福建农林大学-WTZB-2011-125中标公告

WTZB-2011-125

1、招标公告编号：; WTZB-2011-125. 2、采购单位名称：; 福建农林大学. 3、采购单位地址：; 福州金山. 4、联系人：; 唐老师. 5、联系方式：; 0591-83789026. 6、招标公告日期：; 2012-12-27. 7、采购单位确认日期：; 2012-01-16. 8、中标情况：; 详见下表：. 项目名称; 中标数量; 简要技术指标; 预算金额(元); 中标金额(元); 节约金额(元); 节约率; 中标单位; 地址; 合同履行日期. 近场探头等设备; 1批; 详见招标文件; 494300.00; 373880.00; 120420.00; 24.36%; 福州海峡运通电子科技有限公司; 福州.. 9、评委会成员：; 郭洪、谢斌生、盖荣权、叶建良、潘晓文. 投标供应商对中标有异议的，请在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面的形式向招标采购单位提出质疑。. 特此公告. 福建农林大学. 2012-01-16.

货物和服务项目

公开招标文件

招标编号：    WTZB-2011-125

项目名称：福建农林大学科研设备采购

采   购  人：   福 建 农 林 大 学

招标代理机构： 福建省智信招标有限公司

二零一一年十二月

目  录

特别提示：（导致废标或者无效标的条款）	2

第一章	投标邀请	3

招标货物（服务）一览表	4

第二章  投标人须知	5

一、说明	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编写	8

四、投标文件的提交	10

五、投标文件的评估和比较	10

六、定标与签订合同	15

第三章  招标内容及要求	17

第五章  投标文件格式	34

第六章  退还投标保证金函	59

注：本招标文件共60页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建省智信招标有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 特别提示：（导致废标或者无效标的条款）

以下为可能导致废标或者无效标的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 未符合招标文件规定资格标准的；

- 以联合体形式参与投标的；

- 投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%[即20分（含）的；

- 交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

- 投标人的报价超过最高限价的；

- 投标文件未按照规定分为报价标和技术商务标的；未按照规定进行胶装、密封、标记的；技术商务标出现报价内容的；

- 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在第五章投标文件格式中出现签名的相应处签名的；或未在第五章投标文件格式中出现盖章的相应处盖章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；或未在资格证明文件上注明“与原件一致”并加盖投标人公章的；

- 投标人未按规定时间及金额提交投标保证金的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标人未按规定对投标进行分项报价；

- 一个投标人不止投一个标的；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 投标人与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联的；

- 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

- 投标人存在串通投标行为的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

- 投标邀请

本公司受福建农林大学委托，对[福建农林大学科研设备采购]的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

- 招标编号：WTZB-2011-125

- 招标货物(服务)名称：详见《招标货物（服务）一览表》附后

3、招标文件购买时间：[2011年12月27日]至[2012年01月12日] (节假日除外)北京时间每天上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。招标文件购买地址：福州市东街92号中福广场27层福建省智信招标有限公司财务部。

4、招标文件售价：招标文件售价100元人民币（含电子文档和纸质文档），如需邮寄另加50元人民币特快专递费，售后不退。

5、投标截止时间：投标文件应于[2012年01月16 日] [上午9：00]（北京时间）之前提交到福州市东街92号中福广场27层福建省智信招标有限公司开标大厅，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间：[2012年01月16 日] [上午9：00]（北京时间）；开标地点：福州市东街92号中福广场27层福建省智信招标有限公司开标大厅。

7、投标人对本次招标文件事项提出疑问的，请在投标截止时间5日之前以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到福建省智信招标有限公司。

8、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）以及福建省智信招标有限公司（http://www.fjzxzb.com）等有关网站通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9、参加本项目投标的供应商须办理报名手续：本地供应商购买招标文件的须到本公司办理报名手续；外地供应商购买招标文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告第4条的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所参加的投标项目名称、招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址填写清楚并加盖公章送至（或传真）本公司。未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理投标。

招标代理机构：福建省智信招标有限公司

地  址：福州市东街92号中福广场27层

邮  编： 350001

电  话： 0591-87530730    0591-87616211

传  真：0591—87568219

项目联系人：   廖小姐

投标保证金联系人：  黄小姐

电子信箱：  zhixin01@126.com

开户名：  福建省智信招标有限公司

开户行：  中国光大银行福州市杨桥支行

帐  号：  087739120100304037933

注：中标公告发布后每周三、四为退还投标保证金时间（联系人：黄小姐  电话：0591－87568219）

附：招标货物（服务）一览表

- 招标货物（服务）一览表

| 合 同 包 | 品 目 号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格及配置清单 | 最高限价（货币单位：元） | 投标保证金 （货币单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 近场探头 | 1套 | 详见第三章《招标内容及要求》 | 12000.00 | 4900.00 |
|  | 2 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 1台 |  | 50000.00 |  |
|  | 3 | 人工电源网络 | 1个 |  | 18000.00 |  |
|  | 4 | 传导噪声分析仪 | 1台 |  | 65000.00 |  |
|  | 5 | FPGA开发板 | 60个 |  | 150000.00 |  |
|  | 6 | 数字系统综合实验平台 | 62个 |  | 179800.00 |  |
|  | 7 | 串/并行综合图像处理开发套件 | 1套 |  | 19500.00 |  |

注：

1、投标人可按合同包投标，评标与授标以合同包为单位。

2、各投标人投标设备的技术参数应同等或更优于招标文件中所列的技术参数，并符合相关产品国家技术标准。

3、投标人对本招标文件中提出的技术功能要求应在投标文件中逐项答复，说明是否能满足要求，该说

明可包括图片、说明书、技术特征、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断

和评估。

4、投标人应以包括产品所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、检测、培训、关税(若有)、保修以及相关费用等一切费用。

5、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

6、中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

7、 投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的项号内容与招标文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条 款 号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建农林大学科研设备采购 采购人名称：福建农林大学 项目内容：详见《招标货物（服务）一览表》 项目编号：WTZB-2011-125 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 3.1凡具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的境内代理商或制造商（投标人须提供合格有效的营业执照副本和税务登记证等复印件并加盖投标人单位公章）； 3.2投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 3.3投标人所投产品国家有强制性要求或认证的，必须提供规定的产品并提供相关的证明文件或证书，否则视为无效投标； 3.4本项目不接受联合体方式投标； 3.5其他要求详见本章合格的投标人。 注：所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则按无效标处理。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 60 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福州市东街92号中福广场27层福建省智信招标有限公司开标大厅。 接收人：廖小姐 投标截止时间：[2012年01月16 日] [上午9：00]（北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金：投标保证金金额详见招标货物（服务）一览表,投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金、现金存款或汇票，以投标截止时间前一天到达本公司账户为准。递交投标文件时须带交款凭证备查。投标保证金未按规定时间到达指定账户的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 19.6 | 评标标准和方法：采用综合评分法推荐第一、第二、第三中标候选人，具体评标标准和方法详见本招标文件第13页至15页“19.6”。 |
| 7 | 13.2 | 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。 |
| 8 |  | 交货期：合同签订后60个日历日内安装调试完毕。 |
| 9 |  | 交货地点：福建农林大学（具体以合同签订地点为准）。 |
| 10 |  | 付款方式：货到并完成安装、调试、试运行后采购人支付50%的合同款；按合同要求验收合格后，运行一个月后未发现质量问题的情况下，付清余款。 |
| 11 |  | 最高限价：本次采购项目最高限价详见《招标货物（服务）一览表》，投标人报价超出最高限价者，按无效投标处理。 |
| 12 |  | 投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 13 |  | 本次报价的合同采用固定价格方式。除非另有规定，投标人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。 |
| 14 |  | 投标人应如实详细填写技术规格和商务偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，若无详细技术规格偏离表和商务偏离表或未按要求填写者，评标委员会将作出不利于投标人的判断。 |
| 15 |  | 特别提示： 1、根据《福建省财政厅关于福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制指引和实施指引的补充通知（三）》的通知，本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由技术商务标和报价标两部分组成，投标人必须将技术商务标和报价标分别单独装订，分册密封投标，且技术商务标分册中不得出现投标报价信息，否则该投标人的投标文件将被视为无效投标。 2、投标人的投标文件中如投标书、开标一览表、节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品加分明细表、投标分项报价表或详细报价书等凡是体现投标报价的文件资料均属于报价标，其余资料则为技术商务标。投标人在制作和分册装订、密封投标文件的过程中要十分注意，避免自己造成无效标的结果。具体装订要求详见本章“三、投标文件的编写”中“13.1投标文件的编制与装订要求”。 3、认定串通投标的情形： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (4)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 16 |  | 招标服务费：100万元以下按中标总金额的1.2%向中标人收取。 |
| 17 | 24 | 招标项目行政监督部门：福建农林大学监察处。 |

- 一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的代理商或制造商。

2.5 “货物”系指中标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定中标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1详见本章投标人须知前附表第2项号要求。

3.2一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.3 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

注：投标人有责任对3.2、3.3条规定的条款中情形做出声明,否则投标被拒绝。(格式见第五章投标文件格式)。

3.4投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 政府采购合同（范本）

⑸ 投标文件格式（分技术商务标格式和报价标格式）

⑹ 退还投标保证金函（格式）

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的投标截止时间三个日历日前，将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1技术商务标应包括下列部分：

(1) 货物说明一览表

(2) 供货范围清单

(3) 技术规格偏离表

(4) 商务偏离表

(5) 售后服务承诺函

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标货物均必须具有相应的证明文件

(8) 投标人提交的其他资料（如硬件彩页等）

(9) 投标保证金复印件

(10) 招标服务费承诺书

10.2报价标应包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品加分明细表

（4）省内中小企业加分证明材料

（5）投标分项报价表

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还或不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转帐形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标文件的编制与装订要求：投标人须按本招标文件中第五章第一册“技术商务标格式”和第二册“报价标格式”要求规定的内容和顺序分别编制和单独装订投标文件：应编制封面、目录、页码，数量为正本一份，副本四份。正本必须用A4幅面纸张打印。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须胶装装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖章)。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。（请各投标人特别注意）

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表在第五章投标文件格式中出现签名和盖章的相应处签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。

13.3本次采购设备使用的报价货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件技术商务标和报价标的正本（一份）和全部副本（四份）均须分别单独密封，

，并在封口处加盖骑缝公章，标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务标和报价标投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行装订、密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人代表（必须与投标文件有权签名人一致）应参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由采购人监督人员、投标人推荐代表和投标人授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签名确认。

15.4开标时，各投标人授权代表须进行投标文件密封性检验与签名确认。

15.5开标大会唱标结束后，各投标人授权代表须对本公司的唱标报价给予签名确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。

(1)投标文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记、装订的；或技术商务标出现报价内容的；

(2)投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在第五章投标文件格式中出现签名的相应处签名的，或未在第五章投标文件格式中出现盖章的相应处加盖投标人公章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；或未在资格证明文件上注明“与原件一致”并加盖投标人公章的；

(3)未按规定时间及金额提交投标保证金的；

(4)交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

(5)投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%[即20分（含）的；

(6)带“★”号的技术参数有任一项负偏离的；

(7)投标有效期不满足招标文件要求的；

(8)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(9)投标人提交的是可选择的报价；

(10)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(11)一个投标人不止投一个标；

(12)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(13)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(14)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

但评标委员会可要求候选中标人对其在投标文件中提供的实质性响应的材料的真实性出具相关证明。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签名，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按19.6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.6具体评标标准和方法

本项目评标采用综合评分法，分技术商务部分和报价部分两阶段评标。

第一阶段进行技术商务部分的评标。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。

第二阶段进行报价部分的评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并计算出各投标人价格部分的得分和额外加分（如有）。

汇总各合格投标人的综合得分，并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐第一、第二、第三中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。（若同一合同包中同时获得节能、减排、环境标志认证的，在总分值或价格相同的情况下拥有认证数量最多的产品将被排序在前。）

各部份评分分值分布如下：

A：技术部份评分           满分40分

B：商务部份评分           满分10分

C：报价部份评分            满分50分

D：政府采购政策性优惠加分

各评委评分A、B部分分别去掉一个最高分、去掉一个最低分，余项算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。

综合评分：A＋B+C+D

一、技术部分评分（满分40分）：

注：

1、按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分（A项）实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%（即20分），即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

A  分数分布及得分法：

A1、产品技术性能和功能：评标委员会将综合考虑各投标人的投标文件对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等因素，参照招标文件中的技术规格要求进行比较，对所投标设备的参数是否响应招标文件要求做出评价，技术参数全部满足招标文件要求的得基本分37分；未带“★”号的技术参数每负偏离一项扣1分，带“★”号的技术参数每负偏离一项扣3分，扣完为止。（满分37分）

A2、产品的佐证材料：根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得0.5分，不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。（满分1分）

A3、产品配置情况：根据各投标人所投货物产品配置的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）的响应承诺情况，由评标委员会在0～2分之间进行评议，不满足招标文件要求的得0分。（满分2分）

各投标人的技术得分为A=A1+A2+A3

二、商务评分方法（满分10分）：

B1、投标人注册资金：投标人注册资金最高的得1分，次高的得0.5分，第三的得0.3分,其它均不得分。（满分1分）

B2、业绩：评委会根据各投标人提供的其所投系统自2009年1月至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）在国内完成的同类项目成功案例情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得0.5分（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分，原件备查。）。（满分2分）

B3、技术培训：根据各投标人对采购人提供应用培训及培训人员、培训场次（应用培训包括安装、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0-2分之间进行打分。未提供任何技术培训承诺的本项得0分。（满分2分）

B4、质保期与售后服务承诺：评委根据各投标人提供售后服务的可能性、便捷性、经济性和质量承诺等进行评分。（满分5分）

B4.1、质量保证和售后服务承诺：根据招标文件要求各投标人对所投产品的质量保证承诺、维护响应计划（包括时间、方式等）、保修期后的服务项目及费用承诺情况由评标委员会进行综合评定，并在0-1分之间进行打分。（满分1分）

B4.2、投标人在福州市区内设有备品备件库的, 并能保证在免费保修期后以不高于投标价格的备品供应并长期提供技术咨询服务的由评委在0-1分之间进行打分。（满分1分）

B4.3、投标人所承诺的免费保修期在满足招标文件要求的基础上每增加一年加1分，满分2分。（满分2分）

B4.4、投标人在福州市内设有售后服务机构并配有常驻工程师提供咨询、服务的得1分（投标人须提供售后服务机构和工程师证明材料、联系电话、联系地址等，未提供者不得分）（满分1分）

各投标人的商务得分为B=B1+B2+B3+B4

三、报价部分评分（满分50分）：

按合同包对各投标人的报价进行数字校核，称为报价评标价。

各投标人的价格得分按以下方式得出

C=(H/Hn)×Q×100

C： 投标人报价得分

Hn：各投标人报价即报价评标价

H：评标基准价即满足招标文件要求的最低报价

Q：价格权值： Q=50%

计算分数时四舍五入取小数点后两位。

四、政府采购政策性优惠加分（D）

D1、节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品部分加分标准

| 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 20%—50%（不含20%含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%（不含50%）以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）

复印件加盖投标人公章，原件备查。（注：①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节

能产品政府采购清单》、环境标志产品是指环境保护部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》，以及福建省财政厅、经贸委、环境保护厅、科技厅等四部门2009年以来公布的福建省节能、环境标志清单目录内的产品；②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分；③若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。

D2、关于政府采购促进我省中小企业发展的实施意见加分标准

根据福建省财政厅《关于政府采购促进我省中小企业发展的实施意见》（闽财购[2009]5号）文件规定，对参与投标的我省中小企业产品或服务一次性分别给予价格评标项和商务评标项标准总分值4%的加分。凡本省企业（含制造商和代理商）投标时必须提供如下证明材料，并以材料中列明的投标人企业缴纳社会保险的职工总人数作为判定其是否属中小企业的依据：（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与投标时最近2个月（2011年11、12月）向福建省辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供福建省辖区内税务机关或福建省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月（2011年11、12月）缴纳社会保险资金证明。以上证明材料须加盖投标人公章，原件备查，未提供或提供不齐全者不给予加分。

| 中小企业职工人数标准： |  |
| --- | --- |
| 工业 | 职工人数2000人以下 |
| 建筑业 | 职工人数3000人以下 |
| 批发和零售业 | 职工人数500人以下 |
| 交通运输和邮政业 | 职工人数3000人以下 |
| 住宿和餐饮业 | 职工人数800人以下 |

各投标人的政府采购政策优惠加分得分为D=D1+D2

各投标人的最终得分为A+B+C+D

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期结束后，招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起规定之日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标人逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收其投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23质疑处理时限

23.1政府采购项目投标人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

24.招标项目行政监督部门

24.1由招标项目行政监督部门派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标人须知前附表第17项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 第三章  招标内容及要求

一、项目概述

1、本次采购为福建农林大学科研设备采购项目，要求投标人必须具有所采购货物的经营权并具有独立法人资格的企业，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。投标货物为全新原装未启封的设备（未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出厂序列号等）。提供的货物须具备世界先进水平和可靠的性能。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。设备的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

2、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

二、产品技术规格及要求

| 序号 | 设备名称 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 近场探头 | 一、基本要求： 有源宽带探头，包括电场探头、磁场探头和高阻抗探头，通过电池供电，可与示波器或频谱分析仪连接使用。 二、技术参数： 1、频率范围：100kHz-1GHz； 2、输出阻抗：50Ω； 3、输出接头：BNC； 4、输入电容：2pF（高阻抗探头）； 5、最大安全输入电平：+10dBm； 6、供电电压：DC 6V； 7、供电电源：8mA(磁场探头)、15mA（电场探头）、24mA（高阻抗探头）。 |
| 2 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 一、基本要求： 1、符合IEC61000-4-4、EN60100-4-4和GB/T17626.4标准的要求； ★2、电子式高压电源，电压稳定精度高； ★3、内置单片机控制，稳定可靠，操作方便； ★4、主开关采用德国原装电子开关，无接触寿命问题； ★5、正负极性自动切换； ★6、脉冲形成电路中采用日本无感大功率电阻，确保脉冲波形稳定性和可靠性； ★7、脉冲干扰叠加软件控制，无须人为操作； ★8、内置单相三线耦合去耦网络； ★9、内置IEC61000-4-4四种标准试验等级； ★10、RS-232通讯接口，可实施远程控制。 二、技术参数： 1、输出电压：0.25～4.5kV±5％； 2、输出极性：正/负（自动切换）可以交替切换； ★3、脉冲重复频率：0.1kHz～1MHz可以连续可调； ★4、脉冲串长度：1-250个连续可调； 5、脉冲群持续时间：5kHz时为15×（1±20%）ms；②100kHz时为0.75×（1±20%）ms； 6、脉冲前沿：5ns±30%； 7、脉冲宽度(在50Ω)：50ns±30%； 8、脉冲宽度(在1KΩ)：35ns～150ns； 9、脉冲串周期：300ms； 10、内阻：50/1000Ω±20%； 11、内置标准等级：IEC61000-4-4四种标准试验等级； 12、耦合去耦网络：内置,单相三线,16A，智能切换； 13、网络容量：AC220V/16A 50/60Hz，DC250V/16A； 14、电容耦合夹：能与群脉冲发生器（EFT-4001G）配合使用，在设备的输入、输出、控制线、数据线上叠加干扰，进行系统抗干扰试验。性能完全符合IEC61000-4-4和GB/T17626.4的标准要求； ★14.1、耦合电容:100～1000pF； ★14.2、耦合方式:共模； 14.3、绝缘能力:＞5kV。 |
| 3 | 人工电源网络 | 一、基本要求 人工电源网络符合CISPR16-1要求，是个单相、额定电流为16A的LISN，适合在230V电压范围内对电源进行的传导测试。采用的空芯线圈设计可以避免大电流引起的饱和，粗导线线圈确保连续的大负载电流能力，短时间(10分钟)允许2倍的大电流通过。 二、功能 ★1、频率范围9kHz －30MHz，可用于DC －63Hz的电源传导测试； 2、符合CISPR16-1标准，可以按照EN, CISPR, FCC, ETS, VCCI和VDE等标准进行测试； 3、可以手动选择测试相线，也可以通过软件进行自动切换； 4、内置电流计，可按照CISPR 14-1的要求进行开关操作和EUT吸收电流的测量，用于和喀呖声分析仪配套测量断续干扰。 三、技术参数 ★1、2频率范围:9kHz-30MHz； 2、阻抗特性:(50µH+5Ω)//50Ω； 3、模拟手:220pF + 510Ω； 4、人工PE：50µH//50Ω； ★5、2相数：1+N； 6、相位选择：手动控制/自动遥控； 7、EUT接口:Schuko插座16； 8、额定电流:2x16A持续； 9、最大工作电流:2x32A，短时间10分钟； 10、最大交流电压:250V； 11、直流测量：DC－63Hz； 12、工作温度：0～45°C； 13、校准:单独标准； 14、输出连接器:BNC（母），50Ω； |
| 4 | 传导噪声分析仪 | 一、基本要求 1、传导噪声分析仪主要是测量通过电源线传导对外发出的电磁干扰进行分离和分析，并建立起一整套的EMI噪声智能分析系统。 2、符合标准：CISPR17。 二、技术参数 1、最小化EMI调试周期； ★2、具有通过噪声的来源和路径对噪声惊醒测量和分析的能力提供解决噪声的方法； 3、具有设计在于有效的EMI滤波器及其元件选择的能力； 4、通过使用最适合的元件对已经完成的产品进行重新设计以便最优化其性能指标； 5、EMI调试与EMI元件的选择：差模（X电容，差模线圈）；共模（共模线圈，Y电容）； 6、在生产线上分析电源西的噪声，以便避免由噪声引起的任何功能实效； ★7、传导噪声分析装置主要包含了噪声分离和噪声抑制这两个部分； 8、频率范围： 9kHz-30MHz 9、测试模式： 测试VL-G, VN-G ★10、分析模式： 共模 差模 11、信号损耗： 上限到30MHz，最大2dB 12、共模/差模分离度： 最小40dB 13、输入灵敏度： 20dBuV 14、噪声： 最大110dBuV 15、最大PF输入： 0dB衰减器(110dBuV) 16、输入动态范围： 90dB 17、输入抗阻： 50Ω 18、输入连接器： BNC 50Ω 19、输出连接器： BNC 50Ω 20、输入电压： 110V/220V 50Hz~60Hz ★21、要求：电快速瞬变脉冲群发生器，人工电源网络，传导噪声分析三部分可以构成一个完整的测试系统。 |
| 5 | FPGA开发板 | 基于Xilinx公司Spartan 3系列FPGA的核心模块。支持完整的Xilinx Platform开发，支持MicroBlaze，具有片内逻辑分析仪ChipScope，便于调试；外设接口齐备，简单实用、扩展性好。针对音频，视频，提供接口丰富的扩展板；主要配置：XC3S400 芯片。 一、XXilinx系列配置器件 XCF02S 1、提供Xilinx USB下载电缆； 2、配置XC3S400进行PROM下载； 3、同时可以兼容JTAG模式下载； 4、256K×16Bit 高速异步SRAM； 5、3.3V供电，静态CMOS低功耗高速运行，读写时间10-12ns； 6、独立的字节使能信号和地址、数据线，可高低字节数据控制，可对每一个Byte进行操作； 7、4M×16Bit 高速同步SDRAM； 8、最高读写速度166MHz，能自动刷新； 9、4MByte 快速FLASH； 10、读写速度为90ns，最快70ns； 11、灵活的页面方式，用来存储FPGA配置文件或操作系统镜像文件； 12、9针RS-232串口； 13、实现与计算机的数据通讯； 14、辅助调试接口，结果输出； 二、VGA接口 1、9条颜色控制线，可显示512种颜色； 2、标准PS/2鼠标，键盘接口； 3、支持3.3V和5V设备； 4、验证PS/2接口协议，实现一个IO设备扩展； ★5、USB2.0 slave模式控制器； 6、采用业界应用广泛，性能稳定的CYPRESS 68013芯片； 7、完全兼容USB Spec 2.0版本，支持USB从模式； 8、支持全速和低速数据传输，可用USB电缆连接PC实现高速数据传输，传输速度达480Mbps； 9、可对USB IP核和用户自定义串行标准进行验证评估； 10、实现USB2.0接口扩展，做算法验证或高速数据采集； 三、蜂鸣器 利用蜂鸣器在不同工作频率产生不同音效的物理特性，通过对时钟进行分频来实现简单音乐； 四、用户输入输出设备 1、8个LED； 2、8位拨码开关； 3、8位按键； 4、标准16×2字符型液晶显示器。 |
| 6 | 数字系统综合实验平台 | - 系统性能： - 该实验系统是一个多功能的数字实验平台； ★2、带有图形显示液晶的可编辑的数字波形发生器，八路逻辑分析仪插口与逻辑分析仪主机相连后，可同时观察到八路波形。多种输入，输出电路； ★3、在保留传统DIP插座的同时，又增加了CPLD模块。带有图形液晶显示并且可灵活编辑的数字波形发生器，可产生4路BCD码波形；格雷码波形。也可由用户根据需要，在一定范围内编写波形，选择频率并输出，以满足实验所需； ★4、逻辑分析仪专用插口区：提供了与安比AL250逻辑分析仪（可选件）相连的专用插口区，在做实验时，可用逻辑分析仪观察到8路信号； 5、可编程CPLD器件模块：ISP1016，以及下载电缆； 6、可选件模块EPM7128（altera公司），XC9572(xilinx公司)； 7、通用插座区：包括2个DIP40，2个DIP24，3个DIP20，3个DIP16，2个DIP14的圆孔插座。可选件扩展板设置同上； 8、输入模块：包括逻辑电平开关，4*4键盘矩阵，电位器，可调方波信号源，单脉冲，蜂鸣器等； 9、输出模块：有12位红绿黄LED指示灯显示，六位七段数码管显示等； 10、实验连线：采用自锁紧插座及配套导线，接触可靠，使用方便； 11、电源：输入AC220V 输出+5V/1A。 二、实验内容（参考） 1、数电实验： 门电路特性研究与设计； 特殊门电路的特性研究与设计； 脉冲发生器的设计与实现； 码制转换器的设计与实现； 加法器的设计与实现； 节拍发生器的设计与实现； 移位寄存器的设计与实现； 可控五状态计数器的设计与实现； 1011序列检测器的设计与实现； 数字电路应用的的设计与实现等； 2、GAL实验： 门电路的设计与实现； 组合逻辑电路的设计与实现（一）； 组合逻辑电路的设计与实现（二）； 时序逻辑电路的设计与实现（一）； 时序逻辑电路的设计与实现（二）等； 3、CPLD实验用（ISP1016）（EPM7128）（XC9572）实现： 用ISP1016设计基本逻辑部件； 用ISP1016设计组合逻辑电路； 用ISP1016设计时序逻辑电路； 用ISP1016设计和实现电子琴； 用ISP1016设计和实现数字计时系统等； 码制转换器的设计与实现； 双向移位寄存器的设计与实现； 节拍发生器的设计与实现； 序列检测器的设计与实现； 电梯控制器的设计与实现等； 4、综合实验： 智能密码锁的设计与实现； 数字计时系统的设计与实现； 自动收款机的设计与实现； 摇奖机的设计与实现； 集成电路测试仪的设计与实现； 5、逻辑分析仪实验 6、单片机实验 |
| 7 | 串/并行综合图像处理开发套件 | 一基本要求： 适用于达芬奇644X系列单芯片不能解决的应用。 二、板卡资源 1、DSP CPU----DM6437硬件资源包括： ★（1）TMS320DM6437 DSP ，可工作在600 MHz； ★（2）保留了视频输入接口，可以方便与CMOS影像传感器连接； ★（3）3 路视频输出，包括2路复合视频，一路S端子输出； （4）64MByte 的DDR2 SDRAM存储器，256Mbit的Nor Flash存储器；用户可选的NAND 2、Flash接口 （1）256K字节的I2C EppRom； （2）1个10M/100Mbps自适应以太网接口； （3）1个CAN总线、1个UART接口、实时时钟（带256Byte的电池保持RAM）； （4）4个DIP开关，4个状态指示LED； （5）可配置的 BOOT模式； （6）标准外部信号扩展接口； （7）JTAG仿真器接口； 3、ARM CPU----DM355硬件资源包括： ★（1）TMS320DM355 DavinciTM处理器 ，可工作在216/270 MHz； （2）存储器512Mbyte 的NAND Flash； （3）内存128Mbyte DDR2-533MHz； （4）可靠的复位芯片； （5）USB Host/Slave 手动配置开关； （6）可配置的 BOOT 模式； （7）可配置的 JTAG 模式； ★（8）1路TV视频输出，用户可选的PAL/NTSC制式； （9）用户可选的Nor Flash接口； （10）64kb的I2C铁电存储器； （11）1个实时时钟日历，带各种报警功能（包含一个备用电池）； （12）保留了数字视频输入接口，可以方便与CMOS影像传感器连接，支持YUV4:2:2、BT6:5:6等格式； （13）1个10M/100Mbps自适应以太网接口； （14）1路立体声音频输入、1路麦克风输入，1路立体声音频输出； （15）USB2.0－OTG高速接口，方便与PC、U盘连接； （16）2个UART引出接口，一个做主通信接口，另一个可做通信，也可用作红外线传输； （17）2个拨码开关，4个用户输入按键； （18）1个与IO口复用的状态指示LED； （19）1个SD/MMC卡插座接口，1个扩展CE-ATA硬盘接口； （20）TFT LCD 真彩液晶触摸屏接口； 3、ARM/DSP 共有的硬件资源包括： ★（1）2 路视频输入，包括一个复合视频输入及一个S端子视频输入； ★（2）ARM/DSP 通信用I2C总线； ★（3）ARM/DSP 通信用4位I/O口； 四、VLIB上位机软件包： 为了加快数字图象研究人员的开发流程，DM6437_DM355USBTool图象软件包，该软件包可以大大缩短客户从新算法的提出到其产品化的时间周期。提供的图像处理函数包括： 1、 YUV422视频转换 2、 积分图像 3、 哈夫直线检测 4、 静态背景提取 5、 IIR滤波 6、 单纯型算法 7、 连通域标记 8、 L1距离和B距离 9、 法向光流 10、 卡尔曼滤波器 11、 图像金字塔 12、 Canny边缘检测 13、 EWRM和EWRV 14、 高斯混合模型 15、 非极大值抑制 16、 腐蚀与膨胀 17、 灰度统计 18、 角点检测 19、 LK光流法 20、 勒让德矩 四、功能概述 达芬奇视频图像开发板的DM355和DM6437在同一块板上共用一个复合视频输入及一个S端子视频输入，DM355和DM6437可同步得到视频数据，并可进行同步进行不同的视频处理，典型应用是DM355对视频数据进行MPEG4的解压缩和存储，DM6437对视频数据进行其它算法运算（如人脸识别等），同时DM355和DM6437分别通过专用的DDR2存储控制器接口扩展了128Mbytes的DDR2 SDRAM，为视频应用带来了高吞吐、高容量存储带宽， 256Mbit的Nor Flash为视频应用程序脱机运行提供了有力的容量保证；DM355和DM6437分别还提供视频DAC，通过几个运算放大器即可把DDR2存储器内的数据输出为用户可观察到的信号；除此之外，DM355和DM6437分别提供10M/100M的自适应以太网接口方便与外界通信，DM355和DM6437通过I2C总线和4位I/O口相互通信，完成相互配合的任务。 可进行的实验包括： 1、DM6437常规实验: 实验一 内部RAM数据存储 实验二 DDR2数据存储 实验三 I2C总线/LED闪烁 实验四 Boot方式检测 实验五 NorFlash读写 实验六 读写GPIO 实验七 音频播放 实验八 实时时钟 实验九 UART串口通信 实验十 以太网(EMAC)测试 实验十一 USB收发数据 实验十二 视频输出彩条 实验十三 视频回放 2、DM6437图象处理算法实验： 实验一 静态图像采集 实验二 图像灰度变换 实验三 图像黑白变换 实验四 图像反色 实验五 自定义颜色填充 实验六 图像锐化变换 实验七 图像翻转变换 实验八 图像中值滤波算法 实验九 图像Sobel算子边缘提取 实验十 图像小波变换（缩放 实验十一 图像彩条叠加 实验十二 图像线性变换 实验十三 图像非线性变换 实验十四 图像直方图计算与显示 实验十五 图像空域低通滤波器 实验十六 画中画 3、DM6437其他实验： 实验一 如何烧写DM643xBootloader 实验二 使用USB传送图象 4、DM355实验项目： 实验一 编译应用程序 实验二 图像编码实验 实验三 图像解码实验 实验四 声音编码实验 实验五 声音解码实验 实验六 网络服务器实验 实验七 USB主机实验 实验八 SDCard读写实验 5、DM6437与DM355通讯实验： 实验一 串口通信实验 实验二 网络通信实验 6、上位机软件包开发实验(参考) （1）绊线检测 在监控画面中画一条虚拟警戒线，检测是否有人、物体或者车辆等穿越警戒线，对未经允许而越界的行为自动产生警报，提醒相关人员注意有移动目标穿越警戒线，即触发绊线报警。 （2）周界警戒 自动检测各种入侵的人或者交通工具等，支持设定任意形状的警戒区域。警戒区域设定后，只有符合指定特征的入侵行为才会引发报警，而其他不符合条件的入侵将会被忽略。 （3）遗留物检测 可以对监控防区内的遗留或遗弃物品进行自动检测，当发现原本活动的物体停留在监控防区内固定地点超过预设时间时报警。 （4）物品看管 可以自动检测出监控防区内原本停留在预设区域内的静止物体突然开始移动或被盗走并自动发出报警。针对物品搬移的特点，可以设定为两种模式： a）当物品被搬移时立即报警； b）当物品被拿走超过一定时间，且没有放回原处的时候发出报警。 （5）空岗检测 可自动检测重要岗位人员是否在岗，当出现无人值守超过预设时间时将自动报警。针对不同岗位的特点，空岗的时间长短用户可自行灵活修改，能满足多种应用现场需求。 |

三、技术服务要求

1、安装与验收

1.1安装

1.1.1 合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号仪器的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

1.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.1.3 中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

1.1.4 仪器设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装仪器设备，同时应向采购人介绍仪器设备功能及特殊分析并进行现场演示。

1.1.5仪器设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

1.2、验收

1.2.1验收标准

投标人所提供的仪器设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装仪器设备。所有仪器设备按厂家仪器设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供仪器设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

1.2.2验收程序和方法

1.2.2.1出厂检验

中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第1.2.1款验收标准的要求。

1.2.2.2初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

1.2.2.3试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

1.2.2.4最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对仪器设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

1.2.3中标人在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

1.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

2、技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格的单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

2.1出厂明细表(装箱单)；

2.2出厂检验报告和合格证书；

2.3使用说明书；

2.4安装手册、操作手册、维修手册；

2.5零部件目录；

2.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

2.7提供原产地制造商的产品证明；

2.8合同中要求的其它文件资料。

3、专用工具

3.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

4、特殊工具

4.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

5、售后服务要求

5.1中标人应对所提供整个系统三年现场免费保修（不得低于生产厂家承诺），终身维护；要求生产厂家提供免费培训承诺函。免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货。免费保修期满前1个月内中标人应负责对仪器设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证仪器设备正常运行。

5.2在质量保证期内仪器设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，并在24小时内到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

5.3质量保证期结束后，中标人应在仪器设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。

5.4质量保证期后的服务要求

5.4.1质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后服务。

5.5投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。

6、技术培训

厂商须对系统的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供免费的技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。

四、其他要求：

1、投标人的投标产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

2、投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

3、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

4、本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人所提供的货物应是先进的、可靠的，投标人投标文件应严格按招标文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺、质量保证承诺将作为评审时重要的评价因素之一。

6、在中标通知书发出之日起30天内中标人须与采购人签订买卖合同。

7、投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

第四章  政府采购合同（范本）

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标       编号“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照投标文件内容提供中选的货物（列表）：

| 设备名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、供货时间：供方必须于     年    月   日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点）免费安装完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、 安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

五、权利保证：、乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

六、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 十个工作日内验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《仪器设备验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同附件1（附后）填好设备验收交接单并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

七、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

八、付款方式及条件：货到并完成安装、调试、试运行后采购人支付50%的合同款；按合同要求验收合格后，运行一个月后未发现质量问题的情况下，付清余款。（说明：如进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）

九、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十一、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，甲方应在        个工作日内验收完毕，若甲方无正当理由拖延时间，不能及时付款，按国家政府采购法有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付设备款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付设备款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款5‰的违约金。

十二、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十三、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十四、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十六、本合同壹式肆份，经双方签章后即时生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                             委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

合同附件1

设备验收交接单

合同号：

| 供货单位 |  |  | 项目负责人（单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  | 提 货 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 货物交接项目清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名、型号、规格(配置) |  |  | 数量 |  | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  | 金额总计 |  |  |  |
| 发票签收： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 上述设备 （是、否）在合同规定的时间内送至我校，经乙方安装调试完成，现经我单位按招、投标文件及合同的要求进行验收，意见如下：货物的品牌、外观、规格数量、配件 （是、否）正确，经安装调试后的设备使用性能 （正常、良好）、运行状况 （正常、良好）、技术资料 （是、否）齐全，验收合格，同意按照合同约定付款。 项目负责人（单位）验收人签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院招标及验收工作小组意见： 签名： 单位公章 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人（单位）和学院招标及验收工作小组预验收合格，现提请校物资采购招标及验收工作小组验收。 校物资采购招标及验收工作小组验收意见： 签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.凡单台（件）物资金额在5万元以下及一次性批量购买同一商品金额在50万元以下的采购项目，由项目负责人（单位）组织验收，验收成员应当在验收单上签署验收意见，签名并加盖公章。2.凡单台（件）物资金额在5万元（含）以上及一次性批量购买同一商品金额在50万元（含）以上的采购项目，项目负责人（单位）应先组织预验收合格后，再提请工作小组组织验收。3. 国外进口、赠送设备由国有资产管理处负责组织验收。4.验收标准：按招、投标文件及合同约定。 本验收单1式4份，后勤处、财务处、项目负责人（单位）、供货单位各1份。 |  |  |  |  |  |  |

- 第五章    投标文件格式

注:1、本附件格式分第一册“技术商务标格式”和第二册“报价标格式”两册,装订时要求第一册和第二册均须单独装订。

2、附件格式仅供制作投标文件时参考,投标人应根据行业特点,结合本次招标技术规格要求,对有关表格进行补充或修改,但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

3、所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则按无效标处理。

货物和服务项目

投  标  文  件

第一册 技术商务标

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期： 2011年   月    日

联系电话：

技术商务部分格式

目    录

1. 货物说明一览表（格式1）

2. 供货范围清单 （格式2）

3. 技术规格偏离表（格式3）

4. 商务偏离表（格式4）

5. 售后服务承诺函（格式5）

6. 投标人的资格证明文件（格式6）

关于资格的声明函（格式6-1）

投标人的资格声明（格式6-2）

法定代表人授权书（格式6-3）

法人营业执照副本、税务登记证（格式6-4）

7.  投标货物均必须具有相应的证明文件（格式7）

8． 投标人提交的其他资料（如硬件彩页等）（格式8）

9． 投标保证金复印件（格式9）

10．招标服务费承诺书（格式10）

货物说明一览表（格式1）

（按投标货物合同包下序号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原产地及制造商名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

供货范围清单（格式2）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

| 合同号 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 制造商 | 生产厂 | 产地 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本投标人承诺以上内容真实有效。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

技术规格偏离表（格式3）

投标人名称：                          招标编号∶

| 合同包 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标文件相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应如实详细填写技术规格偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，否则评标委员会将作出不利于投标人的判断。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

商务偏离表（格式4）

投标人名称：                          招标编号∶

| 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标文件相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则评标委员会将作出不利于投标人的判断。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

售后服务承诺函（格式5）

(投标人根据招标文件对售后服务的要求结合自身情况进行承诺)

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的资格证明文件（格式6）

关于资格的声明函（格式6-1）

福建省智信招标有限公司 ：

关于贵方       年    月    日         （招标编号）投标邀请，本签名人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物一览表”中规定的          （合同包）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签名人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本四份，随投标文件一同递交。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的资格声明一（格式6-2）

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照副本、税务登记证。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

投标人的资格声明二(格式6-3)

福建省智信招标有限公司  ：

本公司参加贵公司组织的                     项目投标，没有招标文件第二章中“合格的投标人”条款规定的第3.2、3.3项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

法定代表人授权书（格式6-4）

福建省智信招标有限公司  ：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签名或签章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签名：

日     期：

法人营业执照副本、税务登记证（格式6-5）

福建省智信招标有限公司  ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照副本、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投标人代表签名：

投 标 人（全称并加盖公章）：

报价货物均必须具有相应的证明文件（格式7）

（如：产品检验报告、产品检测报告、产品鉴定证书、3C认证、节能认证等）

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人提交的其它资料（格式8）

投标人认为应提交的其他材料，（如硬件彩页等）均可在此附件中提交。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标保证金复印件（格式9）

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

招标服务费承诺书（格式10）

致：  福建省智信招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

注：招标代理服务收费标准

中标金额（万元）       收费费率标准

100以下                 1.2%

100-500                 0.88%

备注：招标服务费按差额定率累进法计算

货物和服务项目

投  标  文  件

第二册  报价标

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期： 2011年   月    日

联系电话：

第二册：报价部分格式

目    录

1． 投标书(格式1)

2．开标一览表(格式2)

3. 节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品加分明细表(格式3)

4. 省内中小企业加分证明材料(格式4)

5. 投标分项报价表(格式5)

投 标 书(格式1)

致：  福建省智信招标有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）：         ，本签名代表（全名、职务）正式被授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

(1) 开标一览表

(2) 节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品加分明细表

(3) 省内中小企业加分证明材料

(4) 投标分项报价表

(5) 货物说明一览表

(6) 供货范围清单

(7) 技术规格偏离表

(8) 商务偏离表

(9) 售后服务承诺函

(10)投标人资格证明文件

(11)投标货物均必须具有相应的证明文件

(12)投标人提交的其它资料

(13)招标服务费承诺书

(14) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后 60 日历日。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表(格式2)

投标人名称：               招标编号∶              货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 合同包总金额(人民币 ) | 产品加分部分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 属节能（非强制类产品）产品金额 | 属减排产品金额 | 属环境标志产品金额 |
| 投标总价【含节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品金额】 |  |  |  |  | ￥ （ 元） |  |  |  |
| 付款条件响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期及交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表应另册制作一套同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标书正本一同密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

4.投标人在投标文件中对所投标产品为节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于最新政府采购清单内产品的证明资料，未提供节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品加分明细表及属于最新政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品加分明细表

(格式3)

注：若有，请按下表要求填报。

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 清单产品名称 | 加分类别 | 加分报价金额 | 本合同包报价金额 | 占本合同比率（%） | 价格评标项加分 | 技术评标项加分 | 认证证书编号 | 证书有效截止日期 | 清单页 码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  |  | — | — | — |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  |  | — | — | — |

注：

1.此表应另册制作一套同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标书正本一同密封。

2.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

3.加分类别分别指“节能（非强制类产品）”、“减排”、“环境标志”类别。

4.栏目6为栏目4÷栏目5。栏目4填报金额必须与开标一览表中“产品加分部分”一致。

5.栏目7为价格评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

6.栏目8为技术评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

7.以上属节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

8.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

| 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 20%—50%（不含20%含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%（不含50%）以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

注：节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品综合评分法评审优惠内容及幅度

省内中小企业加分证明材料(格式4)

提供本招标文件要求的加分证明材料

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

投标分项报价表(格式5)

投标人名称：             招标编号：               货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

投标人代表签名：

投标人（全称并加盖公章）：

- 第六章    退还投标保证金函

致：福建省智信招标有限公司

我司参与贵司组织开标的项目编号为：WTZB-2011-125的（项目名称：福建农林大学科研设备采购）投标，我司      年      月     日 以         形式提供人民币         元的投标保证金，当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

附：汇款凭证

投标人名称：

联 系 人：

联系电话：