福建省省级政府采购

公开招标文件

招标编号：   WTZB-2011-22

项目名称：    电缆采购项目

采  购  人：   福 建 农 林 大 学

招标代理机构： 福建省智信招标有限公司

- 二零一一年四月

目  录

第一章   投标邀请------------------------------------------------------------------------------------------------------2

招标货物一览表---------------------------------------------------------------------------------------------3

第二章   投标人须知----------------------------------------------------------------------------------------- ---------4

投标人须知前附表------------------------------------------------------------ ---------------------- --------------4

一、   说明---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------7

二、   招标文件----------------------------------------------------------------------------- ---------------------7

三、  投标文件的编写-------------------------------------------------------------------------------------------8

四、  投标文件的提交---------------------------------------------------------------------------------- -------10

- 五、  投标文件的评估和比较---------------------------------------------------------------------------------10

- 六、  定标和签订合同------------------------------------------------------------------------------------------12

第三章   招标内容及要求------------------------------------------------------------------------------------------14

第四章   政府采购合同（范本）---------------------------------------------------------------------------------19

第五章   投标文件格式---------------------------------------------------------------------------------------------23

第六章   申请退还投标保金函------------------------------------------------------------------------------------46

注：本招标文件共47页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建省智信招标有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 投标邀请

本公司受福建农林大学委托，对[电缆采购项目]的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

- 招标编号：WTZB-2011-22

- 招标货物(服务)名称：详见《招标货物一览表》附后

3、招标文件购买时间：[(2011年4月21日）]至[（2011年5月6日）] (节假日除外)北京时间每天上午8：30至11：30，下午3：00至5：00。招标文件购买地址：（福州市杨桥东路建兴广厦8层福建省智信招标有限公司综合部）

4、招标文件售价：纸质招标文件或电子招标文件售价50元人民币，如需邮寄另加50元人民币特快专递费，售后不退。

5、投标截止时间：投标文件应于[（2011年5月11日）] [下午14：30]（北京时间）之前提交到（福州市杨桥东路建兴广厦8层福建省智信招标有限公司开标大厅），逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

6、开标时间：[（2011年5月11日）] [下午14：30]（北京时间）；开标地点：（福州市杨桥东路建兴广厦8层福建省智信招标有限公司开标大厅）

7、投标人对本次招标文件事项提出疑问的，请在投标截止时间5日之前以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到福建省智信招标有限公司。

8、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）以及福建省智信招标有限公司（http://www.fjzxzb.com）等有关网站通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

9、参加本项目投标的供应商须办理报名手续：本地供应商购买纸质招标文件的须到本公司办理报名手续；外地供应商通过电子邮件购买电子文档招标文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告第4条的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所参加的投标项目名称、招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址填写清楚并加盖公章送至（或传真）本公司。未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理投标。

招标代理机构：福建省智信招标有限公司

地  址：福州市杨桥东路建兴广厦8层

邮  编： 350001

电  话： 0591-87530730    0591-87616211

传  真：0591—87568219

项目联系人：   廖丽松

投标保证金联系人：  黄小姐

电子信箱：  zhixin01@126.com

开户名：  福建省智信招标有限公司

开户行：  中国光大银行福州市杨桥支行

帐  号：  087739120100304037933

注：中标公告发布后每周三、四为退还投标保证金时间（联系人：黄小姐  电话：0591－87568219）

附：招标货物一览表

招标货物一览表

| 合 同 包 | 货物名称 | 技术规格参数 | 数量 | 最高限价（货币单位：元） | 投标保证金 （货币单位：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | ZC-TC90-4×300+1×150 | 615米 | 1840000 | 18000 |
|  |  | ZC-TC90-4×50+1×25 | 380米 |  |  |
|  |  | ZC-TC90-4×150+1×70 | 191米 |  |  |
|  |  | ZB-ACWU90-4×25 | 745米 |  |  |
|  |  | ZC-TC90-4×150 | 1110米 |  |  |
|  |  | ZC-TC90-4×400 | 370米 |  |  |
|  |  | ZC-TC90-4×240 | 370米 |  |  |
|  |  | ZC-TC90-4×185 | 370米 |  |  |

注：

1、投标人可按合同包投标，对同一个合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位；

2、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、运输、保险、保修等,但不包含“安装、调试、培训”费用。中标人必须将本次采购的电缆运送采购人指定的地点并交付使用，采购人按相关规定验收，中标人不需进行货物的施工安装。

3、投标人所投产品其技术要求应同等或更优于招标文件所列的技术要求，并符合国家相关技术规定。

4、投标人需详细列明所投产品的生产厂家、规格、型号、电压等技术参数。

5、电缆规格、型号、长度应符合要求，电缆外观无损伤,允许根据双方协议长度交货。

6、投标人在投标截止前须提供招标货物一览表中各种规格电缆1米长作为样品，样品将作为评标委

员会评标时的重要依据。评标结束后，采购人有权对中标人的样品封存保留作为验收样本，未中

标投标人提供的样品于评标结束当日自行处理。

7、投标人样品提供不齐全或未提供样品或所提供的样品不符合招标文件技术要求的，将被视为未实质性响应招标文件要求（以上费用由投标人自行承担），按无效投标处理。

8、中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。

9、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的项号内容与招标文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条 款 号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：电缆采购项目 采购人名称：福建农林大学 项目内容：详见《招标货物一览表》 项目编号：WTZB-2011-22 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 3.1凡具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的境内代理商或制造商（投标人须提供合格有效的营业执照和税务登记证等复印件并加盖投标人单位公章）； 3.2投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 3.3本项目不接受联合体方式投标； 注：1、未符合以上资格标准要求的按无效投标处理； 2、所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则按无效标处理。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 60 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：（福州市杨桥东路建兴广厦8层福建省智信招标有限公司开标大厅） 接收人：廖丽松 投标截止时间：（2011年5月11日）] [下午14：30]（北京时间） |
| 5 | 12 | 投标保证金：金额详见《招标货物一览表》,投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金、现金存款或汇票，以投标截止时间前一天到达本公司账户为准。递交投标文件时须带交款凭证备查。投标保证金未按规定到达指定账户的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 19.1 | 本货物服务招标采购的评标方法采用 最低评标价法确定中标候选人。分两阶段评标，第一阶段评技术商务部分，第二阶段评报价部分。首先由评标委员会根据招标文件要求(无效标界定)审核各投标人投标文件是否合格、有效，专业条件、技术要求是否实质性响应招标文件要求。经第一阶段评选出实质性响应招标文件技术、商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策价格扣除（见后）基础上计算出各投标人价格部分经折扣后的报价。以第二阶段评标中按照经优惠政策折扣后的投标报价由低到高排序，评标委员会推荐报价最低者为第一中标候选人。若出现投标人最低报价相同的情况时，评委会将以投标企业实力（注册资金）高低进行排序。 报价扣除标准：根据政府采购优惠政策，对投标人所报的节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品部分进行如下扣除。 注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志、自主创新产品清单内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖投标人公章，原件备查。节能、减排、环境标志、自主创新产品只以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公告最新一期的清单为准；如中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未对自主创新产品予以公告，则只以福建省科学技术厅网( http://www.fjkjt.gov.cn/)上公告的产品清单为准进行价格扣除。（1、若同一合同包内的节能、减排、环境标志、政府采购自主创新产品部分价格扣除只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予价格扣除。2、若同一合同包内的节能、减排、环境标志、自主创新产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。） 同一合同包内的节能、减排、环境标志、自主创新产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 10%（含10%）以下; 价格扣除部分项; 价格扣除部分项项标准总分值3%的价格扣除. 10%—30%（不含10%含30%）; 价格扣除部分项; 价格扣除部分项项标准总分值6%的价格扣除. 30%—50%（不含30%含50%）; 价格扣除部分项; 价格扣除部分项项标准总分值8%的价格扣除. 50%（不含50%）以上; 价格扣除部分项; 价格扣除部分项项标准总分值10%的价格扣除. |
| 7 | 13.2 | 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”。 |
| 8 |  | 交货期：合同签订后25个日历日内交付使用。 |
| 9 |  | 交货地点：福建农林大学福州校区内用户指定地点。 |
| 10 |  | - 付款方式：所有货物按交货时间规定交货并验收合格后,七日内付合同款项的50%，施工安装完毕通电后，在无质量问题的情况下于七日内付清。 |
| 11 |  | 最高限价：本次采购项目最高限价金额详见《招标货物一览表》，投标人报价超出最高限价者，按无效标处理。 |
| 12 |  | 投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 13 |  | 本次报价的合同采用固定价格方式。除非另有规定，投标人所报单价和以细目总价填报的价格在合同实施期间应保持不变，均不受市场价格及政策性价格的调整而增减。投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。 |
| 14 |  | 投标人应如实详细填写技术参数和商务偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，若无详细技术参数偏离表和商务偏离表或未按要求填写者，评标委员会将作出不利于投标人的判断。 |
| 15 |  | 特别提示： 1、根据《福建省财政厅关于福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制指引和实施指引的补充通知（三）》的通知，本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由技术商务标和报价标两部分组成，投标人必须将技术商务标和报价标分别单独装订，分册密封投标，且技术商务标分册中不得出现投标报价信息，否则该投标人的投标文件将被视为无效投标，按废标处理。 2、投标人的投标文件中如投标书、开标一览表、节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表、投标分项报价表或详细报价书等凡是体现投标报价的文件资料均属于报价标，其余资料则为技术商务标。投标人在制作和分册装订、密封投标文件的过程中要十分注意，避免自己造成无效标的结果。具体装订要求详见本章“三、投标文件的编写”中“第10.3投标文件的装订”要求。 3、认定串通投标的情形： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (4)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 16 |  | 招标服务费：100万元以下按中标总金额的1.2%收取，100万-500万按中标总金额的0.88%收取。 |
| 17 | 24 | 招标项目行政监督部门：福建农林大学监察处。 |

一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指中标人按招标文件规定向采购人提供的一切产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定中标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1符合本招标文件第二章投标人须知前附表第2项号规定。

3.2一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.3 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.4投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 政府采购合同（范本）

⑸ 投标文件格式（分技术商务标格式和报价标格式）

（6）申请退还投标保证金函（格式）

6. 招标文件的澄清

- 6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

- 7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.2 招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的投标截止时间三个日历日前，将变更时间以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1技术商务标应包括下列部分：

(1) 货物说明一览表

(2) 供货范围清单

(3) 技术规格偏离表

(4) 商务偏离表

(5) 售后服务承诺函

(6) 投标人资格证明文件（如检测报告等）

(7) 投标人提交的其他资料（如硬件彩页等）

(8) 招标服务费承诺书

(9) 投标保证金复印件

10.2报价标应包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表

（4）投标分项报价表

10.3投标文件的装订

投标人须按本招标文件中第五章第一册“技术商务标格式”和第二册“报价标格式”要求规定的内容和顺序分别编制和单独装订投标文件：

（1）技术商务标投标文件要求独立编制：正本一份，副本四份。正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖章)。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。（请各投标人特别注意）

（2）报价标投标文件要求独立编制：投标文件正本一份，副本四份。正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须装订成册，并每页盖章。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（请各投标人特别注意）

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但有关退还或不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以电汇、转帐形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

- 12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1 投标文件装订详见本章第10.3要求.

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”。

13.3本次采购产品使用的报价货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件技术商务标和报价标正本和全部副本分别用信封密封，并在封口处加盖骑缝公章，标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务标和报价标投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.3条的规定进行装订、密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.5投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.6投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.7投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人代表（必须与投标文件有权签字人一致）应参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由采购人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本章规定分为报价标和技术商务标的；未按本章规定进行胶装、密封、标记的；技术商务标出现报价内容的；

(2)投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定

代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

(5)投标有效期不满足招标文件要求的；

(6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)投标人提交的是可选择的报价；

(8)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(9)一个投标人不止投一个标；

(10)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(11)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(12)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

但评标委员会可要求候选中标人对其在投标文件中提供的实质性响应的材料的真实性出具相关证明。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起规定之日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23质疑处理时限

23.1政府采购项目投标人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑交提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

24.招标项目行政监督部门

24.1由招标项目行政监督部门派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第17项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

一、项目概述

1、本次所采购的电缆项目，要求投标人必须具有所采购货物的经营权并具有独立法人资格的企业，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。投标货物为全新原装未启封的产品（未经使用和非展览会展示样品产品，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等）。投标产品的制造标准及技术规范必须符合国家相关标准、规范要求。所提供的电缆具有一流的材料和技术水平，并符合有关标准及规范书要求的试验。

2、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术要求在内的所有细则。

3、货物名称、型号规格详见招标货物一览表。

二、技术要求

1、供货电缆种类

0.6/1kV交联聚乙烯绝缘铠装和非铠装电力电缆。

2、电缆运行环境

温度：-40℃~+90℃。

相对湿度：（日均） 50%。

海拔：1000m。

地震烈度：6级。

3、参考执行标准

| GB156-2003 | 标准电压 |
| --- | --- |
| GB/T12706.1-2008 | 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分 额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆 |
| GB/T2951-2008 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T3048-2007 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T3956-2008 | 电缆的导体 |
| GB6995-2008 | 电线电缆识别标志方法 |
| GB/T18380-2008 | 电缆在火焰条件下的燃烧试验 |
| IEC 60724:2000 | 额定电压不超过0.6/1kV电缆允许短路温度导则 |

电缆所测性能符合国家标准GB/T12706-2008标准之要求。

4、使用特性

4.1  额定电压U0/U为0.6/1kV，系统最高电压1.2kV,使用频率为50Hz。

4.2  电缆导体的允许长期运行最高额定温度为90℃。

4.3  短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体最高温度不超过250℃。

4.4　电缆在正常条件下运行时，电缆设计寿命不小于30年。

4.5  电缆允许的长期运行最低温度为-40℃。

4.6  敷设电缆时的环境温度不低于－25℃，可用于沟、槽、桥架或直接明敷等方式。

4.7  电缆敷设时允许的最小弯曲半径：不小于电缆外径的7倍。

4.8  电缆护套应具有耐候性，和防紫外线功能。

4.9电缆应不含铅、镉等重金属。

5  电缆的技术要求

5.1导体

5.1.1  导体的直流电阻应符合GB/T3956-2008 的规定。

5.1.2  导体表面光洁，无损伤绝缘的毛刺，锐边，以及凸起或断裂的单线。

5.1.3  导体材质必须是AA8030。

5.2  绝缘

5.2.1  绝缘材料选用交联聚乙烯绝缘料（XLPE），绝缘紧密挤包在导体上，且容易剥离而不损伤导体；绝缘表面平整，色泽均匀。

5.2.2  绝缘的标称厚度符合GB/T12706.1-2008的规定(表1)，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘最薄点的厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

表1　额定电压0.6/1kV的交联聚乙烯绝缘电力电缆的绝缘标称厚度

| 序号 | 导体标称截面 （mm2） | 绝缘标称厚度（mm） | 序号 | 导体标称截面（mm2） | 绝缘标称厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5、2.5 | 0.7 | 9 | 120 | 1.2 |
| 2 | 4、6 | 0.7 | 10 | 150 | 1.4 |
| 3 | 10 | 0.7 | 11 | 185 | 1.6 |
| 4 | 16 | 0.7 | 12 | 240 | 1.7 |
| 5 | 25 | 0.9 | 13 | 300 | 1.8 |
| 6 | 35 | 0.9 | 14 | 400 | 2.0 |
| 7 | 50 | 1.0 | 15 | 500 | 2.2 |
| 8 | 70、95 | 1.1 | 16 | 630 | 2.4 |

5.2.3  绝缘层的横断面上无目力可见的气泡和砂眼等缺陷。

5.2.4  绝缘线芯的识别标志符合GB6995.5-2008的规定。

5.3  缆芯及填充物

电缆线芯成缆后线芯间的间隙可以适当填充，保证成缆后圆整。

5.4  内衬层及铠装

5.4.1电缆成缆线芯上有内衬层，内衬层采用绕包型式，绕包内衬层的工作温度与电缆的工作温度相适应。

5.4.2铠装层可采用钢带、钢丝或铝合金材料，。

5.5 电缆外护套

5.5.1  电缆的护套材料采用聚氯乙烯护套料，电缆的护套均匀地挤包在缆芯或铠装层外，护套表面平整、色泽均匀。

5.5.2  护套厚度符合GB/T12706.1-2008的规定。

6  成品电缆

6.1  成品电缆电气性能试验按GB/T12706.1-2008的相关规定进行。

6.2  成品电缆的导体20℃时直流电阻符合GB/T3956-2008的规定。

6.3  成品电缆经3500V/5min交流电压试验不击穿。

6.4  成品电缆绝缘及护套的机械性能等性能指标符合本规范书中表2的规定。

表2 额定电压0.6/1KV交联聚乙烯绝缘电力电缆主要性能指标

| 序号 | 项 目 |  |  | 单 位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻(20℃) |  |  | Ω/km | 符合GB/T3956-2008规定 |
| 2 | 交流电压试验 |  |  | kV/min | 3.5/5, 不击穿 |
| 3 | 4小时交流电压试验(4U0） |  |  | kV | 2.4, 不击穿 |
| 4 | 90℃绝缘电阻常数Ki |  |  | MΩ.km | 3.67 |
| 5 | 绝缘 机械 物理 性能 | 老化前 | 抗张强度 | N/mm2 | ≥12.5 |
|  |  |  | 断裂伸长率 | % | ≥200 |
|  |  | 老化后 | 抗张强度变化率 | % | ≤±25 |
|  |  |  | 断裂伸长率变化率 | % | ≤±25 |
|  |  | 热延伸 试 验 | 延伸率 | % | ≤175 |
|  |  |  | 永久变形 | % | ≤15 |
|  |  | 收缩试验 | 收缩率 | % | ≤4 |
|  |  | 吸水试验 | 重量变化 | mg/cm2 | ≤1 |
| 6 | 护套机械物理性能 |  |  |  |  |
| 6.1 | 抗张强度和断裂伸长率 |  |  |  |  |
|  | 老化前 抗张强度 |  |  | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 断裂伸长率 |  |  | % | ≥150 |
|  | 老化后 抗张强度 |  |  | N/mm2 | ≥12.5 |
|  | 抗张强度变化率 |  |  | % | ≤±25 |
|  | 断裂伸长率 |  |  | % | ≥150 |
|  | 断裂伸长率变化率 |  |  | % | ≤±25 |
| 6.2 | 最大允许失重量 |  |  | mg/cm2 | ≤1.5 |
| 6.3 | 抗开裂试验 |  |  |  |  |
|  | 温度(偏差±3℃) |  |  | ℃ | 150 |
|  | 持续时间 |  |  | h | 1 |
| 6.4 | 低温性能试验 |  |  |  |  |
|  | 老化前 直径＜12.5 mm 的冷弯曲试验 |  |  |  |  |
|  | 温度(偏差±2℃) |  |  | ℃ | －15 |
|  | 哑铃片的低温拉伸试验 |  |  |  |  |
|  | 温度(偏差±2℃) |  |  | ℃ | －15 |
|  | 冷冲击试验 |  |  |  |  |
|  | 温度(偏差±2℃) |  |  | ℃ | －15 |
| 6.5 | 高温压力试验 |  |  | % | ≤50 |

6.5  所有电缆都能通过GB/T18380-2008规定的成束垂直燃烧试验，对于低烟无卤电缆，要求阻燃A类，符合GB/T 18380.33-2008成束A类火焰垂直蔓延试验；其余电缆要求阻燃C类，符合GB/T 18380.35-2008  成束C类火焰垂直蔓延试验。

6.6  成品电缆表面连续印有电缆型号、导体材质（AA8030）、电压、厂名等标志。标志字迹清楚，容易辨认，耐擦。标志符合GB/T 6995.3-2008的规定。

6.7  成品电缆低温弯曲（-40℃，10D，弯曲180°）无裂纹；成品电缆低温冲击（-40℃，落锤重量1.36kg，落锤高度0.91m）无裂纹。

6.8  成品电缆须符合《民用建筑电气设计与施工》D800-6~8/P159之标准的要求。

6.9  成品电缆须符合华北标09BD1《电气常用图形符合与技术资料》之标准的要求。

6.10 成品电缆须符合《国家建筑标准设计图集》中的《铝合金电缆敷设与安装》10CD106之标准的要求。

7 试验

7.1 例行试验

例行试验在每一根电缆制造长度上进行，例行试验项目如下：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T3048-2007 | 符合GB/T3956-2008规定 |
| 2 | 电压试验 | GB/T3048-2007 | 3.5kV,5min不击穿 |

三、质量要求

1、要求投标人所投标产品应具有质量检验部门认可的合格证和产品性能说明书，并应注明生产许可证编号、生产厂家、规格和生产日期。

2、要求所投产品能按《国家建筑标准设计图集》中的《铝合金电缆敷设与安装》标准进行安装（需提供“图集”原件）。

3、采购人可从中标人所供货物中随机抽取主要货物并送往国家认可的质量检验机构检测。若检测结果不符合招标要求，采购人将取消其中标资格并没收其履约保证金，检测过程所发生的合理消耗以及检测费用由中标人承担；若检测结果符合招标要求，检测过程所发生的合理消耗以及检测费用由采购人承担。

四、材料装卸与运输

1、电缆应避免在露天存放，电缆盘不允许平放。

2、运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆。

3、吊装包装件，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。

4、电缆须按采购人要求运输至指定的地点并按指定的方式放置，由此所发生的所有相关费用（包含货物装、卸等费用）由中标人自行承担。

五、服务承诺要求（注：以下要求投标人须在投标文件中承诺）

1、中标人应积极配合采购人对所供产品进行测试。

2、中标人可根据所供产品的特点，结合本工程实际提出自己的设计方案和建议，供采购人参考。

3、中标人应保证长期供应合格的原厂生产的各种配件。

4、中标人应提供材料配件价格表(便于采购人日后维护材料购买时参考)。

5、所供货物须与投标时所提供的样本相一致，如不一致，采购人有权提出退货和赔偿要求。

6、中标人应随货提供具有质量检验部门认可的合格证和产品性能说明书，合格证应有生产许可证编

号。

7、所供货物应保证与抽样送检样品质量性能相一致，如不一致，采购人有权提出退货和赔偿要求。

8、投标人应保证电缆在正常使用条件下，质量保证期为3年。

- 六、验收

按照采购人的有关验收程序进行。

七、其他要求：

1、投标人的投标产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

2、投标人投标时需提供所投产品彩页，产品彩页中的主要参数必须符合招标文件的要求，否则将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

3、投标人的投标产品必须同时符合招标文件中“技术要求”和“质量要求”的全部条款，否则将被视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

4、本文所述技术要求，应视为电缆所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人所提供的货物应是安全的、可靠的，投标人投标文件应严格按招标文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺、质量保证承诺将作为评审时重要的评价因素之一。

6、中标人应在收到中标通知书后的30天与采购人签订买卖合同。

7、投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

第四章  政府采购合同（范本）

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标       编号“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照投标文件内容提供中选的货物（列表）：

| 产品名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、履约担保：为确保合同的有效履行，在双方签订合同前，乙方必须将合同总金额的5%作为履约担保金汇入招标人指定账户。项目施工安装完毕通电后，在无质量问题的情况下于七日内无息退回履约担保金。

三、供货时间：供方必须于      年     月     日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点），并承担运输过程中发生的一切费用。

四、乙方必须将货物运送甲方指定的地点并交付，甲方按相关规定验收。乙方不须进行货物的安装。

五、质量标准：乙方所提供的货物必须是符合招标文件要求的、原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

六、权利保证：乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

七、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物送到甲方指定的地点后，甲方必须按招标文件和本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件、使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《仪器产品验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资产品与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

八、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

九、付款方式及条件：所有货物按交货时间规定交货并验收合格后，七日内付合同款项的50%，施工安装完毕通电后，在无质量问题的情况下于七日内付清。

十、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十一、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和产品，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十二、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并验收合格后，甲方按规定进行验收并付款。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付产品款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付产品款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付产品款10‰的违约金。

十三、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十四、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十五、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十六、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十七、本合同壹式肆份，经双方签章后即时生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                            委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

产品验收交接单

| 招标编号 |  |  | 合同号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |
| 供货单位 联系人及电话 |  |  | 采购单位 联系人及电话 |  |  |  |  |
| 验收类型： 单台件10万（含）以上 批量50万（含）以上 进口 赠送 单台件10万以下 批量50万以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名、型号、规格(配置) |  |  | 数量 |  | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  | 金额总计 |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 上述货物 （是、否）在合同规定的时间内送至我校，经供货方安装调试完成，现经我单位按招、投标文件及合同的要求进行验收，意见如下：货物自 年 月 日送至我校，品牌、外观、规格数量、配件 （是、否）正确，经安装调试后，至今使用性能 （正常、良好）、运行状况 （正常、良好）、技术资料 （是、否）齐全，验收合格。 项目单位验收人签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院招标及验收工作小组意见：验收 (是、否）合格。 签名： 单位公章 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校物资采购招标及验收工作小组意见： 签名： 国资处： 监察审计处： 财务处： 校办： 后勤处： 教务处： 科研处： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.凡单台（件）10万元以下及批量金额在50万元以下的国产采购项目，由项目单位组织验收通过后提交学院工作小组验收； 2.凡单台（件）10万元（含）以上及批量金额在50万元（含）以上的采购项目，由项目单位组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收； 3. 进口、赠送物资由接收单位组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收； 4.验收标准：依据招、投标文件及合同约定； 5.院、校两级验收时，验收人数不得少于工作小组总人数的2/3，验收成员应当在验收单上签署验收意见，签字并加盖公章； 6.本验收单1式4份，后勤处、财务处、项目单位、供货单位各1份； 7.格式要求：本表每份一张，用A4纸打印或手填。对于验收物品较多的，货物清单可另附材料说明，但本表仍做单页，不可分页打印； 8.提交本验收单时应随附采购合同一份； 9.咨询电话：83789182、83789026； 10.电子版下载地址：http://gzc.fafu.edu.cn |  |  |  |  |  |  |

第五章    投标文件格式

注:1、本附件格式分第一册“技术商务部分格式”和第二册“报价部分格式”两册,装订时要求第一册和第二册均须单独装订。

2、附件格式仅供制作投标文件时参考,投标人应根据行业特点,结合本次招标技术规格要求,对有关表格进行补充或修改,但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

3、所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章，否则按无效标处理。

福建省省级政府采购

投  标  文  件

第一册 技术商务标

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期： 2011年   月    日

联系电话：

技术商务部分格式

目    录

1. 货物说明一览表

2. 供货范围清单

3. 技术规格偏离表

4. 商务偏离表

5. 售后服务承诺函

6. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证

7． 报价货物均必须具有相应的证明文件（如检测报告等）

8． 投标人提交的其他资料（如硬件彩页等）

9． 中标服务费承诺书

10． 投标保证金复印件

货物说明一览表

（按投标货物合同包下序号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原产地及制造商名称 |  | 型号规格 |  | 单价 |  | 总价 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

技术规格偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应如实详细填写技术参数偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

商务偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

售后服务承诺函

(投标人根据招标文件对售后服务的要求结合自身情况进行承诺)

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

福建省智信招标有限公司 ：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本四份，随投标文件一同递交。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

福建省智信招标有限公司  ：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或签章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照、税务登记证

福建省智信招标有限公司  ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投标人代表签字：

投 标 人（全称并加盖公章）：

报价货物均必须具有相应的证明文件

（如：产品检验报告、产品检测报告、产品鉴定证书、3C认证、节能认证等）

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，（如硬件彩页）均可在此附件中提交。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

投标保证金复印件

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

招标服务费承诺书

致：  福建省智信招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

注：招标代理服务收费标准

中标金额（万元）       收费费率标准

100以下                 1.2%

100-500                 0.88%

备注：中标服务费按差额定率累进法计算

福建省省级政府采购

投  标  文  件

第二册  报价标

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期： 2011年   月    日

联系电话：

第二册：报价部分格式

目    录

1． 投标书(格式1)

2．开标一览表(格式2)

3. 节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表(格式3)

4. 投标分项报价表(格式4)

投 标 书

致：  福建省智信招标有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）：         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

(1) 开标一览表

(2) 节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表

(3) 投标分项报价表

(4) 货物说明一览表

(5) 供货范围清单

(6) 技术规格偏离表

(7) 商务偏离表

(8) 售后服务承诺函

(9) 投标人资格证明文件

(10) 投标货物相应证明文件（如检测报告等）

(11) 投标人提交的其它资料（如硬件彩页等）

(12) 招标服务费承诺书

(13) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后 60 日历日。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表

投标人名称：               招标编号∶              货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 合同包总金额 | 产品加分部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 属节能产品金额 | 属减排产品金额 | 属自主创新产品金额 | 属环境标志产品金额 |
| 投标总价（含节能、减排、环境标志、自主创新产品金额） |  |  |  | ￥ （人民币 元） |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表应另册制作一套同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标书正本一同密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

4.投标人在投标文件中对所投标产品为节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于最新政府采购清单内产品的证明资料，未提供节能、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表及属于最新政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表

注：若有，请按下表要求填报。

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 清单产品名称 | 加分类别 | 加分报价金额 | 本合同包报价金额 | 占本合同比率（%） | 价格评标项加分 | 技术评标项加分 | 认证证书编号 | 证书有效截止日期 | 清单页 码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  |  | — | — | — |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  |  | — | — | — |

注：

1.此表应另册制作一套同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标书正本一同密封。

2.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

3.加分类别分别指“节能”、“减排”、“环境标志”、“自主创新”类别。

4.栏目6为栏目4÷栏目5。栏目4填报金额必须与开标一览表中“产品加分部分”一致。

5.栏目7为价格评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

6.栏目8为技术评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

7.以上属节能、减排、环境标志、自主创新产品须提供清单内产品的证明材料。

8.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志、自主创新产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 20%—50%（不含20%含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%（不含50%）以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

注：节能、减排、环境标志、自主创新产品综合评分法评审优惠内容及幅度

投标分项报价表

投标人名称：             招标编号：               货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输、装卸费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目8的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目11的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第13项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

第六章    退还投标保证金函

致：福建省智信招标有限公司

我司参与贵司组织于  年  月  日开标的项目编号为：WTZB-2011-22的（项目名称：电缆采购项目）投标，我司      年      月     日 以         形式提供人民币         元的投标保证金，当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

附：汇款凭证

投标人名称：

联 系 人：

联系电话：