招标控制价编制说明

工程名称：农林大学西大门景观提升工程

- 工程概况 1、建设地点：福州市仓山区 2、工程专业：园林工程 3、工程主要内容： ①汀步 ②新建石台阶； ③新建石花池墙； - 编制范围 1、汀步、石台阶、花池墙等,具体范围及包括的专业内容如下： 包括的专业内容：土建、安装等。 - 编制依据 1、建设单位提供的农林大学西大门景观提升工程的图纸、联系函等； 2、招标文件： 无 ； 3、地质勘察报告： 无 ； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）、招标人拟定的计价规则； 5、消耗量定额：《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401~407-2005）、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2012)、《福建省园林绿化工程消耗量定额》 (FJYD-501-2005)及现行补充或调整文件（截止2015年7月23日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）及现行补充调整文件（截止2015年7月23日以前）；暂列金额：不计；工程排污费：不计； 7、人材机价格：（1）人工单价，按照闽建筑函[2013]92号文人工单价。（2）施工机械台班价格，按照《2015年第一季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价。（3）材料价格，参考《福建工程造价信息》（2015年5月）福州市信息价、《福州建设工程造价管理信息》（2015年5月）福州信息价、《福州市建设工程材料价格》（2015年）、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）； 8、其他：无。 - 取费标准 - 工程类别：三类； - 风险费率：无； - 缩短工程措施费：无； - 优良工程增加费：无，按合格工程； - 总承包管理费率：不计； - 劳保费率：按甲类； - 价格调节基金费率：0.3%； - 税率：按3.477%； - 其他：无 。 - 措施项目 - 脚手架：无。 - 混凝土模板及支架：无。 - 围堰：无。 - 便道及便桥：无。 - 洞内临时设施：无。 - 大型机械设备进出场及安拆：无。 - 施工排水降水：无。。 - 处理、监测、监控：无。 - 材料二次搬运：无。 - 行人、行车干扰：无。 - 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。 - 爆破安全措施：无。 - 试验爆破措施：无。 - 爆破现场警戒与实验措施：无。 - 大型机械基础、轨道：无。 - 大型机械检测：无。 - 水上支架平台：无。 - 施工围挡：无。 - 其他：无。 - 其他说明： （1）园林建筑工程 1、土质类别为三类土； 2、土方外运项目按8t自卸汽车运10km考虑； （2）安装工程 1、本预算只考虑W1、W2、W9、W10、W33回路，接原有回路按图示计算； 2、W33回路管道已预埋本预算只考虑穿线； - 主要材料及设备 - 招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 序号; 材料名称; 品牌型号; 备注. 1; 灯具; 三雄、欧普、鸿联. 2; 电线、电缆; 南平太阳、上海电缆股份有限公司“上缆”、 江苏宝胜. 3; 电工套管; 北新、亚通、兴源、金德、乐意. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. 3、本控制价取定品牌： 序号; 材料名称; 品牌型号; 备注. 1; 灯具; 欧普. 2; 电线、电缆; 南平太阳. 3; 电工套管; 亚通. 4、经市场询价的材料、设备有：灯具、电线、电缆、电工套管 八、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. EB001; 花池墙; 1000*400*200芝麻白烧面整石导R100圆角 1000*300*200芝麻白烧面整石 30厚1:3座浆 C20素混凝土护脚; 米; 按图纸尺寸以长度计算. 福建顺恒工程造价咨询有限公司 2015年7月23日