科技园816动物房实验室装修改造项目预算编制说明

一、工程概况

1、工程名称：科技园816动物房实验室装修改造项目；

2、工期质量：合格工程；

二、编制范围：

建设方要求, 工程量确认函相关资料。

- 编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

2、省、市建设工程造价管理部门发布的现行相关文件。

3、《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省市政工程消耗量定额》（FJYD-401～407-2005）及现行补充或调整文件（截止2016年11月22日）；

4、《福建省建设工程综合单价计价办法》（闽建法[2004]3号）；

5、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2016年11月22日）；

6、人材机价格：

（1）人工单价：按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑函[2013]92号文）的人工单价；

（2）材料按《福建工程造价信息》（2016年7月）福州市信息价及市场实际价格综合考虑，机械台班按照《2016年第二季度福建省施工机械台班单价》。

四、取费标准：

1、劳保费用取费类别暂按甲类计。

2、税金按11%计。

五、主要材料品牌：

- 空调器：美的、格力、弗德里西

- 通风机：九洲、肇丰、应达

- 高效过滤器：中科圣洁、华泰、伟峰

- PVC地板：宝丽龙、博雅、台宝

福建省泉州建研工程建设监理有限公司

2016年11月22日