控制价编制说明

工程名称：农业部东南黄红麻科学观测实验站建设项目-田间工程

- 工程概况 1.建设地点： 福建省三明市尤溪县洋中镇福建农林大学科教基地。 2.工程专业： 新建道路、改建田埂。 3.专业工程主要内容： 1）新建道路工程： 道路长度：3条，共460m，道路修建宽度：2.0m，车道数：单车道,车行道路面类型：混凝土。 2）改建田埂工程： 田埂长度：13条，共1965m，原宽0.3m，原高0.6m，拓宽：0.1m，加高：0.1m。 - 编制范围 新建道路460m，改建田埂1965m，具体详见项目施工图。 - 编制依据 1.图纸：福建省林业勘察设计院设计的农业部东南黄红麻科学观测实验站建设项目-田间工程图纸及有关设计文件。 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB505000-2013） 3.预算定额： （1）《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）； （2）《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017-FJYD-409-2017）； 4.费用定额： （1）《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）； 5.人材机价格： （1）施工机械台班单价：2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价。 （2）材料设备价格：采用福建工程造价管理站编制的《福建工程造价信息》福建省尤溪县2017年9月份材料综合价格。 - 取费标准 1.专业类别：按市政工程计取。 2.税率：按11%计取。 - 其他说明 1.混凝土运输距离按50m计取。 2.混凝土按现场搅拌考虑。