建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：禧强楼、宝铃楼顶楼天棚修复及油漆工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市 。 2.工程专业： 单独发包的装饰工程 。 3.合同工期： 无 ；工程质量等级：合格工程 。 4.招标范围：福建农林大学禧强楼、宝铃楼钢结构屋面的阳光板拆除、铁皮拆除、更换为耐力板、钢结构除锈、油漆及防火涂料等 ；单独发包的专业工程：无 。 5.工程特征： - 建筑面积： 333.36m2 。 - 层数： 五层 ，檐口高度：19.8米 。 - 结构质式：钢筋混凝土框架结构 。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况：屋面蓝色阳光板拆除、屋面铁皮拆除、更换为耐力板、钢结构除锈、刷油漆及防火涂料等 。 - 混凝土情况： 无 。 - 编制范围 按照福建农林大学教室宿舍管理科提供的禧强楼、宝铃楼顶楼天棚修复及油漆工程的工程量确认单、工程做法等，编制范围包括：屋面蓝色阳光板拆除、屋面铁皮拆除、更换为耐力板、钢结构除锈、刷油漆及防火涂料等，具体范围如下： 1.不含三通一平； 2. / ； - 编制依据 1.按照福建农林大学教室宿舍管理科提供的禧强楼、宝铃楼顶楼天棚修复及油漆工程的工程量确认单、工程做法为依据。 2.招标文件： （无）编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和各专业工程工程量计算规范（GB50854~50862-2013） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、及现行补充或调整文件（截止2017年11月14日） 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2017年11月14日） 。其中，暂列金额： 2万元 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）施工机械台班单价：按照《2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价》、执行建机一体化单价 。 （2）材料设备价格：参考《福州建设工程造价管理信息》（2017年9月）福州市信息价、《福建工程造价信息》（2017年9月）福州市信息价、《福州市建设工程材料价格》（2017年第1-7册）定额基期价格、市场询价 。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别： 单独发包的装饰工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 11% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 拆除垃圾外运运距按10KM考虑 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 无 。 4.脚手架：满堂装饰脚手架 。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输： 无 。 7.大型机械设备进出场及安拆： 无 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 按人工向上搬运考虑 。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 油漆; 虎威 奇锐 开明; 开明. 耐力板; 900*900*8mm; 珀丽高 上海汇丽 广东固莱尔; 珀丽高. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001. - 其他需要的说明 - 1、 铝合金压条的规格不详，按T型压条计算； 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。 福建顺恒工程项目管理有限公司 2017-11-14