福建农林大学

2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程

招

标

文

件

招标编号：闽农林大基【2019】招42号

招 标  单 位: 福  建  农  林  大  学

2019年8月

注：各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

地    址：福建农林大学采购与招标中心（明德楼南附楼107）

电    话：0591-83746975 86396634   邮  编：350002

传    真：0591-83789499            电子邮箱:fjaugzc@163.com

总  目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标须知	5

1. 投标须知前附表	5

2.招标文件的组成	7

3.对投标人的要求	7

4.对投标文件的要求	8

5. 投标报价	8

6.开标、评标、定标	9

7.履约保证金	9

8.工期要求	9

9.垃圾处理及水电供应	9

10.材料(设备)供应方式	10

11.工程保修	10

12.付款方式	10

第三章   建设项目施工合同	15

建设工程施工合同	16

1.工程概况及综合说明	16

2.工程承包范围	16

3.施工工期	16

4.工程质量	18

5.材料(设备)供应方式	18

6.付款方式	18

7.合同价款及调整	19

8. 垃圾处理及水电供应	19

9.工程保修	19

10.安全文明施工	19

11．合同的解除	20

12.合同文件构成	20

第四章  投标文件格式	29

第一章 招标公告

闽农林大基【2019】招42号

现有2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程，经校工程建设项目招标及验收工作小组研究，同意组织校内公开招标，欢迎各潜在投标人参加。

具体事宜如下：

一、工程名称：2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程

二、项目概况和招标范围

1、建设地点：福建农林大学金山校区

2、工程招标控制价：158300元，其中室内漏水宿舍64间，每间室内宿舍防漏包干单价为2450元（含优惠率）；顶楼漏水宿舍1间，每间顶楼宿舍防漏包干单价为1500元（含优惠率）。

3、招标范围和内容：2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程等内容。

4、工期要求：30日历天，具体开工日期由校内业主单位确定。

5、工程质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

三、招标方式：校内公开招标

四、投标人资质要求及审查办法:

1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照；

2. 投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质。

3.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》。

4.本招标项目 不接受 联合体投标；

5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

五、公告时间：2019年8月3日至2019年8月7日

六、投标截止时间：2019年8月8日9:20

七、开标时间：2019年8月8日9:30

八、报名流程：

第一步：网上报名。网上报名截止时间为2019年8月8日7:50，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/）本工程招标公告网页上 “网上报名”）。

第二步：现场确认报名。投标人必须于投标截止时间前50分钟内到报名地点（福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名并提交投标文件。

注：本次招标不收取报名费。各投标人应关注福建农林大学招标信息管理系统网站（http://zb.fafu.edu.cn:8080/），相关通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各潜在投标人。

招标人：福建农林大学

联系人：吴老师 陈老师 83746975

二○一九年八月三日

第二章 投标须知

# 1. 投标须知前附表

| 项号 | 项 目 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称:2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程 |
| 2 | 预算造价：158300元，其中室内漏水宿舍64间，每间室内宿舍防漏包干单价为2450元（含优惠率）；顶楼漏水宿舍1间，每间顶楼宿舍防漏包干单价为1500元（含优惠率）， 资金来源：自筹 校内业主单位：后勤管理处 |
| 3 | 招标方式: 校内公开招标 |
| 4 | 招标范围: 2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程等内容。 |
| 5 | 工期要求: 30日历天，具体开工日期由校内业主单位确定。 |
| 6 | 质量等级:符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 7 | 投标文件份数:正本壹份,投标文件必须装订成册。（备注：投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。） |
| 8 | 合同价格方式: 本项目采用包干价合同。 |
| 9 | 履约保证金：人民币叁仟元整。投标人在开标前不须交纳投标保证金。中标人必须在开标后三个工作日内领取中标通知书，并在领取中标通知书前交纳履约保证金。 |
| 10 | 发布招标公告时间：2019年8月3日至2019年8月7日 报名地点:福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107) 注：本次招标不收取报名费。 本次招标不出售图纸，中标人须向校内业主单位领取图纸。 |
| 11 | 投标截止时间：2019年8月8日9:20 |
| 12 | 开标时间：2019年8月8日9:30 开标地点:福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107) 报名流程： 1.网上报名：投标人须到福建农林大学招标信息管理系统（http://zb.fafu.edu.cn:8080/）下载招标文件及预算等。网上报名截止时间为2019年7月29日13:00，投标人必须于网上报名截止时间之前进行网上报名（点击福建农林大学招标信息管理系统网站（http://zb.fafu.edu.cn:8080/）本工程招标公告网页上 “网上报名”），网上报名成功后，打印两份《报名表》（打印须清晰，保证二维码能扫描，投标人可用手机自行扫描检验）,壹份《报名表》剪贴于投标文件外包装封面指定方框内，另壹份《报名表》装订在投标文件中。《报名表》上的投标人、法定代表人应与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人一致，若不一致作废标处理。 2.现场确认报名：投标人须于投标截止时间前50分钟内到报名地点福建农林大学采购与招标中心(明德楼南附楼107)现场确认报名，扫描二维码，并提交投标文件。投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同，可与项目负责人为同一人））应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件、施工企业安全生产许可证原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。 3.应急方案：若现场确认报名时网络或扫描枪故障，不能扫描二维码时，招标人有权更改开标时间等或改用现场签到方式。 |
| 13 | 投标人资质要求及审查办法: 1.投标人应具有独立法人资格,具备有效的企业法人营业执照； 2. 投标人须具备建设行政主管部门核发的合法有效的防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质。 3.投标人具备有效的《施工企业安全生产许可证》。 4.本招标项目 不接受 联合体投标； 5.本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
| 14 | 评标办法：采用经评审的合理优惠率中标法确定中标人（须实质上响应招标文件要求），若投标人所报优惠率相同，则以抽签确定中标人。经评审的合理优惠率是指不低于且最接近“有效标的平均优惠率”的优惠率。 “有效标的平均优惠率”按以下方法计算： 1. 当有效投标人为20家（含）以下时，为所有有效标的优惠率的算术平均数；当有效投标人为21家（含）以上时，去掉一定比例的最高优惠率（按有效标家数的5%四舍五入取整数来计算应去掉的家数，与要去掉的最后一家优惠率相同的则全部去掉），去掉一定比例的最低优惠率（按有效标家数的5%四舍五入取整数来计算应去掉的家数，与要去掉的最后一家优惠率相同的则全部去掉），再计算剩余投标人优惠率的算术平均数。 2. 平均优惠率取小数点后的2位数，如：13.88%。 |
| 15 | 签订合同时间：中标人领取中标通知书后3个工作日内。 |
| 16 | 其他： 1、招标人有权根据实际需要调整、更改部分工程内容、范围与工程量，中标人应根据招标人的要求施工。 2、本工程主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在工程中使用。 变更项目主材允许招标人自购 3、现场勘察：本项目不组织现场踏勘。投标人投标前，认为有必要，可自行踏勘现场，费用自理。 4、投标人可在报名期间对招标文件提出书面质疑并提交招标人。 |

# 2.招标文件的组成

2.1投标须知

2.2合同条件及合同协议条款

2.3投标书

# 3.对投标人的要求

3.1对投标人资质等级要求：见投标须知前附表

3.2投标人不得用非法手段询查其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究责任，由有关部门严肃处理。

3.3投标人应按照招标文件规定程序、时间要求及有关规定进行投标，否则按自动放弃论处。

3.4投标费用：除招标文件中另有规定外, 投标人应承担其勘察现场、编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，本单位对上述费用不负任何责任。

# 4.对投标文件的要求

4.1投标文件的语言：投标文件及投标人与本单位之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

4.2投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，投标人按照投标文件格式要求加盖投标人公章、签字。

4.3投标文件须在投标截止时间之前递交到开标地点。

4.4凡有下列情况之一者，投标文件视为无效

4.4.1投标截止时间之后送达的投标文件

4.4.2未按招标文件要求标志、密封的

4.4.3投标文件的实质性内容字迹模糊不清、难于辨认

4.4.4投标文件有删改但未加盖投标人公章

4.4.5投标文件实质上不响应招标文件要求的

      - 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

      - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

      - 投标优惠率低于10%的；

      - 投标优惠率高于14%的；

      - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.4.6隐瞒实情,弄虚作假，资料不全的。

4.4.7一个投标人不止投一个标的

4.4.8母公司和其分公司同时参与本项目招标的

4.4.9《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的

# 5. 投标报价

5.1投标报价说明

5.1.1本招标工程采用包干价合同

5.1.2投标报价由投标人按照招标人提供的招标文件、工程量清单、澄清及解答书面文件（如有）、补充通知书面文件（如有）、招标工程最高控制价等资料，参考现行计价规定，根据市场变化并结合工程实际和企业自身情况自行确定。

5.2投标报价要求

投标人填写投标优惠率，投标优惠率不得低于10%且不得高于14%。

# 6.开标、评标、定标

6.1开标会的主要内容

6.1.1开标会于投标须知前附表中规定的开标时间在福建农林大学采购与招标中心会议室(明德楼南附楼107)举行。

6.1.2 投标人投标代表（与法定代表人授权书中的投标代表相同）应携带本人身份证原件，并手持法定代表人授权书复印件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名，以证明其出席参加开标会议。投标人未准时派上述人员持相关证件到福建农林大学采购与招标中心参加核验并现场确认报名的，其投标文件不予开标，其投标将被拒绝。投标代表应带企业营业执照原件、施工企业安全生产许可证原件到开标现场备查，投标文件与原件（特别注意编号要一致）不相符的作废标处理。

6.1.3唱标顺序按各投标人报送投标文件时间先后的顺序进行，当众宣读有效投标文件的投标企业名称、投标报价。

6.1.4唱标内容由本单位人员记录。

6.2评标办法和标准：详见投标须知前附表。

# 7.履约保证金

7.1本工程履约保证金为叁仟元整。中标人必须在中标后三个工作日内到我校财务处交纳履约保证金并到采购与招标中心领取中标通知书，在领取中标通知书后三个工作日内与我校签订合同，因中标人原因未按时交纳履约保证金或未按时领取中标通知书的或未及时签订合同的，将被视为自动放弃中标资格，且招标人有权拒绝其参加我校以后的投标并没收履约保证金。若因此给我校造成损失的，中标人还应赔偿我校所受的损失。履约保证金待工程竣工校工程建设项目招标及验收工作小组验收后无息退还。

# 8.工期要求

工期要求：该项目必须在30日历天内完成，逾期按照500元/天进行处罚。

# 9.垃圾处理及水电供应

中标人负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由后勤处确认垃圾已经处理完毕才能提请建设单位（校内业主）验收。

中标人承担工程施工过程中使用的水电费用，因该工程无法独立安装水电计量表具，所以水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤处确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能提请建设单位（校内业主）验收。

# 10.材料(设备)供应方式

材料、设备均由中标人采购、保管，主要材料进场前须经招标人认可，否则不得在本工程中使用。

附件1:主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 |  | 三棵树、海峡、立邦 |
| 2 | 洁具 | 成品连体水箱蹲大便器 | 美加华、洁利来、朝阳 |
| 3 | 防水涂料 | 聚氨酯 | 金斗笠、无雨天、凡水 |

说明：

①.本工程主要材料设备参考品牌如上表。上表中的参考品牌作为投标人投标报价的参考。

②. 投标人的投标文件中直接选用以上参考品牌中的一种的，施工时不得变更，若投标文件中选用的材料停产或其生产厂家倒闭，投标人提交由源头提供的有效证明材料后，施工时投标人从上表中另选一个品牌，但价格按中标人的投标报价，不予变动；投标人的投标文件中未载明参考品牌或出现多个参考品牌或选用的参考品牌不在上表内的，视为默认招标文件载明的参考品牌，施工时投标人从中任选一个品牌，但价格按中标人的投标报价，不予变动，选用品牌须经发包人确认后方可使用。

③. 材料、设备在用于工程之前，中标单位必须向招标人提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

# 11.工程保修

本工程保修期为伍年。

# 12.付款方式

工程完工经建设(校内业主)单位验收合格后，支付的工程款为应付工程价款的80％；由我校工程建设项目招标及验收工作小组验收合格后，支付至应付工程价款的85％；工程结算审核后30天内付至审核价的90％，工程竣工财务决算经有关部门批复后支付至审核价的90%，余下10％作为工程质量保证金，待保修期（2年）满后无息付清。若因建设（校内业主）单位原因，工程完工取得地方消防部门验收出具的消防安全验收合格意见书后一周内未进行验收，可先行支付的工程款为应付工程价款的60％。

附件1：学生宿舍室内漏水项目施工内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浴室、卫生间（蹲位如抬高一并拆除）及阳台（阳台与室内衔接处50cm区域）拆除地面至原混凝土结构层 | (1)瓷砖拆除（含结合层）； (2)混凝土垫层； (3)备注：如部分宿舍卫生间蹲位处抬高20cm，一并拆除。 |
| 2 | 地面拆除区域找平层 | 水泥砂浆找平层（在混凝土或硬基层面上20mm厚） |
| 3 | 地面拆除区域涂膜防水 | (1)2mm厚聚氨酯防水涂膜 |
| 4 | 地面拆除区域恢复原状 | (1)块料楼地面 (2)600*600mm防滑砖 (3)25mm1：3干硬性水泥砂浆 (4) 备注：如部分宿舍卫生间蹲位处抬高20cm拆除后，需进行砖砌后恢复原状。 |
| 5 | 浴室墙面瓷砖（400mm高，三面墙及门边处）拆除至砂浆层 | (1)墙面瓷砖拆除（含结合层） |
| 6 | 墙面拆除区域涂膜防水 | (1) 益胶泥一道 (2) 2mm厚聚氨酯防水涂膜 |
| 7 | 墙面拆除区域恢复原状 | (1)块料墙面 (2)400*400mm墙面瓷砖 (3)5mm1：2水泥砂浆结合层 |
| 8 | 楼板管道洞防水封堵 |  |
| 9 | 蹲便器拆除及安装 | (1)成套蹲式大便器安装 (2)含冲洗管、大便器存水弯、金属软管、螺纹管件 (3)瓷高水箱 |
| 10 | 给、排水附(配)件 | (1)更换不锈钢地漏 DN50 |
| 11 | 配管 | (1)更换金属软管 |
| 12 | 螺纹阀门 | (1)更换三角阀 |
| 13 | 余方弃置 | 建筑垃圾人工搬运下楼 人工装车 垃圾外运30km |
| 14 | 供水管电源线路维修 | (1)拆除或安装过程中水、电管损坏，施工方需自行恢复可使用状态。 |
| 15 | 铲除油漆涂料面 | （1）铲除油漆涂料裱糊面（清除抹灰面油漆涂料） |
| 16 | 抹灰面油漆涂料 | （1）刮腻子一遍（2）乳胶漆二遍 |

附件2：学生宿舍顶楼漏水项目施工内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2m*2m区域平面块料拆除 | (1)平面块料拆除 (2)拆除地面瓷砖（含结合层） |
| 2 | 2m*2m区域屋面附着层拆除 | (1)屋面附着层拆除 (2)拆除屋面隔离层 |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 水泥砂浆找平层（在混凝土或硬基层面上20mm厚） |
| 4 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)地面涂膜防水 (2)2mm厚聚氨酯防水涂膜 |
| 5 | 屋面卷材防水 | 卷材防水（改性沥青卷材 热熔发一层 平面） |
| 6 | 保温隔热屋面 | (1)铺设屋面保温隔热层 (2)25mm厚屋面挤塑板 |
| 7 | 平面砂浆找平层 | 水泥砂浆找平层（在填充保温材料商上30mm厚） |
| 8 | 块料楼地面 | (1)块料楼地面 (2)400×400mm防滑砖 (3)25mm1：3干硬性水泥砂浆 |
| 9 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾人工搬运下楼 (2)人工装车 (3)垃圾外运30km |
| 10 | 铲除油漆涂料面 | （1）铲除油漆涂料裱糊面（清除抹灰面油漆涂料） |
| 11 | 抹灰面油漆涂料 | （1）刮腻子一遍（2）乳胶漆二遍 |

附件3：主要材料设备品牌表

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 油漆 |  | 三棵树、海峡、立邦 |
| 洁具 | 成品连体水箱蹲大便器 | 美加华、洁利来、朝阳 |
| 防水涂料 | 聚氨酯 | 金斗笠、无雨天、凡水 |
| 附件4：人工、材料设备、机械汇总表 |
| 序号 | 工料机名称 |
| 1 | 定额人工费 |
| 2 | 热轧厚钢板 |
| 3 | 聚四氟乙烯生料带 |
| 4 | 半圆头螺钉 |
| 5 | 六角螺栓 |
| 6 | 膨胀螺栓 |
| 7 | 地漏 |
| 8 | 存水弯 |
| 9 | 大便器排水接头 |
| 10 | 大便器存水弯 |
| 11 | 大便器胶皮碗 |
| 12 | 角型阀(带铜活) |
| 13 | 冲击钻头 |
| 14 | 锯条 |
| 15 | 尼龙砂轮片 |
| 16 | 低碳钢焊条 |
| 17 | 水泥 |
| 18 | 散装水泥 |
| 19 | 机制砂 |
| 20 | 净干砂（机制砂） |
| 21 | 碎石 |
| 22 | 石灰膏 |
| 23 | 烧结粉煤灰砖 |
| 24 | 瓷质面砖 |
| 25 | 玻化砖 |
| 26 | 防滑砖 |
| 27 | 内墙用乳胶底漆 |
| 28 | 腻子粉 |
| 29 | 聚氨酯防水涂料 |
| 30 | 防水密封胶 |
| 31 | 机油 |
| 32 | 氧气 |
| 33 | 乙炔气 |
| 34 | 氯丁粘接剂 |
| 35 | 石棉橡胶板 |
| 36 | 挤塑板 |
| 37 | 无缝钢管 |
| 38 | 金属软管 |
| 39 | 输水软管 |
| 40 | 螺纹管件 |
| 41 | 金属软管接头 |
| 42 | 黑玛钢活接头 |
| 43 | 黑玛钢六角内接头 |
| 44 | 管卡(带膨胀螺栓) |
| 45 | 金属软管卡 |
| 46 | 更换三角阀 |
| 47 | 瓷蹲式大便器 |
| 48 | 蹲式大便器 |
| 49 | 冲洗管 |
| 50 | 弹簧压力表 |
| 51 | 压力表弯管 |
| 52 | 镀锌地线夹 |
| 53 | 电 |
| 54 | 水 |
| 55 | 广场砖 |
| 56 | 其他材料费 |
| 57 | 其他材料费 |
| 58 | 干硬性水泥砂浆 |
| 59 | 现拌抹灰砂浆 |
| 60 | 现拌抹灰砂浆 |
| 61 | 素水泥浆 |
| 62 | 现拌普通混凝土 |
| 63 | 电动滚筒式混凝搅拌机 |
| 64 | 灰浆搅拌机 |
| 65 | 平板式混凝土振捣器 |
| 66 | 自卸汽车 |
| 67 | 管子切断套丝机 |
| 68 | 砂轮切割机 |
| 69 | 电焊机 |
| 70 | 试压泵 |

附件5：工程其他说明

1、拆除平面、立面块料面层结合层中供水管到和电源管线损坏，由施工方负责维修。

2、宿舍防漏工程包括拆除蹲位、重新砌蹲位、垃圾外运中的垃圾处置费、垂直搬运等。

3、拆除过程中原墙面、地面基层会出现凹凸不平，防水施工必须包括基层水泥砂浆找平。

4、宿舍室内漏水包干价包括拆除地漏、楼板洞防水堵漏的工程量。

5、顶楼宿舍漏水包干价中包括屋面采用2mm厚聚氨酯防水涂膜，为保障防水施工质量，必须包括2道防水砂浆找平，一道防水卷材铺设。

6、以上宿舍漏水包干价含维修过程中产生的一切费用。

第三章   建设项目施工合同

福建农林大学

建设工程施工合同

（封面）

工 程 名 称：

工 程 地 点：    福建农林大学 （           校区）

合 同 编 号：                          （填写招标编号）

委托单位（甲方）：    福建农林大学

施工单位（乙方）：

签 订 日 期：       年   月   日

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局    监制

建设工程施工合同

合同条款按照国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）通用条款，并结合本工程实际情况签订施工合同。

合同编号：  填写招标编号

委托单位：福建农林大学    （简称甲方）

施工单位： 填写中标方全称                           (简称乙方)

根据  年  月  日 填写招标编号   招标结果，乙方以优惠率    中标，为了确保工程质量，更好地完成该工程，现就         填写工程名称     签订如下合同：

# 1.工程概况及综合说明

1.1工程名称：         填写工程名称

1.2建设地点：福建农林大学金山校区

1.3乙方资质等级：

1.4工程预算：  158300 元，其中室内漏水宿舍64间，每间室内宿舍防漏包干单价为2450元（含优惠率）；顶楼漏水宿舍1间，每间顶楼宿舍防漏包干单价为1500元（含优惠率），中标优惠率：            。

1.5乙方项目负责人及联系电话：                                 （投标文件中所列）（乙方在合同中承诺派出的项目负责人和技术负责人等管理技术人员，合同签订后不得更换；因不可抗力确实不能履行职责，需要更换的，所更换人员必须是乙方的工作人员，其资格、职称等不得低于合同签订时的条件，并经甲方同意。）

# 2.工程承包范围

本工程主要内容有：

# 3.施工工期

3.1开工日期：     年    月    日

3.2竣工日期：     年    月    日。竣工日期以甲方收到乙方递交的竣工验收报告日期为准，工程如需整改的，以整改至合格后乙方提请甲方验收的日期为准。

3.3施工工期：

3.3.1要求合同总工期： 30  日历天。

3.3.2有关工期顺延、暂停施工的条款按国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（GF-2013-0201）“通用条款”执行

3.3.3因甲方原因导致工期延误：由于以下原因造成竣工日期拖延，经甲方代表确认、工期相应顺延

3.3.3.1设计变更、工程量变化

3.3.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时

3.3.3.3甲方不能按约定期限提供开工条件

3.3.3.4不可抗力。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当地发生烈度7度以上地震、8级以上(不含8级)台风、日雨量200ｍｍ以上暴雨（以上标准均按福州市气象、地震部门公布为准）以及市级以上政府公告不允许施工的日期。

3.3.3.5甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度

3.3.3.6甲方另行发包的工程拖延了工程进度

3.3.3.7甲方提供的材料、设备、成品、半成品等， 未按乙方计划进场或交验时发现缺陷，需要更换而耽搁施工进度。

3.3.3.8合同中约定的其它非乙方原因的停工

3.3.3.9上述情况发生后２天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告后２天内予以确认、答复。

3.3.4因乙方原因导致工期延误

3.3.4.1因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误一天乙方应向甲方支付违约金人民币  500 元，由甲方直接从工程款中扣抵。

3.3.4.2因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10％。

3.3.4.3乙方支付逾期竣工违约金后，不免除乙方继续完成工程及修补缺陷的义务。

# 4.工程质量

4.1要求工程质量等级为符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

4.2乙方必须严格按照现行的国家、本地区有关的施工技术规范、规程、质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工，并保证工程质量达到合格工程标准。

4.3因乙方原因造成工程质量未达到合格或未通过验收的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量合格为止，经再次验收通过后，方可交付使用，由此造成的损失由乙方负责。整改时间由甲方酌情确定。乙方拒不整改或在3日历天内未书面响应，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。

# 5.材料(设备)供应方式

5.1材料、设备均由乙方采购、保管，主要材料进场前须经甲方认可，否则不得在本工程中使用。

5.2材料、设备在用于工程之前，乙方必须向甲方提交制造厂家的质量合格证，没有质量合格证的材料、设备不得使用。若属于国标产品的材料、设备，乙方还必须向甲方提交国标产品的证明材料。

5.3甲方对材料、设备质量有疑义的,有权将该材料、设备送相关资质单位进行检验,合格者方可用于工程，不合格者将被清除出施工现场。检验合格，检验费用由甲方负责，检验不合格，则检验费用由乙方负责。

# 6.付款方式

工程完工经建设(校内业主)单位验收合格后，支付的工程款为应付工程价款的80％；由我校工程建设项目招标及验收工作小组验收合格后，支付至应付工程价款的85％；工程结算审核后30天内付至审核价的90％，工程竣工财务决算经有关部门批复后支付至审核价的90%，余下10％作为工程质量保证金，待保修期（5年）满后无息付清。若因建设（校内业主）单位原因，工程完工后一周内未进行验收，可先行支付的工程款为应付工程价款的60％。

# 7.合同价款及调整

7.1结算时本工程实行包干价，价格不再调整。其中室内漏水宿舍64间，每间室内宿舍防漏包干单价为2450元乘以（1-本工程投标优惠率）；顶楼漏水宿舍1间，每间顶楼宿舍防漏包干单价为1500元乘以（1-本工程投标优惠率）。

# 8. 垃圾处理及水电供应

乙方负责清理本工程施工产生的垃圾，工程施工完成后，必须由后勤处确认垃圾已经处理完毕才能提请建设单位（校内业主）验收。

甲方在合同签订后7个工作日内提供水、电源接点供乙方使用，使用过程中的水、电及相关费用由乙方承担。因该工程无法独立安装水电计量表具，所以水电费按中标价的0.5%计取，工程施工完成后，必须由后勤处确认水电费（中标价的0.5%）已经缴纳才能提请建设单位（校内业主）验收。

# 9.工程保修

9.1本工程保修期为 伍 年（按招标文件中要求填写），工程竣工验收合格之日起计。

9.2保修期内若发现工程质量问题，由甲方通知乙方，乙方负责免费维修到位。

9.3工程保修期内若发现工程质量问题，乙方未在甲方通知的时间内进行维修的，甲方有权委托第三方维修，由此产生的费用甲方直接从乙方质量保证金中扣除，不足部分由乙方另行支付。

9.4工程质量保修期结束前一周，乙方应提出结束保修期的报告，甲方派人对工程进行现场检查确认，若发现问题，乙方应在两周内整改，否则不予支付尾款。

# 10.安全文明施工

10.1落实安全保证组织体系，建立安全文明生产责任制，落实施工中每道工序的安全教育内容。时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免施工现场人员的安全受到威胁。做好特殊岗位、特殊工种的持证上岗管理，杜绝高空抛物等不安全现象发生。若由于乙方施工作业不当造成安全事故，责任由乙方全部承担。

10.2遵守国家法律法规规定的安全生产事项，涉及道路开挖或路面施工的，应在施工路段与前区设置防护栏和警示标志，需要在夜间进行施工的还需要设置警示照明标志。乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。采取相应的有效措施对工程施工废弃物进行妥善处理，做到全部外运。

10.3遵守甲方校园管理制度，在教学区施工应尽可能避开校园上课时间，在生活区施工应尽可能避免扰民现象发生，确因施工需要的报经甲方同意后，按要求进行。

10.4负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作，按时向甲方移交工程。

# 11．合同的解除

11.1甲方发现乙方有下列情形之一的，可以依法解除合同，由此造成的经济损失由乙方承担。

（1）乙方发生挂靠、转包、违法分包施工任务的；

（2）乙方明确表示或者以行为表明不履行投标承诺及合约职责与义务的；

（3）非甲方原因，乙方不按规定发放工人工资并造成上访的；

（4）合同约定的期限内没有完工，且在甲方催告的合理期限内仍未完工的；

（5）乙方的责任造成工程质量未达到合格或未通过验收的，拒不整改或者在三个日历天内未书面响应的；

（6）因施工现场安全措施不到位、安全管理不合格导致人员伤亡事故或存在重大安全隐患被指出后拒不整改的。

# 12.合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件及其补充或修改的文件；

（3）通用合同条款；

（4）投标文件

（5）工程施工廉政责任书；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）技术标准和要求（如果有）

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

本合同一式陆份，由甲方执叁份、乙方执叁份。

委托单位名称（盖章）：福建农林大学    施工单位名称（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字）

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电 话：                               电 话：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

日期：   年   月   日                 日期：   年  月   日

合同附件

附件1：学生宿舍室内漏水项目施工内容清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浴室、卫生间（蹲位如抬高一并拆除）及阳台（阳台与室内衔接处50cm区域）拆除地面至原混凝土结构层 | (1)瓷砖拆除（含结合层）； (2)混凝土垫层； (3)备注：如部分宿舍卫生间蹲位处抬高20cm，一并拆除。 |
| 2 | 地面拆除区域找平层 | 水泥砂浆找平层（在混凝土或硬基层面上20mm厚） |
| 3 | 地面拆除区域涂膜防水 | (1)2mm厚聚氨酯防水涂膜 |
| 4 | 地面拆除区域恢复原状 | (1)块料楼地面 (2)600*600mm防滑砖 (3)25mm1：3干硬性水泥砂浆 (4) 备注：如部分宿舍卫生间蹲位处抬高20cm拆除后，需进行砖砌后恢复原状。 |
| 5 | 浴室墙面瓷砖（400mm高，三面墙及门边处）拆除至砂浆层 | (1)墙面瓷砖拆除（含结合层） |
| 6 | 墙面拆除区域涂膜防水 | (1) 益胶泥一道 (2) 2mm厚聚氨酯防水涂膜 |
| 7 | 墙面拆除区域恢复原状 | (1)块料墙面 (2)400*400mm墙面瓷砖 (3)5mm1：2水泥砂浆结合层 |
| 8 | 楼板管道洞防水封堵 |  |
| 9 | 蹲便器拆除及安装 | (1)成套蹲式大便器安装 (2)含冲洗管、大便器存水弯、金属软管、螺纹管件 (3)瓷高水箱 |
| 10 | 给、排水附(配)件 | (1)更换不锈钢地漏 DN50 |
| 11 | 配管 | (1)更换金属软管 |
| 12 | 螺纹阀门 | (1)更换三角阀 |
| 13 | 余方弃置 | 建筑垃圾人工搬运下楼 人工装车 垃圾外运30km |
| 14 | 供水管电源线路维修 | (1)拆除或安装过程中水、电管损坏，施工方需自行恢复可使用状态。 |
| 15 | 铲除油漆涂料面 | （1）铲除油漆涂料裱糊面（清除抹灰面油漆涂料） |
| 16 | 抹灰面油漆涂料 | （1）刮腻子一遍（2）乳胶漆二遍 |

附件2：学生宿舍顶楼漏水项目施工内容清单

| 1 | 2m*2m区域平面块料拆除 | (1)平面块料拆除 (2)拆除地面瓷砖（含结合层） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 2m*2m区域屋面附着层拆除 | (1)屋面附着层拆除 (2)拆除屋面隔离层 |
| 3 | 平面砂浆找平层 | 水泥砂浆找平层（在混凝土或硬基层面上20mm厚） |
| 4 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)地面涂膜防水 (2)2mm厚聚氨酯防水涂膜 |
| 5 | 屋面卷材防水 | 卷材防水（改性沥青卷材 热熔发一层 平面） |
| 6 | 保温隔热屋面 | (1)铺设屋面保温隔热层 (2)25mm厚屋面挤塑板 |
| 7 | 平面砂浆找平层 | 水泥砂浆找平层（在填充保温材料商上30mm厚） |
| 8 | 块料楼地面 | (1)块料楼地面 (2)400×400mm防滑砖 (3)25mm1：3干硬性水泥砂浆 |
| 9 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾人工搬运下楼 (2)人工装车 (3)垃圾外运30km |
| 10 | 铲除油漆涂料面 | （1）铲除油漆涂料裱糊面（清除抹灰面油漆涂料） |
| 11 | 抹灰面油漆涂料 | （1）刮腻子一遍（2）乳胶漆二遍 |

附件3：主要材料设备品牌表

| 名称 | 规格、型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 油漆 |  | 三棵树、海峡、立邦 |
| 洁具 | 成品连体水箱蹲大便器 | 美加华、洁利来、朝阳 |
| 防水涂料 | 聚氨酯 | 金斗笠、无雨天、凡水 |
| 附件4：人工、材料设备、机械汇总表 |
| 序号 | 工料机名称 |
| 1 | 定额人工费 |
| 2 | 热轧厚钢板 |
| 3 | 聚四氟乙烯生料带 |
| 4 | 半圆头螺钉 |
| 5 | 六角螺栓 |
| 6 | 膨胀螺栓 |
| 7 | 地漏 |
| 8 | 存水弯 |
| 9 | 大便器排水接头 |
| 10 | 大便器存水弯 |
| 11 | 大便器胶皮碗 |
| 12 | 角型阀(带铜活) |
| 13 | 冲击钻头 |
| 14 | 锯条 |
| 15 | 尼龙砂轮片 |
| 16 | 低碳钢焊条 |
| 17 | 水泥 |
| 18 | 散装水泥 |
| 19 | 机制砂 |
| 20 | 净干砂（机制砂） |
| 21 | 碎石 |
| 22 | 石灰膏 |
| 23 | 烧结粉煤灰砖 |
| 24 | 瓷质面砖 |
| 25 | 玻化砖 |
| 26 | 防滑砖 |
| 27 | 内墙用乳胶底漆 |
| 28 | 腻子粉 |
| 29 | 聚氨酯防水涂料 |
| 30 | 防水密封胶 |
| 31 | 机油 |
| 32 | 氧气 |
| 33 | 乙炔气 |
| 34 | 氯丁粘接剂 |
| 35 | 石棉橡胶板 |
| 36 | 挤塑板 |
| 37 | 无缝钢管 |
| 38 | 金属软管 |
| 39 | 输水软管 |
| 40 | 螺纹管件 |
| 41 | 金属软管接头 |
| 42 | 黑玛钢活接头 |
| 43 | 黑玛钢六角内接头 |
| 44 | 管卡(带膨胀螺栓) |
| 45 | 金属软管卡 |
| 46 | 更换三角阀 |
| 47 | 瓷蹲式大便器 |
| 48 | 蹲式大便器 |
| 49 | 冲洗管 |
| 50 | 弹簧压力表 |
| 51 | 压力表弯管 |
| 52 | 镀锌地线夹 |
| 53 | 电 |
| 54 | 水 |
| 55 | 广场砖 |
| 56 | 其他材料费 |
| 57 | 其他材料费 |
| 58 | 干硬性水泥砂浆 |
| 59 | 现拌抹灰砂浆 |
| 60 | 现拌抹灰砂浆 |
| 61 | 素水泥浆 |
| 62 | 现拌普通混凝土 |
| 63 | 电动滚筒式混凝搅拌机 |
| 64 | 灰浆搅拌机 |
| 65 | 平板式混凝土振捣器 |
| 66 | 自卸汽车 |
| 67 | 管子切断套丝机 |
| 68 | 砂轮切割机 |
| 69 | 电焊机 |
| 70 | 试压泵 |

附件5：工程其他说明

1、拆除平面、立面块料面层结合层中供水管到和电源管线损坏，由施工方负责维修。

2、宿舍防漏工程包括拆除蹲位、重新砌蹲位、垃圾外运中的垃圾处置费、垂直搬运等。

3、拆除过程中原墙面、地面基层会出现凹凸不平，防水施工必须包括基层水泥砂浆找平。

4、宿舍室内漏水包干价包括拆除地漏、楼板洞防水堵漏的工程量。

5、顶楼宿舍漏水包干价中包括屋面采用2mm厚聚氨酯防水涂膜，为保障防水施工质量，必须包括2道防水砂浆找平，一道防水卷材铺设。

6、以上宿舍漏水包干价含维修过程中产生的一切费用。

工程施工廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

委托单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法利益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方的领导和从事该建设项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证劵、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条   乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程决算的方针、政策，尤其是有关监理设计、建设施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（一）不准为甲方和相关单位及其工作人员提供礼金、有价证劵、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销任何应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为甲方和相关单位个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定为甲方和相关单位提供通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条  本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式陆份，由甲乙双方各执叁份。

委托单位：            （公章）         施工单位：             (公章)

法定代表人或委托代理人（签章）:        法定代表人（签字或签章）：

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

# 第四章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式，投标人应按照这些格式文件制作投标文件，投标代表身份证原件、企业营业执照原件、法定代表人授权书原件、施工企业安全生产许可证原件可另外存放，无需封入投标文件袋中。

投标文件必须装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投标文件外包装封面

项目名称：2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程

招标编号：闽农林大基【2019】招42号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：          联系电话：

投标日期 ：2019年   月   日

封面

投  标  文  件

（  正  本）

项目名称：2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程

招标编号：闽农林大基【2019】招42号

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

投标人地址：

邮编：          电话：            传真：

投标代表姓名：            联系电话：

项目负责人姓名：          联系电话：

投标日期 ：2019年   月   日

目  录

- 封面

- 目录

- 报名表（投标人须网上打印《报名表》并加盖公章）

- 投标书（格式附后）

- 主要材料设备选用品牌表（格式附后）

- 法定代表人授权书（格式附后）

- 法定代表人身份证复印件加盖投标人公章

- 投标代表身份证复印件加盖投标人公章

- 项目负责人身份证复印件加盖投标人公章

- 《企业营业执照》复印件加盖投标人公章

- 《企业资质证书》复印件加盖投标人公章

- 《企业安全生产许可证》复印件加盖投标人公章

- 工程承诺函【投标人须据实填写“工程承诺函”，若有虚假，不但本次投标按废标处理，而且将永远取消该公司在我校的投标资格。】（格式附后）

投标文件由以上内容组成，内容不全则作废标。

投标文件必须按以上目录顺序装订成册（正本壹册），未装订成册的作废标。

投标文件份数:正本壹份，否则作废标。投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本。

投    标    书

闽农林大基【2019】招42号

福建农林大学(招标人):

１.根据已收到的2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程（招标编号：闽农林大基【2019】招42号）的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件及其有关要求后，我方愿按招标人提供的控制价优惠       %后的造价办理工程结算（具体结算办法按第三章合同协议条款7要求计算），并按招标文件要求承包上述工程的施工和保修。

２. 一旦我方中标，我方保证在开标后三个工作日内到贵校财务处交纳履约保证金、到贵校采购与招标中心领取中标通知书,并于领取中标通知书后3个工作日内到贵校签订施工合同。

3．一旦我方中标，我方保证在        日历天内竣工并移交整个工程，工程质量达到       标准。

4.贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同。

投标人：（单位公章）

法定代表人：（签字）

项目负责人：（签字）

投标代表：（签字）

年    月    日

主要材料设备选用品牌表

闽农林大基【2019】招42号

| 序号 | 材料（设备）名称 | 选用品牌或生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位公章）

法定代表人：（签字）

投标代表：（签字）

年    月    日

法定代表人授权书

福建农林大学：

（投标人全称）法定代表人

授权       （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵校组织的 2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程（招标编号：闽农林大基【2019】招42号 ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标代表在本次招标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任；授权         （项目负责人姓名）为贵校组织的2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程（招标编号：闽农林大基【2019】招42号 ）的项目负责人，若本公司中标，则项目负责人代表本公司负责本项目的现场管理。

投标代表和项目负责人无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标代表（印刷体）：              性别：

身份证号：                        联系电话：

项目负责人（印刷体）：              性别：

身份证号：                          联系电话：

投标人：（全称并加盖单位公章）

详细通讯地址：                                     邮政编码:

法定代表人（签名）：

投标代表（签名）：

项目负责人（签名）：

日     期：

工程承诺函

2019年第三次学生宿舍室内漏水修缮工程

闽农林大基【2019】招42号

福建农林大学:

本公司承诺：

（1）截至本项目开标时间，本公司在贵校内没有中标价50万元（含）以上未完工（完工是指校内业主单位已验收）的在建工程。

（2）本公司及本公司委托的投标代表在贵校无不良记录（不良记录是指做过虚假承诺、拒缴履约保证金、拒签合同、不履行合同等）。

（3）本公司一旦中标，将自行处理在施工过程中因施工产生的一切纠纷。

若发现以上承诺虚假，贵校可按废标处理，没收投标保证金或履约保证金，并永久取消本公司在贵校的投标资格。

投标人：（单位公章）

法定代表人：（签字）

投标代表：（签字）

年     月    日

主要实质性条款

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对：

- 投标人资质不符合招标文件要求；

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 投标人未于开标当日招标文件中规定时间来开标地点进行现场确认报名；

- 《报名表》与《法定代表人授权书》上的投标人、法定代表人不一致的；

- 投标文件未装订成册（正本壹册）；

- 投标文件份数不符合招标文件要求的（须正本壹份）， 投标人只须提交投标文件正本壹份，不需要提交副本;

- 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；

- 投标报价不符合招标文件要求的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响工程质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 母公司和其分公司同时参与本项目招标的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

# Text boxes

将网上打印的《报名表》剪贴在此方框内：