福建省省级政府采购

招 标 文 件

招标编号：FJAG2014065

批 复 号：闽财购计[2014]0285-1号

项目名称：2014年第二期省直单位空调机批量采购

采 购 人：福建省省直单位

福建省政府采购中心

2014年7月

目   录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、说  明	8

二、招标文件	9

三、投标文件的编写	10

四、投标文件的提交	14

五、投标文件的评估和比较	15

六、定标与签订合同	20

七、招标项目的监督	21

第三章  招标内容及要求	22

第四章  福建省省级政府采购合同	25

第五章  投标文件格式	29

投标文件	29

（报价部分）	29

检   索	30

一、开标一览表	31

二、投标分项报价表	32

三、环境标志产品统计表	33

投标文件	34

（技术商务部分）	34

一、投标书	36

二、投标人的资格证明文件	38

关于资格的声明函	38

投标人的资格声明	39

法定代表人授权书	41

制造商出具的授权书原件	42

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件	43

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函	44

其他资格证明文件	45

三、货物详细说明及偏离表	46

四、商务要求承诺书	47

五、投标人提交的其它资料	48

投标人对所投货物产地的声明	48

供货代理商授权书	49

福建省省直单位空调机批量采购承诺函	50

其它材料	51

- 第一章  投标邀请

受省直机关相关单位委托，福建省政府采购中心对2014年第二期省直单位空调机批量采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

1、招标编号：FJAG2014065

2、项目名称：2014年第二期省直单位空调机批量采购

3、招标内容及要求：空调机一批，详见招标货物(服务)一览表及第三章。

4、投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）投标人应具有本次招标货物或服务的经营范围；投标产品、服务应符合国家和福建省的政府采购相关规定(如3C认证、节能清单产品、进口产品管理等要求)。

（3）预算价作为最高限价，合同包1预算价为22348410元，合同包2预算价为1173000元，合同包3预算价为496200元，各品目号预算价详见招标货物（服务）一览表，各品目号报价超过该品目号最高限价的投标视为无效投标。

※根据上述资格要求，投标人须提供的资格证明文件详见本招标文件《第二章 投标人须知》10.2。

※根据福建省财政厅闽财购办[2013]3号通知精神，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。

※本项目不接受联合体投标。

5、购买招标文件时间：2014年  月  日起至2014年  月  日，每天8：30-11：30，15：00-17：00(公休日、节假日除外)。

6、购买招标文件地点：福建省政府采购中心综合科。

7、招标文件售价：每套50元，若邮寄，需另加50元，招标文件售出一概不退。福建省政府采购中心不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。未购买招标文件者的投标将被拒绝。

异地购买招标文件者，电汇相应的金额到本投标邀请提供的账户上，同时将电汇单复印件及所需购买的招标编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址一并标注后传真至福建省政府采购中心。

8、投标保证金：投标人须以银行转账方式提交投标保证金，并保证于本项目投标截止时间的当日上午8:00(北京时间)前到达本投标邀请提供的账户上，投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号，否则不予确认。福建省政府采购中心财务将以福建省政府采购中心开户银行提供的投标保证金到账凭证为据，向投标人开具收到投标保证金确认单。投标人在投标截止时间前投标保证金未经确认的，视为未提交保证金，其投标将被拒绝。

开标结束后，保证金的退还工作按本文件第二章第12条规定处理。

9、根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，口头质疑不予接受。

公告发布之日起七个工作日后提出的质疑将不予接收。

10、有关本次招标的相关信息(包括招标文件若有修改)都将在福建省财政厅指定的采购信息发布媒体(中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、福建省政府采购网http://cz.fjzfcg.gov.cn)及福建省政府采购中心网(http://www.fjgpc.cn)上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

11、投标截止时间：2014年  月  日9:00(北京时间)，投标人应在此之前将密封的投标文件送达福建省政府采购中心，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

12、开标时间及地点：2014年  月  日9:00(北京时间)，福建省政府采购中心招标大厅。

13、本项目采购人：福建省省直单位

集中采购机构：福建省政府采购中心

地址：福州市华林路128号屏东写字楼14层  邮编：350003

项目联系人：张昌示、秦军校、黄筱卉

联系电话：0591-87879853、0591-87819300

招标文件发售、保证金退还联系电话：0591-87830250(综合科)

保证金确认联系电话：0591-87879532

传真：0591-87819301

开户名称：福建省政府采购中心

开户银行：兴业银行福州华林支行

账号：117130100100001915

网址：www.fjgpc.cn

附：招标货物(服务)一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 主要技术及服务要求 | 数量 | 预算单价 | 品目号 预算总价 | 合同包 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型:单冷 制冷量: ≥2300W 能效等级2级 | 47 | 1800 | 84600 | 22348410 |
|  | 1-2 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥2300W 能效等级2级 | 10 | 1830 | 18300 |  |
|  | 1-3 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型: 单冷 制冷量: ≥2600W 能效等级2级 | 57 | 1850 | 105450 |  |
|  | 1-4 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥2600W 能效等级2级 | 10 | 1900 | 19000 |  |
|  | 1-5 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型:单冷 制冷量: ≥3200 能效等级2级 | 10 | 1920 | 19200 |  |
|  | 1-6 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥3200W 能效等级2级 | 10 | 2000 | 20000 |  |
|  | 1-7 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型: 单冷 制冷量: ≥3500W 能效等级2级 | 7833 | 2000 | 15666000 |  |
|  | 1-8 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥3500W 能效等级2级 | 10 | 2100 | 21000 |  |
|  | 1-9 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型:单冷 制冷量: ≥5000W 能效等级2级 | 727 | 3410 | 2479070 |  |
|  | 1-10 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型:冷暖 制冷量: ≥5000W 能效等级2级 | 10 | 3500 | 35000 |  |
|  | 1-11 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型: 单冷 制冷量: ≥7200W 能效等级2级 | 10 | 5000 | 50000 |  |
|  | 1-12 | 空调机 | 类别: 定频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥7200W 能效等级2级 | 10 | 5100 | 51000 |  |
|  | 1-13 | 空调机 | 类别: 定频立柜机 类型:单冷 制冷量: ≥5000 能效等级2级 | 10 | 3500 | 35000 |  |
|  | 1-14 | 空调机 | 类别: 定频立柜机 类型: 冷暖 制冷量: ≥5000W 能效等级2级 | 10 | 3620 | 36200 |  |
|  | 1-15 | 空调机 | 类别: 定频立柜机 类型: 单冷 制冷量: ≥7200 能效等级2级 | 202 | 5020 | 1014040 |  |
|  | 1-16 | 空调机 | 类别: 定频立柜机 类型: 冷暖 制冷量: ≥7200W 能效等级2级 | 17 | 5150 | 87550 |  |
|  | 1-17 | 空调机 | 类别: 定频立柜机 类型: 单冷 制冷量: ≥12000W 能效等级2级 | 326 | 7050 | 2298300 |  |
|  | 1-18 | 空调机 | 类别: 定频立柜机 类型: 冷暖 制冷量: ≥12000W 能效等级2级 | 42 | 7350 | 308700 |  |
| 2 | 2-1 | 空调机 | 类别: 变频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥2600 能效等级2级 | 50 | 2700 | 135000 | 1173000 |
|  | 2-2 | 空调机 | 类别: 变频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥3500W 能效等级2级 | 235 | 3000 | 705000 |  |
|  | 2-3 | 空调机 | 类别: 变频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥5000 能效等级2级 | 10 | 4500 | 45000 |  |
|  | 2-4 | 空调机 | 类别: 变频壁挂机 类型: 冷暖 制冷量: ≥7200W 能效等级2级 | 13 | 5000 | 65000 |  |
|  | 2-5 | 空调机 | 类别: 变频立柜机 类型: 冷暖 制冷量: ≥5000W 能效等级2级 | 10 | 5500 | 55000 |  |
|  | 2-6 | 空调机 | 类别: 变频立柜机 类型: 冷暖 制冷量: ≥7200W 能效等级2级 | 28 | 6000 | 168000 |  |
| 3 | 3-1 | 空调机 | 类别: 定频嵌入式天井机 类型:单冷 制冷量: ≥5000W 能效等级2级 | 10 | 5800 | 58000 | 496200 |
|  | 3-2 | 空调机 | 类别: 定频嵌入式天井机 类型: 冷暖 制冷量: ≥5000W 能效等级2级 | 10 | 5950 | 59500 |  |
|  | 3-3 | 空调机 | 类别: 定频嵌入式天井机 类型:单冷 制冷量: ≥7200W 能效等级2级 | 10 | 6220 | 62200 |  |
|  | 3-4 | 空调机 | 类别: 定频嵌入式天井机 类型: 冷暖 制冷量: ≥7200W 能效等级2级 | 10 | 6500 | 65000 |  |
|  | 3-5 | 空调机 | 类别: 定频嵌入式天井机 类型: 单冷 制冷量: ≥12000 能效等级2级 | 19 | 8500 | 161500 |  |
|  | 3-6 | 空调机 | 类别: 定频嵌入式天井机 类型:冷暖 制冷量: ≥12000 能效等级2级 | 10 | 9000 | 90000 |  |

备注：
  1、投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、所投产品必须为财政部、国家发改委最新一期《节能产品政府采购清单》内产品。

3、同品牌同型号产品只能有一个报价，出现不一致报价的，按可选择性报价处理。

4、投标人应标明厂家随机标配冷凝管规格、长度，同时需对加长管道进行另外报价（只需报单价，计价单位：元/米），对非标配的配件进行另外报价。加长管道、其他配件的报价必须低于市场平均价，若发现报价超出市场正常报价的，将可能影响评标结果。

5、所投产品必须含遥控器及室外机支架。

6、各类型空调机采购数量包含参加本期采购单位实际采购量和预计采购数量。具体采购数量以中标通知书和供货通知书为准。

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中的条款号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 采购人：省机机关相关单位 招标编号：FJAG2014065 项目名称：2014年第二期省直单位空调机批量采购 招标内容及要求：空调机一批，详见招标货物(服务)一览表及第三章。 |
| 2 | 3 | 投标人的资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 （2）投标人应具有本次招标货物或服务的经营范围； 投标产品、服务应符合国家和福建省的政府采购相关规定(如3C认证、节能清单产品、进口产品管理等要求)。 （3）预算价作为最高限价，合同包1预算价为22348410元，合同包2预算价为1173000元，合同包3预算价为496200元，各品目号预算价详见招标货物（服务）一览表，各品目号报价超过该品目号最高限价的投标视为无效投标。 ※根据上述资格要求，投标人须提供的资格证明文件详见本招标文件《第二章 投标人须知》10.2。 ※根据福建省财政厅闽财购办[2013]3号通知精神，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。 ※本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止时间结束后120个日历日，有效期不足视为无效投标。 |
| 4 | - | 投标文件递交地址：福州市华林路128号屏东写字楼14层 接收人：福建省政府采购中心 投标截止时间：2014年 月 日9:00(北京时间)。 开标时间及地点：2014年 月 日9:00(北京时间)，福建省政府采购中心招标大厅。 |
| 5 | 12 | 投标保证金：合同包一为人民币20000元，合同包二为人民币5000元，合同包三为人民币5000元，投标人须以银行转账方式提交投标保证金，并保证于本项目投标截止时间的当日上午8:00(北京时间)前到达本投标邀请提供的账户上，投标保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号。福建省政府采购中心财务将以福建省政府采购中心开户银行提供的投标保证金到账凭证为据，向投标人开具收到投标保证金确认单(领取时需提供复印清晰的投标保证金转账单或电汇单复印件)；投标人在投标截止时间前投标保证金未经确认的，视为未提交投标保证金，其投标将被拒绝。 |
| 6 | 19.7 | 评标方法和标准：本项目评标方法采用最低评标价法每合同包确定一名中标候选人。有关无效投标之规定详见本文件第二章第17条，请投标人认真研读。 |
| 7 | - | 招标服务费：福建省政府采购中心不收取招标服务费，请投标人投标报价时予以充分考虑。 |
| 8 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室。 |

- 一、说  明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“采购机构”系指组织本次招标活动的福建省政府采购中心。

2.3“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内制造商或供货商均可能成为合格的投标人：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）投标人应具有本次招标货物或服务的经营范围； 投标产品、服务应符合国家和福建省的政府采购相关规定(如3C认证、节能清单产品、进口产品管理等要求)。

（3）预算价作为最高限价，合同包1预算价为22348410元，合同包2预算价为1173000元，合同包3预算价为496200元，各品目号预算价详见招标货物（服务）一览表，各品目号报价超过该品目号最高限价的投标视为无效投标。

★若制造厂商不直接参加投标的，可以授权具有实力的代理商参与投标。

①制造厂商直接参加投标的，则不得再授权代理商参加投标。若授权，则仅接受该制造厂商的投标，其授权的代理商投标将被拒绝。

②若制造厂商不直接参加投标的，可以授权具有实力的代理商参与投标。投标书中必须提供制造厂商授权书原件，授权书要求写明项目名称、项目编号、授权事项（包括授权签订合同），合同条款对制造厂商及授权代理商均有同等约束力。

③制造厂商直接参加投标的，中标产品的制造厂商可以授权一家采购人所在地的代理商与采购人签订采购合同并负责供货，合同条款对制造厂商及授权代理商均有同等约束力，制造厂商必须对产品质量、售后服务等承担全部责任。在投标书中应提供授权代理商签订采购合同并负责供货等事宜的授权书。

★参加福建省省直单位空调机批量采购履约情况良好。

投标人为福建省省直单位空调机批量采购（前一期）项目中标人或投标人所投产品为前一期中标品牌，有存在以下任一情形的，其投标将被拒绝：

①参加福建省省直单位空调机批量采购活动中标后无正当理由不及时与采购人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，经核查属实被通报的；

②签订合同后不按合同及时供货、安装、调试被采购人投诉，经核查属实被通报的；

③因产品质量、服务等原因被采购人投诉，经核查属实被通报的。

3.2一个投标人只能提交一个投标文件，但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.3投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何利益关联。

投标人有责任对以上3.2和3.3的情形做出声明，否则投标被拒。

3.4本项目不接受联合体投标。

3.5投标人代表在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.投标费用

4.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款，招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标内容及要求

（4）福建省省级政府采购合同

（5）投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式(包括信函、电报或传真，下同)递交福建省政府采购中心。福建省政府采购中心将视情况在投标截止时间15个日历日前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在原采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7.招标文件的修改

7.1至投标截止时间前15个日历日，福建省政府采购中心可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，将在原采购信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面(传真)形式按投标人提供的电话或传真通知所有投标人(采购机构将对通知情况予以书面记录)，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认，若在规定时限内未确认的视为默认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本文件第二章第7.2条规定的情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，福建省政府采购中心可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间3个日历日前将变更时间以书面(传真)形式通知所有投标人，并在原采购信息发布的媒体上发布更正公告，工作规则按前款规定。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

- 三、投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视为无效投标。

8.2投标人必须根据招标文件中载明的资格要求，在投标文件中按本文件第二章第10.2条规定提供相应的证明材料，投标人未按招标文件要求提供证明材料的，认定为该项资格条件不符合。

8.3投标人必须根据招标文件中载明的技术和商务要求，在投标文件中按以下规定提供相应的证明材料：属于实质性要求、不满足即为无效投标条款的，必须提供相应的证明材料，未按招标文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不符合。

8.4除非有另外的规定，投标人可对招标货物(服务)一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。福建省政府采购中心不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9.投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写，各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10.投标文件的组成

10.1投标文件报价部分(单独编制装订成册并密封)：

（1）开标一览表

（2）投标分项报价表

（3）节能、减排、环境标志产品价格统计表(若有)

10.2投标文件技术商务部分(单独编制装订成册并密封)：

(1) 投标书

(2) 投标人资格证明文件

①关于资格的声明函

②投标人的资格声明

③法定代表人授权书原件

④制造商出具的授权书原件（若有）

⑤法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件

⑥检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

投标人须提供由投标人住所地或业务发生地检察院出具的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函，证明投标人参加本次政府采购活动前三年内的行贿犯罪档案查询结果，对于未提供行贿犯罪档案查询结果或者查询结果有行贿犯罪记录的投标人，其投标将被拒绝。

⑦其他资格证明文件

投标人所投空调机产品须为财政部、国家发改委最新一期《节能产品政府采购清单》内产品，请提供投标产品在《节能产品政府采购清单》（可从中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn上下载）上所在的页面打印件并标明所在位置，加盖投标人公章，否则投标无效。

(3) 货物详细说明及偏离表

(4) 商务要求承诺书

(5) 投标人提交的其它资料

(6) 投标保证金

10.3投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分册密封提交，否则视为无效投标。

11.投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止时间之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足视为无效投标。

11.2特殊情况下福建省政府采购中心可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在福建省政府采购中心规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12.投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人须以银行转账方式提交投标保证金，并保证于本次招标投标截止时间的当日上午8:00(北京时间)前到达福建省政府采购中心账户(以福建省政府采购中心开户银行提供的到账凭证为据）。投标人请于投标截止时间前办理以下事宜，以确认投标保证金已提交：投标人须持福建省政府采购中心财务开具的投标保证金确认单，在投标截止时间前向综合科保证金确认人员办理投标保证金已提交的确认事宜，未确认的视为未提交保证金，其投标将被拒绝。

12.3投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

12.4未按规定提交投标保证金的投标，视为无效投标。

12.5福建省政府采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，未中标人应向福建省政府采购中心开具收回投标保证金的收款收据(收款收据上必须提供与存入保证金时相同的银行账号和开户行)或退还投标保证金申请单(未中标人使用)，到福建省政府采购中心综合科办理退还投标保证金手续；中标人签订政府采购合同后在5个工作日内，持中标通知书、政府采购合同及向福建省政府采购中心开具收回投标保证金的收款收据(收款收据上必须提供与存入保证金时相同的银行账号和开户行)或退还投标保证金申请单(中标人使用)，到福建省政府采购中心综合科办理退还保证金手续。

12.6投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.7发生以下情况投标保证金将不予退还：

（1）投标人开标后且在投标有效期内修改、撤回投标文件，或虚假承诺的；

（2）提供虚假、失实证明(说明)或伪造相关证明(说明)等投标响应材料的；

（3）若投标人的投标产品不是符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，或是假冒伪劣商品的；

（4）不接受招标文件中有关规定，对其投标价格有误之处修正的；

（5）恶意干扰招投标活动，不听劝阻的；

（6）若投标人被评标委员会认定为串通投标的；

（7）投标人之间存在本文件第二章第3.2条列明的互为关联关系情形之一，且同时参加本项目投标的；

（8）若中标人未能做到：

a、在中标通知书要求的期限内签订合同；或

b、按招标文件规定和投标文件承诺履行其义务。

上述不予退还投标保证金的情况给采购人或采购机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

13.投标文件的格式

13.1投标人须编制由本文件第二章第10条规定文件组成的投标文件技术商务部分正本1份，副本6份；投标文件报价部分正本1份，副本1份；

投标文件由报价和技术商务两部分组成，投标人必须分别编制报价部分和技术商务部分，报价部分要求提供的证明材料必须在报价部分体现，技术商务部分不得出现任何报价及影响报价的材料，并分别单独装订，分册密封；在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标文件报价部分”和“投标文件技术商务部分”；

投标文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，并在封面标明“正本”字样，投标文件技术商务部分必须用胶装装订成册；

副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。

具体格式见本文件第五章。

※投标文件未按上述要求编制的，视为无效投标。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

必须提供电子版一份(光盘或闪存介质，word或文本格式)，电子版内容应与正本一致。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建省政府采购中心的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由法定代表人或授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本文件第二章的要求和第五章规定的具体格式编写投标文件的，视为无效投标。

13.8招标文件中要求投标人提供的所有资质证书、资格证明文件等投标响应材料必须在有效期内，复印件加盖投标人公章，否则视为无效。原件备查。

- 四、投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件报价部分和技术商务部分正本分别用密封袋密封，两部分的全部副本也分别用密封袋密封，并标明招标编号、招标项目、投标人名称、报价部分、技术商务部分及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2每一密封袋密封处应注明“于        之前(指本文件第一章中规定的开标时间)不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本文件第二章第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，福建省政府采购中心将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间结束前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知福建省政府采购中心。修改的内容应当按本文件第二章要求进行签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止时间结束后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间结束后修改、撤回投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人或采购机构将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15.开标

15.1在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标会由福建省政府采购中心主持，采购人、投标人和有关监督部门可以派出人员参加。

15.3开标时，由开标会主持人宣读开标会须知，在本次招标监督人员的见证下，投标人代表检查投标文件的密封情况，福建省政府采购中心对符合密封要求的投标文件按照相应顺序当场逐一拆封，开标会唱标人宣唱各投标人的报价，唱标内容为开标一览表中的内容或福建省政府采购中心认为需要宣唱的内容，开标会记录人对唱标内容作开标记录。

15.4投标人未派出人员参加开标会的，其唱标内容由福建省政府采购中心记录后，按“投标人无确认”处理(即：投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交，投标报价、开标记录”等方面的事由向福建省政府采购中心提出任何异议或要求)。

15.5参加开标会的投标人代表须遵守开标会须知的规定，并听从福建省政府采购中心的指示，否则，福建省政府采购中心可以拒绝其参加开标会且不允许其对开标记录进行签字确认，并按“投标人无确认”处理。

15.6唱标结束后，投标人代表须持本人身份证对开标记录进行签字确认，投标人代表的签字确认即表明投标人对开标过程及开标记录予以认可，投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交，投标报价、开标记录”等方面的事由向福建省政府采购中心提出任何异议或要求。

15.7投标人代表对开标过程及开标记录若有异议，须按开标会须知的规定以书面形式当场向开标会主持人提出，否则，视为其对开标过程及开标记录予以认可，投标人不得在开标会后以“文件密封、标记和递交，投标报价、开标记录”等方面的事由向福建省政府采购中心提出任何异议或要求。

15.8投标人派出人员为非投标人代表的，则不允许其对开标记录进行签字确认，并按“投标人无确认”处理。

16.评标委员会

16.1福建省政府采购中心根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为7人以上(含7人)单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17.投标文件的评审

根据福建省财政厅文件(闽财购[2010]28号)的规定，本项目实行两阶段评标。第一阶段进行技术商务部分的评标，评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人；第二阶段进行价格部分的评标，经第一阶段评选出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标，评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人，并在各项优惠政策价格扣除基础上计算出各投标人价格部分经折扣后的报价；以第二阶段评标中，按照经优惠政策折扣后的投标报价由低到高排序，根据招标文件的规定推荐中标候选人。

根据福建省财政厅闽财购办[2013]3号通知精神，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。

根据福建省财政厅文件(闽财购[2013]39号)的规定，本项目合同包一品目号1-7、1-9、1-15、1-17，合同包二品目号2-2，合同包三品目号3-5定为各合同包投标产品主件，对于投标产品主件多家供应商用同一品牌同一型号产品参加同一个合同包投标的，应作为一家供应商计算，在评标过程中，由评标委员会按照以下原则现场确认一家供应商作为有效的投标人：

（1）确定投标产品技术指标的唯一性

评标委员会应对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家投标人投标文件的技术指标(参数)部分进行比较审查，如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标(参数)描述不一致的，应确定投标产品技术指标(参数)的真实性和唯一性，以符合技术指标(参数)真实性和唯一性的投标人参与下一阶段的评审。

（2）确定有效投标人

如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标(参数)描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效投标人。最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。

（3）合同包一的4个投标产品主件品目中若个别品目出现同一品牌同一型号投标产品，则以品目号1-7、1-17为主按（1）、（2）原则判定是否为同一品牌同一型号产品并确定有效投标人。

根据上述原则确定有效投标人后，若该有效投标人与其他非“应作为一家供应商计算”情形的投标人合计后的家数不足三家的，按招标文件第19.6条规定处理；达到三家或以上的，该有效投标人与其他非“应作为一家供应商计算”情形的投标人参与下一阶段的评审。

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并将不予退还投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致(本条中第(2)项规定的情形除外)的，以开标一览表为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格要求对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的，视为无效投标。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，实质性偏离是指：

（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；

（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；

（3）不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。

对没有实质性响应招标文件要求的投标文件将不进行评估，视为无效投标。

17.4凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为没有实质性响应招标文件要求：

（1）投标文件未按本文件第二章第8.1、10.3、12、13.1、13.2、13.7、13.8、14条规定进行编写、密封、标记的；

（2）未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）未按规定提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）投标文件有重大偏差的，具体如下：

①投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

②投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

③明显不符合技术规格、技术标准的要求；

④投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

⑤投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑥不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（6）投标人提交的是可选择的报价；

（7）投标人未按规定对投标进行分项报价；

（8）一个投标人不止投一个标；

（9）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（10）投标文件中提供虚假、失实证明(说明)或伪造相关证明(说明)等投标响应材料的。

17.5对于投标文件中细微偏差的处理：

（1）细微偏差是指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

（2）评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行(即：按本文件第二章第18条规定执行)。无法补正的，在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

（3）不利认定的量化标准为：评标委员会认定的细微偏差累计达到5个或以上的，视为技术商务不合格，该投标人不予推荐为中标候选人。

17.6评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.7评标委员会将依据投标人的全部投标材料(不会只依据“货物详细说明及偏离表”、“商务要求承诺书”)，对照招标文件要求进行评审，逐一核对投标人提交的证明材料，并按以下规定进行处理：

（1）属于资格要求条款和属于实质性要求、不满足即为无效投标条款的，对投标描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或实质性要求(技术指标或商务条件)不符合或不响应。

（2）属于其他条款的，对投标描述和证明材料不一致的，按本文件第二章第18条规定要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。

18.投标文件的澄清

18.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2投标人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

19.比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。

19.2对漏(缺)报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用(含配置、功能)，漏(缺)报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可视为无效投标。

19.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

（1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上(含两个)投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上(含两个)投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5评标委员会将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.6在评标期间，若出现符合本文件第二章规定条件的合格投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人或采购机构将依照相关规定重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.7评标方法和标准

本项目评标方法采用最低评标价法。

根据闽财购〔2008〕31号文要求，若同一合同包内环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下的，将给予环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%）的，将给予环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%）的，将给予环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上的,将给予环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。
       请各投标人按招标文件第五章投标文件格式中的《环境标志产品统计表》要求准确统计、计算，并认真填报，否则不予认定。
        【环境标志产品是指和环保部联合最新发布的当期《环境标志产品政府采购清单》内的产品。投标时必须提供产品清单打印件（最新发布的当期《环境标志产品政府采购清单》可从中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn上下载），并标明投标产品所在位置，打印件须加盖投标人公章，否则不予认可。】。        
        中小微企业应按规定提供《中小企业声明函》，若无提供，则不予认定。

评标委员会应对投标人所提供的加长管道、其他配件的报价进行考量，考量其报价是否低于市场平均价，若发现其报价超出市场正常报价的，视其报价超出市场正常报价幅度，可对其所对应的品目空调机的报价予以1%以内上浮后确定其评标价。

在全部满足招标文件实质性要求前提下依据统一的价格要素评定最低报价,以价格最低合格的投标人为中标人。
        若最低评标价相同，则投标产品拥有环境标志认证数量最多的投标人将被推荐为中标候选人，若拥有认证数量相同，则按投标产品的技术指标、售后服务、投标人综合实力排序推荐为中标候选人。

- 六、定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定的评标方法和标准，由评标委员会评审及推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，福建省政府采购中心将在原采购信息发布的媒体上发布中标公告，同时福建省政府采购中心向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或福建省政府采购中心提出质疑。

21.2中标公告亦同时作为福建省政府采购中心通知本次招标中的其他投标人没有中标的书面形式。

21.3中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

21.4投标保证金的退还：详见本文件第二章第12条规定。

22.签订合同

22.1采购人、中标人在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本文件第四章的合同参考文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。若中标人的投标文件前后表述不一致的，按照采购人认可的表述签订合同。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；福建省政府采购中心将不予退还投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本次招标的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、招标项目的监督

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本次招标的全过程进行监督。

23.2投标人如对本次招标有异议，可以按照有关规定向投标人须知前附表第8项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 第三章  招标内容及要求

1.招标内容
        1.1招标货物(服务)主要技术、服务要求：参见招标货物（服务）一览表。
        1.2交货期、交货地点及付款方式
        （1）交货期：合同签订后5个工作日或按合同约定时间供货。

（2）交货地点：

①福建农林大学，预算金额：1124560元，共520台，配送地点为福建农林大学安溪茶学院（泉州市安溪县）；预算金额：289760元，共81台，配送地点为福建农林大学科教基地综合大楼（尤溪县洋中镇区）。

②本招标文件无特别要求的，均在福州市内交货（按采购人指定地点）

（3）付款方式：

①福州大学，预算金额：2211400元，付款方式：全部货物交货安装并经验收合格后支付合同总额的90%；正常运行3个月后付清合同余款。

②福建农林大学，预算金额：12600000元，付款方式：全部货物交货安装并经验收合格后支付合同总额的98%；正常运行无问题的情况下维保结束后一个月内付清合同余款。

③福建对外经济贸易职业技术学院，预算金额：262520元，付款方式：全部货物交货安装并经验收合格后支付合同总额的95%；正常运行1年后无质量问题付清合同余款。

④福建中医药大学，预算金额：4532820元，付款方式：全部货物交货安装并经验收合格后支付合同总额的97%；正常运行1年后无质量问题付清合同余款。

⑤本招标文件无特别要求的，均为安装调试正常使用并经验收合格后由采购单位付清合同全款。

2.招标要求
        2.1投标人须根据招标文件对技术、商务要求承诺逐项作出明确应答与承诺，未作明确应答与承诺的投标文件将被视为无效投标。
        2.2投标人的投标货物（服务）技术参数、服务事项必须符合或优于招标内容要求。
        2.3投标人投标时须详细标明投标货物的品牌、型号以及对应的详细配置说明。

投标人所投产品必须是财政部、国家发改委最新一期《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。

2.4根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购的货物为本国产品,不接受进口产品投标［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。
        2.5投标人应当保证其所提供的货物为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且不属于假冒伪劣品；投标人还应保证招标采购单位不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。
        2.6若投标人所提供的货物为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣品的，其投标无效，招标采购单位除不退还其投标保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。
        2.7保修要求

本项目所采购货物自验收合格之日起，整机免费保修6年。

2.8本项目对投标人的要求

①各类型空调机采购数量包含参加本期采购单位实际采购量和预计采购数量。投标人应承诺，在投标有效期内对福建省省直单位采购人采购金额不超过30万元本批次成交产品的，经采购中心下达采购通知，可以本批次成交结果为依据予以供货。预采购数量有效期至下一批次中标结果发布之日止，若预采购数量到期未采购完，则同意剩余采购数量作废。投标人应承诺根据采购中心的中标通知书和供货通知书及时供货并做好服务为准。

②投标人必须承诺负责在指定网站录入成交产品数据，以便采购人查询。在履行合同时，投标人应登录省政府采购中心网站，在网上生成采购合同、验收单。合同履行完毕，投标人应向省政府采购中心提交由成交供应商和采购人盖章确认的验收单。

③中标人若有以下情形，将根据政府采购相关法规及本招标文件规定，予以通报警告、取消中标资格、停止参加下一期空调机批量集中采购。

a.参加福建省省直单位空调机批量采购活动中标后无正当理由不及时与采购人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，经核查属实的；

b.签订合同后不按合同及时供货、安装、调试被采购人投诉，经核查属实的；

c.因产品质量、服务等原因被采购人投诉，经核查属实的。

2.9安装及调试
            2.9.1中标人应负责将中标货物免费送到采购人指定地点，免费安装调试至正常使用。

2.9.2中标人在安装前应派员进行实地勘察，免费设计安装调试方案，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。
            2.9.3中标人负责组织专业技术人员进行安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。
            2.9.4安装调试到位后，由中标人及用户共同进行质量验收签字。
            2.9.5验收前，中标人须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）。
            2.9.6中标人向用户提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。
            2.9.7中标人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用由中标人承担。
            2.9.8中标人应提供免费安装现场培训（如需去厂家培训、考察、验收等异地费用不含在投标总价内，即不列入政府采购费用支出)。

2.10售后服务要求
            2.10.1中标人应对此次采购的货物按招标文件要求进行保修；招标文件没有特殊要求的，按国家有关规定进行保修；国家无规定的，按厂家标准或与用户协商结果保修。保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换，除本招标文件有规定的维修时间外，维修1个小时响应，4个小时到达现场。
        除本招标文件另有特殊要求外，投标人要在投标书中详细写明各部件的保修范围和时限，所有货物要按投标书承诺的保修范围和时间进行保修。
            2.10.2质量保修期内若货物在运行中发生问题，供方最终维修响应时间不得超过招标文件要求的服务承诺。各投标人可视自身能力在投标中提供最优、最合理的维修服务承诺。

2.10.3保修期结束后，中标人有责任（或在货物使用地区指定有能力的代理人）对货物在必要时进行定期维护和修理，投标人在投标文件中必须明确说明。

- 第四章  福建省省级政府采购合同

(参考文本)

合同订立遵循《合同法》及《政府采购法》，按照招标文件要求签订。

合同号：

甲方(采购人)：                     签订地点：

乙方(中标人)：                     签订日期：    年   月   日

根据甲方申请并经福建省财政厅政府采购监督管理办公室核准的政府采购计划闽财购计           号，甲方委托福建省政府采购中心对           进行招标采购(招标编号：           )的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量单价 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额(大写)(合同总金额包含备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和运输保险等费用)：人民币 (¥ ) |  |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量。(采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。)

4、付款方式与条件

4.1货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    %的货物价款。

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c.甲方已收讫货物的验收凭证。

d.甲方签发的验收合格文件。

4.2分期支付货款的，余下的货款应于       (时间)支付。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

(质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。)

6、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)

7、验收

(货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在招标文件中细化规定。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后    个月，在质保期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权

乙方应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品；投标人还应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的(不可抗力除外)，在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力除外)，每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外)或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日   ％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向(甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(若有)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执一份，送福建省财政厅政府采购监督管理办公室备案一份，具有同等效力。

甲    方：                        乙    方：

单位地址：                        单位地址：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

- 第五章  投标文件格式

封面格式：

福建省省级政府采购

- 投标文件

- （报价部分）

招标编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

- 检   索

1、开标一览表

2、投标分项报价表

3、环境标志产品统计表

- 一、开标一览表

招标编号：

投标人名称：（全称并加公章）

货币单位：元人民币

| 合同包号 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大写： （￥ ） |  |
| 2 | 大写： （￥ ） |  |

投标人代表签字：

日期：      年     月    日

- 二、投标分项报价表

招标编号：

投标人名称：（全称并加公章）

货币单位：元人民币

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称、品牌、型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 | 加长管道（米） | 单价 | 其他配件 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：

1、投标人若未按此格式填写详细分项报价，将被视为没有实质性响应招标文件。

2、加长管道、其他配件的报价必须低于市场平均价，若发现报价超出市场正常报价的，将可能影响评标结果。

投标人代表签字：

日期：     年   月   日

- 三、环境标志产品统计表

注：若有，请按下表要求填写。

招标编号：

投标人名称：（全称并加公章）

单位：人民币万元

| 合同包 | 本合同包内属于环境标志产品的情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  | 1-1 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | 本合同包内属于环境标志产品的报价总金额： |  |  |  |  |
|  | 本合同包报价总金额(国内现场交货价)： |  |  |  |  |
|  | 本合同包内属于环境标志产品的报价总金额占本合同包报价总金额的比例（以“%”列示）为： |  |  |  |  |

★注意：

1.此表所述：“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的当期《环境标志政府采购清单》的产品。

2.此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

3.若投标人所投合同包内有货物属于环境标志产品的，请依据上述清单进行统计、计算：

3.1此表中的计算结果保留到小数点后两位(四舍五入)。

3.2统计、计算时应按本招标文件第19.7要求提供证明材料，并按要求准确统计、计算，否则不予认可。

3.4若无货物属于环境标志产品的，则不填写此表，否则，视为提供虚假或失实证明(说明)材料谋取中标，其投标保证金不予退回。

封面格式：

福建省省级政府采购

- 投标文件

- （技术商务部分）

招标编号：

项目名称：

投标人名称：

日      期：

检   索

1、投 标 书

2、投标人的资格证明文件

①关于资格的声明函

②投标人的资格声明

③法定代表人授权书原件

④制造商出具的授权书原件（若有）

⑤法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件

⑥检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

⑦其他资格证明文件

3、货物详细说明及偏离表

4、商务要求承诺书

5、投标人提交的其它资料

①投标人对所投货物产地的声明

②投标人认为需要提交的其它材料

- 一、投标书

致：福建省政府采购中心

根据贵方招标编号为（招标编号） (项目名称) 的投标邀请，本投标人代表（全名、职务）获得正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件报价部分正本1份和副本1份；投标文件技术商务部分正本1份和副本6份。

一、投标文件报价部分

(1)开标一览表

(2)投标分项报价表

二、投标文件技术商务部分

(1)投标书

(2)投标人资格证明文件

(3)货物详细说明及偏离表

(4)商务要求承诺书

(5)投标人提交的其它资料

(6)以银行转账方式提供的金额为人民币      元的投标保证金。

据此函，本投标人代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见投标文件报价部分。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。投标人所提供的资质材料在投标文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意福建省政府采购中心不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照采购人或采购机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来通讯联络以下列为准：

地址：                  邮编：

电话：                  手机：

传真：

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

日期：     年    月    日

- 二、投标人的资格证明文件

- 关于资格的声明函

福建省政府采购中心：

关于贵方       年    月    日2014年第二期省直单位空调机批量采购项目（招标编号：FJAG2014065）的投标邀请，我方愿意参加投标，并提供招标文件中合同包     的货物和服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

我方确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的，否则所有责任由我方自负。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

日期：  年  月  日

- 投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近利润表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）没有如《招标文件》第二章第3条中3.2和3.3款所列关联情形。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.附检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

5.附法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

- 法定代表人授权书

福建省政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人（法定代表人的名字应与法人营业执照登记的一致）         授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵中心组织的            项目（招标编号：       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：       职务：

详细通讯地址：                         邮编:

电话：                    手机：

授权方

投标人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月   日

接受授权方

投标人代表签字

日期：   年   月   日

附：投标人代表身份证复印件

- 制造商出具的授权书原件

授 权 书

福建省政府采购中心：

（制造商名称）是经（批准机关名称）批准成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权具有法人资格的主要营业地点设在（代理商地址）的（代理商公司名称）作为本制造商真正的合法销售代理人进行下列有效的活动：

（1）作为代理我方产品（详细表述）参加贵方组织的省直机关空调机批量采购项目（招标编号：       ）投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关投标事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并承担招标文件中规定的义务。

我方于     年   月   日签署本文件，（代理商公司名称）于    年  月  日接受此件，并接受该文件之授权。

出具授权书的制造商名称：（单位全称并加盖公章）

正式授权签字的代表姓名：（签字）

职务和部门：

代理商公司名称：（单位全称并加盖公章）

正式授权签字的代表姓名：（签字）

职务和部门：

注：代理商适用

- 法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件

福建省政府采购中心：

现附上由                    （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件、由                   （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件、由                     （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，证照真实有效，否则我方负全部责任。

（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，并加盖投标人公章。）

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

- 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

投标人应提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函，由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，以证明其在投标之日前近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。若未提供行贿犯罪档案查询结果告知函或者查询结果有行贿犯罪记录的，其投标将被拒绝。

- 其他资格证明文件

投标人所投空调机产品必须为最新一期《节能产品政府采购清单》内产品。请提供投标产品在《节能产品政府采购清单》（可从中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn上下载）上所在的页面打印件并标明所在位置，加盖投标人公章，否则投标无效。

- 三、货物详细说明及偏离表

招标编号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件要求 | 投标实际响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

★注意：投标人应根据招标文件第三章中“招标内容及要求”，在本表中把招标文件要求与投标实际响应内容逐项详细对应列出，投标实际响应必须至少包含以下内容：货物品牌、型号、技术规格及其详细说明，对于招标文件要求中“大于(或小于)等于”等某个区间值范围内的规格或技术配置，投标人在实际响应必须明确具体数值或配置，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。投标人若未按此格式填写，将被视为没有实质性响应招标文件。

投标产品的数量以本表为准。

投标人代表签字：

日期：     年     月     日

- 四、商务要求承诺书

招标编号：

投标人名称：（全称并加盖公章）

|  | 招标文件要求 | 投标人实际承诺 |
| --- | --- | --- |
| 货物质保期 |  |  |
| 安装调试 |  |  |
| 售后服务 |  |  |
| 付款方式 |  |  |
| 交货地点 |  |  |
| 交货期 |  |  |
| 合同签订 |  |  |

★注意：

1、投标人须在满足招标文件要求的条件下，可结合自身实际情况给予更优的承诺，若不满足招标文件要求，则视为无效投标。

2、若同意招标文件要求，可填写“同意招标文件要求”。

投标人代表签字：

日期：    年  月  日

- 五、投标人提交的其它资料

- 投标人对所投货物产地的声明

招标编号：

投标人名称：（全称并加公章）

| 合同号 | 品目号 | 货物名称 | 制造商 | 生产厂 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本投标人承诺以上内容真实有效。

投标人代表签字：

日期：      年   月   日

- 供货代理商授权书

致 福建省政府采购中心：

我方因                    ，特授权                  为我方本项目供货代理商，全权负责中标后福建省政府采购中心和采购人对产品的有关咨询、查询、实施采购时中标产品供货、履行售后服务承诺等事宜。本项目招标、投标文件、合同及相关文件对供货代理商具同等约束力。

附代理商相关资料：(法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件)

投标人名称：（全称并加盖公章 ）

投标人代表：（签字）

日期：

供货代理商名称：（全称并加盖公章 ）

供货代理商代表：（签字）

日期：

注：制造厂商适用

- 福建省省直单位空调机批量采购承诺函

福建省政府采购中心：

根据“2014年第二期省直单位空调机批量采购”项目（招标编号：FJAG2014065）《招标文件》要求，我公司若中标，保证执行以下要求：

1、在投标有效期内对福建省省直单位采购人采购金额不超过30万元本批次成交产品的，经采购中心下达采购通知，可以本批次成交结果为依据予以供货。预采购数量有效期至下一批次中标结果发布之日止，若预采购数量到期未采购完，则同意剩余采购数量作废。

严格按照中标通知书和供货书要求，严格按《招标文件》的规定、《投标文件》的承诺，及时与采购人签订供货合同，并按合同向采购人提供产品和服务；

2、负责在指定网站录入成交产品数据，以便采购人查询。在履行合同时，登录省政府采购中心网站，在网上生成采购合同、验收单。合同履行完毕后，及时向省政府采购中心提交经采购人盖章确认的验收单。

3、接受由采购人提出的关于产品质量、性能等方面的检测。

4、若我公司未能按投标承诺履行合同，或违反本承诺函的承诺，出现违反政府采购相关法规行为，福建省政府采购中心有权根据政府要求采购相关法规及本次招标文件要求进行处理。

投标人名称：（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

日期：  年  月  日

- 其它材料

（投标人认为有必要提交的其他材料可在此附件中提交）

招标编号：

投标人名称：（全称并加公章）

投标人代表签字：

日期：      年    月   日