福建省省级政府采购

邀 请 招 标

资格预审文件

招标编号：FJBY2012006

批 复 号：闽财购计[2012]0098-1号

项目名称：福建农林大学电梯项目

采 购 人：福建农林大学

福建省政府采购中心

2012年4月

目   录

第一章  资格预审邀请	1

第二章  招标内容及要求	7

第三章  资格预审申请文件	10

- 第一章  资格预审邀请

受福建农林大学委托，福建省政府采购中心对福建农林大学电梯项目进行国内邀请招标，现欢迎国内的投标申请人前来提交密封的资格证明文件，参加本项目资格预审。将根据相关规定向评审合格的投标申请人发出投标邀请书。

一、项目概况

1.招标编号：FJBY2012006

2.项目名称：福建农林大学电梯项目

3.招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：电梯1台。（具体要求见第二章）。

二、合格的投标人

1.凡有能力提供本文件所述货物和服务的，具有法人资格的境内供应商均可能成为合格的投标人：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

（2）投标人具有本次招标货物和服务的经营范围,并承诺能够提供符合本文件所述的货物和服务。应提交投标产品的特种设备（电梯）制造许可证及特种设备（电梯）安装改造维修许可证（复印件）

（3）本项目预算价为合同包1预算价为260000元，预算价为最高限价，报价超过最高限价的投标视为无效投标。

2.一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何利益关联。

▲投标申请人有责任对以上2.和3.的情形做出声明，否则投标被拒绝。

4.投标申请人代表在同一个项目中只能接受一个投标申请人的委托参加投标。

三、资格预审文件购买时间：2012年4月26日 至2012年5月7日

四、资格预审文件售价：每份50元，文件售出一概不退。不接受未购买资格预审文件者提交的资格证明文件。

五、资格预审公告期：2012年4月26日 至2012年5月8日 15:30

六、资格证明文件的提交日期

㈠资格证明文件提交截止时间：2012年5月10日 08:30 至  09:00止(北京时间)。

投标申请人应在此时间内将密封的资格证明文件送达采购中心，逾期送达的或不符合规定的资格证明文件将被拒绝接受。

㈡提交以下资格证明文件（具体格式见第三章）：

(1)法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件。

(2)本公告中“二、合格的投标人”列明的资格要求相关证明文件及声明。

(3)法定代表人授权书原件。

(4)投标申请人承诺书。

复印件均须注明“与原件一致”并加盖投标申请人公章(证书、证件必须在有效期内，否则将被视为无效)，原件备查。

㈢保证金：投标申请人以银行转账方式提供保证金人民币2600元整，并在保证资格证明文件提交截止时间前一日17：00（北京时间）前到达本投标邀请提供的账户上，保证金转账单或电汇单上必须注明所投标的招标编号,否则不予确认。福建省政府采购中心财务将以福建省政府采购中心开户银行提供的保证金到账凭证为据，向投标申请人开具收到保证金确认单。在截止时间前未确认的，视为未提交保证金，其资格证明文件的提交将被拒绝或视为无效。

若投标人成为被邀请的投标人，则该保证金自动转为投标保证金，本次邀请招标项目结束后，保证金的退还工作将按邀请招标文件的规定处理。若投标申请人成为被邀请的投标人后拒绝接受邀请或变更承诺，则保证金将不予退还。其它未被邀请的投标申请人的保证金在邀请函发出后5个工作日内予以退还。

㈣资格证明文件提交截止时间结束后，参加资格预审的投标申请人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人或采购中心将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

七、采购中心将按规定召集有关人员组成资格评审小组，对投标申请人提交的资格证明文件进行评审，评审合格的投标申请人达到三家以上时，将根据相关规定向评审合格的所有投标申请人发出投标邀请书。

在资格评审期间，若出现符合本公告资格要求的投标申请人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人或采购中心将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

八、采购中心在于资格审查结束后将资格预审结果及邀请名单在福建省财政厅指定的省级政府采购信息公告网站(中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn、福建省政府采购网http://cz.fjzfcg.gov.cn等)及福建省政府采购中心网站 （http://www.fjgpc.cn）上公布，请投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

九、采购人：福建农林大学

地址：福建省福州市仓山区建新镇金山学区

邮编：350000

项目联系人：卢新

联系电话：0591-83789026、15859101897

十、集中采购机构：福建省政府采购中心

地址：福州市华林路128号屏东写字楼14楼

邮编：350003

项目联系人：陈旭

联系电话：0591－87830575

传真：0591－87848580

发售资格预审公告文件联系人：阮洁敏

保证金退还联系人：阮洁敏

联系电话：0591- 87830250

保证金确认：黄晖

联系电话：0591-87848985

传真：0591-87819301

开户名称：福建省政府采购中心

开户银行：兴业银行福州华林支行

账号：117130100100001915

- 第二章  招标内容及要求

一、 招标货物(服务)一览表

金额单位：人民币元

| 合同包号 | 品目号 | 品目名称 | 主要技术、服务要求 | 数量 | 预算 单价 | 预算 金额 | 预算 金额 | 是否进口产品 | 是否选用省内生产产品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟选用省内生产产品 | 省内未生产同类产品 | 省内可生产、拟不选用 |
| 1 | 1-1 | 电梯 | 详见附件 | 1 | 260000 | 260000 | 260000 | 否 | 是 |  |  |

备注：投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

二、招标要求

1、投标人所投设备技术参数必须符合或优于招标货物（服务）一览表要求。

2、投标人投标时须详细标明投标货物的品牌、型号以及对应的详细配置说明。

3、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购的货物为本国产品,不接受进口产品投标［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

4、投标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，且上述产品不属于假冒伪劣商品；投标人还应保证招标采购单位不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与招标采购单位无关，投标人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若招标采购单位因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

5、若投标人所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其投标无效，招标采购单位除不退还其投标保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。

6.本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现转包，买方有权单方停止合同，且中标人必须赔偿由此给买方带来的一切损失。

三、本项目的技术服务要求

1.技术参数表

| 参数名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 电梯设计台数 | 1台 |
| 井道平面尺寸 | （宽）2200mm×(深)2200mm |
| 核定载重量 | 1000KG |
| 提升速度 | 1m/s |
| 电梯轿厢尺寸 | 1600mm×1500mm |
| 楼层规格 | 6层/6站/6门 |
| 开门尺寸 | 宽900mm*高2100mm |
| 开门方式 | 中分开 |
| 门套种类 | 小门套 |
| 噪音 | 轿厢噪音：≤48dB(A)；开、关门噪音：≤50dB(A)；机房噪音：≤70dB(A) |
| 供电电源 | 交流三相，380V，50Hz；交流单相，220V，50Hz；电压波动范围±10% |
| 主机系统 | 采用永磁同步曳引机,双组叠式制动器 |
| 控制系统 | 采用32位及以上CPU微电脑处理器，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统、保安系统及消防自动化系统兼容 |
| 拖动系统 | 应采用矢量型变频变压调速能源再生变频拖动系统(VVVF)； 门机要求以变频变压调速方式拖动(VVVF) |
| 信号指示装置 | 每层厅门旁装有带彩色液晶的召唤箱(面板为发纹不锈钢)。 |
| 轿厢及厅门装修 | 全部发纹不锈钢 |
| 故障率 | 年平均故障率≤2次，使用不当除外 |

2、适用标准

本次采购的电梯的设计、制造、测试、安装、验收必须符合国家和省市、行业相关的标准及有关规定。

★ GB/T10058-1997《电梯技术条件》

★ GB/T10059-1997《电梯试验方法》

★ GB10060-93《电梯安装验收规范》

★ GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

★ GB50182-93《电气装置安装工程  电梯电气装置安装施工及验收规范》

★ GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

★ 闽质技监锅[2001]53号文

★ 闽特监站[2001]14号文

★ 《特种设备安全监察条例》

3、产地要求

主要部件进口的外商独资或中外合资厂产品。

4.标准功能：

全集选控制运行功能

超载报警、保护功能

超速电气、机械保护功能

进口光幕保护功能

门过载保护功能

开关门时间超常保护功能

开门异常自动选层功能

电动机空转、过载保护

泊梯功能(泊梯层：1层)

对讲机五方通话功能

故障低速自救运行功能

停车非门区报警功能

位置异常自动校正功能

停电应急照明功能

轿顶检修操作功能

轿内检修操作功能

机房内检修操作功能

无呼自返基站功能

满载直驶运行功能

无效内指令自动消除功能（轿内误指令人工消除）

反向内指令自动消除功能

开门时间自动调整功能

运行次数显示功能

轿内照明通风自动控制功能

故障自动检测、存储功能

待机定期自检功能（系统自检功能）

消防迫降功能

起动补偿功能

底坑对讲机通讯功能

门停止运行功能

抱闸动作的双安全检测

防捣乱功能

停电自动平层开门功能（蓄电池）

到站铃声提示+中文报站

故障就近平层开门

轿厢内除菌装置

消防运行功能

轿内、层站运行方向及层数指示

断电数据保存

换向重开门

服务楼层设定功能

警铃

本层再开门

5、技术服务要求

5.1安装和调试：

5.1.1 采购合同应在《中标通知书》发出之日起三日内签订。中标人应在合同签订后3个工作日内向业主提供准确的电梯井道技术参数的书面文件；合同签订后7个工作日内向业主提供电梯设备的安装施工图纸、预埋部件的规格和技术参数、安装的详细技术要求、以及预埋施工的计划安排，并协助业主对现有的电梯井道进行施工。

5.1.2由卖方负责在买方建设工地现场进行电梯整机安装、调试及试运行，安装为全包工程(包括运输、卸车、井道脚手架、起吊等)。报价人应列明该项费用并计入报价总价，同时说明安装调试的工作内容和责任范围。

5.1.3由卖方负责在买方建设工地现场验收到货设备，并负责委托具有省级以上质量技术监督局颁发的特种设备安装资格认可证的安装单位进行电梯的整机安装、调试及试运行。报价时应明确安装单位并提供有关的资质证明。安装过程中，制造厂家应派技术人员到现场指导安装。

5.1.4卖方向买方提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划，以及安装技术人员(相应专业高级职称)与管理人员(中级职称)情况。

5.2交货时间：合同签订后60个工作日内在福州市内用户指定地点安装调试并经技术监督部门验收合格。

5.3维保服务：

A. 质量保证期为货物验收合格后两年，在质量保证期内电梯运行发生故障，卖方免费更换所有损坏部件并免费提供维修保养和咨询(因自然原因、买方使用或管理不善原因造成的故障除外)。卖方在买方所在地应设有销售、维保服务点，维保单位必须具备省级以上技术监督部门颁发的安全认可证，检修人员响应时间不超过30分钟。维保点检修人员不能排除故障时，卖方应在接到买方通知起24小时内负责电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障问题。其费用由卖方负责。

B. 质量保证期结束后，卖方有责任在电梯使用地指定有能力的电梯维保代理人，对电梯进行维护或修理优惠，并在投标文件中说明服务承诺优惠内容(两年以后)。

5.4验收规则

5.4.1验收标准：货物验收按照生产厂家的产品标准(投标人在投标时提供)、本章第2款的标准、当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及本章节的规定。

5.4.2验收程序：

A. 电梯整机出厂检验

卖方在电梯整机出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证等文件。买方有权在交货现场核实。

B. 安装调试检验

(1)货物到达后，由买方会同有关部门进行基本质量和数量的验收(但不作为最终合格的保证)。该验收应达到合同规定的要求。进口件按《福建省进口特种设备安全性能监督检验管理办法》要求由卖方负责邀请法定专业检测单位对其安全性能进行检测。经检测合格后方可安装，若检测不合格须整改而发生的一切费用由卖方负责。

(2)电梯安装调试(包括整机性能试验)过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合上述5.4.1条规定。检验记录应提供给买方。

C. 最终验收

电梯安装调试和试运行结束后，由卖方负责联系电梯使用地劳动安全、技术质量监督部门，依电梯使用管理有关规定，会同买方按5.4.1条规定的标准要求进行联合验收并办理使用许可证。最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

6、技术资料要求

卖方应向买方提供以下中文技术资料：

A. 技术说明书(含电气原理图及其符号说明)

B. 安装图纸(机房井道图, 部件安装图, 电气接线图)

C. 安装、调试、使用保养维修手册(或说明书)

D. 产品技术标准(含验收标准)和试验方法

E. 易损零部件的制造图纸及其目录单

F. 合同中要求的其他文件资料

G. 出厂明细表(装箱单)

H. 原产地证明

7、专用工具

卖方应免费提供一套维修所需专用工具及其清单。

8、备品备件

卖方应提供质量保证期过后二年内所需的备品备件及其清单(含价格清单，价格含在投标报价中)，买方可根据需要选择，其数量变化发生的费用可作加减帐。

9、其他要求

9.1 投标人提供的电梯进口部件均应为投标人所报电梯品牌的原装产品，并附有产地来源证明。

9.2 投标人应根据招标文件的技术要求条款,在投标文件中详细说明所提供的电梯的技术规格、型号、参数、部件配置和功能说明、进口部件产地清单。

9.3 投标人应在投标文件中说明是否满足买方土建的井道尺寸要求，并提供所投电梯的井道尺寸、底坑尺寸以及机房尺寸。

9.4 投标人应在投标文件中详细说明维保服务的方法、措施及计划。

9.5本项目为全包工程，投标人的投标报价应为全包价(不含监理费和总承包方配合费)，即货物的采购、运输、安装、调试及试运行、验收(直至取得电梯使用证)等费用及本“技术规格及要求”中所发生的一切费用，均应包含在投标总价中。

10、付款方式

10.1货到并安装验收合格取得电梯使用证后七个工作日内，支付合同总价款的90%。

10.2经使用3个月未发生质量问题的，七个工作日内，支付合同总价款的5%。

10.3质量保证期两年满后付清余款。

- 第三章  资格预审申请文件

提交说明

1.投标申请人应提交密封的资格证明文件。

2.资格证明文件应按本文件规定的格式用A4幅面纸张制作，用胶装(为永久性、无破坏不可拆分)装订成册，一式两份。

3.资格证明文件应编制封面、目录、页码，目录中应列示页码，且与正文页码相一致，正文页码应连续。

封面格式：

福建省省级政府采购

资格预审申请文件

招标编号：FJBY2012006

项目名称：福建农林大学电梯项目

投标申请人名称 ：

日      期 ：

检   索

1、关于资格的声明函

2、投标申请人的资格声明

3、法定代表人授权书

4、投标申请人承诺书

1.关于资格的声明函

致：福建省政府采购中心

关于贵方     年  月  日发出的福建农林大学电梯项目项目(招标编号：FJBY2012006)邀请招标资格预审公告，本签字人有能力提供该项目招标的货物和服务，能符合该公告规定的投标人资格要求，愿意参加该项目的资格预审；若评审合格且取得贵方的投标邀请书后，愿意参加该项目投标。并证明提交的下列文件和说明是准确、真实的：

1.投标申请人的资格声明原件，以及：

1.1 法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件；

1.2资格预审公告投标人资格要求中列明的资格要求相关证明文件及声明；

2.法定代表人授权书原件。

本签字人确认资格文件中的说明以及所有提交的文件和材料是真实的、准确的，否则所有责任由本签字人自负。

投标申请人名称：(全称并加盖公章)

地址：                                邮编：

电话/传真：

投标申请人代表签字：

日期：        年   月   日

2、投标申请人的资格声明

- 1．投标申请人概况：

- Ａ．投标申请人名称：

- Ｂ．注册地址：

- 传真：        电话：         邮编：

- Ｃ．成立或注册日期：

- Ｄ．法定代表人：                   (姓名、职务)

实收资本：                     其中:

国家资本：            法人资本：

个人资本：            外商资本：

Ｅ．最近资产负债表(到     年     月      日为止)

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表(到     年     月      日为止）

(1)本年(期)利润总额累计：

(2)本年(期)净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方同意采购中心拒绝我方参加资格预审。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件；

(7)采购人规定的特定条件。

3. 法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证附后。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标申请人名称：(全称并加盖公章)

投标申请人代表签字：

日期：           年   月   日

2.1 法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

致：福建省政府采购中心

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，必须标明经营范围，由投标人加盖公章并注明复印件与原件一致。）

2.2资格预审公告中“二、合格的投标人”列明的资格要求相关证明文件及声明

（请列明清单，按序附上）

3.法定代表人授权书

致福建省政府采购中心：

(投标申请人全称) 法定代表人(法定代表人的名字应与法人营业执照所记载的法定代表人名字一致)        授权(投标申请人代表姓名)为投标申请人代表，代表本公司参加贵中心组织的福建农林大学电梯项目项目(招标编号：FJBY2012006)的邀请招标资格预审活动，全权代表本公司处理上述活动过程的一切事宜，包括但不限于：提交资格证明文件、解释、签署文件及声明等。投标申请人代表在上述活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标申请人代表无转委权。特此授权。本授权书自出具之日起生效。

投标申请人代表：

性别：

身份证号：

通讯地址：

邮政编码:

电话：

手机：

附：投标申请人代表的身份证复印件

投标申请人代表的身份证复印件务必复印在此处 (要求是最新有效的、清晰的)

授权方

投标申请人名称：(全称并加盖公章)

法定代表人签字或盖章：

日期：            年   月   日

接受授权方

投标申请人代表签字：

日期：            年   月   日

4.投标申请人承诺书

致福建省政府采购中心：

我方同意按                                项目（招标编号：               ）的招标要求提供货物和服务。

具体承诺如下：

| 项 目 | 投标申请人实际承诺 |
| --- | --- |
| 能否提供符合招标要求的货物和服务及数量 |  |
| 报价不超过预算金额 |  |
| 投标货物的厂家、产地 |  |

投标申请人名称：（全称并加盖公章）

投标申请人代表签字：

日期：    年  月   日