福建省金丰招标代理有限公司-FJJF20110098中标公告

【0324】

FJJF20110098 福建省金丰招标代理有限公司

1、招标公告编号：; FJJF20110098(2011闽财购计[【0324】]号). 2、采购单位名称：; 福建农林大学. 3、采购单位地址：; 福州金山福建农林大学明德楼413. 4、联系人：; 卢老师. 5、联系方式：; 83789026. 6、招标代理机构名称：; 福建省金丰招标代理有限公司. 7、招标代理机构地址：; 福州市六一北路92号实发大厦十八楼. 8、联系人：; 潘夏雪、钟晓芳. 9、联系方式：; 0591-87580399传真：0591-87582611. 10、招标公告日期：; 2011-06-17. 11、采购单位确认日期：; 2011-07-07. 12、中标情况：; 详见下表：. 项目名称; 中标数量; 简要技术指标; 预算金额(元); 中标金额(元); 节约金额(元); 节约率; 中标单位; 地址; 合同履行日期. 荧光定量PCR; 1套; 详见招标文件; 400000.00; 386300.50; 13699.50; 3.42%; 福州欣鸿博仪器仪表有限公司; 福建省福州市工业路548号创业大厦五楼. 根系生态监测系统; 1套; 详见招标文件; 250000.00; 227000.00; 23000.00; 9.20%; 福州科远贸易有限公司; 福州市鼓楼区东街59号.. 13、评委会成员：; 刘灿辉、罗 峰、林孟戈、林 兴、陈平华（包1业主专家）、吴鹏飞（包2业主专家）. 投标供应商对中标有异议的，请在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面的形式向招标采购单位提出质疑。. 特此公告. 福建省金丰招标代理有限公司. 2011-07-07.

福建省政府采购

公开招标文件

批复号：2011闽财购计【0324】号

招标编号：FJJF20110098

项目名称：实验室仪器设备采购项目

采购人：福建农林大学

招标代理机构：福建省金丰招标代理有限公司

二0一一年五月

地址：福州市六一北路92号实发大厦十八楼        邮  编：350013

电话：0591-87580399                            传  真：0591-87582611

Http://www.fjjfjt.com                          E-mail:fjjf10@163.com

目  录

第一章：投标邀请	2

招标货物一览表	4

第二章   投标人须知	4

一、  说明	13

二、  招标文件	14

三、  投标文件的编写	15

四、 投标文件的提交	17

五、  投标文件的评估和比较	18

六、  定标与签订合同	20

第三章  招标内容及要求	22

第四章    福建省省级政府采购合同	24

第五章   投标文件格式	28

注：本招标文件共48页（含封面）。请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建省金丰招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

特别提示：

以下为可能导致废标或者无效标的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 投标文件未按照规定分为报价部分和技术商务部分的；未按规定进行胶装、密封、标记的；技术商务部分出现报价内容的；

- 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的；

- 未按规定提交投标保证金的；

- 与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有关联的；

- 交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- 投标人提交的是可选择的报价；

- 投标人的报价超过预算价；

- 投标人未按规定对投标进行分项报价；

- 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本 的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

- 一个投标人不止投一个标；

- 投标文件组成不符合招标文件要求的；

- 投标文件中提供虚假或失实资料的；

- 投标人在填写商务、技术参数偏离表时未逐项一一填写，仅简单复制粘贴招标文件中的技术指标；所投产品技术指标不符合招标文件要求时，未在偏离说明一栏中明确标明；

- 评标过程中如发现业绩资料填报不实；

- 技术部分的实际得分低于技术部分总分50%的；

- 投标人存在串通投标行为的；

- 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

- 第一章：投标邀请

福建省金丰招标代理有限公司受 福建农林大学 的委托，对 实验室仪器设备采购项目 的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封投标。

  - 招标编号：FJJF20110098

  - 招标货物（服务）名称、数量及主要技术规格：详见招标货物一览表。

  - 招标文件购买时间：2011年    月    日至2011年    月    日（节假日除外），每天上午8:00至12:00，下午2:30至5:30（北京时间）；

  - 招标文件售价：纸质招标文件售价50元人民币、电子版招标文件售价50元人民币，售后不退，如需邮寄，另加50元人民币特快专递费，本招标代理公司不对邮寄过程中的遗失负责；

  - 投标截止时间：投标文件应于2011年    月    日上午9:00（北京时间）前将密封的投标文件按下述地址送至福建省福州市六一北路92号实发大厦十八楼福建省金丰招标代理有限公司开标室，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝；

  - 开标时间、地点：2011年    月     日上午9:00（北京时间）在福建省福州市六一北路92号实发大厦十八楼福建省金丰招标代理有限公司公开开标；

  - 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在购买招标文件之日起7个工作日内（若购买招标文件时间至投标截止时间不足7个工作日，则应在投标截止时间5个日历日之前），以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到福建省金丰招标代理有限公司；

  - 有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省金丰招标代理有限公司会通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）、福建省金丰招标网（http://www.fjjfjt.com/）等有关网站上通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

  - 潜在投标人购买招标文件应填写《领取招标文件登记表》，方为有效报名，且购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致，本招标公司不接受未购买招标文件的潜在投标人投标，且可以不予以书面通知招标文件更改补充内容等（如果有的话）。

招标代理机构：福建省金丰招标代理有限公司

地址：福建省福州市六一北路92号实发大厦十八楼                  邮编：350013

联系电话：0591-87580399        传   真：0591-87582611

发售招标文件联系人：潘夏雪、钟晓芳

网址：Http://www.fjjfjt.com

电子信箱：fjjf10@163.com

投标保证金、购买标书及服务费汇入帐户：

开户名称：福建省金丰招标代理有限公司

开户银行：兴业银行福州洋下支行

账 号：117090100100030790

附：招标货物一览表

- 招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 设备 名称 | 技术规格 | 数量 | 最高限价总价 （万元） | 是否进口论证 | 投标 保证金 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 荧光定量PCR | 详见技术附件一 | 1套 | 40 | 是 | 4000 |
| 2 | 1 | 根系生态监测系统 | 详见技术附件二 | 1套 | 25 | 是 | 2500 |

注：

- 投标人按合同包投标，对同一个合同包内所有品目号内容投标时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标将被拒绝。评标与授标以合同包为单位；

- 投标人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：劳务、运输、管理、安装、调试、维护、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

- 根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购项目所有设备已经过进口论证，允许原装进口产品参与投标［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

- 中标投标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议；

- 投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的。

- 打“★”的技术指标为关键性技术指标，各投标方应仔细阅读评分中关于关键性技术指标的评分标准。

- 本次采购的国产设备以人民币报价，进口设备的报价为免税价（可报美元或欧元等）+代理费（人民币），采购方提供免税文件。以开标当日的外汇牌价中间价为准换算成人民币计算评标报价。

- 投标人对所有的指标参数及各类数据应提供相应的原始材料（由设备制造商制作的与投标货物型号一致的技术参数彩页原件或技术资料原件，须能佐证投标文件中投标货物的技术参数。）而且真实有效，否则将影响各投标方技术部分得分。若有提供，正副投标文件中均提供一致并与投标文件一并装订成册。

- 技术附件一：荧光定量PCR技术指标

- ★1、加热冷却方式：半导体

- 2、升降温速率：3.5℃/秒以上

- 3、温度范围：4℃-99.9℃

- 4、控温精确度：±0.25℃

- 5、样品通量：单管、8联管、96孔板

- ★6、快速模式：硬件可以升级至快速模式，在35分钟内完成40个循环

- 7、反应后保存：可降温至4℃保存

- 8、反应体积：10-100ul4荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red, Cy5

- ★9、荧光校正：软件支持Rox荧光校正去除误差

- 10滤光系统：五色光源滤光片结合荧光滤光片（630nm-650nm，570nm-590nm，540nm-550nm，510nm-530nm，455nm-485nm）

★11、检测系统：CCD摄像机成像

- 12、检测方式：实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料（520nm，550nm，580nm，610nm，650nm）,支持4重定量

- 13、检测性能

- 13.1、检测灵敏度：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%

- 13.2、线性范围：109以上

- ★13.3、检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异

- 13.4、实时检测量：实时检测24小时最大检测量1500样品

- 13.5、终点检测量：可在2.5小时内完成7500个样品

- 13.6、读板时间：96孔板读板时间少于10秒

- 13.7、样品分析时间：96样品结果分析时间少于5秒

- ★14、PrimerExpress软件：有，正版PrimerExpress 引物探针软件，可用于PCR引物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试

- 15、配置附件

- 15.1、电脑、打印机    1套

- 电脑配置：19寸液晶显示屏，处理器：酷睿TM 2双核 E8400处理器 (3GHz/1333Mhz FSB/6 MB高速缓存)，显卡：256的ATI Radeon HD3450，硬盘：500GB，内存：2GB，主网卡：集成网卡，声卡：主板集成，光驱：16X DVD，系统：Windows XP

- 打印机：黑白激光打印机，打印速度16页/分，分辨率600*600dpi(1200dpi有效输出)，最大打印幅面A4，打印性能：打印幅面标准:A4,A5,A6,B5,B6;主纸盒：147*211 到 216*356 毫米；输入插槽:76*127到216*356毫米，打印内存8MB，接口类型USB。

- 15.2、SYBR Green 荧光染料	   1盒

- 15.3、96孔板及配套的盖膜    2盒

- 15.4、八联管及盖子           2盒

- 15.5、山特3KW延时3个小时不间断电源  1台

- 15.6、定量PCR仪校正维护的相关试剂及服务  1套

- 技术附件二：根系生态监测系统技术指标

1、迷你根系监测系统

1.1采用高灵敏度的Super HAD II CCD

1.2显微摄像镜头（包括0-10x、50x及100x光学镜头及接圈）；

1.3镜头单元采用一体式的紧凑设计

★1.4视频输出和外部视频输入可选

1.5视频输出接口： VBS和Y/C

1.6外部输入接口：HD/VD, VS, VBS

1.7通过RS-232C串行通讯，操作简单

1.8包含一条5m长的电缆线和便携式包。

★1.9探视器镜管整体外形成直角型(90度)，其探测管的外径是0.313 英寸.（约0.795cm），长度有12，17英寸。

★1.10 12英寸及17英寸探测管配套的透明管，分别各配30根.

★1.11便携式照明光源，较强的氙气灯聚光透镜系统能为Rhizotron图像软件分析时，提供给观察管内足够明亮的光源。

2、图像控捕捉制系统

2.1 I-CAP图像抓取系统：I-CAP采集器，12英寸显示屏，控制器可以遥控摄像头白光水平及聚焦。

2.2通过摄像头直接抓取、命名并存储图象到野外控制系统上，以供日后实验室分析；包括：摄像头控制软件，图片管理软件，安装在便携式手提箱中的野外控制系统。

2.3图像采集特征：

2.3.1可自动曝光和白色的平衡

2.3.2像素修正

2.3.3 2D/3D减少噪音（NR）

2.3.4边缘增强/细节提高

内置彩色平衡

3、根系分析软件

3.1软件可以提供根长度、平均直径、投影面积、表面积、根体积、分类数量、每个直径类的根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等。

3.2软件在屏幕上显示根的形态信息，用于可以根据需要编辑各个根部。测量结果可以显示在屏幕上，同时提供分析数据的文件。

3.3程序可以自动检索并分析此前在相同地点拍摄的图像。

3.4软件可以以交互方式方便地分析根系，软件一次分析一帧图像。

- 第二章   投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：实验室仪器设备采购项目 采购人名称：福建农林大学 项目内容：详见招标货物一览表 招标编号： FJJF20110098 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 1、凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。(投标人应在投标文件中提供合格有效的企业法人营业执照（副本）和税务登记证复印件,并加盖投标人单位公章)。 2、投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。 3、一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标： （1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； （2）母公司与绝对控股子公司； （3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。 4、投标人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 注：投标人应在投标文件中作出是否符合资格标准中第三条和第四条要求的明确声明，并加盖投标人单位公章。 5、投标代表人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。 6、两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。 联合体投标只能以其中一方具备的条件作为评标依据，投标人在投标文件中必须明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。 以联合体形式参加投标的，投标人在投标文件中投标人项下必须标明联合体各方单位名称并共同盖章。 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。 注：未按以上资格标准要求的按无效投标处理。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 90 日历日。 有效期不足按无效投标处理。 |
| 4 |  | 投标文件递交至：福建省金丰招标代理有限公司 地 址：福建省福州市六一北路92号实发大厦十八楼 接收人：潘夏雪、钟晓芳 投标截止时间：2011年 月 日上午9：00(北京时间) |
| 5 | 12 | 投标保证金: 投标人应以银行转帐、银行电汇等方式向招标公司指定账户提交招标货物一览表中规定的投标保证金。投标保证金应在投标截止时间前汇达指定账户。本项目不接受现金形式提交的投标保证金。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法：本项目评标采用综合评分法，具体如下： - 具体评分标准：评标委员会将对通过资格及响应性审查的各合格投标人根据以下标准和方法进行评估。评分将按报价部分、技术部分和商务部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分评分（招标采购单位在评标委员会评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，计算出各投标人技术商务部分的得分后，将各投标人的报价向评标委员会公布）。评委会按最终评标得分由高到低顺序推荐三名中标侯选人。若有相同的最高得分，则其中投标报价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。评委对技术、商务部分评分结果统计时应分别去掉一个最高分与去掉一个最低分再取平均值，并取小数点的2位数。 - 招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。招标人应当依法确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。当排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。 各部份评分分值分布如下： A：报价部份评分 满分50分 B：技术部份评分 满分40分 C：商务部份评分 满分10分 - D：附加分： - 节能、减排、环境标志、政府采购自主创新产品加分 - 中小企业加分 各投标人的最终得分为A+B+C+D。 一 、报价部分评分（满分50分） 按合同包对各投标人的报价进行数字校核，称为报价评标价。 各投标人的价格得分按以下方式得出 A=(H/Hn)×Q×100 A： 投标人报价得分 Hn：各投标人报价即报价评标价 H：评标基准价即满足招标文件要求的最低报价 Q：价格权值： Q=50% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 二、技术部分评分（满分40分）： B 分数分布及得分法： 投标人技术部分最终得分低于技术部分总分50%的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，视为无效投标。 B1、技术规格及要求符合情况:评标委员会将综合考虑各投标人对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评标委员会对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离做出评价，未带“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，带“★”号的技术参数每负偏离一项扣3分，正偏离不加分；技术参数全部符合招标文件要求的得基本分37分。（满分37分） B2、产品配置情况：根据各投标人所投货物产品配置的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）的响应承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行评议，不满足招标文件要求的得0分。（满分1分） B3、产品的佐证材料：根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得2分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分，不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。（满分2分） 各投标人的技术得分为B=B1+B2+B3 三 、商务部分评分（满分10分）： C1、企业综合实力：根据投标人的企业注册资金情况由评标委员会在0～1分之间打分:最高的得1分，次高的得0.5分，第三的得0.3分，其余均不得分。（满分1分） C2、业绩：评委会根据各投标人所提供自2008年1月至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同品牌同型号设备的业绩情况进行打分，每提供一份合格的业绩项目得1分，满分3分。【业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分】。（投标人在投标文件中应如实提供销售业绩项目证明文件的复印件，招标方将保留要求投标人提供销售业绩项目的证明文件原件予以核查的权利）。（满分3分） C3、技术培训：根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行打分。未提供任何技术培训承诺的本项得0分。（满分1分） C4、质保期与售后服务承诺：评委根据各投标人提供售后服务的可能性、便捷性、经济性和质量承诺等进行评分。（满分5分） C4.1 质量保证和售后服务承诺：根据招标文件要求各投标人对所投产品的质量保证承诺、维护响应计划（包括时间、方式等）、保修期后的服务项目及费用承诺情况由评标委员会进行综合评定，并在0～1分之间进行打分。（满分1分） C4.2 投标人所承诺的免费保修期满足招标文件要求的得1分，优于招标文件要求的由评标委员会酌情加分，加分不得超过1分,不满足者不得分。（满分2分） C4.3 投标人保证在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的由评标委员会在0～1分之间进行打分。（满分1分） C4.4 投标人在福州市区内（不含八县）设有公司、分公司或办事处的得0.5分，所投产品的生产厂家在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得0.5分（投标人须提供相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附该站点的具体地址、联系人、固定电话、维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。（满分1分） 各投标人的商务得分为C=C1+C2+C3+C4 四、附加分（D、节能、减排、环境标志、自主创新产品、中小企业加分）： 1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，空调机、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 评标 方法; 同一合同包内的节能、减排、环境标志、自主创新产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 综合评分法; 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%-50%（含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. 注：投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志、自主创新产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品；“自主创新产品”因财政部尚未公布《政府采购自主创新产品目录》，暂仅指列入福建省财政厅、福建省经济贸易委员会、福建省环境保护局、福建省科学技术厅最新公布的《福建省节能 环境标志 自主创新产品政府采购清单》的产品）。同一合同包内的节能、减排、环境标志、政府采购自主创新产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、减排、环境标志、自主创新清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 2、中小企业；根据福建省财政厅《关于政府采购促进我省中小企业发展的实施意见》（闽财购[2009]50号）文件规定（实施范围：采购项目预算金额100万元（含）以下的政府采购项目（暂不包括电梯、车辆、医疗设备采购项目），采用综合评分法时，对参与投标的我省中小企业产品或服务一次性分别给予价格评标项和商务评标项标准总分值4%的加分。投标供应商符合《中小企业标准暂行规定》中企业划型标准的，投标供应商在投标文件中应提供以下证明材料，并以材料中列明的投标人企业缴纳社会保险的职工总人数作为判定其是否属中小企业的依据：（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与投标时最近2个月向福建省辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供福建省辖区内税务机关或福建省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳社会保险资金证明。以上证明材料须加盖投标企业的公章，未提供者或判定为不属于中小企业的投标人不给予加分。若中小企业与非中小企业组成联合体投标的，不适用中小企业优先采购的优惠条款。 中小企业标准：. 工业; 职工人数2000人以下. 建筑业; 职工人数3000人以下. 批发和零售业; 职工人数500人以下. 交通运输和邮政业; 职工人数3000人以下. 住宿和餐饮业; 职工人数800人以下. |
| 7 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室及福建农林大学监察处。 |
| 8 |  | 最高限价：本项目的最高限价详见招标货物一览表，若投标人所报投标总价超过招标文件规定的最高限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。 |
| 9 |  | 交货地点：福建农林大学（具体以合同为准）。 交货时间：合同签订后90天内交货。 |
| 10 |  | 付款方式：如无特殊规定，货到并完成安装、调试及按合同要求验收合格后，一个月内在无质量问题的情况下，一次性付清。 |
| 11 | 13.1 13.8 | 1、根据《福建省财政厅关于福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制指引和实施指引的补充通知（三）》的通知，本项目实行两阶段评标。投标人的投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效投标： （1）投标文件的技术商务标须提供正本壹份，副本伍份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件技术商务标正副本必须用线装或胶装成册（为永久性、无破坏不可拆分）并加盖投标单位公章和骑缝章。技术商务标中不再附与投标总价有关的材料。 （2）投标文件的报价标须装订后单独密封（含开标一览表、投标分项报价表及所有涉及投标报价部分的资料），并加盖投标单位公章。【正本壹份，副本贰份，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。】 （3）电子文件，投标人必须随投标书同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（磁盘或光盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。 2、所有资格证明文件复印件均须在有效期内，并注明“与原件一致”并加盖投标人公章，原件备查。 |
| 12 | 24 | 招标服务费：100万元以下按中标总金额的1.2%收取，100万～500万，按中标总金额的0.88%收取，服务费按差额定率累进法计算。 |

- 一、  说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的投标人：详见投标人须知前附表中的资格标准。

4.投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

- 二、  招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

(1)投标邀请

(2)投标人须知

(3)招标内容及要求

(4)福建省省级政府采购合同(主要条款)

(5)投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间5天前未提出疑义的,视为认同本招标文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。

6.2投标人对招标文件提出质疑,应以书面形式原件（若为传真件，须在三个工作日内将原件送达福建省金丰招标代理有限公司，否则不予受理）并携带企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖投标人公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）送达福建省金丰招标代理有限公司。

7.招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、  投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假投标，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种设备或服务只能有一个报价。

9.投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：投标文件应包括第五章的所有附件及投标人根据招标项目的特点提供的其他文件。

11.投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足按无效投标处理。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12.投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以银行汇票、银行转帐或银行电汇形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起的第一个周四下午予以原额无息退还中标人（含中标侯选人）以外的投标人的投标保证金。

12.7在中标人支付所有招标服务费、提交履约保证金（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，则须支付履约保证金后）并签订合同后将合同送达福建省金丰招标代理有限公司后的第一个周四下午，中标人（含中标侯选人）的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

(3)中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费、提交履约保证金；

(4)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)经评委认定后有串通投标行为的；

(6)本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13.投标文件的格式

13.1投标人的投标文件由技术商务标和报价标两部分组成，并按以下要求制作，否则视为无效投标：

（1）投标文件的技术商务标须提供正本一份，副本伍份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。投标文件技术商务标正副本必须用线装或胶装成册（为永久性、无破坏不可拆分）并加盖投标单位公章和骑缝章。

（2）投标文件的报价标须装订后单独密封（含开标一览表、投标分项报价表及所有涉及投标报价部分的资料），并加盖投标单位公章。【正本壹份，副本贰份，并在封面标明“正本”、“副本”字样，正本与副本如有不一致，则以正本为准。】

（3）电子文件，投标人必须随投标书同时提交一套全部投标文件内容的电子文件（磁盘或光盘，无病毒），其中所有文件不做压缩处理、不留密码，资质文件和证书等可用扫描以图片方式保存。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件均须在有效期内，并注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件技术商务标正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、  投标文件的评估和比较

15.开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容，唱标结束，宣读后的开标一览表由招标代理机构统一重新密封。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认（投标人代表须携带身份证原件到开标现场备查，与投标人代表不符或未携带身份证原件，将导致其投标文件被拒绝）。

16.评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人或5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17.投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第13条，第14条的规定进行制作、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

(12)串通投标的，评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

A、不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

B、不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

C、由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

D、有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21.中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后的第一个周四下午，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在中标人支付所有招标服务费、提交履约保证金并签订合同后的第一个周四下午，以原缴交方式退还中标供应商（含中标侯选人）的投标保证金。

21.6中标人在中标公示期结束之日起10个工作日，未向福建省金丰招标代理有限公司缴纳中标服务费并领取中标通知书的，视为自动放弃中标，并按中标服务费承诺书的承诺赔偿福建省金丰招标代理有限公司。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任，招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第7项所述招标项目行政监督部门投诉。

24. 中标人应按投标人须知前附表中的规定缴纳招标服务费。

- 第三章  招标内容及要求

一、项目概述

1、货物名称、主要数量详见招标货物一览表，投标人可按招标货物一览表中的合同包进行投标。

2、本次招标的所有货物必须为全新原装品牌货物。保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合第一条规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

二、质量技术服务要求

1、验收

（1）验收标准

货物应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

（2）验收步骤

第一步：出厂检验。投标人需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，发货计划应经招标方认可后实施。投标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向招标方提供设备制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函。招标方在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。设备送至招标方安装现场后，由投标人和招标方共同对设备的数量、其本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第三步：试运行。设备安装完毕后，投标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由投标方及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，中标方应向采购方提供自检记录。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由招标方或投标方委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合用户使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

（3）在招标方安装现场进行最终检验所产生的一切费用由投标方承担。

（4）若验收不能符合要求，用户方将按合同商务条款的有关规定执行。

2、技术资料

中标后应提供的技术资料（含全套中文安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新，其费用应包括在投标报价内）：

- 产品技术说明书；

- 安装手册（含所需的软件安装序列号、光盘）；

- 操作手册；

- 维修手册（含设备线路图）；

- 出厂明细表（装箱单）；

- 产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

- 出厂检验报告、质量认证书和合格证书。

- 合同中规定的其他资料

3、售后服务(若招标货物一览表技术指标中有另外规定的,按其规定)

（1）安装、调试和培训。中标人（或由产品厂家）应负责设备的安装、检验、调试，并负责由产品原厂家技术人员现场对用户进行安装培训和售后培训，其费用包含在投标价中。

（2）本次采购设备从验收合格之日起至少提供全免费保修一年，保修期限后终身维修，只收取适当的材料费。

（3）在保修期内设备若发生非人为故障，供货商应免费上门检修维护，免费更换零部件。中标方接采购方电话后24小时内电话响应，在技术要求中规定的时间内上门维护。若故障无法及时排除，投标方应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行。

（4）投标方应响应本次招标售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

- 第四章    福建省省级政府采购合同

（参考文本）

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标       编号“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照投标文件内容提供中选的货物（列表）：

| 产品名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、履约担保：为确保合同的有效履行，在双方签订合同前，乙方必须将合同总金额的5%作为履约担保金汇入招标人指定账户。项目施工安装完毕通电后，在无质量问题的情况下于七日内无息退回履约担保金。

三、供货时间：供方必须于      年     月     日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点），并承担运输过程中发生的一切费用。

四、乙方必须将货物运送甲方指定的地点并交付，甲方按相关规定验收。乙方不须进行货物的安装。

五、质量标准：乙方所提供的货物必须是符合招标文件要求的、原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

六、权利保证：乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

七、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物送到甲方指定的地点后，甲方必须按招标文件和本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件、使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《仪器产品验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资产品与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

八、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

九、付款方式及条件：如无特殊规定，货到并完成安装、调试及按合同要求验收合格后，一个月内在无质量问题的情况下，一次性付清。

十、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十一、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和产品，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十二、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并验收合格后，甲方按规定进行验收并付款。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付产品款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付产品款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付产品款10‰的违约金。

十三、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十四、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十五、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十六、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十七、本合同壹式肆份，经双方签章后即时生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                             委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                       帐号：

产品验收交接单

| 招标编号 |  |  | 合同号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |
| 供货单位 联系人及电话 |  |  | 采购单位 联系人及电话 |  |  |  |  |
| 验收类型： 单台件10万（含）以上 批量50万（含）以上 进口 赠送 单台件10万以下 批量50万以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名、型号、规格(配置) |  |  | 数量 |  | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  | 金额总计 |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 上述货物 （是、否）在合同规定的时间内送至我校，经供货方安装调试完成，现经我单位按招、投标文件及合同的要求进行验收，意见如下：货物自 年 月 日送至我校，品牌、外观、规格数量、配件 （是、否）正确，经安装调试后，至今使用性能 （正常、良好）、运行状况 （正常、良好）、技术资料 （是、否）齐全，验收合格。 项目单位验收人签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院招标及验收工作小组意见：验收 (是、否）合格。 签名： 单位公章 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校物资采购招标及验收工作小组意见： 签名： 国资处： 监察审计处： 财务处： 校办： 后勤处： 教务处： 科研处： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.凡单台（件）10万元以下及批量金额在50万元以下的国产采购项目，由项目单位组织验收通过后提交学院工作小组验收； 2.凡单台（件）10万元（含）以上及批量金额在50万元（含）以上的采购项目，由项目单位组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收； 3. 进口、赠送物资由接收单位组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收； 4.验收标准：依据招、投标文件及合同约定； 5.院、校两级验收时，验收人数不得少于工作小组总人数的2/3，验收成员应当在验收单上签署验收意见，签字并加盖公章； 6.本验收单1式4份，后勤处、财务处、项目单位、供货单位各1份； 7.格式要求：本表每份一张，用A4纸打印或手填。对于验收物品较多的，货物清单可另附材料说明，但本表仍做单页，不可分页打印； 8.提交本验收单时应随附采购合同一份； 9.咨询电话：83789182、83789026； 10.电子版下载地址：http://gzc.fafu.edu.cn |  |  |  |  |  |  |

- 第五章   投标文件格式

本附件所有格式仅供制作投标文件时参考，投标人应根据行业特点，结合本次采购设备的规格及技术参数要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

政府采购项目

投标文件

（报价部分）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

地     址：

日     期：

所投合同包：

报价标目录

（1）开标一览表

节能、减排、环境标志、自主创新产品认证情况

（2）投标分项报价表

附件1

开标一览表

投标人名称：    （全称并加盖公章）              招标编号：                    货币单位：元人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 交货时间及地点 | 付款方式 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含税总价 |  |  | （大写） ，即 （小写） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：                                              日期：     年    月    日

注：

1、此表原件与投标分项报价原件一同装订后再单独装入信封内密封，投标文件中的技术商务标不得再附此材料及与投标报价有关的材料。

2、详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。投标人代表签字。

3、当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

节能、减排、环境标志、自主创新产品认证情况及证明材料

注：若有，请按下表要求填写。

| 合同包 | A.本合同包内属于节能产品的情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品目号 | 产品名称 | 单价 |  | 数量 | 总价 | 认证证书编号及公布网站网页地址 | 证书有效 截止日期 |
|  | A1:本合同包内节能产品金额小计 |  |  |  |  |  | A2:节能认证数量小计 |  |
|  | A3:本合同包报价总金额(国内现场交货价) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A4:本合同包内属于节能产品的报价总金额占本合同包报价总金额的比例(A4=A1/A3，以%列示) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B.本合同包内属于环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品目号 | 产品名称 | 单价 |  | 数量 | 总价 | 认证证书编号及公布网站网页地址 | 证书有效 截止日期 |
|  | B1:本合同包内环境标志产品金额小计 |  |  |  |  |  | B2:环境标志认证数量小计 |  |
|  | B3:本合同包报价总金额(国内现场交货价) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B4:本合同包内属于环境标志产品的报价总金额占本合同包报价总金额的比例(B4=B1/B3，以%列示) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C.本合同包内属于自主创新产品的情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 品目号 | 产品名称 |  | 单价 | 数量 | 总价 | 认证证书编号及公布网站网页地址 | 证书有效 截止日期 |
|  | C1:本合同包内自主创新产品金额小计 |  |  |  |  |  | C2:自主创新认证数量小计 |  |
|  | C3:本合同包报价总金额(国内现场交货价) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C4:本合同包内属于自主创新产品的报价总金额占本合同包报价总金额的比例(C4=C1/C3，以%列示) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表所述：“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品；“自主创新产品”因财政部尚未公布《政府采购自主创新产品目录》，暂仅指列入福建省财政厅、福建省经济贸易委员会、福建省环境保护局、福建省科学技术厅最新公布的《福建省节能 环境标志 自主创新产品政府采购清单》的产品；“节能、环境标志、自主创新产品”系指列入上述清单的产品。

2.此表以合同包为单位，不同合同包请分别填写，同一合同包请按照该合同包的品目号顺序分别填写。

3.若投标人所投合同包内有货物属于节能、环境标志、自主创新产品的，请依据上述清单进行统计、计算；

3.1一个合同包中若有多个品目号,若部分品目号属上述清单目录内的，以报价占总报价金额的百分比计算评审优惠幅度。对投标同一产品，同时在多个清单目录中的，评审优惠幅度可分别计算累加。

3.2统计、计算时应提供属于清单内产品的证明资料，证明资料务必与此表内容相一致，若不一致将不予加分。

3.3若无货物属于节能、环境标志、自主创新产品的，则不填写此表。

投标人代表签字：

附件2

投标分项报价表

投标人名称：    （全称并加盖公章）              招标编号：                    货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

政府采购项目

投标文件

（技术商务部分）

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

地     址：

日     期：

所投合同包：

技术商务标目录

（1）投标书

（2）货物说明一览表

（3）供货范围表

（4）技术规格和商务偏离表

（5）投标人资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

授权代表身份证复印件

法人营业执照、税务登记证

（6）售后服务承诺书

（7）投标保证金

（8）招标服务费承诺书

（9）投标人提交的其他资料

（10）声明函

附件1

投 标 书

致：福建省金丰招标代理有限公司

根据贵方为         项目的投标邀请（招标编号：          ）本签字代表： （全名、职务）经正式授权并代表投标人： （投标人名称、地址）  提交下述文件正本壹份和副本伍份、电子版一份。

  - 开标一览表

  - 投标分项报价表

  - 货物说明一览表

  - 供货范围表

  - 技术规格和商务偏离表

  - 投标人资格证明文件

  - 售后服务承诺书

  - 招标服务费承诺书

  - 投标人提交的其它资料

  - 声明函

  - 以          方式提供的金额为人民币         元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）具体详见开标一览表。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3、投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整且不具有任何误导性。

4、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5、本投标文件自开标日起投标有效期为      天。

6、如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还其投标保证金。

7、投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低的报价或收到的任何投标报价。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

投标人代表签字：

投标人名称：    （全称并加盖公章）

日期：     年     月      日

附件2

货物说明一览表

（按每品目号货物分别填写）

投标人名称：        （全称并加盖公章）                                 招标编号：

| 合同包/品目号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

（1）投标人对“招标货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中逐项答复。说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

（2）若“货物说明一览表”响应内容与招标文件的要求有不同时，在偏离表中的偏离说明一栏中应明确标明（“货物说明一览表”与偏离表不一致时，以“货物说明一览表”为准）。

投标人代表签字：

附件3

供货范围表

投标人名称：        （全称并加盖公章）

说明：

1、本清单应列明组成货物的主要件和关键件的品目号、名称、规格、数量、原产地；

2、本清单应列明专用工具的品目号、名称、规格、数量、原产地、单价及总价；（如果有的话）；

3、本清单应列明备品备件的品目号、名称、规格、数量、原产地、单价及总价；（如果有的话）；

投标人代表签字：

附件4

技术规格和商务偏离表

投标人名称：        （全称并加盖公章）                                 招标编号：

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 型号规格 | 招标文件中技术性能要求 | 投标货物技术性能响应 | 是正偏离，负偏离还是无偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：

①各投标方在填写商务、技术参数偏离表时应逐项一一填写，若所投产品技术指标不符合招标文件要求时，在偏离说明一栏中应明确标明，否则将视为虚假应标。

②投标人在投标文件中不可将技术商务指标进行简单的复制黏贴,应根据招标文件中的技术商务要求，如实写出技术商务指标,否则将影响评分。

附件5

投标人资格证明文件

附件5-1

关于资格的声明函

致：福建省金丰招标代理有限公司

关于贵方     年   月   日第               （招标文件编号）的招标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物一览表”中规定的    （合同包/品目号）（项目名称）    ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所提交的文件和材料是真实的、准确的。

2、我方的资格声明正本一份，副本伍份，随投标文件一同递交。

投标人名称：            (全称并加盖公章)

投标人地址：                               邮编：

电话：                             传真：

授权签署本资格文件人签字：

授权签署本资格文件人手机：

投标人的资格声明

- 投标人概况

  - 投标人名称：

  - 注册地址：

传真：             电话：           邮编：

  - 成立或注册日期：

  - 法人代表：                             （姓名、职务）

实收资本：

其中  国家资本：               法人资本：

个人资本：               外商资本：

  - 最近资产负债表（到    年      月      日为止）。

    - 固定资产合计：

    - 流动资产合计：

    - 长期负债合计：

    - 流动负债合计：

  - 最近损失表：（到    年      月      日为止）。

    - 本年（期）利润总额累计：

    - 本年（期）净利润累计：

- 我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 项目名称 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 法人营业执照、税务登记证见附件5-3、5-4

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）

投标人代表签字：

日          期：

电   话：                  传 真：

附件5-2

法定代表人授权书

致：福建省金丰招标代理有限公司

（投标人全称）    法定代表人             授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的               项目（招标编号：           ）的招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标代表人：                       性  别：           身份证号：

单位：                                 部  门：           职   务：

详细通讯地址：                         电话：          传真：         邮政编码：

附：被授权人身份证复印件

授权方：

投标人：       （全称并加盖公章）

法定代表人签字：

日  期：

被授权方：

投标代表人签字：

日  期：

附件5-3

法 人 营 业 执 照

致：福建省金丰招标代理有限公司：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照如提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日              期：

附件5-4

税 务 登 记 证

致：福建省金丰招标代理有限公司：

现附上由                          （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该执照已经年检，真实有效。

（注：税务登记证如提供复印件，由企业加盖公章注明复印件与原件一致。）

投标人：（全称并加盖公章 ）

投标人代表（签字）：

日              期：

附件6

售后服务承诺书

注：投标人根据招标文件对售后服务的要求，并结合自身实际情况加以承诺，自行编制。

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表（签字）：                        日期：

附件7

投 标 保 证 金

致：福建省金丰招标代理有限公司：

我方为     （采购人）    的     （项目名称）       （招标编号为：             ）所投合同包      ，递交保证金人民币        （大写：人民币       元）已于      年     月     日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

投标人（公司公章）：

地      址：

项目联系人：

电话（手机）：

（粘贴汇款单或转帐凭证复印件）

附件8

招标服务费承诺书

致：福建省金丰招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                      项目招标中投标（招标编号：         ），如获中标，我们保证按招标文件规定的时间和服务费的收取标准在领取中标通知书的同时，以银行转帐、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交中标服务费。

我方如违反承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，还愿赔偿福建省金丰招标代理有限公司本项目中标服务费200%的赔偿款。我方对此无异议。

特此承诺！

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表（签字）：                        日期：

附件9

投标人应交的其它资料

投标人认为就提交的其他材料，可在此附件中提交。

投标人名称（全称并加盖公章）：

投标人代表（签字）：

日             期：         年          月          日

附件10

声 明 函

致：福建省金丰招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                      项目招标中投标（招标编号：         ），现做如下声明：

1、在此次招标活动中我公司未主动或被动地与具有《招标文件》中列明的关联关系的其他投标人共谋参与围标。我司承诺如果在资格审查或整个招投标过程中如果发现与其他投标人存在上述关联关系，投标无效；如果中标，我司愿意无条件放弃中标资格，并接受招标人、招标代理公司或评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定进行的任何处理。

2、我公司与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构未有任何关联关系。

特此声明！

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表（签字）：                        日期：