关于福建优胜招标代理有限公司关于标号FJYS2011129教学设备采购项目补充公告

FJYS2011129 福建农林大学

福建农林大学对下列政府采购项目进行公开招标(招标方式). 1、招标文书编号：FJYS2011129. 2、招标项目内容：福建优胜招标代理有限公司关于标号FJYS2011129教学设备采购项目. 3、投标截标时间 2012 年 1 月 11 日 09:00 (北京时间). 4、开标时间 2012 年 1 月 11 日 09:00 (北京时间). 关于编号为FJYS2011129更改通知 项目编号：FJYS2011129 采购项目名称：福建农林大学教学设备采购项目 采购单位名称：福建农林大学 采购单位地址：福州市 联系人：唐老师 联系方式：0591-83789026 首次公告时间：2011年12月22日 各投标单位： 现就我司组织的福建农林大学教学设备采购项目（招标编号FJYS2011129）招标文件部分内容进行更改，具体如下： （一）原招标文件合同包三品目号1全站仪1技术参数及要求增加：全站仪配置：主机一台，配件均为国产，木脚架2付，单棱镜头1个，单棱镜组1组和5米单杆一付。 (二) 原招标文件合同包三品目号2全站仪2技术参数及要求增加：全站仪配置：主机一台，木脚架2付，单棱镜头1个，单棱镜组1组和5米单杆一付。 （三）本项目招标货物删除合同包三品目号3数字水准仪。原招标文件中与合同包三品目号3数字水准仪的有关规定及要求一并删除。 （四）原招标文件《招标货物一览表》合同包三最高限价248700元更改为181500元；合同包三投标保证金2400元更改为1800元。 其余均不变，本通知为招标文件的组成部分，对各投标方有约束力。投标方收到此通知后请将回执传真至本公司确认。若投标方在规定时间内未回执的，视同该通知已收悉。 特此通知! 联系人：小郑 电话：0591-87679372 87679352 87610660 传真：0591-87890506 福建优胜招标代理有限公司 二0一一年十二月二十八日. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------回 执 福建优胜招标代理有限公司: 贵公司2011年12月28日发来的关于《关于编号为FJYS2011129更改通知》已收悉，我方完全清楚更改的内容，特此回执！ 投标价方名称： （盖章 签字） 年 月 日. 福建农林大学. 2011 年 12 月 28 日.

福建省政府采购

公开招标文件

招标编号：FJYS2011129

项目名称：福建农林大学教学设备采购项目

采购人：福建农林大学

福建优胜招标代理有限公司

二0一一年十二月

地    址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

电    话：0591-87679352  87679372          邮  编：350003

传    真：0591-87610660

网    址：www.fjyszb.com

目             录

第一章  投标邀请	3

一、投标邀请函	3

二、招标货物一览表	4

第二章   投标人须知	10

投标须知前附表	10

一、说   明	16

二、招标文件	17

三、投标文件的编写	18

四、投标文件的递交	21

五、投标文件的评估和比较	22

六、定标与签订合同	25

第三章  招标内容及要求	27

一、招标内容	27

二、项目要求	27

三、安装和调试	27

四、验收	28

五、质保期和售后服务要求	28

六、技术培训及技术资料要求	29

七、特殊工具与配品配件	30

八、货款支付方式	30

第四章    政府采购合同（参考）	31

第五章    投标文件格式	35

注：本招标文件共58页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建优胜招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 第一章  投标邀请

- 一、 投标邀请函

福建优胜招标代理有限公司受福建农林大学委托，对福建农林大学教学设备采购项目进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

一、招标编号：FJYS2011129

二、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物一览表

三、购买招标文件时间：2011年12月22日-- 2012年01月10日（节假日除外），每天上午8：30～12：00，下午2:00～5:30(北京时间,下同)。招标文件售价50元人民币、电子文档50元,售后不退,如需邮寄另加50元人民币特快专递费,福建优胜招标代理有限公司将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

四、购买招标文件地点：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

五、投标人应于投标截止时间：2012年01月11日上午09：00前将密封的投标文件送至福建优胜招标代理有限公司，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。

六、开标时间：2012年01月11日上午09:00 (北京时间)

七、开标地点：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

八、投标人对招标文件如有疑问，请在购买招标文件之日起7个工作日内（若购买招标文件时间至投标截止时间不足7个工作日，则应在投标截止时间5个日历日之前，将问题以书面的形式提交到福建优胜招标代理有限公司,口头提交质疑澄清的问题或逾期提交的均不予接受。

九、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改）都将在政府采购相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn）】上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

十、潜在投标人购买招标文件应填写《领取招标文件登记表》，方为有效报名，且购买招标文件时的公司名称应与投标时的公司名称一致，本招标公司不接受未购买招标文件的潜在投标人投标。

地  址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层      邮编：350003

电  话：0591－87679352  87679372                  传真：0591-87610660

联系人：郑淑明

开户名：福建优胜招标代理有限公司

开户行：兴业银行华林支行

帐  号：11713 01001 000 37952

注：未中标人的投标保证金退还时间为《中标通知书》发出后5个工作日内，请登录我司网站下载《退还保证金的函》连并保证金底单传真至我司。我司将统一于每周四办理，逾期未办理的，我司不负相关法律责任。联系人：林会计

二、招标货物一览表

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 货物明细、规格型号、技术指标及要求 | 项目要求 | 是否进口产品 | 数量 | 预算单价(元) | 最高限价(元) | 保证金（元） | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 紫外可见分光光度计 | 详见附件1 | 详见招标文件第三章《招标内容与要求》 | 是 | 1 | 56500 | 56500 | 1000 | 福建农林大学，具体按合同签订地点 | 按合同约定时间 |
| 2 | 1 | 多功能凝胶成像系统默契 | 详见附件2 |  | 是 | 1 | 80000 | 80000 | 1000 |  |  |
| 3 | 1 | 全站仪1 | 详见附件3 |  | 是 | 1 | 67500 | 248700 | 2400 |  |  |
|  | 2 | 全站仪2 |  |  | 否 | 6 | 19000 |  |  |  |  |
|  | 3 | 数字水准仪 |  |  | 否 | 6 | 11200 |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 彩色喷墨绘图仪 | 详见附件4 |  | 否 | 1 | 55000 | 55000 | 1000 |  |  |

注：1、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的。

3、投标人的报价应包括本项目所涉及的有关项目所有费用进行报价，包括：劳务、管理、安装、调试、维护、材料、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

4、中标投标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

5、本项目所采购的紫外可见分光光度计、多功能凝胶成像系统、全站仪1已经通过进口产品审批，可以采购原装进口产品，同时满足需求的国产设备亦可参加本合同包的投标；其余货物均为本国产品，不接受进口产品投标［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

6、进口产品要求：

（1）设备结算均以人民币进行结算。须明确设备到达采购人指定交货地点人民币报价（含运保费、培训费、安装调试费、外贸代理费、海关关税及增值税等一切费用）并以此报价作为投标评标价。

（2）进口设备供货时须提供进口设备的报关、商检等相关文件（原件）。

附件1： 合同包一

1、可用于DNA、RNA和寡核苷酸的定量和纯度分析

2、波长范围：190-1100nm

3、光谱带宽：<3nm

4、波长精度：±1nm

5、波长重复性：±0.5nm

6、光源：氙灯，即按即读(PTR)

7、检测器：双硅光敏二极管

8、光学系统：双光束

9、光度范围：-0.3000－3.000A

10、光路偏移：<0.05％T at 340nm

11、单色器：凹面光栅1200线/mm

12、开机自动校准

13、参比光路补偿（RBC）

14、仪器性能认证（IPV）

15、菜单控制，可存储18种方法

16、稳定性：±0.002A/h

17、噪声：±0.001A

18、样品仓尺寸约：140×220×80mm

19、多联池架：标准八连池

20、在显示屏上可进行波长扫描，动力学和标准曲线显示

21、快速系统操作

22、 配置：主机1台，原装石英比色皿1对，八联池架1个

附件2：合同包二

（一）参数：

★1、可升级为化学发光和多色荧光成像系统。

2、CCD像素和位深：同时拥有12bit的动态范围，12位A/D转换，4096的真实使用效果和140万像素的高分辨率。

3、镜头：F1.2  8-48mm，自动变焦镜头，软件控制镜头对焦和光圈调节。

4、A/R Coating-Tech防反射涂层技术，对微弱信号可大幅提高检测灵敏度。灵敏度高，可测出低到10pg的核酸（提供厂家实验材料）。

5、配302nm和365nm双波长透射紫外灯箱，抽屉式涉及，可抽出暗箱进行切胶操作，强度可调。具有开门自动关闭保护功能。

★6、配可折叠的透射白光板和双侧反射白光灯，白光板为独立光源，内置发光灯管，非依赖紫外灯的白光转换板。

7、配蓝光（460nm）转换屏，将紫外光转换为蓝光，满足GFP的激发。

★8、滤光：标配全自动5个位置的滤光轮和595/55nm滤光片，多余的滤光轮为升级系统提供条件。

9、全自动DE-500暗箱，可通过暗箱控制面板和软件双重自动控制光源、滤光片位置等操作。

10、图像捕获与分析软件：提供图像获取、处理、分析和汇报功能，支持拍摄参数的编辑、样品分子量分析、样品含量(浓度)计算、菌落自动计数以及各种文字形式的注释。支持多幅图像合并显示，结果支持tif、Bmp、png、jpg等图像格式以及Excel格式、PDF格式、剪贴板输出、数据库输出。

11、具有像素合并功能（1×1，2×2，3×3，4×4，8×8）。

★12、具有电影连拍模式（Movie Mode）：最多连续自动捕获50张图像，特别适用于曝光时间的摸索和动态样品的拍摄。

13、配置AIC图像自动捕获软件，软件实现自动对焦和控制光源，一键敲击即可得到高质量的图像。

★14、提供多套原厂家单机版本的图像分析软件，可安装到任意的其他计算机，用于脱机分析实验结果，使您能随时随地脱机分析实验结果。

15、试剂耗材开放，设备免费保修壹年，软件终身免费升级。

（二）配置：

1、 140万像素，12 Bit A/D的CCD一个

2、 F1.2  8-48mm自动变焦镜头一个

3、 双波长透射紫外推拉式灯箱(302nm & 365nm)一个

4、 可折叠白光发光板一个

5、 反射白光灯两个

6、蓝光（460nm）转换屏

7、595/55nm滤光片一个

8、全自动 暗箱一个

9、5个位置的滤光轮一个（已安装于暗箱内）

10、配图像捕获及分析软件一套

11、单机版分析软件多套

附件3：合同包三

| 品目号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪1 | 1、外业软件：一组完整的COGO功能、简单的文件数据管理、快速编码、内置软件校正2C、指标差、补偿器； 2、硬件：把偏心设计、摩擦制动，无限位微动, 绝对编码度盘、3同轴可见激光束指示方便施工测量； 3、角度测量：最小增量1/5/10秒；DIN 18723精度（水平和垂直）2秒； 4、望远镜：放大倍率30倍；最小聚焦距离1.5M；物镜有效直径：40MM； 5、距离测量：*免棱镜模式：1.5-300M 晴朗天气（使用单棱镜）：3000M； 6、测量间隔时间：棱镜模式 精确模式：1.6秒，正常模式：0.8秒；免棱镜模式 精确模式：2.1秒 正常模式：1.2秒 7、大气校正：温度范围：-40℃到+60℃ 大气压：400-999mmhg 倾斜传感器：双轴； 8、水平仪气泡 圆形水准仪气泡灵敏度10秒/2mm 光学对点器放大倍数：3倍 9、显示器：单面背光图形LCD（128×64像素） 10、存储器：10000个点 11、内置锂离子电池（2节）工作时间：大约19小时（连续距离/角度测量），大约62小时（连续角度测量） 12、输出电压：3.8VDC， |
| 2 | 全站仪2 | 1、32位CPU处理器；显示面板：超大面板，图形化提示 2、记录载体：标准2G SD卡 3、角度测量：最小增量：1/5秒 精度：2/5秒 测量方式：光电增量式 4、望远镜 放大倍率：30倍 最小聚焦距离：1.1M 物镜有效直径：45MM 5、距离测量：晴朗天气：2100M 6、测量间隔时间 精测：1.8秒 跟踪：0.7秒 7、大气校正 温度范围：-20℃到+50℃ 大气压：500-1500hPa 倾斜传感器：双轴 8、圆形水准仪气泡灵敏度30秒/2mm 9、操作键盘：双面中心对称，全数字/字母输入键；数字键具有程序快捷键功能 10、校正程序：机载软件校正2C值、指标差、补偿器 11、主机重量（带电池）：小于6kg 12、电源：镍-氢充电电池 13、通信端口：RS-232C和USB |
| 3 | 数字水准仪 | 1、每公里往返测量高差标准偏差：≤0.4mm 2、望远镜：正像 3、放大率：32× 4、物镜口径：45mm 5、最短视距：1.6m 6、圆水准器灵敏度：10′/2mm 7、加常数：0 8、补偿器工作范围：±15′ 9、安平精度：±0.3″ 10、圆水准器灵敏度：10′/2mm 11、测微范围：10mm 12、测微尺格值：0.1mm 13、可估读值：0.01mm 14、铟钢尺： (1)有效长度：2M； (2)分米分划真长与名义长之差：≤±0.013mm； (3)米间隔真长与名义长差：≤±0.02mm； (4)米间隔平均真长:≤±0.01mm； (5)刻度误差：≤±0.2mm； (6)标尺纵轴与底平面垂直测定≤5''； (7)底平面平直度≤0.02mm； (8)尺身矢距≤3mm； (9)分划间隔：10mm； (10)铟瓦钢带采用4J36超低热膨胀铟合金钢材料； (11)使用温度：-20度-50度； |

附件4：合同包四

| 品目号 | 货物名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩色喷墨绘图仪 | - 宽幅1118mm(44英寸),8色(MK/PK/LG/C/LC/M/LM/Y)Vivera颜料墨水热喷墨打印技术, - 2400*1200dpi分辨率,A1线条图/42秒或41㎡彩色图像/h最快打印速度,±0.2%线条矢量精度, - 48G内存160G硬盘, - 支持自动队列/排序/拼图功能,无应用程序驱动瞬时打印功能,卷筒进纸自动切纸, - USB2.0/1000M接口, - 支持TIFF.JPEG.HP-GL2.HP-RTL.CALS/G4.DWF.Adobe PS3.Adobe PDF等格式打印语言, - 支持Windows.AutoCAD.HP-GL2.Adobe.MacOS等驱动程序, - 液晶屏全中文界面, - 内嵌式I1风光光度仪,闭环色彩校准/ICC配置文件/色彩增强/胶印仿真/黑点补偿等色彩管理功能, 10、支持涂料纸/描图纸/彩喷纸/相片纸/透明胶片/背胶等打印介质,嵌入式HP GL/2语言解析器支持PLT文件批处理功能及打印监控应用程序,打印介质队列实时信息.作业统计管理功能, 11、含打印墨头和专用纸一批及万向定位架,附原装墨盒一套, 12、原厂商 3年保修，原厂商3年下一工作日现场支持,由厂商认证注册技术工程师负责上门完成设备安装及现场免费培训工作。 |

第二章   投标人须知

- 投标须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建农林大学教学设备采购项目 项目内容：详见招标货物一览表 项目编号： FJYS2011129 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： (1)在中国境内注册并具有法人资格，有能力生产招标货物及提供服务的生产厂商或经销商（须提供合格有效包括能说明经年检合格的内容的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖投标人单位公章注明与原件一致）。 (2)投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 (3)所投产品如有国家强制性要求或认证的（如：3C，节能清单、信息安全认证等），必须提供相关的证明文件或证书，否则将视为无效投标。 (4)本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层 接收人：福建优胜招标代理有限公司 投标截止时间：2012年01月11日上午09:00 |
| 5 | 12 | 投标保证金：投标人应向福建优胜招标代理有限公司提交投标保证金（金额详见招标货物一览表），各投标人必须于投标截止时间前将保证金以汇票、转帐支票等非现金形式汇入指定账户中。 |
| 6 | 19.1 | 一、评标标准和方法：采用综合评分法 具体评分标准：评标委员会通过资格性检查和符合性检查的每个投标方，按照招标文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，评委会按最终评标得分由高到低顺序推荐中标候选第一中标人、第二中标人、第三中标人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。 综合评分法将按商务、技术和投标价格三个部分分别进行评分，评委评分结果统计时,应分别对技术、商务部分的得分去掉一个最高分与一个最低分后再采用算术平均方法分别计算有效投标人在技术、商务两个部分的各自最终得分。 - 各部分评分分值分布如下： - A：报价部分评分 满分50分 - B：商务部分评分 满分10分 - C：技术部分评分 满分40分 - D：关于节能、减排、环境标志产品部分加分 - E：关于福建省中小企业加分 - 综合得分为：A+B+C+D+E A、价格部分评分标准（满分50分） 各投标人的价格得分按以下方式得出： A=（H/Hn）×50 A：投标人报价得分； Hn：各合格投标人报价即报价评标价； H：评标基准价即合格投标人中符合技术规格的最低报价； *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 B、商务部分评分：满分10分 B1、投标人综合实力（满分2分） ① 根据投标人企业规模、商业信誉以及财务状况、银行资信等方面情况，由评委进行评议并在0-1分之间进行评分。（满分1分） - 根据投标人的企业注册资金情况由评标委员会横向对比后在0～1分之间打分，最高的得1分，最低的得0分，其余依次递减。(满分1分） B2 、投标人业绩（满分3分） 根据投标人从2008年1月1日（日期以验收报告为准）起至本项目投标截止时间止由投标人完成且经验收合格的与此次投标同品牌同型号产品的业绩情况进行打分，每提供一项的得1分，累计最高得3分。 投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），评委会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利；未同时提供上述材料的不得分；评标过程中如发现填报不实，本项不得分；合同履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究相应的法律责任和进行相应的赔偿。 B3、质保期与售后服务承诺（满分5分）：评委根据各投标人提供售后服务的可能性、便捷性、经济性和质量承诺等进行评分。 ① 投标人在响应招标文件要求的免费质保保修期年限基础上，另再延长免费质保保修期年限，每增加一年加1分，最高加分至2分；不满足招标文件要求的，按无效投标处理；投标文件中未体现保修期的，视为响应招标文件要求。（满分2分） ② 根据招标文件要求各投标人对所投产品的维护响应计划（包括时间、方式等）、备品备件、保修期后的服务项目及费用承诺情况由评标委员会进行综合评定，并在0-1分之间进行打分。（满分1分） ③ 投标人在福州市区内（不含八县）设有公司、分公司或办事处的得1分，所投产品的生产厂家在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得1分（投标人须提供相关证明材料，如营业执照、外地驻榕机构登记证等，并附具体地址、联系人、固定电话、维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。（满分2分） - B=B1+B2+B3+B4 C、技术部分评分：满分40分 技术部分（C）最终分值低于技术部分总分50%的投标文件将被视为未实质性响应招标文件，按无效标处理。 C1、货物的技术参数：评标委员会将综合考虑各投标方对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评委对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离做出评价，未带“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，带“★”号的技术参数每负偏离一项扣3分，正偏离不加分；此项得分在28分以下的，即视为技术上未实质性响应招标文件要求，其投标无效；技术参数全部符合招标文件要求的得基本分33分；（满分33分） C2、投标产品的供货保障和质量保证（满分2分） 根据各投标人所投产品获得货物制造商的供货保障和质量保证承诺以及各投标人所提供资料文件来正确判断货物的正规来源情况，由评委进行横向评议并在0～2之间打分（投标人须提供证明材料，否则不得分）。 C3、佐证材料（满分3分） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分；无彩页资料原件，但其复印件能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分；彩页资料或复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分；无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得0分。 C4、产品配置情况（满分2分） 根据各投标人所投货物产品配置的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）的响应承诺情况，由评标委员会在0～2分之间进行评议，不满足招标文件要求的得0分。 C=C1+C2+C3+C4 D、关于节能、减排、环境标志产品部分价格优惠内容及幅度： 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2011]109号）的规定，空调机、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 注：在执行优先采购和强制采购节能产品制度时，采购人和采购代理机构以最新的节能清单中所列产品为准，不再执行此前公布的节能清单。 属于《政府采购清单》内的节能、减排、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表： 评标 方法; 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 综合评分法; 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%-50%（含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. 注：投标人在投标文件中对所投标产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等），未提供节能、减排、环境标志产品加分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予加分。（节能、环境标志产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、国家环保总局和财政部联合发布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品。若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查，否则不予加分。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 E、关于福建省中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度： 根据闽财购[2009]50号文件的规定，采购项目预算金额100万元(含)以下的政府采购项目（暂不包括电梯、车辆、医疗设备采购项目），在实行招标采购过程中，应当优先采购我省中小企业生产或销售的产品或服务。采用综合评分法时，对参与投标的福建省中小企业产品或服务一次性分别给予价格评标项和商务评标项标准总分值4%的加分。投标人符合《中小企业标准暂行规定》中企业划型标准的，须在投标文件中对必须对此类产品单独分项报价，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价并在投标文件中提供以下证明材料，并以材料中列明的投标人企业缴纳社会保险的职工总人数作为判定其是否属中小企业的依据：（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与投标时最近2个月向福建省辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供福建省辖区内税务机关或福建省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月缴纳社会保险资金证明以上所有资格证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，原件备查，未按上述要求提供证明材料及《福建省中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》的，不给予价格加分。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 （注：中小企业与非中小企业组成联合体参与投标的，不适用此优惠条款。） 中小企业标准 工业; 职工人数2000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下. 建筑业; 职工人数2000人以下，或销售额30000万元以下，或资产总额为40000万元以下. 批发和零售业; 职工人数500人以下，或销售额15000万元以下. 交通运输和邮政业; 职工人数3000人以下，或销售额30000万元以下. 住宿和餐饮业; 职工人数800人以下，或销售额15000万元以下. 二、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。招标人应当依法确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。当排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。 |
| 7 |  | 招标服务费：100万元以下按中标总金额的1.2%收取，100万-500万元，按中标总金额的0.88%收取,服务费按差额定率累进法计算。中标服务费在领取中标通知书前以支票、汇票、现金等付款方式一次性缴清。 |
| 8 |  | 本次采购项目合同包及相应品目的最高限价详见招标货物一览表，投标人报价超出最高限价者，按无效标处理。 |
| 9 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室 福建农林大学监察室 |

- 一、说   明

1、适用范围

本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3、合格的投标人

3.1在中国境内注册并具有法人资格，有能力生产招标货物及提供服务的生产厂商或经销商（须提供合格有效包括能说明经年检合格的内容的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖投标人单位公章注明与原件一致）。

3.2投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.3所投产品如有国家强制性要求或认证的（如：3C，节能清单、信息安全认证等），必须提供相关的证明文件或证书，否则将视为无效投标。

3.4本项目不接受联合体投标。

3.5一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.6投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.7投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4、投标费用

投标人自行承担其准备与参加投标所涉及的一切费用。在任何情况下福建优胜招标代理有限公司及用户不承担任何费用。

- 二、招标文件

5、招标文件的构成

招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3招标内容及要求

5.4合同主要条款

5.5投标文件格式

6、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。[投标人对招标文件提出质疑,应以书面形式原件（若为传真件，须在三个工作日内将原件送达并携带企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖投标方公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）]要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7、招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。投标人在投标截止日期前3天未提出疑义的,视为认同本招标文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件的编写

8、提示

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9、投标文件语言

投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

10.1投标文件报价部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

3-1节能、减排、环境标志产品证明材料（若有）

(4) 福建省中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

4-1福建省中小企业生产或销售的产品或服务证明材料（若有）

10.2投标文件技术商务部分（单独编制装订成册并密封）：

(1) 投标书

(2) 技术规格和商务偏离表

(3) 货物说明一览表

（4）供货范围清单

(5) 投标人资格证明文件

①关于资格的声明函

②投标人的资格声明

③法定代表人授权书

④法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

⑤其它资格证明文件

(6) 售后服务及培训计划

(7) 投标人提交的其它资料

(8) 招标服务费承诺书

(9) 缴交投标保证金凭证

10.3投标文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分册密封提交，否则，其投标视为无效投标。

11、投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12、投标保证金

12.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4投标保证金以汇票、转帐等非现金形式提交。

12.5未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

- 12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同和支付履约保证金后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；

⑸以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑹本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标文件的编制：投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本五份，电子文本一份。

投标文件由报价标和技术商务标两部分组成，投标人必须分别编制报价部分和技术商务部分，技术商务部分不得出现与报价有关的内容，并分别单独装订，分册密封。在投标文件封面上和密封袋上分别标明“投标文件报价部分”和“投标文件技术商务部分”。

投标文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，须加盖骑缝章，并在相应位置签名并加盖公章，并在封面标明“正本”字样；投标文件副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“副本”字样。正本与副本、电子文本内容如有不一致之处，则以正本为准。

未按此规定编制的，将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标文件无效。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”及被授权人身份证复印件。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，必须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

- 四、投标文件的递交

14、投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件的报价标的正本和全部副本分别用信封密封，并分别标明招标编号、投标人名称、投标项目名称及“报价标正本”或“报价标副本”字样。投标文件的技术商务标密封同报价标。投标人投标时须提交报价标正本、报价标副本、技术商务标正本、技术商务标副本四个密封袋。

投标文件未按此规定密封的投标文件将被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 五、投标文件的评估和比较

15、开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16、评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17、投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第13、14条的规定进行编制、密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6) 投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18、投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19、比较与评价

19.1评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.6在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

- 六、定标与签订合同

20、定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21、中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22、签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23、招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第9项所述招标项目行政监督部门投诉。

- 第三章  招标内容及要求

- 一、招标内容

本次采购项目为福建农林大学教学设备采购项目，采用综合评分法方式确定中标候选人。

- 二、项目要求：

2.1投标人提供的货物必须是通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物或设备，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合招标文件要求的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。交货时附产地来源证明。

2.2所有货物必须提供注明规格型号的随机附件、部件目录等。

2.3投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

2.4中标人应保证福建优胜招标代理有限公司和用户不受到第三方关于侵犯专利权及其他知识产权的指控，任何第三方如果提出指控，中标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿福建优胜招标代理有限公司和用户的损失

2.5本招标文件要求所发生的一切费用均包含在投标价格中。

三、安装和调试

3.1中标人按有关规范进行安装调试，并对安全生产负全部责任。由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换。

3.2中标人应接受采购单位或采购单位授权代表的监督。

3.3中标人自行解决安装调试工具。

3.4全部货物材料在验收合格前由中标人自行负责保管。

3.5中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。中标供应商负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要采购人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由中标供应商支付给采购人的使用单位或配合方。

3.6在安装过程中，如由于中标人原因导致产品损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

四、验收

4.1验收标准

采购人在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款及生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的设备清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等验收，产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标须符合技术参数；货物应能通过质检、计量部门的检验。

4.2验收程序和方法

a.出厂检验

中标供应商在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

b.中标供应商自检

货物在安装地安装完毕后，要求中标供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合投标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

c.验收与最终验收

中标供应商自检后，采购人与有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，同时采购人有权委托国家相关具有检验资质的部门、单位、机构对中标产品的质量、性能进行检验，验收结果应符合采购方使用要求。在此期间，若发现货物质量有问题中标供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

4.3中标供应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标供应商承担（并入投标报价内）。

五、质保期和售后服务要求

5.1中标人应对所供货物提供至少叁年的免费保修，保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由中标人负责包修、包换，招标文件附件中对质保期和售后服务要求有另行规定的则以附件为准。所有货物在质保期结束前1个月，中标人须免费进行一次全面的维护与保养。

5.2 质量保修期后的服务要求

质保期结束后，中标人仍应对货物提供终身维修服务，中标人有责任自行维护或在福州指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费，所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应低于市场价。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

5.3 维修服务的响应时间

质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，中标人最终维修响应时间不得超过24小时, 在响应时间内到达现场进行免费维修服务。故障原因在8小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证采购人的正常使用。故障维修响应时间内未到过现场进行维修者，采购人可自行委托相关企业进行维修，所需费用从未付款中扣除。

5.4所有货物保修服务均为中标供应商上门保修，由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

5.5 投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

六、技术培训及技术资料要求

6.1技术培训

中标人应结合投标人自检、最终验收阶段，免费为采购人相关人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

6.2技术资料

中标后应提供的技术资料：卖方应向买方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1) 出厂明细表（装箱单）、零部件目录；

2) 出厂检验报告、合格证书及生产厂家供货确认函；

3) 安装手册（含所需的软件安装序列号）；操作手册（中文）；维修手册；

4) 相关文件、设备相应的软件和光盘；

5) 产品技术说明书；

6) 产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

7) 提供原产地制造商的产品证明；

8) 设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

9) 进口报关单与商检等相关证明。

10) 备品备件易耗件清单及合同中要求的其它文件资料。

七、特殊工具与配品配件

7.1特殊工具：中标人应向采购人提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

7.2备品备件：中标人应提供货物在质量保证期内所需的备品备件及清单,其费用含在投标总价中。

八、货款支付方式

货到并完成安装、调试、试运行后采购人支付50%的合同款；按合同要求验收合格，运行一个月后未发现质量问题的情况下，付清余款。（说明：如为进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）。

第四章    政府采购合同（参考）

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标       编号“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照报价文件内容提供中选的货物（列表）：

| 设备名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、供货时间：供方必须于     年    月   日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点）免费安装完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、 安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

五、权利保证：乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

六、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 七 个工作日内初验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《设备验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

七、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

八、付款方式及条件：货到并完成安装、调试、试运行后采购人支付50%的合同款；按合同要求验收合格，运行一个月后未发现质量问题的情况下，付清余款。（说明：如为进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）。

九、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十一、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，甲方应在 七个工作日内验收完毕，若甲方无正当理由拖延时间，不能及时付款，按国家政府采购法有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付设备款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付设备款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款5‰的违约金。

十二、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十三、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十四、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十六、本合同壹式陆份，经双方签章后即时生效。甲方肆份，乙方壹份，送福建省财政厅政府采购监督管理办公室备案壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                             委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

- 第五章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

政府采购项目

投  标  文  件

（报价部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 开标一览表

2. 投标分项报价表

3. 节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

3.1节能、减排、环境标志产品相关证明文件（若有）

4. 福建省中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

4.1福建省中小企业生产或销售的产品或服务相关证明文件（若有）

开标一览表

投标人名称（全称并加盖公章）：                      招标编号：

货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价 (现场交货价) | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与投标书正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

投标人代表签字：

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标分项报价表

投标人名称（全称并加盖公章）：             招标编号：     货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

## 节能、减排、环境标志产品优惠明细表

投标人名称（全称并加盖公章）：                                      招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品名称 | 金额（元） | 本合同包报价（元） | 占本合同比率（%） | 价格评标项标准总分值 | 价格评标项加分 | 技术评标项标准总分值 | 技术评标项加分 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2.栏目5＝栏目3÷栏目4×100%。

3.栏目7＝栏目6×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

4.栏目9＝栏目8×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

5.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

6.此表同属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

投标人代表签字：

附：节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度表。

| 评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优 惠 幅 度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综 合 评 分 法 | 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 20%-50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  |  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

## 节能、减排、环境标志产品证明材料

（若投标产品属于节能、减排、环境标志产品，投标人应在此附件中提供属于清单内产品的证明资料）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

福建省中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

投标人名称（全称并加盖公章）：                                  招标编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 价格评标项标准总分值 | 商务评标项标准总分值 | 加分分值 |

注：

1. 当有多个合同包时，投标人应详细填写并一一计算出相应合同包的加分分值。

2. 栏目5＝（栏目3 ＋ 栏目4）×4%。

3. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

4. 此表同属福建省中小企业生产或销售的产品或服务须提供的证明材料。

投标人代表签字：

附：福建省中小企业生产或销售的产品或服务加分方法：

采用综合评分法时，对参与投标的福建省中小企业产品或服务一次性分别给予价格评标项和商务评标项标准总分值4%的加分。

福建省中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

（投标人应根据招标文件要求在此附件中提供福建省中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

政府采购项目

投  标  文  件

（技术商务部分）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 投 标 书

2. 货物说明一览表

3. 供货范围清单

4. 技术规格和商务偏离表

5. 投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

投标人的资格声明

法人代表授权书

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

其它资格证明文件

6. 售后服务及培训计划

7. 投标人提交的其它资料

8. 招标代理服务费承诺书

9. 缴交投标保证金凭证

投 标 书

致：福建优胜招标代理有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表       （全名、职务）正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五份和电子文本一份。

一、投标文件报价部分

(1)开标一览表

(2)投标分项报价表

(3)节能、减排、环境标志产品统计表（若有）

3-1节能、减排、环境标志产品证明材料（若有）

(4)福建省中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

4-1福建省中小企业生产或销售的产品或服务证明材料（若有）

二、投标文件技术商务部分

(1) 投标书

(2) 技术规格和商务偏离表

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单

(5) 投标人资格证明文件

(6) 售后服务及培训计划

(7) 投标人提交的其它资料

(8) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

(9) 缴交投标保证金凭证

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见投标文件报价部分。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。投标人所提供的资质材料在投标文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意福建省政府采购中心不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照采购人或采购机构可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称（全称并加盖公章）:                           招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人对“招标货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

投标人代表签字:

供货范围清单

投标人名称（全称并加盖公章）:                       招标编号∶

编制说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、品牌、生产厂家、原产地、数量、规格型号；

本清单应列明特殊专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地。

投标人代表签字：

技术规格和商务偏离表

投标人名称（全称并加盖公章）：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 投标文件 相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人提交的投标文件中对招标文件的技术、商务部分的响应，应在本表中把招标文件要求与投标价实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。

（2）若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

投标人代表签字：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

福建优胜招标代理有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份和电子版一份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及其它资格文件见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

福建优胜招标代理有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权       （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号        ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件（须加盖公章并注明与原件一致）

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证

福建优胜招标代理有限公司 ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

其它资格证明文件

注：所有资格证明文件均须由企业加盖公章并注明复印件与原件一致

## 售后服务及培训计划

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据本采购项目要求（格式自定，可附宣传材料）

1、售后服务承诺书

1）、质保期；

2）、响应到场时间等。

2、售后服务

1）、投标人的技术支持（包括投标人售后服务机构情况：须详细列述其机构名称、所在地、联系人、电话等）；

2）、售后服务工作程序；

3）、服务内容和方式等。

3、售后培训计划

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

投标人提交的其它资料

编制说明：

投标人根据自身实际情况自行编写：

1、招标文件要求提供的其它资格证明文件、资料等。

2、根据招标文件要求及评分部分，投标人认为应提交的其他材料（包括如业绩合同证明材料等）,或能体现自身优势的材料， 可在此附件中提交。

投标人代表签字：

招标服务费承诺书

致：福建优胜招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：     ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

缴交投标保证金凭证

可扫描打印或黏贴缴交投标保证金凭证

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：