福建省福怡药械招标有限公司-FYZB-S1-2011041中标公告

闽财购计2011-580号

FYZB-S1-2011041 福建省福怡药械招标有限公司

1、招标公告编号：; FYZB-S1-2011041(2011闽财购计[闽财购计2011-580号]号). 2、采购单位名称：; 福建农林大学. 3、采购单位地址：; 福州金山福建农林大学明德楼413. 4、联系人：; 唐老师. 5、联系方式：; 0591-83789026. 6、招标代理机构名称：; 福建省福怡药械招标有限公司. 7、招标代理机构地址：; 福州台江区交通路88号. 8、联系人：; 林小姐. 9、联系方式：; 83569187，83569183传真：83569369. 10、招标公告日期：; 2011-11-28. 11、采购单位确认日期：; 2011-12-19. 12、中标情况：; 详见下表：. 项目名称; 中标数量; 简要技术指标; 预算金额(元); 中标金额(元); 节约金额(元); 节约率; 中标单位; 地址; 合同履行日期. 荧光定量PCR仪; 1套; 详见招标文件; 250000.00; 247475.00; 2525.00; 1.01%; 福州欣鸿博仪器仪表有限公司; 福建省福州市工业路548号创业大厦五楼. 凝胶扫描仪; 1套; 详见招标文件; 54000.00; 53600.00; 400.00; 0.74%; 福州市仓山区金仓生物科技有限公司; 福州市仓山区建新镇金洲北路7号1号楼2层. 大型高速冷冻离心机; 1套; 详见招标文件; 150000.00; 127000.00; 23000.00; 15.33%; 福建中航技经贸发展有限公司; 福州市鼓楼区东街123号航空大厦七层. 恒温恒湿箱; 1批; 详见招标文件; 170300.00; 169910.00; 390.00; 0.23%; 厦门碧析仪器有限公司; 厦门.. 13、评委会成员：; 吴新坤、刘灿辉、罗峰、林芳、 徐新建. 投标供应商对中标有异议的，请在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面的形式向招标采购单位提出质疑。. 特此公告. 福建省福怡药械招标有限公司. 2011-12-19.

关于福建农林大学实验设备公开招标招标公告补充公告. FYZB-S1-2011041 福建省福怡药械招标有限公司. 福建省福怡药械招标有限公司受福建农林大学委托将对下列政府采购项目福建农林大学进行公开招标(招标方式). 1、招标文书编号：FYZB-S1-2011041(2011闽财购计[0580]号). 2、招标项目内容：福建农林大学实验设备公开招标招标公告. 3、投标截标时间 2011 年 12 月 19 日 09:00 (北京时间). 4、开标时间 2011 年 12 月 19 日 09:00 (北京时间). 关于FYZB-S1-2011041 “福建农林大学实验设备”采购项目招标文件的补充通知 各购买招标文件的潜在投标人： 福建农林大学委托我公司进行公开招标采购的实验设备项目（招标编号：FYZB-S1-2011041），现根据采购人意见对招标文件作如下更改： 一、招标文件，“第三章 招标内容及要求”中 “包1荧光定量PCR仪配置、技术要求和参数修改为如下： *1.包括主机、电脑、软件及试剂，能够完成绝对定量、相对定量、SNP多态性、Taqman或MGB探针和高分辨率熔解曲线分析（HRM）并对设计结果进行质量评估。 2.技术规格 2.1热循环系统 *2.1.1加热冷却方式为半导体, 具有六个独立的perltier加热块，能够同时运行六种不同的退火温度。 2.1.2最大升温速率可达4.6℃/秒，温度范围4℃-99.9℃，控温精确度±0.25℃。 2.2样品系统 *2.2.1适用单管、8联管和96孔板，反应体积10-30ul 。 *2.2.2可在同一个加热块上进行标准和快速模式的热循环，快速模式可在40分钟内获得结果，极大地节省了实时荧光定量PCR实验的运行时间。 *2.2.3机械设计使样品无需移动，反应后可降温至4℃保存。 2.3荧光系统 2.3.1可同时检测4种荧光染料,4色荧光检测，包括：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM. *2.3.2软件支持Rox荧光校正去除系统误差。 2.4光学系统 2.4.1采用单一光源激发照射，配备时间监测及自我诊断程序，滤光系统为四色荧光滤光片。 2.4.2检测系统实时动态检测，动态显示，可同时检测4种荧光染料，支持3重定量。 2.5检测性能 2.5.1能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7%，线形范围在109以上。 *2.5.3溶解曲线分辩率：≤0.1℃ 。 2.5.3检测分辨率保证99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异。 2.6分析功能 2.6.1能进行绝对和相对定量，可同时对960个数据同时进行分析、比对和作柱形图。 *2.6.2一个反应中能进行多重定量，可进行高分辨率熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等。 2.7软件系统 2.7.1操作软件提供实验设计向导，移液方案和配方，可快速启动，可通过远程计算机实时监控，故障标示，运行中可通过四个视图评估数据，拥有剪切和粘贴功能，数据可导出为PowerPoint、Excel和jpeg格式的文件。 *2.7.2配置完备的绝对定量和相对定量软件，等位基因软件、高分辨率溶解曲线（HRM）分析软件。 2.7.3配置正版引物探针软件，可用于PCR引物，巢式PCR，多重PCR引物，RT-PCR引物的设计和自动测试 *2.8制造厂商有完备的基本试剂盒，应用试剂盒和消耗品供选择 2.9装机指标99.7%的置信度下分辨5000和10000模板拷贝数的差异 3、配置 3.1 荧光定量PCR仪主机 1台 3.2 原装戴尔电脑1台 激光打印机1台 3.3 SYBR Green 荧光染料 1盒 3.4 96孔板及配套的盖膜 1盒 3.5 高分辨率溶解曲线（HRM）软件 1套。 二、取消采购“包4超声波破碎仪”。 特此通知！请给予确认回传！（传真：0591-83569369） 福建省福怡药械招标有限公司 2011年12月1日 回 执（FYZB-S1-2011041） 福建省福怡药械招标有限公司： 我公司已收悉以上通知，特此回复。 公司名称：（公司全称并盖公章） 时 间：2011年 月 日. 福建省福怡药械招标有限公司 (代理机构). 2011 年 12 月 1 日..

福建省省级政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

招标编号：FYZB-S1-2011041

批 复 号：闽财购计2011-580号

采 购 人：福建农林大学

项目名称：实验设备采购

福建省福怡药械招标有限公司

二0一一年十一月

目   录

能导致废标或者无效标的条款.............................................1

第一章 投标邀请	2

一、  投标邀请函	2

二、  招标货物一览表	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表	6

一、  说明	13

二、  招标文件	13

三、  投标文件的编写	14

四、  投标文件的提交	17

五、  投标文件的评估和比较	18

六、  定标与签订合同	21

第三章 招标内容及要求..................................................................................................23

第四章 政府采购合同......................................................................................................32

第五章 投标文件格式......................................................................................................36

特别提示：

以下为可能导致投标无效或被拒绝的条款，详见招标文件各章节，请各投标人认真查看、比对。

- 未在投标截止时间前送达的投标文件；

- 投标文件未按照规定分为报价部分和技术商务部分的；未按规定进行胶装、密封、标记的；技术商务部分出现报价内容的；

- 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的；

- 未按规定提交投标保证金的；

- 投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

②母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

③均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

④不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联；

⑤以联合体形式参与投标的；

⑥招标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

- 交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(9)投标人提交的是可选择的报价；

(10)投标人的报价超过预算价；

(11)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(12)投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本 的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

(13)一个投标人不止投一个标；

(14)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(15)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(16)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

第一章 投标邀请

- 福建省福怡药械招标有限公司受福建农林大学委托，对其所需的下述货物及服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 招标编号：FYZB-S1-2011041 (闽财购计2011-580号）

- 采购人：福建农林大学

采购人地址：仓山区洪山桥上店路15号

联系人：唐老师

联系电话：83789026

- 招标货物(服务)名称、数量及主要技术规格：见招标货物一览表，详细要求见第三章—招标内容及要求。

- 招标文件购买时间：自2011年  11 月  28  日起至2011年  12  月   14 日止（节假日及公休日除外），上午08：30—12：00，下午14：30—17：00（北京时间，以下同）。

- 购买招标文件的方式及招标文件售价：纸质招标文件或电子招标文件的售价均为50元人民币/份。如需邮寄，另加50元人民币。纸质招标文件与电子招标文件具有同等法律效力，招标文件售后不退。

- 投标文件递交截止时间：2011年 12 月  19 日09：00

开标时间：2011年  12 月  19  日09：00

递交相关投标文件及地点:福建省福怡药械招标有限公司（福州市交通路88号——福建医科大学）

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间5日之前, 以信函或传真的形式与招标代理机构联系。

- 以上如有变更，福建省福怡药械招标有限公司将通过以下网站通知，请各潜在投标人关注：

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)；

福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）；

福怡招标公司网站（http://www.fyzb.com）。

招标代理机构：福建省福怡药械招标有限公司

地址：福州市交通路88号—福建医科大学            邮编：350004

电话：0591—83569185  83569369  83569183

传真：0591—83569369

购买招标文件联系人：林女士     0591-83569185

项目负责人：林小姐     0591-83569183

招标代理公司网站：http://www.fyzb.com

E-mail:fyzb2004@126.com

开户行：招商银行福州分行江滨支行

户名：福建省福怡药械招标有限公司

帐号：673581399610001

附1：招标货物一览表

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术 规格 | 是否经过进口产品审批 | 预算价(万元) | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 详见招标文件第三章 | 是 | 25 | 2500 |
| 包2 | 凝胶扫描仪 | 1 |  | 是 | 5.4 | 540 |
| 包3 | 大型高速冷冻离心机 | 1 |  | 是 | 15 | 1500 |
| 包4 | 超声波破碎仪 | 1 |  | 否 | 2.5 | 250 |
| 包5 | 包5-1 恒温恒湿箱 | 2 |  | 否 | 6 | 1700 |
|  | 包5-2 脱色摇床 | 1 |  |  | 0.12 |  |
|  | 包5-3 核酸蛋白分析仪 | 1 |  |  | 5 |  |
|  | 包5-4 便携式蜂蜜色度仪 | 2 |  |  | 1 |  |
|  | 包5-5 紫外分光光度计 | 2 |  |  | 2.4 |  |
|  | 包5-6 水循环式真空泵 | 1 |  |  | 0.21 |  |
|  | 包5-7 DNA琼脂糖水平电泳槽 | 2 |  |  | 0.4 |  |
|  | 包5-8 恒温金属浴 | 2 |  |  | 0.7 |  |
|  | 包5-9 移液器 | 40 |  |  | 1.2 |  |

注：1、投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、交货地点：福建农林大学福州校区内指定地点。

3、交货时间：进口产品在合同生效后三个月内交货，国产产品在合同生效后一个月内交货。

4、各投标人所投的设备其技术参数应同等或更优于以上所列的技术参数，并符合相关产品国家标准或行业规定（如无国家标准或行业规定的，以生产厂家的技术标准为准）。

5、本项目合同包1、包2、包3均已经过进口产品审批的设备，可以采购原装进口产品，同时满足需求的国产设备亦可参加本合同包的投标；包4、包5未经过进口产品审批的设备，拒绝进口产品参加本合同包的投标。

6、本次采购的国产设备以人民币报价，进口设备的报价为免税价（可报美元或欧元等）+代理费（人民币），采购人提供免税文件。以开标当日的外汇牌价为准换算成人民币计算评标报价。

7、超过预算价的报价为无效报价。

8、投标人对所有的指标参数及各类数据应提供相应的原始材料（由设备制造商制作的与投标货物型号一致的技术参数彩页原件或技术资料原件，须能佐证投标文件中投标货物的技术参数。）而且真实有效，否则将影响各投标人技术部分得分。若有提供，正副投标文件中均提供一致并与投标文件一并装订成册。

9、各投标人在填写商务、技术参数偏离表时应逐项一一填写，不可简单复制粘贴招标文件中的技术指标，若所投产品技术指标不符合招标文件要求时，在偏离说明一栏中应明确标明，否则将视为虚假应标。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的，如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：实验设备采购 招标编号：FYZB-S1-2011041（闽财购计2011-580号） 采购方式：公开招标 招标代理机构：福建省福怡药械招标有限公司 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交截止时间：2011年 12 月 19 日09：00 投标截止时间（开标时间）：2011年 12 月 19 日09：00 投标文件递交地址：福建省福怡药械招标有限公司（福州市交通路88号—福建医科大学） 接收人：林女士 |
| 5 |  | 投标保证金:各合同包的投标保证金详见招标货物一览表。 投标人必须以本单位的基本帐户或一般性存款帐户进行转帐支票、电汇、网上银行等方式（现金、个人网上银行除外）自行将保证金汇入招标文件中指定的存款帐户，投标人在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目的招标编号及包号。 投标保证金退款手续说明见12.6。 |
| 6 |  | 本招标项目实行两阶段评标。投标文件由报价部分和技术商务部分组成（具体内容见本章第十点“10.投标文件的组成” ）；报价部分和技术商务部分需分别胶装成册并密封提交，否则，其投标将被视为无效投标。 |
| 7 | 12 | 评标委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核的责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。 |
| 8 |  | 未实质性响应招标文件条款： - 未在投标截止时间前送达的投标文件； - 投标文件未按照规定分为报价部分和技术商务部分的；未按规定进行胶装、密封、标记的；技术商务部分出现报价内容的； - 投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的； - 未按规定提交投标保证金的； - 投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标： ①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； ②母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司； ③均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司； ④不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联； ⑤以联合体形式参与投标的； ⑥招标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。 - 交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的； - 投标有效期不满足招标文件要求的； - 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的； - 投标人提交的是可选择的报价； - 投标人的报价超过预算价； - 投标人未按规定对投标进行分项报价； - 投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本 的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； - 一个投标人不止投一个标； - 投标文件组成不符合招标文件要求的。 （15）投标文件中提供虚假或失实资料的； （16）不符合招标文件中规定的其它实质性条款。 |
|  |  | 本次招标，在同等情况下，优先采购“节能、减排、环境标志产品”目录内的产品。 |
| 9 | 19.1 | 评标标准和方法：采用综合评分法 评标时，评标委员会独立对通过资格及响应性审查各合格投标人的投标文件进行评价，对价格、技术、商务部分进行评分，然后汇总统计时分别对技术、商务部分的得分去掉一个最高分与一个最低分后再采用算术平均方法分别计算有效投标人的技术、商务两个部分的各自最终得分。报价部分评分加技术部分评分加商务部分评分加关于节能、减排、环境标志自主创新产品部分评分为各合格投标人的综合得分，根据综合得分从高至低依次排列，推荐综合得分最高的合格投标人为第一中标候选人，得分次高的合格投标人为第二中标候选人，以此类推。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。若第一中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。 当同一合同包的投标人所投货物为相同产品（同一品牌型号）并符合招标文件要求时，以最低价中标。 各部分评分分值分布如下： A：商务部分评分 满分10分 B：技术部分评分 满分40分 C：报价部分评分 满分50分 D：关于节能、减排、环境标志自主创新产品部分评分 A ：商务部分评分：（满分10分） A1、投标人综合实力情况（满分2分） A1-1根据投标人企业规模、商业信誉、注册资金以及财务状况、银行资信等方面情况，由评委进行评议并在0-1分之间进行评分。 A1-2投标人注册资金：注册资金＜300万的不得分，300万≤注册资金＜500万的得0.5分，注册资金≥500万的得1分。 A2、投标人业绩情况（满分2分） 根据投标人提供的业绩进行打分，每提供一份合格的业绩得0.5分，累计最高分2分。 合同的业绩指：自2007年1月开始至投标截止时间止（日期以验收报告为准），由投标人独立完成的同类项目成功案例（每项合同金额≥本次采购的预算金额）。须同时提供该项目的中标公告（即相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书、采购合同文本、验收报告。若材料不全的则该份业绩不得分。 投标人在投标文件中应如实提供中标公告、中标通知书、合同及验收报告的复印件，招标人将保留要求投标人提供中标公告、中标通知书、合同及验收报告原件予以核查的权利。评标过程中如发现业绩资料填报不实，按无效标处理；未提供者本项不得分。 A3、主要产品的彩页资料（满分1分） A3-1 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分； A3-2彩页资料为复印件的或彩页资料仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得0.5分； A3-3无提供彩页资料或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得0分； A4、售后及质量服务（满分5分） ①根据投标人提供的售后服务承诺，对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及质保期后维修服务的项目及费用承诺情况，由评标专家在0-2分之间打分。 ②投标人在福州市设有公司、分公司或办事处的得2分。（投标人须提供相关证明材料，如主管部门注册登记证明等）。（满分2分）。 ③除响应招标文件要求的免费保修期年限基础上外另再延长免费保修期年限情况进行评分：每增加一年得0.5分，最高加分至1分。（满分1分） A=A1+A2+A3+A4 B、技术部分评分：（满分40分） 注：技术部分的实际得分低于技术部分总分50%的按无效投标处理。 B1、技术参数：满分36分。 B1-1评标委员会将依据投标人所提供的技术参数偏离表，并结合所投标产品的彩页资料，参照招标文件中技术参数的要求进行评价， 标注“※”符号的技术参数每负偏离一项扣3分；若有两项标注“※”符号的技术参数负偏离，则按实质性偏离招标文件要求处理，拒绝其投标；未标注“※”符号的技术参数每负偏离一项扣2分，若有四项未标注“※”符号的技术参数负偏离，则按实质性偏离招标文件要求处理，拒绝其投标。 B1-2 技术参数偏离表中的投标产品技术参数，若与政府有关职能管理部门所颁发的证件或投标文件彩页资料中的技术参数指标不一致，且投标人未能予以合理解释的，该投标人的投标无效。 本项满分为36分，最低得分为0分。 B2、投标产品配置情况：满分2分 根据各投标人所投货物产品配置的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求的响应承诺情况，由评委进行评议并评分，投标产品满足招标文件各项配置要求的得1分；优于招标文件要求的，根据其优于的程度在0--1分间进行评分；不满足招标文件要求的按无效投标处理。 B3、投标产品的日常运行成本--------------满分1分。 根据投标人所提供的与投标产品配套使用的易耗材的价格，结合产品的日常使用损耗，对日常运行成本进行测算，依测算的结果，在0--1分间进行评分。 B4、评标委员会对投标人的投标文件总体优于招标文件提出的技术需求情况，在0—1分间进行评分，没有优于的不得分--------满分1分。 B=B1+B2+B3+B4 C、报价部分评分：（满分50分） 根据投标人的投标报价，按照下列公式进行计算得分： C=（H÷Hn）×50 C：投标人报价得分； H：评标基准价即符合技术规格的最低报价； Hn：各投标人报价即报价评标价； 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 D、加分： （1）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2011]20号）的规定，空调机、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 （2）节能、减排、环境标志产品部分加分方法 同一合同包内的节能减排、环境标志产品报价总金额占本合同包总金额; 优惠幅度. 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%-50%（含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. 注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料复印件加盖投标人公章，原件备查（中央、省出台的同类型加分因素不重复计算）。 投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 （3）福建省中小企业生产或销售的产品或服务部分的评审优惠内容及幅度（中小企业与非中小企业组成联合体参与投标的，不适用此优惠条款）： 根据省财政厅《关于政府采购促进我省中小企业发展的实施意见》（闽财购[2009]50号），本省中小企业参与投标享受相应优惠，对参与投标的我省中小企业产品或服务一次性分别给予价格评标项和商务评标项标准总分值4％的加分。 投标供应商符合《中小企业标准暂行规定》中企业划型标准的，在投标文件中应提供福建省税务机关出具的参与投标时最近月份缴纳社会保险资金证明及相关申报明细表中显示的投标人企业所缴社保的职工总人数，或福建省社保机构出具的参保人员总人数作为判定是否属中小企业的依据。中小企业与非中小企业组成联合体参与投标的，不适用中小企业优先采购的优惠条款。 （4）投标人所投产品为以上（1）至（3）点清单目录内产品的，应于投标文件中分项报价并提供相关证明材料，且加盖投标人公章。 总分＝A+B+C+D 二、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人依法确定中标人。招标人应当依法确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。当排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。 |
|  |  | 关于串通投标问题： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，认定其有串通投标行为，按投标无效的处理： （一）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （二）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （三）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (四)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 12 |  | 招标代理服务费：100万元以下部分按1.2%收取，100万-500万元部分按0.88%收取,服务费按差额定率累进法计算。中标服务费在领取中标通知书前以支票、汇票、现金等付款方式一次性缴清。 |
| 13 | 23.1 | 招标项目行政监督部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室 福建农林大学监察室 |

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.2 “采购人”系指福建农林大学。

2.3 “招标代理机构”系指福建省福怡药械招标有限公司。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内生产厂家可能成为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目不接受联合体投标。

3.6投标代理人在用一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件应包括下列部分：

（一）、报价部分（正本一份，副本五份，需单独胶装成册）：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）及属于“节能、减排、环境标志”目录内的产品的相关证明文件（若有）；

（二）技术商务部分（正本一份，副本伍份，需单独胶装成册）：

（1）货物说明一览表；

（2）供货范围清单；

（3）投标人的技术及售后服务承诺书；

（4）技术规格和商务偏离表；

（5）能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）；

（6）关于资格的声明函；

（7）投标人的资格声明；

（8）法人代表授权书原件（法人代表及投标代表均要签名，法人代表直接参加投标可不需此件）及投标代表身份证复印件

（9）投标人法人营业执照副本复印件（需经符合工商管理部门要求的有效年检）、税务登记证复印件

（10）招标代理服务费承诺书。

（11）投标保证金。

（12）退还投标保证金的通知。

（13）招标文件中规定的其他文件或投标人可提供的其他资料。

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转帐、电汇、汇票形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6投标保证金退款手续说明：

请投标人登录中国政府采购网（http:// www.ccgp.gov.cn）、福建省政府采购网（http://www.fjzfcg.gov.cn）及招标公司网站(http://www.fyzb.com)的中标公告了解中标信息。招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人在投标文件中所载明的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金：

原付款方式为汇票形式者，请退回招标代理机构出具的收款收据原件，并提供投标公司开户信息（开户名称、帐号及开户行）。

中标人待合同签订完毕后，持合同原件及复印件来领取服务费发票和办理保证金退回手续。退款手续根据原汇款方式不同参见上述所述情形。

请所有投标人按以上说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标代理机构原因。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.7请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非招标代理机构原因。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第20条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标代理服务费；（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；）

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须按照本须知第10条规定编制投标文件。投标文件由报价部分和技术商务部分（技术商务部分中不得出现与报价有关的内容）两部分组成，报价部分文件需用A4幅面纸制作正本一份，副本五份，编制封面、目录、页码，装订成册；技术商务部分文件需用A4幅面纸制作正本一份，副本伍份，编制封面、目录、页码，单独胶装成册；报价部分文件用一个密封袋密封，密封袋封面需标明“投标报价部分”，并在投标文件封面标明“正本”、“副本”。投标技术商务部分用一个密封袋密封，密封袋封面需标明“投标技术商务部分”，并在投标文件封面标明“正本”、“副本”。副本应与正本一致，可以用正本的完整复印件，正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

★未按上述规定进行编制、密封及装订的，其投标将被视为无效投标。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表在规定的地方签字并加盖公章（非投标专用章或业务章等，以下同），如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表在规定的地方签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标采购单位的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、  投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标采购单位将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标采购单位主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标采购单位对唱标内容作开标记录，由投标代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标采购单位根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被不予退还投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）、未在投标截止时间前送达的投标文件；

（2）、投标文件未按照规定分为报价部分和技术商务部分的；未按规定进行胶装、密封、标记的；技术商务部分出现报价内容的；

（3）、投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表在规定的地方签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的；

（4）、未按规定提交投标保证金的；

（5）、投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

②母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

③均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

④不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联；

⑤以联合体形式参与投标的；

⑥招标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

（6）、交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

（7）、投标有效期不满足招标文件要求的；

（8）、投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（9）、投标人提交的是可选择的报价；

（10）、投标人的报价超过预算价；

（11）、投标人未按规定对投标进行分项报价；

（12）、投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

（13）、一个投标人不止投一个标；

（14）、投标文件组成不符合招标文件要求的。

（15）、投标文件中提供虚假或失实资料的；

（16）、不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1  评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标采购单位方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标采购单位向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标采购单位提出质疑。

21.2 中标公告发出后，请各未中标人自行前往招标公司领取《落标通知书》。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标采购单位以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金，具体退款手续详见12.6。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金，具体退款手续详见12.6。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标采购单位将不予退还投标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2项目所购的货物为原装进口货物的，要求采购人、中标人及外贸代理方共同签“政府采购货物进口的三方协议”。协议方承担相应的责任与权益，并按要求办理进口货物的有关手续。

22.3招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.4采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.5中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章    招标内容及要求

- 一、招标内容及要求

本次采购项目为福建农林大学实验设备采购项目，采用综合评分法方式分别确定中标候选人。（技术参数详见附件）

- 二、验收标准、技术资料及售后服务

1、 验收

1.1投标人须保证设备的合法性，并承担相关的法律责任。

1.2安装调试和验收及前期工作

仪器供应商在设备运抵一周前，应提供安装、调试及试运行的进度计划表，根据具体的设备情况，在必要时，应安排工程师进行实地勘察，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

负责派专业技术人员到各仪器现场进行安装、调试至验收合格。并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止。

设备应按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

1.3 验收步骤

第一步：出厂检验。中标人需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证设备原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将设备送达交货地点，并向采购人提供设备制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件。采购人在设备到货后，将按合同规定对所交设备进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。设备送至采购人安装现场后，由中标人与采购人共同对设备的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

第三步：试运行。试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。在主要指标（如可靠性、稳定性等）经试运行验收测试符合要求后，最终验收才能进行。试运行设备验收测试不合格，中标人需进行维修和更换部分设备，并重新调试运行直至达到最终验收合格。

第四步：最终验收。试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对系统进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现设备质量有问题，中标人应无条件免费更换，若设备运行有问题，中标人应无条件重新检测并调试，直至验收合格交付使用。

1.4在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

1.5若验收不能符合要求，采购人将按合同商务条款的有关规定执行。

2、技术资料

中标后应提供的技术资料：中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供，其费用应包括在报价内。

2.1产品技术说明书；

2.2安装手册（含所需的软件安装序列号）；

2.3操作手册；

2.4维修手册；

2.5设备相应的软件和光盘；

2.6出厂明细表（装箱单）；

2.7产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

2.8出厂检验报告和合格证书。

2.9进口报关单与商检等相关证明。

3、售后服务

3.1 保证所提供的货物是全新的、未使用过的原装品牌设备，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合第一条规定的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。

3.2 质量保证：

3.2.1设备验收合格后，保修一年，终生维护，对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责；除合同规定外，出现上述情况，在收到用户方的通知后0.5小时内响应要求，12小时内并派人到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。

3.2.2设备保修期过后，在收到用户方通知后0.5小时内响应要求，12小时内派人到达现场予以解决问题，仍承担设备终身维修服务，只收成本费，且保证软件的免费升级。

3.2.3厂家在福建省内必须有专业工程师，需在投标文件中提供证明资料和工程师的联系方式。

3.3 投标人应响应本次采购售后服务要求并在报价文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

4、技术培训

所有设备应由中标人组织对采购人进行免费现场培训。

5、货物安装、调试

所有设备（需要安装调试的设备）均由中标人负责安装、调试，采购人提供必要协助。

6、其它需要提供的材料

6.1所有设备必须提供清晰的设备彩页。

6.2所有设备必须提供注明规格型号的随机附件、部件目录等。

- 三、货款支付方式

货到并完成安装、调试、试运行后采购人支付50%的合同款；按合同要求验收合格，运行一个月后未发现质量问题的情况下，付清余款。（说明：如为进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）。

| 附件： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 货物名称 | 主要技术规格要求、产品品质要求 | 数量 |  |  |
| 包1 | 荧光定量PCR仪 | 光学检测系统 ※ 1、五通道实时荧光检测系统，五个独立LED激发光源，CCD检测器； 2、激发波长范围：475nm – 640nm； 3、发射波长范围：520nm – 740nm； ※ 4、具有高分辨率溶解曲线（HRM）专用检测通道； 5、线性范围：10个数量级； 6、灵敏度：可检测到单拷贝； PCR仪部分： ※ 7、样品通量：同时检测96个样品5 – 20 μl (96孔)； ※ 8、升温速率：＞5.0℃/秒，降温速率：＞4.5℃/秒； ※ 9、温度精确性：±0.2℃； ※ 10、温度均一性：≤±0.3 ℃（95℃时1秒内达到）； 11、温控范围：4℃ – 99.9℃； 12、适用于各种定量方法：如Taqman探针、SYBRGREEN1、Taqman MGB探针等； 分析软件： ※ 13、包括绝对定量、相对定量、溶解曲线分析、等位基因分型、高分辨率溶解曲线分析等； ※ 14、可通过网络实现远程控制； 15、1台电脑可控制多台荧光定量PCR仪； 16、预先校正染料 FAM, SYBR Green, HEX, Yakima Yellow，ROX, Texas Red，Cy 5等； 17、PCR板辅助加样器 1台； 18、配套试剂和耗材：96孔PCR板及配套封膜 400套，以及500次SYBR Green试剂； 19、配套品牌商务计算机 1台，激光打印机1台； ※ 20、与主机配套的控制分析软件1套，包含高分辨率溶解曲线（HRM）分析功能。 | 1 |  |  |
| 包2 | 凝胶扫描仪 | 1. 扫描仪 光源：白色荧光光源； 波长：400-750 nm； 成像方式：透射&反射成像； 分辨率：36.3微米； 色深：12位； 线性范围：0-3.0OD； 扫描机制：特有自动校正功能，确保重复性和精确定量； 成像面积：透射：29x40cm；反射：39x40cm； 2.一维电泳分析软件 对系统进行自动控制，可成像和分析一维电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数； 图像优化, 调节亮度、对比和图像过滤； ※三维观察模式能以三维模式观察任何用户选定的凝胶区域； ※数据安全性符合美国FDA 21 CFR 11章的规章； 3.2.5能泳道和条带分析，可进行自动的泳道与条带检测，快速分子量确定，并有多种回归计算模式可选； ※能进行条带/泳道匹配分析，产生比较树状图（Phylogenetic trees），梯度胶的背景消减校正； ※高斯模型精确定量部分重叠的斑点； 可对记忆泳道和样品位置，分子量确定，定量区域标记，文字与箭头标记； 最多3个不同颜色通道的图像的组合和显示； 有自动化管理器功能，可自动保存和运行下列常用功能的模板，无需用户干预； 3.安装调试经用户验收当天起,质量保证期壹年，终身维修免人工费。 |  | 1 |  |
| 包3 | 大型高速冷冻离心机 | ※1.原装全进口高速台式冷冻型离心机，最大离心力超过65400g； 2.可配不同的角转子、水平转子和酶标板转子等； 3.最大容量不小于4 x 400 ml； 4.无碳刷变频电机，基本上无需保养； ※5.带中文操作系统版：单钮控制，其它三键仅用于启动、停止和开盖；可同时显示温度，时间，转速，相对离心力设定值和实际值；所有适用转子的技术参数可列表显示； 6.微控制器可控制转速、时间、温度和离心力； 7.适用于低速运转，如细胞沉降，精确度± 1 rpm； ※8.在静止状态下可对转头预冷，程序快速预冷功能，具有确保达到预设温度才能运行的功能，采用无氟环保制冷剂（R134a）； 9.磁性转子自动识别，避免转子运转过速；不平衡保护功能； 10.可以设定用户密码，对程序或功能进行保护管理； ※11.10个线性和10个二次方加速/减速曲线，60个存储程序，程序名可自定义； ※12.运行时间控制范围从10秒到99小时59分钟； 13.温度设定范围从-20度～40度； 14.有不平衡保护功能，不锈钢腔体，自动锁盖； 15．运行结束，出错及出现不平衡时，声音信号提醒； ※16．机子具有定速计时功能； 17.符合国际IEC1010安全标准及ISO9001质量认证； ※18.供应商需要提供仪器生产厂家的授权函，证明仪器来源渠道的正当性，以保证用户享有完整的售后服务； 19.配置：离心机主机一台；角转子6×50ml一个，最高转速可达21000r/min（最大相对离心力可达41415xg）；酶标板转子（容量：2×3×15 mm MTP）一个，最高转速可达3000r/min（最大相对离心力可达1238xg）；水平转子4×10ml一套，最高转速可达10000r/min（最大相对离心力可达10730xg）。 |  | 1 |  |
| 包4 | 超声波破碎仪 | 净输出功率频率：130W/20KHz； 脉冲激发装置：手动调节式； 密封式变频器型号：CV188（锆钛酸铅晶体压电变频器）； 变频器规格：直径32mm/长度146mm/重量340g/缆线长度1.5m 标准探头：固定探头或配有可换尖端的螺纹探头（订货时请注明），尖端直径3mm，适用体积250ul至10ml，长度138mm，材质 钛合金TI-6AL-4V； 电源要求：220或240V，50/60Hz。 |  | 1 |  |
| 包5 | 包5-1 恒温恒湿箱 | 对流方式 强制对流方式； 控温范围 -10℃～+85℃； 控湿范围 20～98％RH； 温度分辩率 0.1℃； 温度波动度 ±0.1℃； 温度均匀度 ±0.5℃(65℃时)； 湿度波动度 ±1.5％以内(65℃时)； 工作环境温度 5～35℃； 保温材料 聚氨酯整体发泡； 程序控制普通运行模式/程序运行模式； 外型尺寸(mm) W765*D773*H1490或类似尺寸设计； 内胆尺寸（mm) W640*D440*H890或类似尺寸设计； 有效体积250L； 加热加湿总功率2000W； 制冷功率·冷媒270W·R134a； 供水容量 内部：10 升 外部：25 升； 托盘（标配）三层。 |  | 2 |  |
|  | 包5-2脱色摇床 | 电源：220V 50HZ； 功率：35W； 频率：40-240转/分； 旋幅：回旋半径15mm； 速度：无级调速，数字显示； 平台尺寸：320×265mm 或类似尺寸设计。 |  | 1 |  |
|  | 包5-3核酸蛋白分析仪 | 波长范围：190-900nm；光谱带宽：TU1900： 2.0nm ；波长准确度：±0.3nm（系统自动校准）； 波长重复性：0.1nm；*杂散光：≤0.010%T(220nm，NaI；340nm，NaNO3)； ※基线平直度：±0.001A；* 吸光度显示位数：0.0001A；*基线漂移：0.0004A/h（500nm，预热2h）； ※噪声：±0.0004A；*检测器：光电倍增管R-928；*光学系统：双光束测光，全息光栅，≥1200条/mm， 软件：计算机自动控制仪器，操作系统Windows XP，可实现自检、数据采集、标准曲线法定量分析、时间扫描动力学分析、光谱扫描、多波长分析、导数光谱分析 、三维谱图处理、可以在光谱图上进行文字标注等，符合GLP/GMP规范； 注：紫外可见分光光度计，UVWin5.1软件，超微量比色池架1个，超微量比色皿2个。 |  | 1 |  |
|  | 包5-4 便携式蜂蜜色度仪 | 测量范围 0-150 mm Pfund； 解析度 1 mm Pfund； 测量精度 ±2 mm Pfund； EMC偏差 1 mm Pfund； 光源波长 带宽较窄的干扰过滤器； 钨灯：420nm和525nm； 方型专用塑料比色皿； 校正模式 采用专用校正甘油(HI93703-57)； 光检测器 硅光电池； 使用环境 0-50℃,最大相对湿度90%, 无冷凝； 电池寿命 9V电池或12V电源适配器； 自动关机 待机10分钟后自动关机。 |  | 2 |  |
|  | 包5-5紫外分光光度计 | 波长范围：200nm-800nm； 波长准确度：≤±2nm； 波长重复性：≤1nm； 透射比准确度：0.5％(τ)(NBS930D)； 透射比重复性：≤0.2％(τ)； 光谱带宽：5nm； 杂光：≤0．5％(τ)(在220nm处以Nal测定)； 稳定性：暗电流漂移：0.2％(τ)/3min； 亮电流漂移：0.5％(τ)/3min。 |  | 2 |  |
|  | 包5-6 水循环式真空泵 | 流量： 4800 m³/h ； 扬程： 10 m ； 最大抽气量： 600 m³/min ； 吸入口径：Φ8 mm。 |  | 1 |  |
|  | 包5-7 DNA琼脂糖水平电泳槽 | 凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm120×120mm 试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)； 2+3齿(2.0mm厚)； 缓冲液总容量：约650ml 高透明度聚碳酸酯注塑成型，无渗漏； 透明上盖开孔设计，便于散热，方便观察； 制胶器模具成型，可以制作4种不同的胶； 桥式设计，节省缓冲液；耐高温，不变形； ※限位功能，操作准确； ※高柔韧性导线，开盖断电设计，确保安全； ※可更换电极条及电磁头，方便彻底清洗和维修； 纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳。 |  | 2 |  |
|  | 包5-8恒温金属浴 | 模块规格：24*1.5ml 和 35*0.5； 制冷模式：4℃-（室温-5℃； 加热模式：（室温+5℃）-100℃。 |  | 2 |  |
|  | 包5-9移液器 | 1．轻松地旋转活塞按钮选择分液量； 2．整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计； 3．人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳； 4．数字视窗，令所设定量程一目了然； 5．量程范围广（0.1-5000ul）； 6．使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 7．快捷轻便的管嘴推出器； 8．替换型管嘴连件过滤芯，可防止污染和管嘴损坏； 9．可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒； 10．手动多道可调式移液器也具有如下创新特点： 1）管嘴推出器可同时推出8/12道吸咀，高效省力； 2）各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板； 3）液头可360度旋转，以方便移液； 4）每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易； 5）特别的管嘴连件设计，易于观察吸咀的密封状况； 需要以下四种规格各10把： 0.5-10μl； 10-100μl； 100-1000μl； 1000-5000μl。 |  | 40 |  |

第四章  政府采购合同

（参考文本）

（正式签订合同时应根据本项目的实际情况对相关内容进行修改）

注释： 《政府采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标       编号“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照报价文件内容提供中选的货物（列表）：

| 设备名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、供货时间：供方必须于     年    月   日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点）免费安装完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、 安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

五、权利保证：乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

六、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 七 个工作日内初验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《设备验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

七、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

八、付款方式及条件：货到并完成安装、调试、试运行后采购人支付50%的合同款；按合同要求验收合格，运行一个月后未发现质量问题的情况下，付清余款。（说明：如为进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）。

九、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十一、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，甲方应在 七个工作日内验收完毕，若甲方无正当理由拖延时间，不能及时付款，按国家政府采购法有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付设备款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付设备款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款5‰的违约金。

十二、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十三、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十四、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十六、本合同壹式陆份，经双方签章后即时生效。甲方肆份，乙方壹份，送福建省财政厅政府采购监督管理办公室备案壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                             委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

第五章 投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

政府采购项目

投标文件报价部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

报价部分目录

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）节能、减排、环境标志产品价格统计表（若有）及属于“节能、减排、环境标志”目录内的产品的相关证明文件（若有）；

一、投 标 书

致：

根据贵方为福建农林大学          项目的投标邀请（招标编号）:                        ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本五份。

一、投标文件报价部分

1、投标书

2、开标一览表

3、投标分项报价表

4、节能、减排、环境标志产品统计表（若有）

二、投标文件技术商务部分

1、货物说明一览表；

2、供货范围清单；

3、投标人的技术及售后服务承诺书；

4、技术规格和商务偏离表；

5、能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）；

6、关于资格的声明函；

7、投标人的资格声明；

8、法人代表授权书原件（法人代表直接参加投标可不需此件）及投标代表身份证复印件

9、投标人法人营业执照副本复印件（需经符合工商管理部门要求的有效年检）、税务登记证复印件

10、招标代理服务费承诺书。

11、投标保证金。

12、退还投标保证金的通知。

13、招标文件中规定的其他文件或投标人可提供的其他资料。

以银行转账方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见开标一览表。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标采购单位不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

二、开标一览表

投标人名称：                                     招标编号∶                                  货币单位：人民币

| 合同包 | 货物名称 | 投标规格型号 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表正本与投标书正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标代表签字：

三、投标分项报价表

投标人名称：                                         招标编号：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与投标报价表有出入，以投标报价表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将有可能被视为没有实质性响应招标文件。

投标代表签字：

四、节能、减排、环境标志产品加分明细表

(如有的话)

| 合同包 | 行次 | 清单产品名称 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| 包1 | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |
|  | 5 |  |  |
|  | 6 | 合计 |  |
|  | 7 | 本合同包报价 |  |
|  | 8 | 占本合同比率（%） |  |
|  | 9 | 价格扣除金额 |  |

注：

1、以上属节能、减排、环境标志产品须提供清单内产品的证明材料。

2、计算分值保留两位小数。

3、此表的行次可根据实际情况变动或顺延。

4、若无货物属于节能、环境标志产品的，则不填写此表。

投标代表签字(并加盖公章)：

注：节能、减排、环境标志产品综合评分法评审优惠内容及幅度

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 21%—50%（含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

政府采购项目

投标文件

技术商务部分

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

技术商务部分目录

（1）货物说明一览表；

（2）供货范围清单；

（3）投标人的技术及售后服务承诺书；

（4）技术规格和商务偏离表；

（5）能说明投标产品规格型号、性能参数的彩页资料（或能佐证投标产品技术参数的其他宣传资料）；

（6）关于资格的声明函；

（7）投标人的资格声明；

（8）法人代表授权书原件（法人代表及投标代表均要签名，法人代表直接参加投标可不需此件）及投标代表身份证复印件

（9）投标人法人营业执照副本复印件（需经符合工商管理部门要求的有效年检）、税务登记证复印件

（10）招标代理服务费承诺书。

（11）投标保证金。

（12）退还投标保证金的通知。

（13）招标文件中规定的其他文件或投标人可提供的其他资料。

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标代表签字:

供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标代表签字：

技术及售后服务承诺

投标人根据招标文件要求，结合本次项目的实际情况编制技术培训及售后服务承诺书，并提供售后服务点、维保人员的详细情况资料（在福建省内的）。

- 本附件内容由各投标人进行填写，应至少包括招标文件要求的技术服务内容的响应文件。

- 保修期应明确；技术培训应明确受训人数、时间等。

- 技术支持单位的情况需予以详细说明，包括人员情况、技术能力、联系方式等等。

- 其他的技术及售后方面的承诺参照以上进行，务求详细、可操作。

- 公司应盖章，投标代表应签字，并注明日期。

技术规格和商务偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 投标文件 相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：为使评标专家准确理解及保证评标工作顺利进行，请投标公司针对招标文件的要求，结合投标产品的实际逐条进行说明，不可简单复制。

投标代表签字：

投标人的资格证明文件

关于资格的声明函

：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标代表签字：

投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标代表签字：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

福建省福怡药械招标有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标代表姓名）为投标代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、评审、签约等。投标代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标代表无转委权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标代表签字：

日     期：

法人营业执照、税务登记证

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标代表签字：

日      期：

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交，如技术力量、技术方案、项目实施能力等。

投标代表签字：

招标代理服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

退还投标保证金的通知

一、基本信息：

投标公司全称（打印并盖章）：

投标的招标文件编号： FYZB-

品目包：  包

截标时间（开标开始时间）：     年    月    日

投标保证金缴交日期：      年    月    日

投标保证金金额： ￥     （人民币  万  仟  佰   拾  元整）

缴交方式：汇票   ，银行转账   。（勾选其一）

帐户名称：

开 户 行：

帐    号：

公司所在地：      省       市       县

投标代表：        联系电话：       （手机）     （固话）

二、结算及退还投标保证金说明

如我公司中标，请贵公司按规定将投标保证金退还到我公司帐户；如未中标，则请将投标保证金直接退还。

其他有关事宜（如履约保证金等），按招标文件的规定执行。

注意事项：

    - 以上内容应详细填写，不可简化；

    - 现金缴款（个人或单位）和汇票，需将原件交于福建省福怡药械招标有限公司财务人员以开具收款收据。

    - 若投标人持有福建省福怡药械招标有限公司的原始收款收据，则福建省福怡药械招标有限公司将在收回原始收款收据后退还投标保证金。

    - 请在开标当天，将本表与投标保证金复印件同时递交给收件人。

    - 未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，招标代理机构将不负法律与经济责任。

时    间：        年    月    日