福建省智信招标有限公司-ZFCG-2011-37中标公告

0198

ZFCG-2011-37 福建省智信招标有限公司

1、招标公告编号：; ZFCG-2011-37(2011闽财购计[0198]号). 2、采购单位名称：; 福建农林大学. 3、采购单位地址：; 福州金山福建农林大学明德楼. 4、联系人：; 杨老师. 5、联系方式：; 83789182. 6、招标代理机构名称：; 福建省智信招标有限公司. 7、招标代理机构地址：; 福州市东街92号中福广场27层. 8、联系人：; 林榕. 9、联系方式：; 0591-87616211传真：0591-87568219. 10、招标公告日期：; 2011-05-05. 11、采购单位确认日期：; 2011-06-02. 12、中标情况：; 详见下表：. 项目名称; 中标数量; 简要技术指标; 预算金额(元); 中标金额(元); 节约金额(元); 节约率; 中标单位; 地址; 合同履行日期. 全自动凝胶成像系统; 1套; 详见招标文件; 79000.00; 77500.00; 1500.00; 1.90%; 厦门宝诚生物技术有限公司; 厦门市思明区湖滨路11号. 微机控制电子式万能材料试验机; 2套; 详见招标文件; 300000.00; 288000.00; 12000.00; 4.00%; 美特斯工业系统（中国）有限公司; 上海市松江区春林路18号. 体外血栓形成仪、智能六杯溶出仪、离心机、石蜡切片机、血液流变测定仪; 1批; 详见招标文件; 162000.00; 158850.00; 3150.00; 1.94%; 福州科远贸易有限公司; 福州市东街59号三山大厦北楼7层13室. 实验室设备; 1批; 详见招标文件; 162500.00; 146800.00; 15700.00; 9.66%; 福州科远贸易有限公司; 福州市东街59号三山大厦北楼7层13室.. 13、评委会成员：; 宋健康、何宏星、吴新坤、刘灿辉、程祖锌（包1业主专家）、邹文平（包2业主专家）、杨文超（包3业主专家）、荣俊冬（包4业主专家). 投标供应商对中标有异议的，请在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面的形式向招标采购单位提出质疑。. 特此公告. 福建省智信招标有限公司. 2011-06-02.

关于福建省智信招标有限公司全自动凝胶成像系统等实验室设备采补充公告

ZFCG-2011-37 福建省智信招标有限公司

福建省智信招标有限公司受福建农林大学委托将对下列政府采购项目福建农林大学进行公开招标(招标方式). 1、招标文书编号：ZFCG-2011-37(2011闽财购计[0198]号). 2、招标项目内容：福建省智信招标有限公司全自动凝胶成像系统等实验室设备采. 3、投标截标时间 2011 年 6 月 2 日 09:00 (北京时间). 4、开标时间 2011 年 6 月 2 日 09:00 (北京时间). 5、首次公告日期：2011年05月05日 6、采购单位名称：福建农林大学 采购单位地址：福州市 7、招标代理机构名称：福建省智信招标有限公司 项目联系人：林榕 联系方式：0591-87530730 传真：0591-87568219 8、更正内容如下： 8.1 招标文件第21页“第三章招标内容及要求”技术规格及要求合同包2品目号1：微机控制电子式万能材料试验机中项“3.12 楔型拉伸夹具一套（平钳口：0-32；V型钳口：φ4-φ30）”修正为：“3.12 液压楔形拉伸夹具一套（配液压油源，平钳口：0-32；V型钳口：φ4-φ30）”。 8.2 投标截止时间、开标时间更改为2011年6月02日上午9:00（北京时间）。 9、以上更正内容为招标文件组成部分，其他事项按招标文件要求。 特此通知！. 福建省智信招标有限公司 (代理机构). 2011 年 5 月 17 日.

福建省省级政府采购

公开招标文件

招标编号：         ZFCG-2011-37

批 复 号:      2011闽财购计[    ]号

项目名称： 全自动凝胶成像系统等实验室设备采购

采   购  人：  福 建 农 林 大 学

招标代理机构：福建省智信招标有限公司

- 二零一一年五月

目  录

第一章   投标邀请----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

招标货物一览表----------------------------------------------------------------------------------------------------------4

第二章   投标人须知--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------5

投标人须知前附表-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5

一、   说明------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

二、   招标文件------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

三、  投标文件的编写----------------------------------------------------------------------------------------------------12

四、  投标文件的提交-------------------------------------------------------------------------------------------- -------14

五、  投标文件的评估和比较-------------------------------------------------------------------------------------------15

六、  定标和签订合同----------------------------------------------------------------------------------------------------17

第三章  招标内容及要求-------------------------------------------------------------------------------------------------------19

第四章  政府采购合同（范本）----------------------------------------------------------------------------------------------28

第五章  投标文件格式（含技术商务标格式和报价标格式）----------------------------------------------------------34

第六章  退还投标保证金申请函----------------------------------------------------------------------------------------------56

注：本招标文件共56页（含封面），请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向福建省智信招标有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 投标邀请

受福建农林大学委托，对全自动凝胶成像系统等实验室设备采购项目的下述货物、服务进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 招标编号：ZFCG-2011-37

- 招标货物名称、数量：详见《招标货物一览表》附后

3、招标文件购买时间：[2011年    月    日]至[2011年   月     日] (节假日除外)北京时间每天上午8：30至11：30，下午3：00至5：30。

4、招标文件购买地址：[2011年    月    日]至[2011年   月     ___日]到福建省智信招标有限公司综合部（福州市杨桥东路建兴广厦8层），[2011年    月    日]至[2011年   月     日]到福建省智信招标有限公司（福州市东街92号中福广场27层）。

5、纸质招标文件或电子招标文件售价50元人民币，如需邮寄另加50元人民币特快专递费，售后不退。

6、投标截止时间：投标文件应于[2011年   月   日] [        ]（北京时间）之前提交到[福建省智信招标有限公司开标大厅（福州市东街92号中福广场27层）]，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7、开标时间：[2011年   月   日] [       ]（北京时间）；开标地点：[福建省智信招标有限公司开标大厅（福州市东街92号中福广场27层）]

8、投标人对本次招标文件事项提出疑问的，请在投标截止时间5日之前以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到福建省智信招标有限公司。

9、有关本项目招标的相关信息（包括招标文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn/）以及福建省智信招标有限公司（http://www.fjzxzb.com）等有关网站通知，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10、参加本项目投标的供应商须办理报名手续：本地供应商购买纸质招标文件的须到本公司办理报名手续；外地供应商通过电子邮件购买电子文档招标文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告第5条的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所参加的投标项目名称、招标文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真和公司地址填写清楚并加盖公章送至（或传真）本公司。未办理报名手续的不予以书面变更通知及不受理投标。

招标代理机构：福建省智信招标有限公司

地  址：福州市杨桥东路建兴广厦8层

邮  编： 350001

电  话： 0591-87530730    0591-87616211

传  真：0591—87568219

项目联系人：   林榕

投标保证金联系人：  黄小姐

电子信箱：   zhixin7@126.com

开户名：  福建省智信招标有限公司

开户行：  中国光大银行福州市杨桥支行

帐  号：  087739120100304037933

注：中标公告发布后每周三、四为退还投标保证金时间（联系人：黄小姐  电话：0591－87568219）

附:招标货物一览表

招 标 货 物 一 览 表

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数 量 | 最高限价 （货币单位：元） | 投标保证金 （货币单位：元） | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 全自动凝胶成像系统 | 1 | 79000 | 700 | 具体要求详见第三章“招标内容及要求” |
| 2 | 1 | 微机控制电子式万能材料试验机 | 2 | 300000 | 3000 |  |
| 3 | 1 | 体外血栓形成仪 | 1 | 19000 | 100 |  |
|  | 2 | 智能六杯溶出仪 | 1 | 22000 | 200 |  |
|  | 3 | 离心机 | 3 | 30000 | 300 |  |
|  | 4 | 石蜡切片机 | 1 | 63000 | 600 |  |
|  | 5 | 血液流变测定仪 | 1 | 28000 | 200 |  |
| 4 | 1 | 台式冷冻离心机 | 1 | 28000 | 200 |  |
|  | 2 | 梯度PCR仪 | 1 | 70000 | 700 |  |
|  | 3 | 超低温冰箱 | 1 | 39500 | 300 |  |
|  | 4 | 电泳仪 | 1 | 25000 | 200 |  |

注：

1、投标人可按合同包投标。对同一个合同包内所有品目号内容投标时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分品目号进行投标，否则其投标将被拒绝。评标与授标以合同包为单位。

2、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、安装、调试、培训、保修、关税等一切相关费用。

3、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

4、根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本次采购项目合同包1品目号1、合同包3品目号3、合同包3品目号4、合同包4品目号2、合同包4品目号4已办理进口审批手续，允许进口产品参与投标，同时满足要求的国产产品也可参与投标。

- 本次采购的国产设备以人民币报价，进口设备的报价为免税价（报人民币）+代理费（人民币），采购人

提供免税文件。若进口设备报外币价的以开标当日的外汇卖出牌价为准换算成人民币计算评标报价。

6、中标人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同。

7、投标人在投标文件中所提供由产品制造商制作的与投标货物型号一致的技术参数彩页原件或技术资料原件与投标文件技术响应不一致时，以产品制造商制作的与投标货物型号一致的技术参数彩页原件或技术资料原件为准。

8、 投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以解答。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的项号内容与招标文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条 款 号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：全自动凝胶成像系统等实验室设备采购 采购人名称：福建农林大学 项目内容：详见《招标货物一览表》及第三章《招标内容及要求》 项目编号：ZFCG-2011-37 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 3.1凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的代理商或制造商。（投标人须提供合格有效的营业执照和税务登记证等复印件并加盖投标人单位公章）。 3.2投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 3.3投标人所投产品国家有强制性要求或认证的，必须提供规定的产品并提供该产品有效的证明文件或认证证书复印件并加盖投标人单位盖章，否则视为无效投标。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后 60 日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交地址：[福建省智信招标有限公司开标大厅（福州市东街92号中福广场27层）] 接收人： 林榕 投标截止时间： 2011年 月 日 |
| 5 | 12 | 投标保证金：各合同包的投标保证金金额详见《招标货物一览表》规定。投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金、现金存款或汇票，以投标截止时间前一天到达本公司账户为准。递交投标文件时须带交款凭证备查。投标保证金未按规定时间到达指定账户的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 19.1 | 具体评标标准和方法： 本项目各合同包评标采用综合评分法，分技术商务部分和报价部分两阶段评标。 第一阶段进行技术商务部分的评标。评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的技术商务标进行评审，评出实质性响应招标文件技术商务要求的投标人，并计算出各投标人技术商务部分的得分。 第二阶段进行报价部分评标。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术商务要求的投标人进入第二阶段评标。评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应招标文件报价要求的投标人， 按招标文件规定的报价得分计算公式计算出各投标人报价部分的得分并根据招标文件关于节能(非强制类产品)、减排、环境标志、自主创新产品加分规定计算出额外加分（如有）。 最后将两阶段相加汇总计算各合格投标人相应合同包的综合得分，并按各合格投标人的综合得分由高到低顺序推荐第一、第二、第三中标候选人。若有相同的最高得分，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若有相同的最高得分且投标报价相同的，则按技术部分得分从高到低顺序进行排列，技术部分得分最高的投标人将被排序在前。（若同一合同包中同时获得节能、减排、环境标志、自主创新认证的，在总分值或价格相同的情况下拥有认证数量最多的产品将被排序在前。） 各部份评分分值分布如下： A：技术部份评分 满分40分 B：商务部份评分 满分10分 C：报价部份评分 满分50分 D：政府采购政策优惠部分加分 各评委评分A、B部分分别去掉一个最高分、去掉一个最低分，余项算术平均值为最终得分，并取小数点后的2位数。 综合评分：A＋B+C+D 一、技术部分评分（满分40分）： A 分数分布及得分法： 投标人技术部分（A项）得分低于50%（含）者即视为技术未实质性响应招标文件要求，按无效标处理。 A1、技术规格及要求符合情况:评标委员会将综合考虑各投标人对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评标委员会对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离做出评价，未带“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，带“★”号的技术参数每负偏离一项扣3分，正偏离不加分；技术参数全部符合招标文件要求的得基本分37分。（满分37分） A2、产品配置情况：根据各投标人所投货物产品配置的合理性、齐全性以及对招标文件要求的各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）的响应承诺情况，由评标委员会在0～1分之间进行评议，不满足招标文件要求的得0分。（满分1分） A3、产品的佐证材料：根据投标人所提供的技术说明材料、彩页资料等能充分佐证所投设备的技术参数及功能的得2分；仅能部分佐证所投设备的技术参数及功能的得1分，不能佐证所投设备技术参数及功能或未提供者得0分。（满分2分） 各投标人的技术得分为A=A1+A2+A3 二、商务评分方法（满分10分）： B1、企业综合实力：根据投标人的企业注册资金情况由评标委员会在0-1分之间打分:最高的得1分，次高的得0.5分，第三的得0.3分，其余均不得分。（满分1分） B2、业绩：评委会根据各投标人所提供自2008年1月至本次投标截止日期（日期以验收报告为准）由投标人在国内所完成的与本次投标同品牌同型号的业绩情况进行打分（至少含此次投标产品中的一种），每提供一份合格的业绩项目得1分（业绩项目中须含中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。）。（投标人在投标文件中应如实提供销售业绩项目证明文件的复印件，招标方将保留要求投标人提供销售业绩项目的证明文件原件予以核查的权利。）（满分3分） B3、技术培训：根据各投标人对采购人提供应用培训（应用培训包括安装、检验、调试、使用和维护、排除一般故障）的承诺情况，由评标委员会在0-1分之间进行打分。未提供任何技术培训承诺的本项得0分。（满分1分） B4、质保期与售后服务承诺：评委根据各投标人提供售后服务的可能性、便捷性、经济性和质量承诺等进行评分。（满分5分） B4.1 质量保证和售后服务承诺：根据招标文件要求各投标人对所投产品的质量保证承诺、维护响应计划（包括时间、方式等）、保修期后的服务项目及费用承诺情况由评标委员会进行综合评定，并在0-1分之间进行打分。（满分1分） B4.2 投标人所承诺的免费保修期满足招标文件要求的得1分，优于招标文件要求的由评标委员会酌情加分，加分不得超过1分,不满足者不得分。（满分2分） B4.3 投标人保证在免费保修期后以不高于投标价格的备品备件供应并长期提供技术咨询服务的由评标委员会在0-1分之间进行打分。（满分1分） B4.4 投标人在福州市区内（不含八县）设有公司、分公司或办事处的得0.5分，所投产品的生产厂家在福建省内设有专门专业维修站或服务点并配有维修工程师的得0.5分（投标人须提供相关证明材料，如工商部门注册登记证明等，并附该站点的具体地址、联系人、固定电话、维修工程师姓名、资质证书等，未提供的不得分）。（满分1分） 各投标人的商务得分为B=B1+B2+B3+B4 三、报价部分评分（满分50分） 按合同包对各投标人的报价进行数字校核，称为报价评标价。 各投标人的价格得分按以下方式得出 C=(H/Hn)×Q×100 C： 投标人报价得分 Hn：各投标人报价即报价评标价 H：评标基准价即满足招标文件要求的最低报价 Q：价格权值： Q=50% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 四、政府采购政策优惠部分加分（D） D1：节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品部分加分标准 注：投标人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志、自主创新产品清单内产品单独分项报价，并应于投标文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖投标人公章，原件备查。节能、减排、环境标志、自主创新产品只以中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上公告最新一期的清单为准；如中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未对自主创新产品予以公告，则只以福建省科学技术厅网( http://www.fjkjt.gov.cn/)上公告的产品清单为准进行加分。（1、若同一合同包内的节能、减排、环境标志、政府采购自主创新产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。2、若同一合同包内的节能、减排、环境标志、自主创新产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。） 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品报价总金额占本合同包报价总金额; 优惠幅度. 20%（含20%）以下; 价格评标项; 价格评标项标准总分值4%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值4%的加分. 20%—50%（不含20%含50%）; 价格评标项; 价格评标项标准总分值6%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值6%的加分. 50%（不含50%）以上; 价格评标项; 价格评标项标准总分值8%的加分. 技术评标项; 技术评标项标准总分值8%的加分. D2：关于政府采购促进我省中小企业发展的实施意见加分标准 根据福建省财政厅《关于政府采购促进我省中小企业发展的实施意见》（闽财购[2009]5号）文件规定，对参与投标的我省中小企业报价产品或服务一次性分别给予价格评标项和商务评标项标准总分值4%的加分。凡本省企业（含制造商和代理商）投标时必须提供如下证明材料，并以材料中列明的投标人企业缴纳社会保险的职工总人数作为判定其是否属中小企业的依据：（1）实行电子缴纳方式的，应提供参与投标时最近2个月（2011年3、4月）向福建省辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供福建省辖区内税务机关或福建省辖区内社保机构出具的参与投标时最近2个月（2011年3、4月）缴纳社会保险资金证明。以上证明材料须加盖投标人公章，原件备查，未提供者不给予加分。 中小企业职工人数标准：. 工业; 职工人数2000人以下. 建筑业; 职工人数3000人以下. 批发和零售业; 职工人数500人以下. 交通运输和邮政业; 职工人数3000人以下. 住宿和餐饮业; 职工人数800人以下. 各投标人的最终得分为A+B+C+D |
| 7 | 13.2 | 投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。 |
| 8 |  | 投标人须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 |
| 9 |  | 交货期：合同签订生效后60个工作日内交货。 |
| 10 |  | 付款方式：货到并完成安装、调试及按合同要求验收合格后，一个月内在无质量问题的情况下，一次性付清合同款。 |
| 11 |  | 交货地点：福建农林大学（具体以合同为准） |
| 12 |  | 投标人应如实逐条详细填写技术规格和商务偏离表，若无详细技术规格和商务偏离表或未按要求填写者，评标委员会将作出不利于投标人的判断。 |
| 13 |  | 特别提示： 1、根据《福建省财政厅关于福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制指引和实施指引的补充通知（三）》（闽财购[2010]28号）的通知，本项目实行两阶段评标。各投标人提交的投标文件应由技术商务标和报价标两部分组成，投标人必须将技术商务标和报价标分别单独装订，分册密封投标，且技术商务标分册中不得出现投标报价信息，否则该投标人的投标文件将被视为无效投标，按废标处理。 2、投标人的投标文件中如投标书、开标一览表、节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表、投标分项报价表或详细报价书等凡是体现投标报价的文件资料均属于报价标，其余资料则为技术商务标。投标人在制作和分册装订、密封投标文件的过程中要十分注意，避免自己造成无效标的结果。具体装订要求详见本章“三、投标文件的编写”中“第10.3投标文件的装订”要求。 3、认定串通投标的情形： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （1）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； (4)有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 14 |  | 投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。定标后，采购人有可能对中标人投标文件中的承诺内容和证明材料进行核查，中标人应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在中标后签订合同时，发现中标人是提供虚假材料谋取中标等违法违规行为，采购人将取消其中标人资格，其投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。采购人将按综合得分从高到低的顺序递补中标人。 |
| 15 |  | 招标服务费：100万元以下按中标总金额的1.2%标准向中标人收取。 |
| 16 |  | 最高限价：本次采购项目各合同包最高限价详见《招标货物一览表》，投标人报价超出最高限价者，按无效标处理。 |
| 17 | 24.1 | 招标项目行政监督部门：福建省财政厅政府采购监督管理办公室、福建农林大学监察处。 |

一、说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指中标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具手册及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定中标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供招标货物及服务的代理商或制造商。（投标人须提供合格有效的营业执照和税务登记证等复印件并加盖投标人单位公章）。

3.2投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.3投标人所投产品国家有强制性要求或认证的，必须提供规定的产品并提供该产品有效的证明文件或认证证书复印件并加盖投标人单位盖章，否则视为无效投标。

3.4一个投标人只能提交一个投标文件。如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.5投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.6两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购人根据采购项目的要求规定的特定条件。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体只能以其中一方具备的条件作为评标依据，投标人必须在联合体协议中明确以联合体的确定一方的条件参与商务部分的评标。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

以联合体形式参加投标的，投标人在投标文件中投标人项下必须标明联合体各方单位名称并共同盖章。

注：未按以上要求签署联合体协议的按无效投标处理。

3.7投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 政府采购合同（范本）

⑸ 投标文件格式（分技术商务标格式和报价标格式）

⑹ 申请退还投标保证金函（格式）

6. 招标文件的澄清

- 6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

- 7.1至投标截止日期前15日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

10.1技术商务标应包括下列部分：

(1) 货物说明一览表

(2) 供货范围清单

(3) 技术规格偏离表

(4) 商务偏离表

(5) 售后服务承诺函

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标人提交的其他资料

(8) 招标服务费承诺书

(9) 投标保证金复印件

10.2报价标应包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表

（4）投标分项报价表

10.3投标文件的装订

投标人须按本招标文件中第五章第一册“技术商务标格式”和第二册“报价标格式”要求规定的内容和顺序分别编制和单独装订投标文件：

（1）技术商务标投标文件要求独立编制：正本一份，副本四份。正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须胶装（永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章(或每页盖章)。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按以上规定编制装订者其投标将被视为无效投标。（请各投标人特别注意）

（2）报价标投标文件要求独立编制：投标文件正本一份，副本四份。正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码。副本可以用正本的完整复印件。正、副本均须装订成册，并每页盖章。封面须标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。（请各投标人特别注意）

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第3项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向招标代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以转帐或电汇形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.6招标代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

- 12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳招标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1 投标文件装订详见本章第10.3要求.

13.2投标文件应由投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将投标文件技术商务标和报价标正本和全部副本分别用信封密封，并在封口处加盖骑缝公章，标明招标编号、投标人名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务标和报价标投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3如果投标文件由邮局或专人送交，投标人应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.3条的规定进行装订、密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件, 将被拒收。

14.5投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.6投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.7投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人代表（必须与投标文件有权签字人一致）应参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由采购人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16.1招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按照本章规定分为报价标和技术商务标的；未按本章规定进行胶装、密封、标记的；技术商务标出现报价内容的；

(2)投标文件未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字；未加盖投标人公章的；签字人未经法定

代表人有效授权委托的；未在资格证明文件上注明“与原件一致”的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)交货期、交货地点、付款方式等不满足招标文件要求的；

(5)投标有效期不满足招标文件要求的；

(6)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)投标人提交的是可选择的报价；

(8)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(9)一个投标人不止投一个标；

(10)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(11)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(12)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

但评标委员会可要求候选中标人对其在投标文件中提供的实质性响应的材料的真实性出具相关证明。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2 《中标通知书》发出同时应将落标书面通知没有中标的其它投标人。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标供应商的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起规定之日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

23质疑处理时限

23.1政府采购项目投标人在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑交提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

24.招标项目行政监督部门

24.1由招标项目行政监督部门派员对本招标活动的全程进行监督。

24.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第17项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

一、项目概述

1、本次采购项目为全自动凝胶成像系统等实验室设备采购项目，要求投标人必须具有独立法人资格，经营范围必须获得国家行政主管部门的许可。投标设备为全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出产序列号等。)。提供的货物须具备世界先进水平和可靠的性能。设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。设备的电气、设备仪表应符合国家相关规定，噪音方面符合国家相关标准，货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检计量部门的检验。

2、投标人务必仔细阅读招标文件中所规定的，其中包括技术规格在内的所有细则。

二、技术规格及要求

合同包1品目号1：全自动凝胶成像系统

1．工作条件：电源：220/240V, 50-60Hz，温度：室温

2．性能指标

2.1 用途：可以对蛋白电泳凝胶、DNA凝胶、RNA凝胶等样品进行全自动图像采集，并进行定性和定量分析。

★只需一个按键，即可得到高质量的可重复的结果。

2.2  性能

2.2.1 仪器性能：

应用范围包括但不限于：EB，SYBR®系列，Oriole™蛋白荧光染料，GelRed，SYPRO Ruby，Coomassie Fluor Orange，Krypton stains，Coomassie Blue，Copper stains，Silver stains，Zinc stains，GelGreen，SYBR® Green，SYBR® Safe，SYBR® Gold stains，Stain Free Gels，Mini-PROTEAN® TGX Stain-Free™ gels，Criterion Stain Free™ gels，Stain-Free blots，Radiant Red荧光染色的RNA凝胶，SYPRO Ruby或Oriole荧光染色的蛋白凝胶等。

（1）、仪器系统一体化设计，无需在客户端进行CCD与暗箱的安装。真正确保实验系统的密封性。

★（2）、样品盘：标配的样品盘有紫外样品盘（UV）、白光样品盘（White）、蓝光样品盘（Blue）。

★（3）、可升级为免染技术的成像系统。

★（4）、曝光时间：最短0.001s，每0.001s步进

2.2.2 软件功能

★（1）、软件可编程，所编程序可重复调用或再编辑

（2）、软件可自由安装于多台电脑，同时分析

（3）、软件可控制曝光时间以看到微弱信号

（4）、显示过饱和像素保证精确当量

★（5）、所有成像过程均保持自动对焦

（6）、添加各种格式的文字注释

★（7）、自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算

（8）、相对含量百分数分析；绝对浓度、密度计算

★（9）、微卫星DNA分析；RFLP和DNA指纹分析

（10）、3D图像观察及输出

★（11）、12种预设染料颜色标记显示，多幅图像合并显示并分析功能

★（12）、报告输出：包括图像仪名称、仪器序列号、使用者姓名、成像时间、光源名称、滤光片名称、泳道图示、条带标注等；图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出

（13）、中文、英文软件系统；可选软件免费升级，配有软件操作指南

3．	数据处理系统

3.1  计算机一台

3.2　全自动专业成像及分析软件一套

合同包2品目号1：微机控制电子式万能材料试验机

1、功能要求：

主要用于金属及非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等的力学性能测试分析研究，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供数据。采用双空间结构，试验空间为上拉下压。主要由主机（包括机架、底座、传动系统）、夹具、变形测量系统、软件系统、电气系统构成。

2、技术指标：

2.1 最大试验力：300kN；

2.2 试验机准确度等级：1级；

2.3 试验力测量范围：0.2%—100%FS（全程不分档）；

2.4 试验力示值相对误差：示值的±1%以内；

★2.5 试验力分辨力：1/300000FS（全程分辨力不变）；

★2.6 变形测量范围：0.2%-100%FS；

2.7变形示值相对误差：±0.5%以内；

2.8变形分辨力：1/300000FS；

2.9位移示值相对误差：±0.5%以内；

2.10 位移分辨力：0.015µm；

2.11力控速率调节范围：0.005-5%FS/S；

2.12力控速率相对误差：设定值的±1%以内；

2.13 变形速率调节范围：0.02-5%FS/S；

2.14 变形控制速率相对误差：速率<0.05%FS时，为±2.0%设定值以内；

2.15 速率≥0.05%FS时，为±0.5%设定值以内；

2.16 横梁速度调节范围：0.001—250mm/min；

2.17 横梁返回速度：1200mm/min；

2.18 横梁速度相对误差：速率<0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；

2.19 速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内；

★2.20 有效拉伸空间（带夹具）≥800 mm；

★2.21 有效试验宽度≥800mm；

2.22 电源：380V±10%；

2.23 主机重量≤1500kg。

★2.24 设备必须提供关于“拉伸同轴度”、“零点飘移”、“示值重复性相对误差”、“安全保护性能”等权威部门的评价报告。设备须满足的标准：试验机标准：GB/T 16491-1996电子万能试验机；

试验方法标准：GB/T228-2002、GB/T232-1999、GB/T7314-2005。

3、配置配件：

3.1 主机框架及传动部分一套；

3.2 国际品牌伺服电机及伺服器一套；

3.3 国际品牌300kN力传感器一只；

★3.4 国际品牌MTS测量控制系统一套：（采用神经元自适应PID控制算法，实现全数字三闭环（应力、应变、位移）控制；

★3.5 基于DSP的控制系统平台；

3.6 采用USB通讯；

3.7  8路高精准24位A/D转换通道组成的数据采集系统及3路光电编码器位置捕获模块，正交码脉冲频率应达5MHz）；

3.8 品牌商用电脑一台（Intel酷睿2双核3.2G2M缓存800MHz，2G内存，500G7200转SATA硬盘，19英寸宽屏液晶显示器，独立显卡）；

3.9 A4激光打印机一台；

3.10 中文版试验软件一套（终身免费升级）；

3.11 轴向电子引伸计一只：（标距50mm，变形25mm）；

3.12 楔型拉伸夹具一套（平钳口：0-32；V型钳口：φ4-φ30）；

3.13 压缩夹具一套（盘径φ150mm）；

3.14 弯曲夹具一套（最大跨距：340mm；弯心半径：R15mm；支辊半径：R15mm）。

合同包3品目号1：体外血栓形成仪

1、 刺激电压:  25V；

2、刺激电流: 0.05～12.7mA 调整步长0.05mA (恒流)；

3、红外血流检测探头；

4、配大鼠解剖板；

5、配解剖照明灯；

6、配探头固定支架；

7、自带微型打印机；

8、带RS232接口，配RS232～USB转换器一套；

9、消耗功率  20 W；

10、解剖板约320×230×30mm。

合同包3品目号2：智能六杯溶出仪

1、采用微电脑技术和单片机元器件控制,技术指标符合《中国药典2005版》的要求；

2、可安装6个蓝杆或浆杆；

3、可安装6个溶出杯,5个补液杯；

4、中文液晶屏人机界面；

5、主机工作参数可预置并自动储存,下次开机无须重复设置 ；

6、转速控制采用细分电源驱动步进电机方式,转速准确,运行平稳,能耗低；

7、恒温水浴采用内置PT1000传感器,软件运用PID方式,升温快,精度高,可方便的用软件校正偏差；

8、定时功能显示当前取样点时间、累计总时间、取样点数。

9、具有自检功能和自动保护功能, 给出多种故障信号；

10、可外接微型打印机功能,具有优盘储存功能,将实验数据保留,以便查看；

11、芯片程序可随时升级；

12、搅拌桨摆动幅度：≤0.5㎜；

13、转蓝摆动幅度：1≤㎜；

14、调速范围:25－250转/分；

15、转速分辩率:1转/分；

16、稳速误差: ≤±1%；

17、调温范围:10(室温)－45℃；

18、温度分辩率:0.01℃；

19、控温误差: ≤±0.05℃；

20、计时累计时间:最长0－5999分钟,倒计时；

21、 取样周期时间:最多10个不同的取样周期,倒计时；

22、 取样周期的时间: 最长0－5999分钟,倒计时；

合同包3品目号3：离心机

1、超静音操作,免维护电机,数字显示屏

2、保持样品低温水平（最高转速运行 20 分钟后，温度≤12°C）

★4、 顶盖自动开启

5 、最大容量：12 x 1.5 ml / 2 ml 的离心管

★6、转子可高温高压灭菌（121°C，20 分钟）

★7、达到最高速度的加速时间≤13 秒，从最高速度减速时间≤ 12 秒

★8、配有镀铝的标准转子,不锈钢转子盖子

9、转速 ≥13,400 rpm；相对离心力≥ 12,100 x g

10、计时器最长设置≥30 分钟

合同包3品目号4：石蜡切片机

1、切片厚度范围≥0－30μm

2、切片厚度递增量：2μm

3、自动回收：10μm

4、头部伸前距离：25mm（当刀为0°时）

5、样品旋转：360°

6、样品架：方形易拆卸样品架

★7、切片计数器：LCD数字显示

8、水平样品进度：25mm（当刀为0°时）

9、垂直样品进程：57mm

10、刀架可调整角度：0－25°

11、可移动切片角度：53°

12、最大样品尺寸25mm×30mm

13、电源：220/240V 50/60Hz

★14、带外罩保护

★15、切片方法：径向平切法

★16、步进电机失速保护

合同包3品目号5：血液流变测定仪

1、切变率范围: 1~200S-1
2、粘度测试范围: 1~60mPa.S
3、温度控制：37°C±0.1°C
4、温控精度:±0.1°C
5、引用误差:≤±3%6.变异系数: ≤±3%
6、样品用量: <1ml
7、测试速度：每小时可测试60个样品

合同包4品目号1：台式冷冻离心机

1、最高转速：13800rpm；
2、最大离心力：17458×g；
3、温度控制范围 －10℃～40℃；

4、最高转速 13800rpm；
5、最大容量 24×2ml；
6、最大离心力 17458xg；
7、频率控制感应电机；
8、噪声 ≤60db；
9、温度控制范围 －5℃～40℃；
10、时间设定 9h59min；

合同包4品目号2：梯度PCR仪

★1、样品基座：0.1mL或0.2mL合金样品基座

2、功能：PCR条件优化，快速PCR，标准PCR

★3、加热块：由6个独立控温区，可在一轮反应中同时运行6种退火温度

5、控温精确度：±0.25℃（35℃-99.9℃）

6、温度范围:4℃-99℃

8、最大升降温速度：不低于3.9度每秒

9、热盖：维持105℃温度，满足无油操作

10、 96×0.2ml模块)

合同包4品目号3：超低温冰箱

1、总有效容积：388L

2、储存温度：－10℃~－86℃

3、输出功率：1800(w)

5、气候类型：N

6、 制冷方式：直冷

7、样式：立式

合同包4品目号4：电泳仪

1、电泳槽参数：

1.1适用于多种凝胶长度，经久耐用。

1.3一次电泳多至60个样品。

1.4灌胶成套工具无需胶带或者挡板。

1.5兼容多道移液器的梳子。

2、电泳仪参数

3.1输出电压: 5-300V,每步 1V

3.2输出电流: 10-400mA,每步 1mA

3.3输出功率: 1-80 W

3.4输出类型:恒压,恒流自动切换

3.5输出端口:并行2套

3.6计时功能: 1min-24h或连续

3.7安全性能:超负荷/短路保护

三、技术服务要求

1、安装与验收

1.1安装

1.1.1 合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号仪器的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

1.1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

1.1.3 中标人应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

1.1.4 仪器设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师到采购人的现场安装仪器设备，同时应向采购人介绍仪器设备功能及特殊分析并进行现场演示。

1.1.5仪器设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

1.2、验收

1.2.1验收标准

投标方所提供的仪器设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装仪器设备。所有仪器设备按厂家仪器设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标方提供仪器设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由中标人承担。

1.2.2验收程序和方法

1.2.2.1出厂检验

中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第1.2.1款验收标准的要求。

1.2.2.2初验收：

由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

1.2.2.3试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。

1.2.2.4最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关条款要求一同对仪器设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

1.2.3中标人在在采购人安装现场进行最终检验所产生的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。

1.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

2、技术资料要求（中标人应向采购人提供以下目录的技术资料壹套。各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

2.1出厂明细表(装箱单)；

2.2出厂检验报告和合格证书；

2.3使用说明书；

2.4安装手册、操作手册、维修手册；

2.5零部件目录；

2.6相关文件、支持程序软盘或光盘；

2.7提供原产地制造商的产品证明；

2.8合同中要求的其它文件资料。

3、专用工具

3.1中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

4、特殊工具

4.1中标人应向采购人提供货物安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

5、售后服务要求

5.1中标人应对所提供仪器设备提供一年现场免费保修（不得低于生厂厂家承诺），终身维护，软件免费升级。免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标方无条件换货。免费保修期满前1个月内中标人应负责对仪器设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证仪器设备正常运行。

5.2在质量保证期内仪器设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后1小时内响应，并在12小时内到达现场（如电话中及远程诊断无法解决），免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在质量保证期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。

5.3中标人在福建省内须设有维修站，并提供厂家在福建省内的工程师的名单、联系方式和资质证明文件（合同包1须提供至少三名工程师的名单、联系方式和资质证明文件）。

5.4质量保证期结束后，中标人应在仪器设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期维护和修理。

5.5 质量保证期后的服务要求

5.5.1质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后服务。

5.6投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费。

6、技术培训

仪器供应商须免费对仪器设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供系统技术培训（受训人员至少一名），直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。

四、其他要求：

1、投标人的投标产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

2、投标人选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

3、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

4、本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人所提供的货物应是先进的、可靠的，投标人投标文件应严格按招标文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺、质量保证承诺将作为评审时重要的评价因素之一。

6、中标人应在收到中标通知书后的30天与采购人签订买卖合同。

7、投标人必须由法定代表人或法定代表人正式授权的投标人代表参加开标会，随时接受评委询问，并予以

解答。

- 政府采购合同（范本）

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标       编号“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照报价文件内容提供中选的货物（列表）：

| 设备名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、供货时间：供方必须于     年    月   日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点）免费安装完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、 安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

五、权利保证：、乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

六、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 十个工作日内验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《仪器设备验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同附件1（附后）填好设备验收交接单并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

七、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

八、付款方式及条件：在货物安装调试完毕、验收合格，在            内不存在质量问题的前提下，乙方向甲方出具正式税务发票，甲方向乙方                  。（说明：如进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）

九、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十一、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，甲方应在        个工作日内验收完毕，若甲方无正当理由拖延时间，不能及时付款，按国家政府采购法有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付设备款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付设备款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款5‰的违约金。

十二、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十三、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十四、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十六、本合同壹式肆份，经双方签章后即时生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                             委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

合同附件1

物资设备验收单（版本：V2）

| 招标编号 |  |  | 合同号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |
| 供货单位 联系人及电话 |  |  | 采购单位 联系人及电话 |  |  |  |  |
| 验收类型： 单台件10万（含）以上 批量50万（含）以上 进口 赠送 单台件10万以下 批量50万以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名、型号、规格(配置) |  |  | 数量 |  | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  | 金额总计 |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 上述货物 （是、否）在合同规定的时间内送至我校，经供货方安装调试完成，现经我单位按招、投标文件及合同的要求进行验收，意见如下：货物自 年 月 日送至我校，品牌、外观、规格数量、配件 （是、否）正确，经安装调试后，至今使用性能 （正常、良好）、运行状况 （正常、良好）、技术资料 （是、否）齐全，验收合格。 项目单位验收人签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院招标及验收工作小组意见：验收 (是、否）合格。 签名： 单位公章 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校物资采购招标及验收工作小组意见： 签名： 国资处： 监察审计处： 财务处： 校办： 后勤处： 教务处： 科研处： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.凡单台（件）10万元以下及批量金额在50万元以下的国产采购项目，由项目单位组织验收通过后提交学院工作小组验收； 2.凡单台（件）10万元（含）以上及批量金额在50万元（含）以上的采购项目，由项目单位组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收； 3. 进口、赠送物资由接收单位组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收； 4.验收标准：依据招、投标文件及合同约定； 5.院、校两级验收时，验收人数不得少于工作小组总人数的2/3，验收成员应当在验收单上签署验收意见，签字并加盖公章； 6.本验收单1式4份，后勤处、财务处、项目单位、供货单位各1份； 7.格式要求：本表每份一张，用A4纸打印或手填。对于验收物品较多的，货物清单可另附材料说明，但本表仍做单页，不可分页打印； 8.提交本验收单时应随附采购合同一份； 9.咨询电话：83789182、83789026； 10.电子版下载地址：http://www.fafu.edu.cn/html/2010/12/3075.htm |  |  |  |  |  |  |

第五章    投标文件格式

注:1、本附件格式分第一册“技术商务标格式”和第二册“报价标格式”两册,装订时要求第一册和第二册均须单独装订。

2、附件格式仅供制作投标文件时参考,投标人应根据行业特点,结合本次招标技术规格要求,对有关表格进行补充或修改,但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

福建省省级政府采购

投  标  文  件

第一册技术商务标

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期： 2011年   月    日

联系电话：

技术商务标格式

目    录

1.  货物说明一览表(格式1)

2. 供货范围清单(格式2)

3. 技术规格偏离表(格式3)

4. 商务偏离表(格式4)

5. 售后服务承诺函(格式5)

6. 投标人的资格证明文件(格式6)

关于资格的声明函(格式6-1)

投标人的资格声明(格式6-2)

法人代表授权书(格式6-3)

法人营业执照、税务登记证(格式6-4)

7.  投标货物相应证明文件(格式7)

8． 投标人提交的其他资料(格式8)

9． 投标保证金复印件(格式9)

10．中标服务费承诺书(格式10)

货物说明一览表(格式1)

（按投标货物合同包下序号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌、型号 |  | 原产地及制造商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

供货范围清单(格式2)

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

技术规格偏离表(格式3)

投标人名称：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应如实详细填写技术参数偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，否则评标委员会将作出不利于投标人的判断。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

商务偏离表(格式4)

投标人名称：                          招标编号∶

| 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则评标委员会将作出不利于投标人的判断。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

售后服务承诺函(格式5)

(投标人根据招标文件对售后服务的要求结合自身情况进行承诺)

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的资格证明文件(格式6)

关于资格的声明函(格式6-1)

福建省智信招标有限公司 ：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本四份，随投标文件一同递交。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人的资格声明(格式6-2)

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人授权书(格式6-3)

福建省智信招标有限公司  ：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或签章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照、税务登记证(格式6-4)

福建省智信招标有限公司  ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投标人代表签字：

投 标 人（全称并加盖公章）：

报价货物均必须具有相应的证明文件(格式7)

（如：产品检验报告、产品检测报告、产品鉴定证书等）

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

投标人提交的其它资料(格式8)

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

（1）产品技术规格说明书（含逐项应答）、彩页技术资料、检测证明文件等；

（2）供货质量保证、交货期承诺、技术培训承诺、合同付款方式承诺等；

（3）招标文件要求提供的其它资料等。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

投标保证金复印件(格式9)

粘贴此处

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

招标服务费承诺书(格式10)

致：  福建省智信招标有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

福建省省级政府采购

投  标  文  件

第二册报价标

招标编号：

项目名称：

合 同 包：

投标人名称（并盖公章）：

日   期： 2011年   月    日

联系电话：

第二册：报价标格式

目    录

1．投标书(格式1)

2．开标一览表(格式2)

3. 节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表(格式3)

4. 投标分项报价表(格式4)

投 标 书(格式1)

致：  福建省智信招标有限公司

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）：         ，本签字代表（全名、职务）正式被授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

(1) 开标一览表

(2) 节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表

(3) 投标分项报价表

(4) 货物说明一览表

(5) 供货范围清单

(6) 技术规格偏离表

(7) 商务偏离表

(8) 售后服务承诺函

(9) 投标人资格证明文件

(10) 投标货物相应证明文件（如：《医疗器械经营企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》等）。

(11) 投标人提交的其它资料

(12) 招标服务费承诺书

(13) 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：投标截止期结束后 60 日历日。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开标一览表(格式2)

投标人名称：               招标编号∶              货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 合同包单价(元) | 合同包总价(元) | 产品加分部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 属节能（非强制类产品）产品金额 | 属减排产品金额 | 属自主创新产品金额 | 属环境标志产品金额 |
| 投标总价【含节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品金额】 |  |  |  |  | ￥ （ 元） |  |  |  |  |  |
| 付款条件响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期及交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.此表应另册制作一套同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标书正本一同密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

4.投标人在投标文件中对所投标产品为节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于最新政府采购清单内产品的证明资料，未提供节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表及属于最新政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品加分明细表(格式3)

注：若有，请按下表要求填报。

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 清单产品名称 | 加分类别 | 加分报价金额 | 本合同包报价金额 | 占本合同比率（%） | 价格评标项加分 | 技术评标项加分 | 认证证书编号 | 证书有效截止日期 | 清单页 码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  |  | — | — | — |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本合同包小计 |  |  |  |  | — |  |  | — | — | — |

注：

1.此表应另册制作一套同装在一单独的信封内密封，并将此信封与投标书正本一同密封。

2.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

3.加分类别分别指“节能（非强制类产品）”、“减排”、“环境标志”、“自主创新”类别。

4.栏目6为栏目4÷栏目5。栏目4填报金额必须与开标一览表中“产品加分部分”一致。

5.栏目7为价格评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

6.栏目8为技术评标项标准总分值×根据下表得出的相对应的优惠幅度。

7.以上属节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品须提供清单内产品的证明材料。

8.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

| 同一合同包内的节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |  |
| --- | --- | --- |
| 20%（含20%）以下 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值4%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值4%的加分 |
| 20%—50%（不含20%含50%） | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值6%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值6%的加分 |
| 50%（不含50%）以上 | 价格评标项 | 价格评标项标准总分值8%的加分 |
|  | 技术评标项 | 技术评标项标准总分值8%的加分 |

注：节能（非强制类产品）、减排、环境标志、自主创新产品综合评分法评审优惠内容及幅度

投标分项报价表(格式4)

投标人名称：             招标编号：               货币单位：

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

第六章       申请退还投标保证金函

致：福建省智信招标有限公司

我司参与贵司于   年 月  日组织开标的项目编号为：ZFCG-2011-37的（项目名称：全自动凝胶成像系统等实验室设备采购）投标，我司      年      月     日 以         形式提供人民币         元的投标保证金，当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

附：汇款凭证

投标人名称：

联 系 人：

联系电话：