中标公告

森林兰苑监控设备采购及安装项目

FJNLDX2011037-1

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 中标单位 | 中标报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 森林兰苑监控设备采购及安装项目 | 一批 | 到投标截止时间2011年11月21日上午9时，仅有福州煊天电子科技有限公司来参与投标，有效投标人不足三家，流标。鉴于该项目时间紧，工作小组经研究，决定直接进行谈判。经谈判，福州煊天电子科技有限公司以报价119000元中标。 |  |

投标各方对中标结果有异议的，请在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面的形式向招标单位提出质疑。

特此公告

联  系  人：唐老师   杨老师

联 系 电 话：83789026/83789182

福建农林大学物资采购招标及验收工作小组

二○一一年十一月二十一日

福 建 农 林 大 学

谈判文件

项目编号: FJNLDX2011037-1

项目名称: 森林兰苑监控设备采购及安装项目

福建农林大学物资采购及验收工作小组

二○一一年十一月

注：各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。

地    址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）

电    话：0591-83789026 83789182          邮  编：350002

传    真：0591-83789026                   电子邮箱:fjaugzc@163.com

第一部份 邀请函

福建农林大学物资采购及验收工作小组对我校森林兰苑监控设备采购及安装项目进行竞争性谈判，欢迎合格的供应商参加谈判。
 一、招标编号： FJNLDX2011037-1
 二、项目的内容、用途、数量、简要技术要求见采购货物一览表
 三、供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和谈判采购文件中规定的参加政府采购活动的供货商应当具备的条件的国内法人和其他组织均可参加投标。

四、谈判文件的发售和提交
　　1、谈判文件发售时间：2011年11月17日至2011年11月20日上午:8:00-11:30，

下午2：00－4：45 (节假日除外)投标人也可在网上下载招标文件，于开标时间前半个小时来开标地点补办报名手续。)
     2、获取竞争性谈判文件地址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）
    3、谈判文件售价： 50 元（售后不退）。
　　4、谈判文件提交截止时间：2011年11月21日上午9时，招标人在谈判文件提交截止时前壹个小时开始接收投标文件，各投标人在递交投标文件时须出具购买谈判文件的收据供招标人查验。

5、谈判文件提交地址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）
五、谈判时间及地址
　  1、谈判时间：2011年11月21日上午9时
　  2、谈判地址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）

六、其他事项：
    1、本次投标保证金：在投标截止时交纳现金1500元。

2、本招标为无记名报名，投标人在购买标书时不须提供相关材料。

3、中标人和谈判采购方签定合同生效后，谈判采购方向中标人收取少量服务费。金额参照国家计委（计价格 [2002]1980号）文件规定，收取合同总金额的1.2%，出具行政事业收款收据，用于物资招投标的管理费用。

注：各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://gzc.fafu.edu.cn/），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
采购人名称： 福建农林大学物资采购及验收工作小组
联  系  人：杨老师  吴老师  唐老师  
联 系电 话：83789182     83789026

电子邮箱:fjaugzc@163.com

第二部份 采购货物一览表

| 品目号 | 货物名称 | 主要技术规格及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 详见附件一 | 28 | 台 |
| 2 | 红外一体机专用支架 | 与摄像机配套 | 28 | 个 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V2A | 28 | 个 |
| 4 | 摄像机立杆 | 详见附件一 | 12 | 个 |
| 5 | 硬盘录像机 | 详见附件一 | 2 | 台 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 2TB、SATA接口 | 2 | 块 |
| 7 | 液晶显示器 | 19寸 | 2 | 台 |
| 8 | 视频线 | SYV75-5 | 6960 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.5 | 6960 | 米 |
| 10 | PVC管 | DN20 | 5800 | 米 |
| 11 | PVC管 | DN32 | 660 | 米 |
| 12 | BNC头 | 75-5 | 60 | 个 |
| 13 | 交换机 | 详见附件一 | 1 | 台 |
| 14 | 光传输模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 2 | 个 |
| 15 | 光电转换器 | ST-FC | 2 | 对 |
| 16 | 管道开挖（水泥路含恢复） | 详见附件一 | 60 | 米 |
| 17 | 管道开挖（砂土绿化路含恢复） | 详见附件一 | 2500 | 米 |
| 18 | 排插 | 防雷功能 | 3 | 个 |

备注：

1. 各投标人应标的产品其技术参数应同等或更优；

2. 本次招标所有品目号为同一合同包，评标与授标以合同包为单位；

3．投标人应以包括货物所涉及的有关项目的费用进行报价，包括：货物制造、运输、保险、安装、调试、保修等；

4．中标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

5．投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

6．投标人应在投标文件中详细注明所投产品设备品牌、型号、产地等，否则视为无效投标。

7. 本次招标最高限价为12万元，投标人报价不得高于最高限价。

8．本项目未经过进口产品论证的设备，不允许进口产品参加该项目的投标。

9．本招标项目为采购及安装项目，若招标方案有不完善之处，由投标人负责完善，但不增加合同价款。该项目采用一次性包干价格，投标人必须自行进行现场考察，结合招标文件、现场勘察等材料，充分计算工程项目和工程数量，并对该项目验收合格前所需的全部建设内容进行报价。投标人报价必须包括主材、辅材、运输、安装、调试、技术培训、验收、税收、工程项目和工程量增减的风险等所有费用，中标后不因工程漏项和工程量增减等原因更改中标报价。

- 附件一：植物园森林兰苑视频监控系统项目

- (一)系统配置清单

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 详见技术细则 | 28 | 台 |
| 2 | 红外一体机专用支架 | 与摄像机配套 | 28 | 个 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V2A | 28 | 个 |
| 4 | 摄像机立杆 | 详见技术细则 | 12 | 个 |
| 5 | 硬盘录像机 | 详见技术细则 | 2 | 台 |
| 6 | 监控专用硬盘 | 2TB、SATA接口 | 2 | 块 |
| 7 | 液晶显示器 | 19寸 | 2 | 台 |
| 8 | 视频线 | SYV75-5 | 6960 | 米 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.5 | 6960 | 米 |
| 10 | PVC管 | DN20 | 5800 | 米 |
| 11 | PVC管 | DN32 | 660 | 米 |
| 12 | BNC头 | 75-5 | 60 | 个 |
| 13 | 交换机 | 详见技术细则 | 1 | 台 |
| 14 | 光传输模块 | SFP-GE-LX-SM1310-A | 2 | 个 |
| 15 | 光电转换器 | ST-FC | 2 | 对 |
| 16 | 管道开挖（水泥路含恢复） | 详见技术细则 | 60 | 米 |
| 17 | 管道开挖（砂土绿化路含恢复） | 详见技术细则 | 2500 | 米 |
| 18 | 排插 | 防雷功能 | 3 | 个 |

- 根据植物园实际情况共新增设安装28个监控点,分控中心设置于植物园大学生创业园一层值班室，通过校园网络将各监控信号传到校园安全指挥中心。达到统一的监控，实施24小时实时音视频监控。要求作到集中监控、集中存储，可以在网络铺盖的任何地点查看、控制任何一个监控点，经验证身份后进入系统随意调用监控画面，要求画面清晰连贯。

- (二）技术要求细则

- 1．红外防水摄像机

| - 摄像机 |  | - 540TVL 1/3" CCD红外防水枪型摄像机 |
| --- | --- | --- |
| - 传感器类型 | - 1/3" sony CCD |  |
| - 信号系统 | - PAL/NTSC |  |
| - 有效像素 | - PAL:752(水平)×582(垂直) - NTSC:768(水平)×494(垂直) |  |
| - 最低照度 | - 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR - 0.2Lux @ (F1.8,AGC ON),0 LUX with IR |  |
| - 快门 | - 1/50(1/60)秒至1/100,000秒 |  |
| - 镜头 | - 12mm @ F1.8 (3.6mm,6mm,8mm,16mm 可选),水平视场角:22.72°(12mm) |  |
| - 镜头接口类型 | - M12 |  |
| - 日夜转换模式 | - 电子彩转黑 |  |
| - 水平解析度 | - 540TVL |  |
| - 同步方式 | - 内同步 |  |
| - 视频输出 | - 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |  |
| - 信噪比 | - 大于48 dB |  |
| - 一般规范 |  |  |
| - 工作温度和湿度 | - -10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结) |  |
| - 电源供应 | - DC12V±10% |  |
| - 功耗 | - 6W MAX |  |
| - 防护等级 | - IP66 |  |
| - 红外照射距离 | - “IR3”:30-40米 |  |
| - 其它 | - 投标文件中提供制造商产品彩页原件，可以在福州进行芯片级维护，保证售后服务及时便捷。与本次采购的嵌入式硬盘录像机同一品牌。 |  |

- 2.嵌入式硬盘录像机

| - 视音频输入 | - 视频压缩标准 | - H.264 |
| --- | --- | --- |
|  | - 模拟视频输入 | - 4/8/16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） - PAL/NTSC自适应 |
|  | - 音频压缩标准 | - OggVorbis |
|  | - 音频输入 | - 4/8/16路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
|  | - 语音对讲输入 | - 1个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） |
| - 视音频输出 | - 图像监视分辨率 | - PAL：704*576 NTSC：704*480 |
|  | - VGA输出 | - 1个，分辨率：1024*768/60Hz |
|  | - 回放分辨率 | - 4CIF/2CIF/CIF/QCIF。所有通道支持2CIF实时编码；或第一、第五、第九、第十三通道支持4CIF实时编码，其余通道支持CIF实时编码； |
|  | - 视频输出 | - 2路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω） |
|  | - 视频帧率 | - PAL：1--25帧/秒 - NTSC：1--30帧/秒 |
|  | - 压缩输出码率 | - 32Kbps-2Mbps，可自定义 |
|  | - 码流类型 | - 复合流/视频流 |
|  | - 双路回放 | - 支持 |
|  | - 双码流 | - 支持 |
|  | - 音频输出 | - 1路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω） |
|  | - 音频输出码率 | - 16kbps |
| - 硬盘驱动器 | - 类型 | - 4/8个SATA接口 |
|  | - 最大容量 | - 每个接口支持最大容量为2TB的硬盘 |
| - 外部接口 | - 网络接口 | - 1个， RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
|  | - 串行接口 | - 1个RS-232接口（用于参数配置、设备维护、透明通道） - 1个RS-485控制接口（用于云台控制） - 1个RS-485键盘接口（用于专用控制键盘） |
|  | - USB接口 | - 3个USB2.0 |
|  | - 报警输入 | - 16路开关量 |
|  | - 报警输出 | - 4路开关量 |
| - 其它 | - 电源 | - AC220V，47--63 HZ |
|  | - 功耗（不含硬盘） | - ≤50W |
|  | - 兼容要求 | - 与视频网络解码卡DS-4004MD相兼容 |
|  | - 工作温度 | - -10℃--＋55℃ |
|  | - 工作湿度 | - 10％--90％ |
|  | - 机箱 | - 19英寸标准2U机箱 |
|  | - 投标文件中提供制造商产品彩页原件，可以在福州进行芯片级维护，保证售后服务及时便捷。 |  |

- 3. 监控立杆

- 3.1监控杆为圆锥钢杆，立杆高3.5m，臂长0.4m，壁厚4mm。枪机监控杆为圆锥钢杆，立杆高3.5m，臂长0.4m，壁厚4mm。监控杆上口直径90mm，下口直径180mm。监控立杆的支臂直径60mm，壁厚3mm。底法兰厚度14mm。

- 3.2 监控立杆钢材材质为国际标准低硅低碳高强度Q235，立杆表面热镀锌后用专用设备对其表面进行抛光处理，采用活碳酸漆，再静电喷塑对其表面处理。镀锌层厚度≥85um，塑层厚度≥85um，抗风能力≥45m/s,表面层保用五年，摄像机立杆保用二十年，紧固件螺钉及螺母为不锈钢。

- 3.3 摄像机立杆基础底座灌浇水泥尺寸为0.6m*0.6m*1.2m，预埋件尺寸为0.4m*0.4m*1.0m。 基础钢板上钢筋配镀锌螺丝，平光垫圈和弹簧垫圈。 材料要求：杆件基础结构件钢板不小于3.5mm、钢筋不小于20mm、混凝土标号C30、PVVC弯管不小于2英寸；加装接地体。

- 3.4 立杆接地采用TN-C-S系统，在电源进线处零线作重复接地。接地坑要求2000m×1500mm×1000mm，接地电阻不超过4欧姆。

- 3.5 摄像机立杆颜色为乳白色。

- 3.6立杆直立后，使用经纬仪对杆的两向垂直度做检验，垂直度偏差小于5%。

- 4、监控视频线

- 规格：SYV-75-5 ，提供相关检测报告。

- 5、电源线：

- 规格：RVV2*1.5，提供相关检测报告。

- 6、交换机

| 管理端口 |  | 1个Console口 |
| --- | --- | --- |
| 业务端口描述 | 固定端口 | 24个10/100Base-TX以太网端口，2个1000Base-X SFP千兆以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口 |
|  | 可选模块 | 1000BASE-SX-SFP |
|  |  | 1000BASE-LX-SFP |
|  |  | 1000BASE-LH-SFP |
|  |  | 1000BASE-ZX-LR-SFP |
|  |  | 1000BASE-ZX-VR-SFP |
|  |  | 1000BASE-T-AN-SFP |
| 线速二/三层交换 |  | 所有端口支持线速转发 |
|  |  | 背板交换容量为32Gbit/s |
|  |  | 包转发率9.6Mpps(E328)/13.2Mpps(E352) |
| 交换模式 |  | 存储转发模式（Store and Forward） |
| 端口特性 |  | 支持IEEE 802.3x流控（全双工） |
|  |  | 支持基于端口速率百分比的广播风暴抑制 |
|  |  | 支持基于pps的广播风暴抑制 |
| 端口汇聚 |  | 支持LACP |
|  |  | 支持手工汇聚 |
|  |  | 支持最大8个聚合组，每个聚合组最大端口数为8FE/4GE |
| MAC地址 |  | 支持16 K MAC地址 |
|  |  | 支持黑洞MAC |
|  |  | 支持设置端口MAC学习最大个数 |
| VLAN |  | 支持基于端口的VLAN (4K个) |
|  |  | 支持基于协议的VLAN |
|  |  | 支持Voice VLAN |
|  |  | 支持VLAN VPN(QinQ)，灵活QinQ |
|  |  | 支持GVRP协议 |
| DHCP |  | 支持DHCP CLIENT |
|  |  | 支持DHCP Snooping |
|  |  | 支持DHCP Snooping Option82/DHCP Relay Option82 |
| IP路由 |  | 支持静态路由、RIPv1/2 |
| 组播 |  | IGMP Snooping |
|  |  | 组播VLAN |
| 二层环网协议 |  | 支持STP/RSTP/MSTP协议 |
|  |  | 支持Smart Link |
| 镜像 |  | 支持N:1端口镜像 |
|  |  | 支持流镜像 |
| QoS/ACL | 支持ACL | 支持L2~L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN、VLAN范围和非法帧过滤 |
|  |  | 支持基于IPv4和IPv6的ACL |
|  |  | 支持基于时间段的ACL |
|  | 支持QoS | 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 |
|  |  | 支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制 |
|  |  | 支持报文重定向 |
|  |  | 支持CAR功能 |
|  |  | 支持8个端口输出队列 |
|  |  | 支持基于端口队列调度（SP、WRR、WFQ、SP+WFQ、SP+WRR） |
|  |  | 支持QoS Profile管理方式，允许用户定制QoS服务方案 |
| 安全特性 |  | 用户分级管理和口令保护 |
|  |  | 支持IEEE 802.1X认证/集中式mac地址认证 |
|  |  | 支持AAA&RADIUS认证 |
|  |  | 支持MAC地址学习数目限制 |
|  |  | 支持MAC地址与端口、IP的绑定 |
|  |  | 支持SSH2.0 |
|  |  | 支持IP源地址保护 |
|  |  | 支持ARP入侵检测功能 |
|  |  | 支持ARP报文限速 |
|  |  | 支持端口隔离 |
|  |  | 支持MAC地址黑洞 |
| 管理与维护 |  | 支持XModem/FTP/TFTP加载升级 |
|  |  | 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 |
|  |  | 支持SNMPV1/V2/V3，WEB网管 |
|  |  | 支持RMON 1，2，3，9组MIB |
|  |  | 支持iMC智能管理中心 |
|  |  | 支持HGMPv2集群管理 |
|  |  | 支持系统日志，分级告警，调试信息输出 |
|  |  | 支持PING、Tracert |
|  |  | 支持VCT(虚拟电缆检测)，快速定位电缆故障点 |
|  |  | 支持端口环回检测 |
|  |  | 支持IPV6 host管理特性族 |

- 7、管道开挖（水泥路含恢复）

- 7.1规格：宽500mm*深800mm（其中水泥厚度为250mm）

- 7.2过路铺钢管，管道上面铺沙盖砖，沙厚15cm

- 8、管道开挖（砂土绿化路含恢复）

- 8.1宽50cm，深80cm；

- 8.2管道上面铺沙盖砖，沙厚15cm

- 9、系统实现功能要求（投标人须在投标文件中提供一份满足该系统实现功能的要求承诺函，否则按无效投标处理）

- 9.1．系统需兼容校园现有的监控中心平台（公用一套操作系统，校园现有的平台是公用DS-600XD解码上电视墙）；

- 9.2．管理人员在校园控制中心通过网络对各监控点摄像机进行远程监控及控制；

- 9.3.管理员对摄像机拥有完全的访问/控制权； 而其它两个访问级别则可以进行设置， 将用户的特权限制在某些功能，如浏览、触发信号控制等；

- 9.4．允许用户使用个人计算机，通过标准的网络浏览器监视实况图像和控制摄像机，无需添加插件；

- 9.5记录各重要区域的图像，中心可以随意弹出前端相关摄像点的图像，方便管理人员及时掌握现场情况，可任意选择需监视的图像，可迅速实现图像的切换；

- 9.6系统采用先进的视频压缩技术，使画面无论是在显示还是在录像回放都能达到实时效果；录像回放更可逐帧回放或快速回放，并通过选择时间、日期、摄像点来进行检索；

- 9.7具有标准RJ-45网络连接端口，可连接多个用户访问，进行网络同步监控、远程回放录像文件。

- (三)、系统应遵循以下原则：

- 1. 实用性和经济性

- 系统建设应始终贯彻面向应用，注重实效的方针，坚持实用、经济的原则。充分考虑初始一次性投资的规模并使系统今后运行时的成本最小化，达到较高的性能价格比。

- 2、先进性和成熟性

- 系统既要采用先进的概念、技术和方法，又要注意结构、设备、工具的相对成熟。不但能反映当今的先进水平，而且具有发展潜力，能保证在未来若干年内占主导地位。将来各监控点方便通过校园专用网络接入校园主控中心，进行统一监管。产品应选择国际知名品牌产品或国内领先、成熟技术产品

- 3、开放性和标准性

- 为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力，系统应以基于网络TCP/IP，系统投资的长期效应以及系统功能不断扩展的要求，必须追求系统的开放性和标准性。

- 4、可靠性和稳定性

- 在考虑技术先进性和开放性的同时，还应从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力等方面着手，确保系统运行的可靠性和稳定性，达到最大的平均无故障时间。

- 5、安全性和保密性

- 本系统既考虑信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，因此系统应分别对不同的应用和不同的网络通信环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取的权限控制等。

- 6、可扩展性和易维护性

- 为了适应系统变化的要求，必须充分考虑以最简便的方法、最低的投资，实现系统的扩展和维护。

- 7.延伸性

- 监控点的增加和减少灵活方便，当需要增加监控点，监控主机时，只需要通过现有网络增加一台摄像机和网络视频服务器即可，而不需要对现有布线系统做任何改动。由于增加和减少监控点不需要重新敷设电缆，只需要将网络视频服务器连接到标准的信息座，并进行相应的软件设置即可，这样就可以非常方便地进行系统变动，尤其适合保密活动的进行。

- （四）工程范围：

- 按照智能化系统工程总体规划设计的要求，针对工程的实际情况，进行本项目智能化系统的施工，确定本工程的招标范围为：

- 闭路电视监控系统

- 上述系统的预埋基线，由投标单位自行现场勘察

- （五）智能化系统应依据：

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314——2000

- 《全国住宅小区智能化系统示范工程技术导则》

- 《住宅小区安全技术防范综合报警服务系统设计导则》

- 民用闭路监视系统工程技术规范 GB50198-94

- 安全防范工程技术规范GB50348—2004

- 视频安防监控系统工程设计规范50395-2007

- 安全防范工程程序与要求BA/T75-94

- 《入侵探测器通用技术条件》（GB110408.1-89）

- 《楼宇对讲电控防盗门通用技术条件》(G/AT72-94)

- 建筑智能化系统工程实施与验收规范 DB32/366-1999

- 建筑智能化系统工程评估标准DB32/T367-1999

- 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50174-92

- 其他相关的国家规范及行规

- （六） 防雷措施

- 校区地处雷电多发地，因此，防雷就十分的必要。就上述分析雷电产生的对应的措施：监控点立杆高为3米以上，四周空旷，极易招直击雷、感应雷。这应是我们防雷的重点。应对监控点立杆作防雷措施，在立杆顶部做避雷针，以杆体为引下线，立杆支墩周边采用角钢及扁铁作接地极，角钢及扁铁表面不刷漆。要求接地极电阻小于1Ω。

第三部份 投标需知

1．投标人需提供企业法人营业执照复印件、代表人的法人授权书。

2．投标人生产、经销报价货物或服务的资格必须得到有关行政主管部门的许可。

3．投标人应符合《政府采购法》第二十二条的条件要求。

4．投标文件应按谈判采购文件中的报价格式填写，一式三份，并盖法人公章和法人代表（授权代表）签字，密封递交。

5．投标保证金:参加投标的供应商应以现金形式提交投标保证金1500元人民币。保证金为投标文件的组成部分之一，用于保护本次谈判采购免受投标人的行为而引起的风险。未中标的投标人的保证金，在谈判采购结束后予以无息退还。中标人的报价保证金，在签订合同后，自动转为履约保证金。给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人的报价保证金在货物验收合格后凭验收单和收款收据无息退还。投标人在递交投标文件后，中途要求撤回，或不按规定日期签订供货合同，或签订供货合同后未能按时供货的，则保证金将被没收。

6．样品：本次投标不需提供样品。

7．未按规定提交投标保证金，投标文件未按要求制作、未装订成册并未盖骑缝章的将被视为无效报价。

8．为维护国家利益，谈判采购方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部报价的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

9．在授予合同时有权对“谈判采购货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

10. 中标人和谈判采购方签定合同生效后，谈判采购方向中标人收取少量服务费。金额参照国家计委（计价格 [2002]1980号）文件规定，收取合同总金额的1.2%，出具行政事业收款收据，用于物资招投标的管理费用。

11．无论报价过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有参与报价的全部有关费用。

12．付款方式：合同签订后15个日历日供货并送至福建农林大学校内安装调试完毕。货到并完成安装、调试及按合同验收合格后，一个月内在无质量问题的情况下，付款95%，在质保期（24个月）满后15天内付清5%余款。

第四部份 设备招标项目要求

一、招标概述

本次谈判采购为森林兰苑监控设备采购及安装项目，要求投标单位必须具有所采购设备的经营权并具有独立法人资格的企业，提供的产品具有一定的先进性和性能可靠性。

二、产品质量技术规格及要求

1．货物名称、主要技术参数、数量见招标货物一览表。

- 本次采购的所有设备必须为全新原装品牌设备。

- 投标人根据谈判文件的要求，对相应采购货物必须提供一种品牌、型号的设备进行报价，其所投标产品不得低于谈判文件中的技术规格和要求。

三、质量技术服务要求

1．设备安装及调试

- 中标人应负责将合格设备，免费送至用户所在地并提供设备的免费安装（如果用户需要中标方提供免费安装技术培训，则中标方应该满足用户的要求）。

- 中标人在设备安装前应派员进行实地勘察，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。

- 中标人负责组织专业技术人员进行设备安装调试，用户应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

- 安装调试到位后的设备由中标人及用户共同进行质量验收签字。

- 货物验收合格后，中标人应对买方使用人员进行必要的使用操作指导后，交付买方使用。

- 设备验收前，中标人须提供完整的技术资料（包括说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料）

- 中标人向用户提供安装和维修所需的工具及清单和中文说明书，其费用包括在报价价格内。

- 中标人在用户安装现场进行最终验收所发生的一切费用均包含在报价中。

- 售后服务要求

- 中标人应对所供设备提供至少二年的免费保修。（各合同包技术参数中有要求的按其要求）。

在调试过程中若发生有质量问题由中标方负责更换货物。在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商提供免费维修或更换。在厂家（供货商维修服务中心）维修时，供货商支付设备或组件的包装和运费。对更换或修复的零部件从更换或修复之日起重新计算质量保证期。

- 所有设备在接到用户要求维修的通知后，在2小时内予以答复，并在24小时内免费负责修理。如一时无法修复的设备，中标方提供备品供买方使用。

- 各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 保修期结束后，中标人有责任或在货物使用地区指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，投标人在投标文件中必须明确说明。

- 技术支持：中标方提供维修保障，不定期走访买方，提供咨询、维修、保养服务。

3．其它要求

- 投标人应根据谈判文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

- 上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

四、采购合同: 在中标通知书送达后二天内，由中标人与用户签订。

合同签订按《政府采购法》、《合同法》及谈判文件要求、供应商报价承诺签订。

五、交货地点：福建农林大学（以合同为准）。

六、交货期限：合同签订后15天内到货。

第五部份 投标文件内容

1．投标人资格证明文件。

2．投标书、报价货物一览表、开标一览表、货物说明一览表、售后服务承诺及其它有关资料。

3．投标保证金。

第六部份 谈判程序

一、第一次报价

1. 投标人应按谈判文件的要求编制投标文件。投标文件正本一份，副本二份，以正本为准。

2. 投标文件应由投标人代表签字并加盖公章。

3. 投标人应提交符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，同时需提供所开发系统的技术性能的详细描述。

4. 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据福建农林大学的通知进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权的投标文件签署人签署证明或加盖校正章。

二、投标文件的密封、标记和递交

1. 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明采购文件编号、采购货物名称及正本或副本。投标文件未密封可能导致废标。

2. 如投标文件由专人送交，投标人应将投标文件按规定进行密封和标记后，按邀请函注明的地址送至福建农林大学。

3. 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

4. 投标文件应在邀请函中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件将被拒绝。

三、谈判

1. 在进入谈判阶段之前，谈判小组将依据投标人提交的资格证明文件，审查其法人资格、营业范围、财务、技术和生产能力等。如果投标人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

2. 谈判小组将确定每一报价是否对谈判文件的要求作出实质性响应，对没有实质性响应的投标文件将不进入谈判阶段。

3. 谈判小组将邀请已通过投标文件审查、且有实质性响应的投标人参加谈判。

4. 谈判小组将对投标文件进行审查，分别与投标人进行交流、质疑谈判。

四、二次报价

所有符合谈判文件实质性要求的报价人均应进行二次报价，未进行二次报价或放弃二次报价的报价人以其第一次报价为准。谈判小组确定中标候选供应商时以第二次报价为准。

- 谈判结束后，参加谈判的报价人应在规定时间内（具体时间另行通知）进行第二次报价。

- 第二次报价应在第一次报价的基础上进行编制，第二次报价不得高于第一次报价。

- 进行第二次报价时，报价人应预先准备一份加盖公章未填写的报价一览表。

- 第二次报价仅以书面形式（不包括电子邮件等）提交。

五、谈判过程评估原则及方法

谈判小组根据投标人第一次和最终报价，进行评估，确定中标人。

1.对所有投标人的评估，采用相同的程序和标准。

2.谈判及评估过程严格按照谈判文件的要求和条件进行。

3.评估考虑的因素：

（1）报价及谈判中对用户需求的实际响应情况；

（2）货物的质量、性能、适用性；

（3）交货期限；

（4）质量承诺、售后服务承诺；

（5）环保要求及其他特殊要求因素；

4. 评标标准和方法：最低评标价法

即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商。

第六部份 附件——投标文件格式

投标文件

项目编号：

谈判项目名称：

所投标合同包号：

投标人名称 ：（盖章）

日       期 ：

附件1：                投  标  书

致：福建农林大学物资采购招标及验收工作小组：

根据贵方谈判文件编号为                       福建农林大学森林兰苑监控设备采购及安装项目的谈判邀请，签字代表：              （职务：         ），经正式授权并代表投标人                             （地址：                     ）提交下述文件正本一份和副本二份。

（1）授权书（附件2）

（2）报价一览表（附件3）

（3）货物说明一览表（附件4）

（4）以              方式提供的金额为人民币            元的报价保证金。

（5）售后服务承诺：（附件5）

（6）中标服务费承诺书（附件6）

（7）谈判文件“报价供应商须知”中要求提供的有关资料。

据此函，签字代表宣布同意如下：

１．所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务  第一次  报价总价为人民币（大写）                   。

2、投标人将按本次谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、如果在递交投标文件或成交后撤回报价，其投标保证金将被贵方没收。

5、成交后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的视为违约，同意成交资格将被取消，保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

投标人代表姓名、职务：                 投标人名称（全称并加公章）：

日期：     年    月   日

授权代表签字：

附件2

授权书

福建农林大学物资采购及验收工作小组：

（投标人全称）法定代表人（或负责人）         授权（投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵校组织的                     项目（谈判文件编号       ）谈判活动，全权代表我方处理谈判活动的一切事宜。投标人代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委托权。特此授权。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码: ：         电话：

授权方：

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人（或负责人）签字或盖章：

日     期：

附件3

报价一览表（第一次报价）

森林兰苑监控设备采购及安装项目

FJNLDX2011037-1

投标人名称：    （加盖公章）                                                                   货币单位：元人民币

| 品目号 | 货物名称规格及型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 交货安装完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签章：                               时间：二○    年   月   日

注：1、当一个合同包有多个品目号时，报价供应商应计算该合同包的合计价。

2、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人准备一份加盖公章的空白《报价一览表》（第二次报价）以备二次报价用（不要装订到投标文件内）。

附件3-1

报价一览表（第二次报价）

森林兰苑监控设备采购及安装项目

FJNLDX2011037-1

投标人名称：    （加盖公章）                                                                   货币单位：元人民币

| 合同包 | 货物名称规格及型号 | 数量 | 单 价 | 总 价 | 交货安装完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签章：                               时间：二○    年   月   日

注：1、当一个合同包有多个品目号时，报价供应商应计算该合同包的合计价。

2、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

附件4

货 物 说 明 一 览 表

（按每序号货物分别填写）

投标人名称：（加盖公章）

| 合同号/品目号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字：

附件5

售后服务承诺

投标人名称： （加盖公章）

授权代表：签字

日期：

附件6

中选服务费承诺书

福建农林大学物资采购招标及验收工作小组：

我们在贵单位组织的                        项目采购中如获中选（项目编号：                       ），我们保证按谈判文件的规定在合同生效后3天内，以支票、汇票、电汇、现金形式，向贵单位交纳中标总金额的1.2%。我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，按中选服务费总金额的200%在投标保证金和中选设备货款中扣缴。

特此承诺！

投标单位名称：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

授权代表签字：

投标单位盖章:

日期:

采购合同（参考）

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标编号为“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照报价文件内容提供中选的货物（列表）：

| 设备名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、供货时间：供方必须于     年    月   日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点）免费安装完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、 安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

五、权利保证：、乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

六、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 七 个工作日内验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《仪器设备验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

七、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

八、付款方式及条件：合同签订后15个日历日供货并送至福建农林大学校内安装调试完毕。货到并完成安装、调试及按合同验收合格后，一个月内在无质量问题的情况下，付款95%，在质保期（24个月）满后15天内付清5%余款。

九、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十一、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，甲方应在 七个工作日内验收完毕，若甲方无正当理由拖延时间，不能及时付款，按国家政府采购法有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付设备款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付设备款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款5‰的违约金。

十二、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十三、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十四、本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十六、本合同壹式肆份，经双方签章后即时生效。甲方叁份，乙方壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                             委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：