招标公告

招标编号: FJNLDX2009045

招标项目: 海峡两岸农业技术合作中心实验台采购项目

福建农林大学物资采购及验收工作小组对我校海峡两岸农业技术合作中心实验台采购项目进行竞争性谈判，欢迎合格的供应商参加谈判。
    一、招标编号：FJNLDX2009045
    二、项目的内容、用途、数量、简要技术要求见采购货物一览表

三、供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和谈判采购文件中规定的参加政府采购活动的供货商应当具备的条件的国内法人和其他组织均可参加投标。

四、谈判文件的发售和提交

1、谈判文件发售时间：2009年 12 月 17 日至2009年 12 月 21日上午:8:30-11:30 ,  下午2：00－4：30

2、获取竞争性谈判文件地址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）
    3、谈判文件售价： 50 元（售后不退）

4、谈判文件提交截止时间：2009年12 月 22 日 上 午 9 时, 并出示购买招标文件的收据供招标人查验。
   5、谈判文件提交地址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）
五、谈判时间及地址
   1、谈判时间：2009年12 月 22 日 上 午 9 时，招标人于谈判时间前40分钟开始接收投标文件。
   2、谈判地址：福建农林大学国有资产管理处（明德楼四层）
六、其他事项：
    1、本次投标保证金：在投标截止时交纳现金，具体金额见采购货物一览表。
    2、本招标为无记名报名，投标人在购买标书时不须提供相关材料。各投标人也可以在网上下载谈判文件，在递交投标文件时补办报名手续。

3、中标人和谈判采购方签定合同生效后，谈判采购方向中标人收取少量服务费。金额参照国家计委（计价格 ［2002］1980号）文件规定，收取合同总金额的1.2%，出具行政事业收款收据，用于物资招投标的管理费用。

注：各投标人应关注福建农林大学国有资产管理处网站（http://www2.fjau.edu.cn/gzc），相关补充通知等在此发布，一经网站发布将视同已告知各投标人。
采购人名称： 福建农林大学物资采购及验收工作小组
联 系 人：杨老师   卢老师  唐老师  
联系电话：83789182   83789026

电子邮箱:fjaugzc@163.com

附:采购货物一览表

| 合同包 | 房间号 | 品目号 | 产品名称 | 规格（L*D*H）(mm) | 数量 | 单位 | 备注 | 投标保证金（元） | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1两岸作物遗传育种实验室实验台(三层) | 1 | 1 | 边台 | 9150*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构 | 2000 | 福建农林大学福州校区 |
|  |  | 2 | 水盆水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 | PP |  |  |
|  |  | 3 | 中央台 | 3050*1500*800 | 3 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 4 | 试剂架 | 3050*300*700 | 3 | 台 | 铝玻结构 |  |  |
|  |  | 5 | 通风柜 | 1500*800*2350 | 1 | 台 | 陶瓷台面 |  |  |
|  |  | 6 | 洗眼器 | 桌面型 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 边台 | 9150*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 2 | 水盆水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 | PP |  |  |
|  |  | 3 | 中央台 | 3050*1500*800 | 3 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 4 | 试剂架 | 3050*300*700 | 3 | 台 | 铝木结构 |  |  |
|  | 3 | 1 | 边台 | 12200*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 2 | 水盆水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 | PP |  |  |
|  |  | 3 | 中央台 | 3050*1500*800 | 4 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 4 | 试剂架 | 3050*300*700 | 4 | 台 | 铝玻结构 |  |  |
|  | 4 | 1 | 边台 | 12200*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 2 | 水盆水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 | PP |  |  |
|  |  | 3 | 中央台 | 3050*1500*800 | 4 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 4 | 试剂架 | 3050*300*700 | 4 | 台 | 铝玻结构 |  |  |
|  | 其他 | 1 | 通风系统 |  | 1 | 套 | 顶楼安装风机 |  |  |
| 2海峡两岸农业技术合作中心实验室实验台(二层) | 1 | 1 | 边台 | 9150*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构 | 2000 | 福建农林大学福州校区 |
|  |  | 2 | 水盆水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 | PP |  |  |
|  |  | 3 | 中央台 | 3050*1500*800 | 3 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 4 | 试剂架 | 3050*300*700 | 3 | 台 | 铝玻结构 |  |  |
|  |  | 5 | 通风柜 | 1500*800*2350, | 1 | 台 | 陶瓷台面 |  |  |
|  |  | 6 | 洗眼器 | 桌面型 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 边台 | 9150*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 2 | 水盆水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 | PP |  |  |
|  |  | 3 | 中央台 | 3050*1500*800 | 3 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 4 | 试剂架 | 3050*300*700 | 3 | 台 | 铝木结构 |  |  |
|  | 3 | 1 | 边台 | 12200*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 2 | 水盆水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 | PP |  |  |
|  |  | 3 | 中央台 | 3050*1500*800 | 4 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 4 | 试剂架 | 3050*300*700 | 4 | 台 | 铝玻结构 |  |  |
|  | 4 | 1 | 边台 | 12200*750*800 | 1 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 2 | 水盆水龙头 | 500*400*300 | 2 | 套 | PP |  |  |
|  |  | 3 | 中央台 | 3050*1500*800 | 4 | 台 | 钢木结构 |  |  |
|  |  | 4 | 试剂架 | 3050*300*700 | 4 | 台 | 铝玻结构 |  |  |
|  | 其他 | 1 | 通风系统 |  | 1 | 套 | 顶楼安装风机 |  |  |

备注：

1、上表中项目要求详见附件一材质说明及附图一图纸。

2、投标方所投货物技术参数必须符合或更优于上述要求。

3、投标方应能保证，按合同要求将中标货品送至甲方指定的地点，并安装、调试完毕,交付使用。

4、投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：货物制造、运输、保险、安装、保修等。

5、中标人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

6、投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

7、投标人应在投标文件中详细注明所投产品货物品牌、型号、产地等，否则视为无效投标。

8、投标人对合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位；

9、所有板材均使用安全环保材料。

10、投标人对技术参数有任何疑问和意见，请在正式投标2天前以书面材料告知招标单位，如未告知而参与投标则表明投标人对技术参数完全认可。