福建省政府采购

竞争性谈判采购文件

项目编号：FJYS2013-119

项目名称：福建农林大学96孔槽梯度PCR仪等采购项目

采购人：福建农林大学

福建优胜招标代理有限公司

二0一三年十月

地    址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元十三层

电    话：0591-87679352  87679372             邮  编：350003

传    真：0591-87610660

网    址：www.fjyszb.com

目             录

第一章    谈判邀请	3

一、谈判邀请函	3

二、谈判采购货物一览表	4

第二章   报价人须知	8

报价人须知前附表	8

一、说明	12

二、竞争性谈判采购文件	12

三、报价文件的编写	14

四、报价文件的递交	16

五、报价文件的评估和比较	17

六、定标与签订合同	22

第三章  谈判内容及要求	24

一、谈判内容	24

二、项目要求	24

三、安装和调试	24

四、验收	25

五、质保期和售后服务要求	25

六、技术培训及技术资料要求	26

七、特殊工具与配品配件	27

第四章    评标标准及方法	28

第五章    政府采购合同（参考）	33

第六章    报价文件格式	37

注：本竞争性谈判采购文件共63页（含封面），请报价人领取竞争性谈判采购文件时核对，如发现缺、损等情况，自领取竞争性谈判采购文件之日起二日内向福建优胜招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由报价人自负。

- 第一章    谈判邀请

## 一、谈判邀请函

福建优胜招标代理有限公司受福建农林大学委托，对福建农林大学96孔槽梯度PCR仪等采购项目的下述货物、服务进行竞争性谈判，现欢迎国内合格的报价人前来提交密封的报价。

一、项目编号：FJYS2013-119

二、采购货物名称、数量及主要技术规格：见谈判采购货物一览表。

三、购买单一来源文件时间：2013年   月    日-- 2013年   月   日（节假日除外），每天上午8：30～12：00，下午2:00～5:30(北京时间,下同)。竞争性谈判采购文件售价100元人民币（含电子文档）,售后不退,如需邮寄另加50元人民币特快专递费,福建优胜招标代理有限公司将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

四、购买竞争性谈判采购文件地点：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

五、报价人应于报价截止时间：2013年   月  日上午09:00前将密封的报价文件送至福建优胜招标代理有限公司开标间并签到，提交后概不退还，逾期收到（以签到为准）、未送达指定地点或未按照竞争性谈判文件要求密封的报价文件不予接受。

六、谈判时间：2013年  月  日上午09:00 (北京时间)

七、谈判地点：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层

八、报价人对竞争性谈判采购文件如有疑问，请于报价截止时间3天前与将问题以书面原件的形式提交到福建优胜招标代理有限公司，口头提交质疑澄清的问题或逾期提交的均不予接受。

九、有关本项目的相关信息（包括竞争性谈判采购文件若有修改）都将在政府采购相关网站【中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn）】上公布，请潜在报价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

十、潜在报价人购买竞争性谈判采购文件应填写《领取标书登记表》，且购买竞争性谈判采购文件时的公司名称应与报价时的公司名称一致，方为有效报名，本项目不接受未有效报名的潜在报价人报价。

地  址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元13层        邮编：350003

电  话：0591－87679352    87679372                  传真：0591-87610660

联系人：魏佳

开户名：福建优胜招标代理有限公司

开户行：兴业银行华林支行

帐  号：11713 01001 000 37952

注：未成交人的报价保证金退还时间为《成交通知书》发出后5个工作日内，请登录我司网站下载《退还保证金的函》连并保证金底单传真至我司。我司将统一于每周四办理，逾期未办理的，我司不负相关法律责任。联系人：林会计

## 二、谈判采购货物一览表

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 是否进口产品 | 最高限价（万元） | 保证金（万元） | 货物明细、规格型号、技术指标及要求 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 96孔槽梯度PCR仪 | 3套 | 是 | 12.6 | 0.12 | 详见附件 | 详见竞争性谈判采购文件第三章《谈判内容与要求》 |
| 2 | 1 | 可变孔槽梯度PCR仪 | 3套 | 是 | 15 | 0.15 |  |  |
| 3 | 1 | 研究型显微成像系统 | 1套 | 是 | 16.8 | 0.16 |  |  |
| 交货地点 |  |  | 福建农林大学，具体以合同签订地点为准。 |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  | 在进口免税办理后20天内交付使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价方式 |  |  | 1、本次采购的国产设备以人民币报价； 2、进口设备的报价为免税价（可报美元或欧元等）+代理费（人民币）。以开标当日的外汇牌价中间价为准换算成人民币计算评标报价，投标人也可以人民币进行报价。 3、本次采购项目合同包的最高限价详见谈判采购货物一览表，报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 货到完成安装、调试、试运行并按合同要求验收合格后，一个月内付清货款。（说明：如委托第三方办理进口，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）。 |  |  |  |  |  |

注：

1、报价人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、报价人不得以制造厂家即将停产的设备参加投标报价。报价人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获取的。

3、报价人的报价应包括本项目所涉及的有关项目所有费用进行报价，包括：劳务、管理、安装、调试、维护、材料、保险等，以及所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。报价人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因成交供应商责任而导致的需方依据合同条款对成交供应商的扣款处罚除外）。

4、成交人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

5、	本项目所采购的货物已经通过进口产品审批，可以采购原装进口产品，同时满足需求的国产设备亦可参加本合同包的投标。［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在中国海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品除外。］。

6、	进口产品要求：

（1）进口设备供货时须提供进口设备的报关、商检等相关文件（原件）。

（2）采购人有权要求与成交人、外贸代理方共同签订"政府采购进口货物协议"。进口可免税产品，采购方提供免税文件。采购人有权根据国家关税、增值税缴纳规定在中标价中扣减相应税费后支付给成交人。

附件1：货物明细、规格型号、技术指标及要求

一、96孔槽梯度PCR仪

★ 1.有5.7"高分辨率超大彩色长寿命液晶触摸屏，图形化界面，易于编程，实验过程中实时显示温控及运行状态；

2.用户可设置休眠模式使其更节电；

3. 兼容标准的USB闪存驱动器，便于简单的文件管理。通过USB端口，可以将PCR仪上的程序和运行日志备份到电脑上，提升数据储存能力，并且可以进行固件升级；

4.标准反应模板：96-well  0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管；

5.反应体系1-100ul；

★ 6.最大升降温速率：4℃/秒；

★ 7.具有温度梯度功能：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃；

8.温度范围：4-100℃；

9.可存储500个用户程序；

★ 10.质量保证期：自仪器安装验合格后起，保修5年。

二、可变孔槽梯度PCR仪

★1、标配96×0.2ml样品反应模块，可以使用0.2mlPCR管、八联管或标准96孔PCR板。

★2、可任意更换即插即用384孔高通量样品反应模块和双48×0.2ml样品反应模块（可独立运行两种不同的PCR程序）。

3、帕尔贴技术加热制冷，模拟温控计算。

4、升降温速率≥3.0℃/秒；

5、可编程温度速率：0.1 ℃/sec steps。

★6、孔间均一性≤±0.4 ℃（在95℃时）；

7、温度控制范围：4 -99.9℃；

★8、内置放射状散热槽，95℃时，1秒内达到96孔温度均一

★9、温度梯度跨度：1-30℃

★10、自动生成12个梯度温度值，即达成准确摸索12个不同温度梯度扩增效果。

11、液晶屏显示，可用文字和反应曲线图显示两种模式进行程序编辑。

12、热盖温度：30-110℃可调，高度和压力可调，具有压力最适提示功能。

13、温控精确，确保孔间温度的一致性和线性梯度的准确性。

14、在线实时显示样品或模块温度变化曲线和反应时间，便于观察和操作。

15、数据交换：以太网，USB接口

16、质量保证期:自仪器安装合格后起保修2年。

三、研究型显微成像系统

1、整机性能：研究型正置显微镜，具备明场（BF）、微分干涉（DIC）、成像等功能，可升级荧光照明器大于等于6孔。能支持中文界面，更加人性化，易用性强

2、光学系统：采用无限远校正光学系统。

3、调焦：载物台垂直移动，行程≥25 mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小调节精度≤1微米。

4、照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（LBD-IF、ND6、ND25），左右手均可操作。

★5、物镜转盘：六孔物镜转盘，带DIC插槽。

6、观察筒：宽视场三目观察筒，倾角为30°，三档分光。

★7、物镜：

7.1  10X万能平场超级荧光物镜（N.A. ≥0.30，W.D. 10.0 mm）

7.2  20X万能平场超级荧光物镜（N.A. ≥0.50，W.D. 2.1 mm spring）

7.3  40X万能平场超级荧光物镜（N.A. ≥0.75，W.D. 0.51 mm spring）

7.4  100X万能平场超级荧光物镜（N.A. ≥1.30，W.D. 0.20 mm spring, oil）

8、目镜：10X宽视场目镜，带屈光度校准，视场数≥22。

★9、载物台：右手低位驱动载物台，带有扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台,钢丝传动,无暴露齿条。

10、聚光镜：8孔万能聚光镜，可完成明场、暗场、微分干涉的观察。

★11、微分干涉系统：40 X、100 X物镜的必须具备高分辨率型DIC附件。

13、1200万像素以上，制冷CCD

★13.1原装进口产品，3CCD模式彩色CCD，分辨率≥1200万像素

13.2 AD转换≥14位

13.3曝光时间：23 us～60 s。

13.4感光度：ISO200/400/800/1600。

13.5制冷系统：低于室温10摄氏度。

★13.6 采用少光晕式系统，可获得高分辩率，适合于相对厚样品，如线虫

13.7图像和通道的对比度，亮度，Gamma调节

13.8图像平滑，锐化，中值滤镜

★14、高级专业显微图像分析软件

14.1在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

14.2方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

14.3可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正；

14.4用户可以自定义拍摄信息表，自动记录拍摄数据和实验信息

14.5测量长度、半径、直径、角度、弧度、方形等等多种参数。

14.6各种测量网格，方便进行粗略测量；

15、电脑工作站

CPU酷睿i5，内寸4G，500G硬盘，20寸宽屏液晶显示器，鼠标键盘等。

16、保修期：二年

- 第二章   报价人须知

## 报价人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《报价人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福建农林大学96孔槽梯度PCR仪等采购项目 采购人名称：福建农林大学 项目内容：详见谈判货物一览表 项目编号：FJYS2013-119 |
| 2 | 3 | 资格标准： (1)在中国境内注册并具有法人资格，有能力生产招标货物及提供服务的生产厂商或经销商（须提供合格有效包括能说明经年检合格的内容的法人营业执照副本、税务登记证复印件并加盖报价人单位公章注明与原件一致）。 (2)报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 (3)一个报价人只能提交一个报价文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价： - 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； - 母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司； - 均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。 (4)报价人不得与本次招标项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 注：报价人应在报价文件中作出是否符合资格标准中第二条、第三条、第四条要求的明确声明，并加盖报价人单位公章。 (5)本项目不接受联合体报价。 |
| 3 | 11.1 | 报价有效期：报价截止期结束后90日历天。 有效期不足将导致其报价文件被拒绝，报价无效。 |
| 4 |  | 报价文件递交地址：福州市湖东路208号晓康苑北楼01-02单元十三层开标间 接收人：福建优胜招标代理有限公司 报价截止时间：2013年 月 11日上午09:00 |
| 5 | 12 | 报价保证金：报价人应向福建优胜招标代理有限公司提交报价保证金（金额详见招标货物一览表），各报价人必须于报价截止时间前将保证金以汇票、转帐支票等非现金形式汇入指定账户中。 |
| 6 | 19.1 | 评标标准和方法： 本项目评标采用最低评标价法进行评议，报价人有第二次报价的机会，具体详见第四章。 |
| 7 | 13.1 | 报价文件的编制： 报价人须编制按本章第10条“报价文件的组成”的规定文件组成的报价文件，包括技术商务部分和报价部分。报价人必须将技术商务部分和报价部分单独装订，分册密封报价，并在报价文件封面和密封袋上分别标明“报价文件技术商务部分”和“报价文件报价部分”，技术商务部分不得体现与价格相关的信息，否则为无效报价。 报价文件正本一份、副本三份、电子文本一份（U盘保存的提交后概不退还）。报价文件正本必须用A4幅面纸张打印，应编制封面、目录、页码，须胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章或逐页盖章，封面须加盖公章，在封面标明“正本”字样。副本可用正本的复印件，须在封面标明 “副本”字样。正本与副本、电子文本如有不一致，则以正本为准。 未按此规定编制的，将被视为未实质性响应竞争性谈判采购文件要求，其报价文件无效。 |
| 8 |  | 废标条款： - 未在报价截止时间或规定时间前送达报价文件并签到的； - 未符合竞争性谈判采购文件规定资格标准的； - 未按规定填写技术规格和商务偏离表的； - 报价人的报价超过最高限价的；本次采购项目各合同包的最高限价详见谈判采购货物一览表，报价人报价超出最高限价及最高单价者，按无效标处理。 - 报价人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的； - 报价人存在串通投标行为的（本章第19.4项）； - 报价人资格性和符合性审查不合格的（本章第17.3项）； - 交货期、交货地点、付款方式等不满足竞争性谈判采购文件要求的。 |
| 9 |  | 成交服务费： 100万元以下按成交总金额的1.2%收取，100万-500万元，按成交总金额的0.88%收取,服务费按差额定率累进法计算。成交服务费在成交人领取成交通知书前以支票、汇票、现金等付款方式一次性缴清。 |
| 10 |  | 本次采购项目合同包的最高限价详见谈判采购货物一览表及附件，报价人投标报价超出最高限价及最高单价者，按无效报价处理。 |
| 11 | 23.2 | 采购项目行政监督部门：福建农林大学监察处 |
| 12 |  | 其它重要须知： 1、根据福建省财政厅闽财购办[2013]3号通知精神，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。 在谈判过程中，出现多家供应商用同一品牌同一型号产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则现场确认一家供应商作为有效的投标人： （一）确定投标产品技术指标的唯一性 评标委员会应对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家报价人报价文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同报价人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，应确定投标产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的报价人参与下一阶段的评审。 （二）确定有效报价人人 如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效报价人。最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。 2、谈判过程中无论是否有对原件进行核查，报价人都必须对其报价文件中提供各种资料、说明、声明、承诺的真实、准确、完整及合法有效负责。在谈判过程中，如有发现报价人有为谋取成交而提供虚假资料或承诺欺骗采购人和评委的行为，将取消其成交资格，其报价保证金将不予退还。若在成交后或签约时或履行合同过程中发现成交人是提供虚假材料或承诺谋取成交等违法违规行为，采购人将取消其成交人资格，其报价保证金不予退还，给采购人造成损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）的，还必须进行赔偿并负相关责任。 3、定标后，采购人有可能对报价人报价文件中的承诺内容、资料和说明进行实地核查，成交人应无条件配合采购人的核查工作，不得拒绝核查或隐瞒真实情况。若在成交后或签订合同时，发现成交人有提供虚假材料或承诺谋取成交等违法违规行为，采购人将有权取消其成交人资格，其报价保证金将不予退还，并按报价人评标价从低到高的顺序递补成交人。 |

## 一、说明

1、适用范围

本竞争性谈判采购文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指本次竞争性谈判项目的买方、业主或用户。

2.2 “采购单位”系指组织本次竞争性谈判活动的采购人。

2.3 “招标代理机构”系指本次竞争性谈判采购项目活动组织方，即福建优胜招标代理有限公司。

2.4 “报价人”系指购买了本竞争性谈判采购文件，且已经提交或者准备提交本次报价文件的制造商。

2.5“有效报价人”系指符合本须知规定的所有谈判报价条件，且满足竞争性谈判采购文件中实质性条款要求的报价人。

2.6“货物”系指卖方按竞争性谈判采购文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.7 “服务”系指竞争性谈判采购文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3、合格的报价人

3.1详见报价人须知前附表项号2的资格标准。

3.2报价代理人在同一个项目中只能接受一个报价人的委托参加报价。

4、报价费用

报价人自行承担其准备与参加报价所涉及的一切费用。在任何情况下福建优胜招标代理有限公司及采购人不承担任何费用。

## 二、竞争性谈判采购文件

5、竞争性谈判采购文件的构成

竞争性谈判采购文件用以阐明所需货物及服务、谈判程序和合同条款。竞争性谈判采购文件由下述部分组成：

5.1谈判邀请

5.2报价人须知

5.3谈判内容及要求

5.4合同主要条款

5.5报价文件格式

6、竞争性谈判采购文件的澄清

6.1报价人对竞争性谈判采购文件如有疑点，可要求澄清，应在本竞争性谈判采购文件报价邀请函第八点规定的时间内按投标邀请中载明的地址以书面原件形式通知到标代理有限公司。招标代理有限公司将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将以不标明查询来源的书面答复形式发给已领取竞争性谈判采购文件的每一报价人。

6.2报价人对竞争性谈判采购文件提出质疑的,应在报价截止时间3日前以书面形式原件（若为传真件，须在一个工作日内将原件送达招标代理有限公司，否则不予受理）并携带企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件并加盖报价人公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）送达招标代理有限公司。

6.3报价人在报价截止时间3日前未提出疑义的,视为认同本竞争性谈判采购文件中所有条款，今后将无权提出任何疑义。

7、竞争性谈判采购文件的修改

7.1至报价截止日期前3日（如至原定截止时间不足3个日历日，则需延长谈判时间），招标代理机构可主动或依报价人要求澄清的问题而修改竞争性谈判采购文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有报价人，报价人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为竞争性谈判采购文件的组成部分，对报价人具有约束力。但本竞争性谈判采购文件第7.2条规定的推迟报价截止时间和谈判时间情形不受本条约束。

7.2为使报价人在准备报价文件时有合理的时间考虑竞争性谈判采购文件的修改，招标代理机构可酌情推迟报价截止时间和谈判时间，但应当至少在报价截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有报价人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为竞争性谈判采购文件的组成部分。在此情况下，采购人和报价人受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

## 三、报价文件的编写

8、提示

8.1报价人应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按照竞争性谈判采购文件的要求提交报价文件。报价文件应对竞争性谈判采购文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其报价无效。

8.2招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9、报价文件语言

报价文件应用中文书写。（注：翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。报价人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖报价人公章。未按招标文件要求提供中文译本的，认定为该项资格或技术商务要求不符合），否则有可能做出不利于报价人的评审。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10、报价文件的组成

10.1报价文件应包括下列部分：

报价文件的报价部分：

（1）报价一览表

（2）分项报价表

（3）节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

（4）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

报价文件的技术商务部分：

(1) 报价一览表

(2) 货物说明一览表

(3) 供货范围清单

(4) 技术规格和商务偏离表

(5) 报价人资格证明文件

(6) 售后服务承诺

(7) 报价人提交的其它资料

(8) 成交代理服务费承诺书

(9) 报价保证金缴交凭证

10.2报价文件的“报价部分”、“技术商务部分”必须分别装订成册，分册密封提交，否则，其报价视为无效报价。

11、报价有效期

11.1报价文件从报价人须知前附表第4项所规定的报价截止期之后开始生效，在报价人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其报价无效。

11.2特殊情况下招标代理机构可于报价有效期满之前书面要求报价人同意延长有效期，报价人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。报价人可以拒绝上述要求而其报价保证金可按规定予以退还。报价人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的报价人，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长报价保证金有效期，有关退还和不予退还报价保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12、报价保证金

12.1报价保证金为报价文件的组成部分之一。

12.2报价人应在提交报价文件之前向招标代理机构缴交报价人须知前附表第5项要求的报价保证金。

12.3报价保证金用于保护本次竞争性谈判采购活动免受报价人的行为而引起的风险。

12.4报价保证金以汇票、转帐支票等非现金形式提交。

12.5未按规定缴交报价保证金的报价，其报价无效。

12.6招标代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还成交人以外的报价人的报价保证金。因招标代理机构原因造成逾期退还报价保证金的,招标代理机构应当按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向报价人支付资金占用费。

12.7在成交人支付所有成交代理服务费并签订合同后5个工作日内，成交人的报价保证金予以原额无息退还。

12.8 报价保证金的有效期为报价有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，报价保证金将不予退还：

⑴ 报价人在报价截止期后，报价有效期内撤回报价及谈判响应的；

⑵ 成交人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 成交人未按报价人须知前附表规定缴纳招标代理服务费；

⑷以他人名义参与谈判报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

⑸本竞争性谈判采购文件中规定的其他没收报价保证金的情形。

上述不予退还报价保证金的情况给采购单位造成损失（损失包括直接损失和间接损失及因追索该损失而产生的诉讼费、律师费等）的，还要承担赔偿责任。

13、报价文件的格式

13.1报价文件的编制：详见报价人须知前附表。

13.2报价文件应由报价人的法定代表人或者其授权代表签字或盖章并加盖公章，如由后者签字或盖章，应提供“法定代表人授权委托书”及授权人与被授权人身份证复印件。

13.3谈判报价使用货币为人民币。

13.4报价人应提交证明其拟供货物符合竞争性谈判采购文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5报价文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署或盖章，盖报价人公章。

13.6全套报价文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写报价文件、报价文件字迹模糊不清的，其报价无效。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖报价人公章。

## 四、报价文件的递交

14、报价文件的密封、标记和递交

14.1报价人应将报价文件的报价标的正本和全部副本分别用信封密封，并分别标明招标编号、报价人名称、谈判项目名称及“报价标正本”或“报价标副本”字样。报价文件的技术商务标密封同报价标。报价人谈判报价时须提交报价标正本、报价标副本、技术商务标正本、技术商务标副本至少四个密封袋。

报价文件未按此规定密封的报价文件将被拒绝。

14.2 每一信封密封处应注明“于         之前（指报价邀请中规定的谈判日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价人公章。

14.3如果报价文件由邮局或专人送交，报价人应将报价文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按报价人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对报价文件的误投或提前拆封的责任。

14.5报价文件应在报价邀请中规定的截止时间前送达，迟到的报价文件为无效报价文件, 将被拒收。

14.6报价人在报价截止时间前，可以对所提交的报价文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为报价文件的组成部分。

14.7报价人在报价截止期后不得修改、撤回报价文件。报价人在报价截止期后修改报价文件的，其报价被拒绝。

14.8本项目在本次采购中，报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的:若报价人只有两家，采购人可根据实际情况决定继续采用竞争性谈判采购方式进行谈判或重新组织采购活动；若报价人只有一家，采购人可根据实际情况决定直接转为单一来源采购或者重新组织采购活动。

## 五、报价文件的评估和比较

15、谈判时间

15.1 在报价人须知前附表中所规定的时间、地点进行谈判。

15.2谈判由招标代理机构主持，采购人、报价人和有关方面代表参加。所有报价人应派授权代表参加谈判会，并签到。

15.3 第一次报价拆封：谈判小组人员及采购人、监督人等相关人员到齐后，由监督人员检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读报价人名称、第一次报价价格等主要内容。招标代理机构对唱标内容作记录，由报价人代表签字确认。

16、谈判委员会

16.1采购人根据招标货物和服务的特点依法组建谈判委员会。谈判委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3个人以上组成，专家不能少于三分之二。在谈判后的适当时间里由谈判委员会对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

17、报价文件的初审

对所有报价人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞争性谈判采购文件的要求和条件进行。

有关报价文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一报价人或与上述谈判工作无关的人员。

报价人任何试图影响评委会对报价文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其报价无效，并被没收报价保证金。

17.1评委会将对报价文件进行检查，以确定报价文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了报价保证金、文件是否已正确签署或盖章。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)报价文件中报价一览表(报价表)内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2)报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果报价人不接受按上述方法对报价文件中的算术错误进行更正，其报价无效并没收其报价保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判采购文件的规定，在对报价文件详细评估之前，谈判委员会将依据报价人提交的报价文件按报价人须知前附表第2项所述的资格标准对报价人进行资格审查, 以确定其是否具备谈判报价资格。如果报价人不具备谈判报价资格，不满足竞争性谈判采购文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其报价无效。

17.3.2符合性检查。依据竞争性谈判采购文件的规定，谈判委员会还将从报价文件的有效性、完整性和对竞争性谈判采购文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判采购文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背竞争性谈判采购文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的报价文件将不进行评估，其报价无效。凡有下列情况之一者，报价文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判采购文件要求：

(1)报价文件未按照本须知第13、14条的规定进行编制、密封、标记的；

(2) 未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字或盖章，或未加盖报价人公章的；或报价人代表未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交报价保证金的；

(4)报价有效期不满足竞争性谈判采购文件要求的；

(5)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)报价人提交的是可选择的报价；

(7)报价人未按规定进行分项报价；

(8)一个报价人不止投一个标；

(9)报价文件组成不符合竞争性谈判采购文件要求的；

(10)报价文件中提供虚假或失实资料的；

(11)报价代理人在同一个项目中不止接受一个报价人的委托参加报价；

(12)不符合竞争性谈判采购文件中规定的其它实质性条款。

谈判委员会决定谈判报价的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4投标偏差

评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项界定报价文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

17.4.1重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）报价文件载明的招标项目完成期限超过报价文件规定的；

（2）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（3）报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合报价文件的要求；

（4）报价文件附有招标人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

17.4.2 细微偏差。报价文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的报价人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该报价人的认定。

18、报价文件的澄清

18.1 对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判委员会可以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者纠正应当在谈判委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

19、比较与评价

19.1  谈判委员会将按报价人须知前附表第6项所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：竞争性谈判采购文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在谈判时取有效报价人该项最高报价加入评标价进行谈判评议。对多报项及赠送项的价格谈判评议时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3在谈判过程中，若谈判委员会发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，该报价人应按谈判委员会要求在规定时间内作出书面说明并提供相关证明材料，不能在规定时间内作出合理说明或不能提供相关证明材料的，其报价可作无效报价处理。

19.4竞争性谈判程序：详见第四章。

19.5谈判委员会在评标过程中发现报价人存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其报价无效的决定：

⑴不同报价人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取竞争性谈判资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加竞争性谈判答疑会、交纳或退还报价保证金、参与谈判报价的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。

19.6谈判委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在报价人须知前附表中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

19.7 根据福建省财政厅闽财购办[2013]3号通知精神，同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。如果有多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，应当作为一个供应商计算。

在谈判过程中，出现多家供应商用同一品牌同一型号产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则现场确认一家供应商作为有效的投标人：

（一）确定投标产品技术指标的唯一性

评标委员会应对用同一品牌同一型号产品参加投标的各家报价人报价文件的技术指标（参数）部分进行比较审查，如不同报价人对同一品牌同一型号产品技术指标（参数）描述不一致的，应确定投标产品技术指标（参数）的真实性和唯一性，以符合技术指标（参数）真实性和唯一性的报价人参与下一阶段的评审。

（二）确定有效报价人人

如不同投标人对同一品牌同一型号产品技术指标描述一致的，由评标委员会评议确认符合资格要求和技术商务符合性要求且投标报价最低者为有效报价人。最低报价相同的情况下，由评标委员会按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。

19.8在谈判期间，若出现符合本须知规定的所有报价条件的报价人不足三家的:若只有两家，采购人可根据实际情况决定继续采用竞争性谈判采购方式进行谈判或重新组织采购活动；若报价人只有一家，采购人可根据实际情况决定直接转为单一来源采购或者重新组织采购活动。

19.9本次竞争性谈判按成交价格一次性包干，报价人所报的价格在成交后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

## 六、定标与签订合同

20、定标准则

20.1最低报价不作为成交的保证。

20.2报价人的报价文件符合竞争性谈判采购文件要求，按竞争性谈判采购文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐成交候选人。

21、成交通知

21.1谈判评标结束后，谈判结果经采购人确认后，招标代理机构向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

21.2《成交通知书》发出同时应将落标书面通知没有成交的其它报价人。

21.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《成交通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未成交的报价人退还其报价保证金。

21.5在签订合同后5个工作日内，以原缴交方式无息退还成交人的报价保证金。

22、签订合同

22.1采购人、成交人在《成交通知书》发出之日起30日历日内，根据竞争性谈判采购文件确定的事项和成交人报价文件，参照本竞争性谈判采购文件第五章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判采购文件和成交人报价文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。

22.2竞争性谈判采购文件、竞争性谈判采购文件的修改文件、成交人的报价文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性谈判采购文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人有权根据实际情况对采购货物的内容与数量进行增减，实际供货以双方签订的合同为准。

22.4成交人因不可抗力不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

23、采购项目行政监督部门

23.1采购项目行政监督部门可视情依法派员对本竞争性谈判活动的全程进行监督。

23.2报价人如对竞争性谈判活动有异议，可以按照有关规定向报价人须知前附表第11项所述采购项目行政监督部门投诉。

- 第三章  谈判内容及要求

- 一、谈判内容

本次采购项目为福建农林大学96孔槽梯度PCR仪等采购项目。

- 二、项目要求

2.1报价人提供的货物必须是通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物或设备，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合竞争性谈判采购文件要求的质量、规格和性能要求。保证货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。交货时附产地来源证明。

2.2所有货物必须提供注明规格型号的随机附件、部件目录等。

2.3报价人应根据竞争性谈判采购文件的技术要求条款，在报价文件中详细说明所提供货物的技术规格和参数。

2.4成交供应商应保证福建优胜招标代理有限公司和采购人不受到第三方关于侵犯专利权及其他知识产权的指控，任何第三方如果提出指控，成交供应商应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿福建优胜招标代理有限公司和采购人的损失

2.5本竞争性谈判采购文件要求所发生的一切费用均包含在投标价格中。

- 三、安装和调试

3.1成交供应商按有关规范进行安装调试，并对安全生产负全部责任。由成交供应商负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。所有设备必须是原厂原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换。

3.2成交供应商应接受采购单位或采购单位授权代表的监督。

3.3成交供应商自行解决安装调试工具。

3.4全部货物材料在验收合格前由成交供应商自行负责保管。

3.5所有包装均有编号和明显的警示标志，符合空运的运输及装卸要求。

3.6成交供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格交付采购人使用。成交供应商负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人的使用单位提供必需的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行，安装过程中需要采购人的使用单位或第三方配合的工作所发生的费用应由成交供应商支付给采购人的使用单位或配合方。

3.7合同签定后，提供用户预安装手册，按照仪器的使用及性能要求免费帮助用户设计和安排实验室布局。

3.8在货物到达实验室和安装条件具备后，保证在用户提出安装要求的一周内派出有经验的工程师进行仪器的安装和调试。

3.9安装和调试后，保证仪器设备完全符合规定的质量、规格、性能和技术指标要求。

3.10在安装过程中，如由于成交供应商原因导致产品损坏，成交供应商将要负责修理或赔偿损失。

- 四、验收

4.1验收标准

采购人在货物安装调试完成后，应按合同中的相关条款及生产厂家的产品出厂检验标准、竞争性谈判采购文件、报价文件以及国家和行业验收规范要求及对本合同所约定的设备清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等验收，产品质量须达到设计要求，安装调试各项指标须符合技术参数；货物应能通过质检、计量部门的检验。以上标准若有不一致的以最高标准为准。

4.2验收程序和方法

a.出厂检验

成交供应商在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

b.成交供应商自检

货物在安装地安装完毕后，要求成交供应商对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合报价文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

c.验收与最终验收

成交供应商自检后，采购人与有关管理部门按竞争性谈判采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，设备验收过程中，若采购方对仪器设备性能、参数有异议，由采购方指定省级以上仪器设备计量检定机构或产品质量检测机构对该设备招标全参数进行检测，并出具相关检测报告，相关费用由成交供应商承担。若因仪器不符合要求，影响到学校正常教学秩序的，该部分损失由成交供应商承担。在此期间，若发现货物质量有问题，成交供应商应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。

4.3成交供应商在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担（并入投标报价内）。

- 五、质保期和售后服务要求

售后服务分为常规的安装、维修及仪器维护和技术应用支持两大类，技术应用支持部门在客户遇到实验方案设计、条件优化和数据分析，可随时提供支持。

5.1技术培训与支持：

5.1.1现场培训，仪器安装过程中介绍仪器的性能特点，对使用人员进行现场软硬件操作培训，保证使用人员可以进行独立操作。

5.1.2用户对仪器熟悉一段时间以后（1－2周，视具体情况而定），公司安排专业的产品专员进行演示实验，针对软件的一些较复杂分析功能进行深入介绍和培训。

5.1.3用户使用一段时间以后（2个月左右），针对用户具体使用问题进行针对性培训。时间：1个工作日

5.2 售后服务：

5.2.1仪器安装完毕，双方共同验收，并在验收报告上面签字以后，仪器正式进入保修期。包一保修期为期五年，包二保修期为二年，包三保修期为二年，保修期间因仪器质量或安装调试原因引起的全部维修费用，包括更换零配件的费用，全部免除。

5.2.2 如果客户需要，保修期内为用户提供免费移机一次。

5.2.3 用户报修后，工程师在2小时之内响应，24小时内拿出解决方案。并提供备用仪器，确保用户实验不受影响。

5.2.4 保修期过后，工程师每三个月对用户进行回访。免费维护和保养设备，发现问题及时通知，设备维修及零配件优惠供给。

5.3所有货物保修服务均为成交供应商上门保修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

5.4 报价人可视自身能力在报价文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 六、技术培训及技术资料要求

6.1技术培训

成交供应商应结合报价人自检、最终验收阶段，免费为采购人相关人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

6.2技术资料

成交后应提供的技术资料：卖方应向买方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1) 出厂明细表（装箱单）、零部件目录；

2) 出厂检验报告、合格证书及生产厂家供货确认函；

3) 安装手册（含所需的软件安装序列号）；操作手册（中文）；维修手册；

4) 相关文件、设备相应的软件和光盘；

5) 产品技术说明书；

6) 产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

7) 提供原产地制造商的产品证明；

8) 设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

9) 备品备件易耗件清单及合同中要求的其它文件资料。

- 七、特殊工具与配品配件

7.1特殊工具：成交供应商应向采购人提供货物安装、调试和维修所需的特殊专用工具及清单(如果有的话)并在报价文件中提供，其费用包括在投标总价中。

7.2备品备件：成交供应商应提供货物在质量保证期内所需的备品备件及清单,其费用含在投标总价中。

- 八、交货期

8.1在免税办理后20天内交付使用。

- 第四章    评标标准及方法

谈判评标工作将依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。谈判委员会将按照规定对各报价人的报价文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照竞争性谈判采购文件的要求和条件进行。

采购人应当依法确定排名第一的成交候选人为成交人。当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同时，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。当排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

一、本项目评标标准和方法采用最低评标价法，谈判委员会将对通过资格及响应性审查的各合格报价人根据以下标准和方法进行评议：

1、最低报价不作为成交的保证。

2、采用最低评标价法时，经谈判委员会评审，在提交的报价文件全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价且符合采购要求、质量和服务的报价人作为成交候选供应商或者成交供应商。报价相同，则按技术参数、售后服务等情况从优到劣顺序排列推荐成交候选供应商。

3、评标考虑的主要因素如下：

（1）报价；

（2）货物的技术参数、性能和供货能力；

（3）货物的质量及适用性；

（4）售后服务

（5）其他特殊要求因素（如安全及环保等）；

二、采购项目实行两阶段评标，具体如下

1、第一阶段进行技术商务部分的评标，报价一览表及报价部分报价文件在商务技术部分评分结束前先密封保管。谈判委员会按照政府采购法律法规及相关规定、竞争性谈判采购文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应竞争性谈判采购文件技术商务要求的报价人，带“★”号技术参数为关键性参数，报价人所投产品只要有一项负偏离，则视为不能实质性响应竞争性谈判采购文件技术要求。未带“★”号技术参数为细微偏差，负偏离3项以上（不含3项），视为不能实质性响应竞争性谈判采购文件技术要求。

2、第二阶段进行价格部分评标，经第一阶段评选出的实质性响应竞争性谈判采购文件技术商务要求的报价人进入第二阶段评标。谈判委员会按竞争性谈判采购文件规定的评标方法和标准，评出实质性响应竞争性谈判采购文件报价要求的报价标人，并在各项优惠政策的价格扣除的基础上计算出各报价人的评标价。谈判委员会根据各报价人的评标价由低到高排序，根据竞争性谈判采购文件规定推荐成交候选人。

2.1第二阶段评标中，各报价人有二次报价机会，并就以下谈判程序与谈判委员会进行谈判。谈判程序如下：

（1）竞争性谈判以分类抽签的形式确定谈判顺序，由招标代理机构根据规定组织的谈判委员会分别与各报价人进行谈判（包括软件演示）。

(2)在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

(3)初始谈判后，如谈判文件有实质性变动的，谈判委员会须以书面形式通知所有参加谈判的报价人。所有报价人根据竞争性谈判采购文件或其补充文件在规定的时间里提出有关书面建议及作出相关的书面承诺，并报出最佳服务和最终报价。谈判委员会在此基础上公平选定成交报价。

(4)所有报价人在谈判时作出的所有书面承诺须由报价人法人授权代表签字。

(5)谈判结束后，谈判委员会要求符合资格条件的报价人在规定的时间内书面提出最终报价及有关承诺（填写《最终报价表》），并据此确定成交供应商。超出规定时间没有进行最终报价的报价人，视为放弃最终报价，以其前一次报价为准。谈判委员会可以视情况要求报价人在规定时间进行二次报价，以报价人最后的有效报价为准。

（6）若竞争性谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最低报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求报价人在规定时间内进行澄清。

2.2、价格评审优惠部分：所有扣除价格的货币单位与报价人报价的货币单位一致。

（1）关于节能、减排、环境标志产品部分评审优惠内容及幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2011]109号）的规定，空调机、照明产品、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，报价人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》最新期内产品，否则报价无效。若属于《节能产品政府采购清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

属于《政府采购清单》内的节能、减排、环境标志产品价格优惠内容及幅度详见下表：

| 评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |
| --- | --- | --- |
| 最低评标价法 | 10%（含10%）以下 | 给予每个单项投标报价3%的价格扣除 |
|  | 10%-30%（含30%） | 给予每个单项投标报价6%的价格扣除 |
|  | 30%-50%（含50%） | 给予每个单项投标报价8%的价格扣除 |
|  | 50%以上 | 给予每个单项投标报价10%的价格扣除 |

注：

- 节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》的产品；环境标志产品是指环列入保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》的产品；以及福建省财政厅、福建省经济贸易委员会、福建省环境保护局、福建省科学技术厅最新公布的《福建省节能 环境标志 自主创新产品政府采购清单》的产品。在执行优先采购和强制采购节能产品制度时，采购人和采购代理机构以最新的节能清单中所列产品为准，不再执行此前公布的节能清单。

- 报价人在报价文件中对所投产品为节能、减排、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等），未提供节能、减排、环境标志产品加分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予加分。

- 若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

- 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。

- 节能、减排、环境标志产品不重复加分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复加分。

- 获得上述认证的产品在谈判报价时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖报价人公章并注明“与原件一致”，否则不予加分。谈判委员会审查此项响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

（2）关于中小企业生产或销售的产品或服务部分评审优惠内容及幅度：

据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，中小企业参与谈判报价享受相应优惠，用扣除后的价格参与评审。

a、中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

  - 符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）。

  - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

b、优惠内容及幅度：

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

c、小型和微型企业适用优惠内容及幅度时须提供的相关资料，否则不给予价格扣除：

- 《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》。

- 《中小企业声明函》（格式附后）。

- 应提供参与报价时最近2个月的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及以下资金证明：（1）实行电子缴纳方式的，及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供辖区内税务机关或省辖区内社保机构出具的参与报价时最近2个月缴纳社会保险资金证明。以上证明材料须加盖报价企业的公章。

- 以上所有证明文件复印件须加盖报价人公章并注明“与原件一致”，否则不予价格扣除。谈判委员会审查此项响应性只根据竞争性谈判文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

d、若所报价产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

注：中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业类型 | 中小微型企业 | 营业收入 |  |  | 从业人员 |  |  | 资产总额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 | 中 | 小 | 微 |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 |  |  |  |  |  |  |
| 工业 | 1000人以下或营业收入40000万元以下 | 2000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以上 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |
| 建筑业 | 收入80000万元以下或资产总额80000万元 | 6000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 300万元及以上 | 300万元及以下 |
| 批发业 | 人员200人以下或营业收入40000万元以下 | 5000万元及以上 | 1000万元及以上 | 1000万元及以下 | 20人及以上 | 5人及以上 | 5人以下 |  |  |  |
| 零售业 | 人员300人以下或营业收入20000万元以下 | 500万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 50人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 交通运输业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 3000万元及以上 | 200万元及以上 | 200万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |
| 仓储业 | 人员200人以下或营业收入30000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |
| 邮政业 | 人员1000人以下或营业收入30000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 300人及以上 | 20人及以上 | 20人以下 |  |  |  |
| 住宿业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 餐饮业 | 人员300人以下或营业收入10000万元以下 | 2000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 信息传输业 | 2000人以下或营业收入100000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 软件信息技术服务 | 300人以下或营业收入10000万元以下 | 1000万元及以上 | 50万元及以上 | 50万元以下 | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |
| 房地产开发经营 | 收入200000万元以下或资产总额10000万元以下 | 1000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |  |  |  | 5000万元及以上 | 2000万元及以上 | 2000万元以下 |
| 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 | 300人及以上 | 100人及以上 | 100人以下 | 1000万元及以上 | 500万元及以上 | 500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 | 300人以下或资产总额120000万元以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 | 8000万元及以上 | 100万元及以上 | 100万元以下 |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下 |  |  |  | 100人及以上 | 10人及以上 | 10人以下 |  |  |  |

- 第五章    政府采购合同（参考）

合同编号：

甲方：福建农林大学                           签约地址：

乙方：                                       签约时间：    年    月   日

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照     年   月   日               项目招标       编号“           ”的采购结果，经双方协商现就有关事项达成如下协议：

一、乙方应严格按照报价文件内容提供中选的货物（列表）：

| 设备名称 | 规格／型号/技术参数、 （出厂地或厂家） | 数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（小写） |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

二、供货时间：供方必须于     年    月   日前将以上清单所列货物送至福建农林大学校内（用户指定地点）免费安装完毕，并承担运输过程中发生的一切费用。

三、 安装及调试：乙方必须在甲方指定的地点免费进行货物的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件。如甲方因为基建施工等原因影响乙方进场安装，甲方应及时通知乙方，完工期可适当顺延。如乙方不按本合同约定提交设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

四、质量标准：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受。

五、权利保证：乙方应保证甲方在使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等等指控。

六、验收：甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方应在乙方所提供的货物安装调试完成后 七 个工作日内初验收完毕。验收结果经甲、乙双方确认后，甲、乙双方代表必须按《设备验收交接单》（壹式肆联）上规定的项目对照本合同填好验收结果并签名、加盖各自单位的公章（甲方叁份，乙方壹份），由乙方提交给甲方。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如货物在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

七、异议期：甲方若对与货物有关的事项提出异议，应在货物验收后的七个工作日内书面通知乙方，乙方应在三个工作日内负责解决。

八、付款方式及条件：

货到后完成安装、调试、试运行、并按合同要求最终验收合格，运行一个月后未发现质量问题的情况下，一次性付清合同款。（说明：如为进口设备，还须签订进口委托合同，付款时以委托合同中三方约定为准）。

九、售后服务：乙方应按照本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

十、索赔：

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（1）乙方同意甲方拒收货物并按被拒收货物的合同价格的金额付给甲方，乙方负担发生的一切损失费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（2）根据货物的疵劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经乙方和甲方同意降低货物价格。

（3）更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期。

2、如果甲方提出索赔通知后30天内乙方未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知的30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付的合同价款中扣回索赔金额，同时按本合同第十三条规定追究乙方的违约责任或解除合同。

十一、双方责任和义务：

1、乙方按合同清单上的货物运达指定地点并安装调试完成后，甲方应在 七个工作日内验收完毕，若甲方无正当理由拖延时间，不能及时付款，按国家政府采购法有关规定由甲方赔偿乙方损失。

2、乙方所交货物不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方向甲方偿付设备款30%违约金。

3、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付设备款30%违约金。

4、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付设备款5‰的违约金。

十二、违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

（2）乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方，如果不可抗力事件之影响超过120天，双方应协商合同继续履行或终止履行的事宜。

十三、合同纠纷临时事件的处理方式：若发生争议，由双方友好协商解决，或根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及福建省政府采购有关规定进行解决。

十四、本采购项目的竞争性谈判采购文件、成交人的报价文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分。

十五、本合同未尽事宜，双方另行补充。

十六、本合同壹式陆份，经双方签章后即时生效。甲方肆份，乙方壹份，送福建省财政厅政府采购监督管理办公室备案壹份，具有同等效力。

甲方（章）：福建农林大学                     乙方（章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人：                                法定代表人

项目单位（章）：                             委托代理人：

项目单位负责人：                            经办人：

电话：                                      电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐号：                                      帐号：

物资设备验收单（版本：V3）

| 招标编号 |  |  | 合同号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货单位 |  |  | 采购单位 |  |  |  |  |
| 供货单位 联系人及电话 |  |  | 采购单位 联系人及电话 |  |  |  |  |
| 验收类型： 单台件20万（含）以上 批量50万（含）以上 进口 赠送 单台件20万以下 批量50万以下 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量（可附表） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名、型号、规格(配置) |  |  | 数量 |  | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  | 金额总计 |  |  |  |
| 验 收 意 见 | 上述货物 （是、否）在合同规定的时间内送至我校，经供货方安装调试完成，现经我单位按招、投标文件及合同的要求进行验收，意见如下：货物自 年 月 日送至我校，品牌、外观、规格数量、配件 （是、否）正确，经安装调试后，至今使用性能 （正常、良好）、运行状况 （正常、良好）、技术资料 （是、否）齐全，验收合格。 项目单位验收人签名： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 学院招标及验收工作小组意见：验收 (是、否）合格。 签名： 单位公章 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 校物资采购招标及验收工作小组意见： 签名： 国资处： 监察审计处： 专家： 验收日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1.凡单台（件）20万元以下及批量金额在50万元以下的采购项目，由项目单位组织验收通过后提交学院工作小组验收；免税设备需有国资处人员签名。 2.凡单台（件）20万元（含）以上及批量金额在50万元（含）以上的采购项目，由项目单位组织验收通过后依次提交学院、校工作小组验收； 3. 所有提交到校级验收小组验收的项目，需提交设备测试报告或使用记录（复印件），并有供货单位和接收单位的签名或盖章； 4.院级验收时，验收人数不得少于工作小组总人数的2/3，验收成员应当在验收单上签署验收意见，签字并加盖公章； 5.本验收单1式4份，国资处、财务处、项目单位、供货单位各1份； 6.格式要求：本表每份一张，用A4纸打印或手填。对于验收物品较多的，货物清单可另附材料说明，但本表仍做单页，不可分页打印； 7.咨询电话：83789182、83789026； 8.电子版下载地址：http://gzc.fafu.edu.cn |  |  |  |  |  |  |

- 第六章    报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价人的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价人参照这些格式文件制作报价文件。

福建农林大学96孔槽梯度PCR仪等采购项目

报  价  文  件

（       本）

项目名称：

项目编号：

合同包号：

（报价部分）

报价人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

报价人代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

1. 报价一览表

2. 分项报价表

3. 节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

3.1节能、减排、环境标志产品相关证明文件（若有）

4.中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

4.1中小企业说明函(若有)

4.1中小企业生产或销售的产品或服务其它相关证明文件（若有）

报价一览表

报价人名称（公章）：                                    项目编号：                               货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 品牌/型号/产地 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 交货地点 | 付款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 该合同包投标总报价 |  |  | 大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |

注：1. 此表应另册制作一张及报价文件电子文本U盘一同装在一单独的信封内密封，并将此信封与报价文件报价部分正本一同密封。

2. 详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额，同报价文件报价部分文件一同密封。

3. 当一个合同有多个品目号时，报价人应计算该合同包的合计价。

报价人代表签字：

分项报价表

报价人名称（全称并加盖公章）：            项目编号：     货币单位：

| 1 | 所投货物合同包 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 出厂价 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场交货价 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1．第1栏所投货物合同包/品目号系指“谈判货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与报价一览表有出入，以报价一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应竞争性谈判采购文件。

报价人代表签名：

节能、减排、环境标志产品优惠明细表

（此表适用于最低评标价法）

报价人名称（全称并加盖公章）：                         项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 清单产品名称 | 数量 | 产品总金额（元） |  | 本合同包报价（元） |  | 占合同包 报价比率 |  | 价格评标扣除金额（元） |  | 价格扣除后金额（元） |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.当一个合同包内有多个属于清单内产品时，报价应详细填写并计算出该类产品的合计金额。

2.栏目7＝栏目8÷栏目6×100%。

3.栏目8＝栏目5×根据附表得出的相对应的优惠幅度。

4.栏目9＝栏目6－栏目8。

5.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

6.表格须填写完整，以上产品须提供清单内产品的证明材料，原件备查，否则不享受该价格优惠。

报价人代表签字：

附：节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度表。

| 评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优 惠 幅 度 |
| --- | --- | --- |
| 最低评标价法 | 10%（含10%）以下 | 给予每个单项投标报价3%的价格扣除 |
|  | 10%-30%（含30%） | 给予每个单项投标报价6%的价格扣除 |
|  | 30%-50%（含50%） | 给予每个单项投标报价8%的价格扣除 |
|  | 50%以上 | 给予每个单项投标报价10%的价格扣除 |

节能、减排、环境标志产品证明材料

（若所投产品属于节能、减排、环境标志产品，报价人应在此附件中提供属于清单内产品的证明材料，证明材料复印件须加盖报价企业的公章并注明与原件一致）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表

（若有，请如实填写）

报价人名称（全称并加盖公章）：               项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 本合同包报价（元） | 价格评标扣除金额（元） | 价格扣除后金额（元） |

注：

1. 当有多个合同包时，报价人应详细填写并一一计算出相应合同包的金额。

2. 栏目5＝栏目4×6%。

3. 栏目6＝栏目4－栏目5。

4. 计算分数时四舍五入取小数点后两位。

5. 表格须填写完整，并须提供竞争性谈判文件中要求的证明材料，否则不享受该价格优惠。。

报价人代表签字：

附：中小企业生产或销售的产品或服务价格扣除方法：

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称（全称并加盖盖章）：

日           期：

中小企业生产或销售的产品或服务其它相关证明材料

（报价人应根据竞争性谈判采购文件要求在此附件中提供中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料，证明材料复印件须加盖报价企业的公章并注明与原件一致）

编制说明：

应提供参与报价时最近2个月的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及以下资金证明：（1）实行电子缴纳方式的，及银行出具的缴款收讫凭证复印件；（2）实行现场缴纳方式的，应提供辖区内税务机关或省辖区内社保机构出具的参与报价时最近2个月缴纳社会保险资金证明。以上证明材料须加盖报价企业的公章。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

福建农林大学96孔槽梯度PCR仪等采购项目

报  价  文  件

（       本）

项目名称：

项目编号：

合同包号：

（技术商务部分部分）

报价人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

报价人代表（印刷体）：          签字：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

1. 报 价 书

2. 货物说明一览表

3. 供货范围清单

4. 技术规格和商务偏离表

5. 报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

报价人的资格声明

法定代表人授权书

法人营业执照、税务登记证

声明函

6 售后服务承诺

7 报价人提交的其它资料

8. 成交代理服务费承诺书

9. 报价保证金缴交凭证

报 价 书

致：福建优胜招标代理有限公司

根据贵方为      项目的谈判邀请（项目编号）:         ，本签字代表    （全名、职务）正式授权并代表报价人      （报价人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本三份和电子版一份。

报价文件的报价部分：

（1）报价一览表

（2）分项报价表

（3）节能、减排、环境标志产品优惠明细表（若有）

（4）中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表（若有）

报价文件的技术商务部分：

(1) 报价一览表

(2) 货物说明一览表

(3) 供货范围清单

(4) 技术规格和商务偏离表

(5) 报价人资格证明文件

关于资格的声明函

报价人的资格声明

法定代表人授权书

法人营业执照、税务登记证

声明函

(6) 售后服务承诺

(7) 报价人提交的其它资料

(8) 成交代理服务费承诺书

(9) 以       方式提供的金额为人民币       元的报价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价详见我司递交的报价文件的报价部分。

2.报价人已详细审查全部竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.报价人保证遵守竞争性谈判采购文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.报价人将按竞争性谈判采购文件的规定履行合同责任和义务。

5.本报价文件自谈判日起报价有效期为：在竞争性谈判采购文件报价人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生竞争性谈判采购文件第二章报价人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还报价保证金。

7.报价人同意提供按照采购单位可能要求的与其谈判报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 与本竞争性谈判采购活动有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

报价人代表签字或盖章：

报价人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

货物说明一览表

（按谈判货物合同包下品目号类别分别填写）

报价人名称（全称并加盖公章）:                       项目编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）报价人对“谈判货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中逐项答复。说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等，以便谈判委员会能对报价人所提供的产品做出准确判断和评估。

（2）若“货物说明一览表”响应内容与竞争性谈判采购文件的要求有不同时，应逐条列在偏离表中（“货物说明一览表”与偏离表不一致时，以“货物说明一览表”为准）。

报价人代表签字或盖章:

供货范围清单

报价人名称（全称并加盖公章）:                       项目编号∶

编制说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、品牌、生产厂家、原产地、规格型号、数量、及单价等。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

报价人代表签字或盖章：

技术规格和商务偏离表

报价人名称（全称并加盖公章）：                          项目编号∶

| 分项 | 合同包/品目号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求 | 报价响应 | 报价文件 相应页码 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术规格 |  |  |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）报价人提交的报价文件中对竞争性谈判采购文件的技术、商务部分的响应，应在本表中把竞争性谈判采购文件要求与报价实际响应内容对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的将视为虚假应标。

（2）若事项较多，报价人可根据报价内容的实际情况另纸说明。

报价人代表签字或盖章：

报价人的资格证明文件

关于资格的声明函

福建优胜招标代理有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （项目编号）谈判邀请，本签字人愿意参加谈判报价，提供竞争性谈判采购文件“谈判货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实、准确、完整及合法有效的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份和电子版一份，随报价文件一同递交。

报价人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字或盖章：

报价人的资格声明

1．报价人概况：

Ａ．报价人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格报价人资格且我方的报价保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年报价货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证及声明函证详见附件。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、准确、完整及合法有效的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字或盖章：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

法定代表人授权书

福建优胜招标代理有限公司：

（报价人全称）        法定代表人         授权       （报价人代表姓名）为报价人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）竞争性谈判采购活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在报价过程中所签署或盖章的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人及被授权人身份证件复印件（须注明与原件一致）

| 授权人身份证件复印件 正面. 反面. |  | 被授权人身份证件复印件 正面. 反面. |
| --- | --- | --- |

授权方                                         接受授权方

报价人：（全称并加盖公章）

法定代表人（签名）：                           报价人代表（签名）：

日     期：                                    日     期：

法人营业执照、税务登记证

福建优胜招标代理有限公司 ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该执照真实有效。

（注：法人营业执照、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，所有资格证明文件复印件须由报价人加盖公章并注明“与原件一致”。）

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

声 明 函

致：福建优胜招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                      项目竞争性谈判中提交报价文件（项目编号：         ），现做如下声明：

1、我司应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。。

2、在此次竞争性谈判活动中我公司未主动或被动地与具有《竞争性谈判采购文件》中列明的关联关系的其他报价人共谋参与围标。我司承诺如果在整个竞争性谈判活动过程中如果发现与其他报价人存在下述关联关系，报价无效；如果成交，我司愿意无条件放弃成交资格，并接受采购人、招标代理公司或谈判委员会依据有关法律法规、规章和竞争性谈判采购文件相关规定进行的任何处理。

报价人之间存在下列互为关联关系的情形：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司与绝对控股子公司；

（3）均为同一法人或自然人直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

3、我公司与本次竞争性谈判项目设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构未有任何关联关系。

特此声明！

报价人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

报价人代表（签字）：                        日期：

售后服务承诺

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据本采购项目要求（格式自定，可附宣传材料）

1、售后服务承诺书

1）、质保期；

2）、响应到场时间等。

2、售后服务

1）、报价人的技术支持（包括报价人售后服务机构情况：须详细列述其机构名称、所在地、联系人、电话等）；

2）、售后服务工作程序；

3）、服务内容和方式等。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

报价人提交的其它资料

编制说明：

报价人根据竞争性谈判采购文件要求结合自身实际情况编写以下资料包括：

1、报价人自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

2、竞争性谈判采购文件要求提供的其它资料等。

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字或盖章：

日      期：

成交代理服务费承诺书

致：福建优胜招标代理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目竞争性谈判采购活动中参与谈判报价（项目编号：     ），如获成交，我们保证按竞争性谈判采购文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交成交代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的报价保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字或盖章：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

报价保证金缴交凭证

可扫描打印或粘贴报价保证金缴交凭证

报 价 人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日      期：

报价一览表（最终报价表）

报价人名称: （全称并加盖公章）                         项目编号∶                                  货币单位：

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价(现场交货价) |  | 交货期 | 报价保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |  |
| 报价总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表正本与报价书正本和保证金凭证复印件一同装在一单独的信封内密封。报价文件正本中不需再提供。

2.当一个合同包有多个品目号时，报价人应计算出该合同包的合计价。

3.该最终报价表只须盖章签字，不须填写具体内容，待谈判结束后报价人作最终报价及有关承诺。

| 相 关 承 诺 |  |
| --- | --- |

报价人代表签字：