建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：下安实验楼周边排水沟及部分台阶修缮工程

- 工程概况 1.建设地点： 福州市仓山区 。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期： 无 ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：下安实验楼周边排水沟及部分台阶修缮工程等；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/；檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：主体采用泵送商品混凝土、二次构件用砼采用非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照福建农林大学后勤管理处提供的下安实验楼周边排水沟及部分台阶修缮工程 资料，专业范围包括 下安实验楼周边排水沟及部分台阶修缮工程，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / 。 - 编制依据 1.图纸：/设计的/图纸及有关设计文件。 2.招标文件： 无 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无 。 4.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50855-2013）、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2022年1 月6日以前） 。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年1月6日以前） 。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价： 无；甲供材料费： 无 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 五、报价注意事项 1.土方工程：/。 2.桩基工程：无 。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：无 。 5.施工排水、降水：无 。 6.垂直运输：无 。 7.大型机械设备进出场及安拆费：无 ；大型机械设备基础：无 ；大型机械设备检测：无 。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 未考虑，如有发生按实签证 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 1.经业主回复，台阶混凝土采用强度为C15的非泵送商品混凝土 ; 2.经业主回复，余方弃置运距按30km计算 ; 3.经业主回复，排水沟按砌体按烧结煤矸石普通砖，20厚M10砂浆砌筑，20厚1:2水泥砂浆抹灰计入; 4. 经业主回复，火烧面花岗岩台阶，结合层按25厚1:3干硬性水泥砂浆计取; 5.经业主回复，钢台阶面层材质采用3mm花纹钢板 ； 6.经业主回复，钢走道面层材质采用3mm花纹钢板 ； 7.经业主回复，钢台阶及钢坡道底部镀锌钢管支撑架， 采用规格为40*40*2的镀锌钢管 ； - 8.本项目无图纸无法计算台阶模板，故本次预算不计入，实际发生时按实结算； - 9.钢梯、钢走道、钢支架工程量较小，考虑现场制作。 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。