建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：未来技术学院办学场所改造一期

- 工程概况 1.建设地点： 福建农林大学 。 2.工程专业：装饰工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：/；单独发包的专业工程：/ 。 5.工程特征： - 建筑面积：/ 。 - 层数： /层，檐口高度： /米 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况： 商品混凝土。 - 编制范围 按照上海传承博华建筑规划设计有限公司设计的《未来技术学院办学场所改造一期（设计）》工程图纸，专业范围包括拆除工程、装饰工程、安装工程，具体如下： 1、不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：上海传承博华建筑规划设计有限公司设计的《未来技术学院办学场所改造一期（设计）》图纸图纸及有关设计文件； 2.招标文件：/ 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2022年05月07日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及有关规定（截止2022年5月07日）。其中，暂列金额：20000元；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。 7.人材机价格： （1）人工费指数：榕建价[2021] 8号。 （2）施工机械台班价格：按照《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》并执行闽建筑[2021]1号； （3）材料价格：参考《福州建设工程造价管理信息》（2022年2月）福州市信息价、《福州市建设工程材料价格》（2021年第1-12册）、定额基期价格、市场询价。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包装修工程、单独发包装饰工程中的安装工程。 2.总承包服务费费率：/ 。 3.税率： 9% 。 五、材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 油漆; 海峡、立邦、三棵树、嘉宝莉、多乐士、华润; 海峡. 铝方通; 筑能、欧斯宝、欧斯龙; 筑能. 指纹锁; 德施曼、华为智选、萤石、三星、西门子; 德施曼. 瓷砖; 佛山原产地优等品; 冠珠. 灯具; 雷士、欧普、美的、三雄极光、松下; 雷士. 吊顶; 阿姆斯壮、龙牌、星牌优时吉; 阿姆斯壮. 电线; 南平太阳、上海飞航、江苏上上、上海电缆; 平太阳. 水泥; 炼石、建福、海螺; 炼石. 开关、插座：; 施耐德、西蒙、TCL、西门子、正泰; 施耐德. 电工套管; 亚通、金德、乐意、北新、兴源; 亚通. 塑料给水管; 亚通、晟扬、乐意、兴源、金德、索邦; 亚通. 线槽; 鸿雁、弘叶、联塑; 联塑. 防盗门; 盼盼、步阳、群升; 群升. 配电箱; 天一同益、省安电控厂、福建中雄、瑞鑫、天宇; 瑞鑫. 元器件; 森泰、梅兰日兰、江苏凯龙、正泰; 正泰. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. 六、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方外运运距按15km，投标人应自行考虑报价。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架： 胶合板模板。 4.脚手架：/ 。 5.施工排水、降水：/ 。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆费：/ ；大型机械设备基础：/ ；大型机械设备检测：/ 。 8.基坑支护工程拆除：/ 。 9.材料二次搬运：人工搬运二楼。 10.需要二次深化设计的/。 11.其他： 闽建筑[2021] 21号。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 拆除成品构件; 材质、尺寸; 个; 按数量计算; 拆除、整理、. 01B002; 拆除墙面钢管; 材质，规格; M2; 按平方计算; 拆除、整理、. - 其他需要的说明 - 本次工程土方外运按15km计入； - 应业主要求M1524不计入本次造价； - 智能化系统设计没有具体参数，暂按图纸设计规格计入； - 由于图纸设计右上方AL1箱无对应配电系统图，参照图纸右下方AL1箱配电系统图计入； - 根据建设单位的要求，会议系统暂不计算； - 根据建设单位的要求，综合布线系统仅计算桥架、管线、终端插座，其余设备暂不计算； - 根据建设单位的要求，空调系统暂不计算。