| 厉行节约、反对浪费 福建农林大学货物服务采购申请表(202206版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求单位（公章） |  |  |  |  | 科技处 | 计划编号（采招办取号） |  |  |  | 接单日期： |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 公共服务平台-超大视野荧光变倍显微镜等科研仪器设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同包 |  | 品目（货物或服务）名称 |  | 采购需求、技术服务要求、商务及其他要求（可另附并加盖公章） |  |  | 数量 | 预算 单价 （万元） | 预算 金额 （万元） | 是否进口产品 |
| 1 | 1 |  | kasp标记基因分析仪 |  | 技术参数详见附件1 售后服务：仪器保修12个月，验收之日起开始算。 |  |  | 1 | 100 | 100 | 是 |
| 2 | 1 |  | 超大视野荧光变倍显微镜 |  | 技术参数详见附件1 售后服务：仪器保修12个月，验收之日起开始算。 |  |  | 1 | 100 | 100 | 是 |
| 合计数量：2台（项）；合计预算金额： 200万元 ★其中单台套30万元（含）以上设备共计（2）台/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  | 部门编号+经费编号： 经费名称：贴息贷款 经费负责人意见（印刷体加签名）： 年 月 日 |  |  | 经费主管部门（若有）: 年 月 日 |  | （采购经办人由经费负责人指定，负责该采购项目的标书审核、评标、验收等工作） 采购经办人签字： 采购经办人手机： 采购经办人QQ： 年 月 日 |  |  |
| 拟选用采购方式 |  | □公开招标（□综合评分 □最低价） □网上竞价 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □单一来源 1. 5万元（含）～50万元（不含）通过最低价选择供应商的项目原则上采用网上竞价方式，如选用其他方式需另附书面申请书，进口产品、集中采购目录内品目原则上不适用网上竞价。 2．50万元以上项目原则上以公开招标为主，需附上项目概况说明和采购清单。如采用竞争性谈判、竞争性磋商、框架协议及单一来源采购方式需另附书面申请书，明确申请理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □单台套30万元及以上的大型设备是否已有《购前论证报告》。 □属于“三重一大”的采购项目，应提供相关会议纪要。 □占地或占用公共场所审批（人工气候室、步入式植物培养箱、温室、大棚、移动储物箱、集装箱等临时占地的，占用公共通道、屋顶等的需要提交《临时用地审批表》）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购项目需求调查情况表

| 需求单位（盖公章） |  |  | 科技处 |  |  |  |  | 预算总金额（万元） | 200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 公共服务平台-超大视野荧光变倍显微镜等科研仪器设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同包 | 品目（货物或服务）名称 |  | 数量 | 预算金额 （万元） | 报价（万元） | 被询单位名称 |  |  | 所供物资设备 |  |  | 被询单位联系人及联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 | 型号 | 产地 |  |
| 1 | 1 | kasp标记基因分析仪 |  | 1 | 100 | 99.6 | 单位1：福州宝曼科学仪器有限公司 |  |  | LGC | OmegaF | 英国 | 曾海英 17758949076 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 单位2：福州立成设备维修有限公司 |  |  | MAK | COTS | 美国 | 林智峰 18350011470 |
|  |  |  |  |  |  | 101 | 单位3：福州优奥贸易有限公司 |  |  | HTP GENE | Toolset | 美国 | 韩增威 13799728224 |
| 2 | 1 | 超大视野荧光变倍显微镜 |  | 1 | 100 | 99.5 | 单位1：福州宝曼科学仪器有限公司 |  |  | 蔡司 | Axio Zoom.V16 | 德国 | 曾海英 17758949076 |
|  |  |  |  |  |  | 99.8 | 单位2：福州立成设备维修有限公司 |  |  | 徕卡 | Z16 APO A | 德国 | 林智峰 18350011470 |
|  |  |  |  |  |  | 100 | 单位3：福州优奥贸易有限公司 |  |  | 奥林巴斯 | MVX10 | 日本 | 韩增威 13799728224 |

| 拟采购设备的产业发展、市场供给，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况 | 一、kasp标记基因分析仪 1.产业发展：随着我国作物基因组学的发展，越来愈多的基因组数据为蔬菜种质资源的创新及作物分子标记辅助育种提供了良好的基础。数以万计的不同主要作物SNP多态性位点正在被不断发掘并利用到全基因组关联分析等研究。一大批重要农艺性状控制位点或基因已经被利用到分子设计育种等现代农业育种进程。育种家已经可以仅通过分子标记鉴定数以百计的优异农艺性状。然而，作物分子设计育种的开展主要依赖于灵活、经济、快速、高通量的SNP分型检测仪。 通过SNP分型检测仪，可以极大促进开展作物重要性状基因遗传定位、图位克隆、功能分析和互作分析的能力。将获得一系列有自主知识产权的新基因和分子标记，为分子设计育种提供分子模块。另一方面可以快速、经济、高通量的实现分子模块组装聚合，缩短选育优良作物品种的周期、提高育种效率。我所将有有望选育出国内一流、世界具有竞争力的优良育种材料和品种。 2. 市场供给：目前市场上的SNP分型检测仪主要由进口品牌提供，具有：检测灵敏度高，检出限低，结果准确性及重复性好，技术方案完整，培训体系完善，售后响应积极等优点，完全满足科研需求。进口产品已经经过国内外大量客户的实验检验，国内已有用户80余台，其性能和售后体系完善。目前国内的SNP分型检测仪灵敏度，性能上无法满足较高的科研需求，国内用户少，产品未经大量测试，性能及售后仍需进一步提高，故申请采购进口产品。 3.运行维护及升级更新：需要在湿度小于80%，温度在10-40℃的实验室环境中运行，日常仪器维护，定期检修，故障维修由厂家的专业维修团队负责，系统可根据后期功能需求扩展升级。 二、超大视野荧光变倍显微镜 1.产业发展：早在20世纪70、80年代，全球的光学显微镜生产便从日本逐渐转移至我国，我国目前已能能够生产95%的教育类和普及类显微镜，成为了全球光学显微镜加工制造中心。近年来，随着来自产业链上游的光学元器件生产厂商的技术创新和自显微镜制造企业本身的技术改革与技术间融合，这为中国显微镜制造行业发展提供了核心动力。同时得益于新兴技术的发展与融入为显微镜制造行业提出了新的技术要求，加快了显微镜产业的创新。此外国家红利政策的持续制定与推出，支持并鼓励了光学元器件产业的发展，推进了光学显微镜制造行业上游元器件的发展，为中游显微镜的制造和生产提供了科技创新与发展保障。目前国内具备生产高端显微镜能力的企业主要是舜字光学科技、麦克奥迪、永新光学等企业，市场占有率最高也是这三家企业（摘录自前瞻产业研究院的相关《2022-2027年中国光学显微镜行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》）。目前国内品牌的显微镜性能较差，进口产品占据优势，而且比较成熟，便于国际上的学术交流和教学工作。进口品牌显微镜在国内拥有客户较多，发展时间较长，相关培训也比较多，国内外所有著名生物医学杂志发表的文章都是使用进口的显微镜品牌。 2.市场供给：目前我国有超过20多家专业生产显微镜的厂家，但产品基本为教育类和普及类的显微镜，年营业额仅为18亿元人民币，市场竞争激烈。受到精密光学元器件及成像CCD的制造能力限制，国内的厂家为大部份以教育类和普及类的显微镜为主。 3.运行维护和升级更新：本地化服务，有受过培训带证的专业服务工程师进行售后服务，可以达到2小时障碍响应，6小时内现场解决故障。显微镜属于耐用仪器设备，在较长时间内不会进行更新升级。 |
| --- | --- |
| 需求调查人 （两人签字） |  |
| 是否专门面向中小企业（≥50万） | £ 是。预留比例 %(采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
|  | £ 否。理由： 生产厂家非中小型生产企业 。 |
| 需求单位意见（≥50万） | 单位负责人签字： 年 月 日 |
| 经费主管部门确认（≥50万） | 签字或盖章： 年 月 日 |
| 计财处确认（≥50万） | 签字或盖章：年 月 日 |

备注：1. 需求单位对采购需求的合法性、合规性、合理性负责；2.采购需求应当依据部门预算确定；3.开展采购需求调查时，被询单位一般不少于三家，并应当具有代表性，所调查产品品牌不少于三个；4. 若是进口设备，预算价应为免税价，货币单位（人民币）。如果不是免税价的必须附上说明且通过论证。

商务要求

1、签约时间要求：中标通知书发出 30 天内，完成采购合同签订。（备注：采购合同按规定必须在中标通知书发出之日起30日内签订，网上竞价项目合同在成交结果公告发布之日起15日内签订。）

2、付款方式：在货物安装调试完毕、按合同要求验收合格后，在 12 个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。（如采购的是教学科研用的国产设备，成交人须提供真实的全额增值税专用发票）。

3、到货时间：合同签订后 60 天内送货至用户指定地点并完成安装调试。

4、收货地点： 福建农林大学校内 ；

- 5、履约保证金：

- ☑有，具体如下：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的  2  %作为履约保证金（2%-10%之间选择）。说明：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额 2 %的履约保证金，该履约保证金将在项目验收合格后且中标人无违约的前提下无息退还。如果是以保函形式缴纳履约保证金的，中标人必须开具见索即付(无条件支付)银行保函，且保函有效期(即到期时间)必须为项目验收合格后再延长6个月。(本项目为非专门面向中小企业的采购项目，若中标人符合中小企业认定标准且按招标文件规定提供有效文件的，履约保证金收取比例为合同总金额的 2 %)”

- □无，理由                  （《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）明确的五种理由之一。）

- 售后维保要求：

6.1、质量保证期：12个月，验收合格之日起计算。

6.2、保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用。其中发生一切费用由供货方承担。质量保证期内供货方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

6.3、保修期外：设备保修期过后，收到用户方通知后2小时内响应，24小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

学院

2022年  月   日

附件：政府采购意向公开参考文本(≥50万需要提供)

（单位名称）____年____（至）____月

政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将（项目名称）年（至）月采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 （万元） | 预计采购时间 （填写到月） | 预留面向中小企业采购金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasp标记基因分析仪 | 1、灵敏度需达到0.2 fmol荧2、读取96孔板时间<45s，384孔板时间<2min 50s； 3、兼容96及384板； | 100 | 2022年12月 | 0 | 其他需要说明的情况 |
| 2 | 超大视野荧光变倍显微镜 | - 光谱范围：400～720nm - 拍摄速度:Binning1×1≥19幅/秒（2752×2208） - 物理像素：≥600万 | 100 | 2022年12月 | 0 | 其他需要说明的情况 |

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

XX（单位名称）

年  月  日

福建农林大学物资设备进口论证申请表（2022版）

| 需求单位（公章） |  |  |  | 提交时间： 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 |  |  | 数量 （台/套） | 预算单价 |  | 预算总价 |
| 1 | kasp标记基因分析仪 |  |  | 1 | 100 |  | 100 |
| 2 | 超大视野荧光变倍显微镜 |  |  | 1 | 100 |  | 100 |
| 1、Kasp标记基因分析仪要求具有SNP及Indel等标记检测功能，可以应用于功能基因定位，分子辅助育种、种子真实性、纯度鉴定，遗传背景分析等功能。是各高等院校及科研机构进行科研、教学活动不可或缺的重要仪器之一。对于我校科研教学需要，拟采购的SNP分型检测平台必须至少满足以下几点：1、采用高能量的高能氙灯最为光源，高灵敏度的PMT作为检测器来检测荧光。国产品牌一般采用普通能级氙灯光源，灵敏度低寿命短。2、检测FAM、HEX、ROX的荧光信号。3、发射光滤片转轮可同时装载不少于3个滤片。国产品牌多数只能装2个滤片。4、能够检测384孔板的液体处理、PCR扩增及基因分型荧光检测实验。5、具备专业的SNP分型软件，基因分型的结果显示为伞形聚类图，X轴和Y轴分别对应亲本的聚类。SNP分型软件可以利用ROX荧光数值对FAM及HEX数值结果进行背景扣除，提高分型效果。软件可以自动对结果进行聚类分型。 综上分析，目前Kasp标记基因分析仪国产品牌还无法满足客户科研需求，建议采购进口品牌。 2、超大视野荧光变倍显微镜是目前生命科学研究中必备的大型仪器设备之一，应用范围广泛，可用于植物生物学和发育生物学以及法医学领域开发，可以观察大体积活的植物标本，进行荧光强度的测定等，对于学院的教学、科研活动是必不可少的，是生物医学领域研究的基本工具。超大视野荧光变倍显微镜最主要的光路部分采用了复消色差光路，所有部件的设计和制造都采用最先进的方法，变倍体重复精度高，这保证了显微镜一旦聚焦清楚，在整个连续变倍过程都齐焦，图像始终清晰、锐利。专门针对体视显微镜设计的创新型操纵杆和触摸屏，具有快速、灵活和提高复杂实验流程的操控效率等特点。 国产品牌的显微镜受限于制造工艺水准不过关以及技术沉淀不足，整体的图像质量，放大后图像的清晰度以及荧光的亮度等重要参数都无法满足科研的高标准要求。国产品牌的显微镜其光路设计多为无限远校正光路，无法完成色差和反差同时校正，因此其清晰度会受到影响。国际主流品牌的显微镜采用的是无限远复消色差和反差双重校正的光路设计，可以有效提升图像的清晰度和对比度，从而拍出高质量的显微图片。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费负责人签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 联系人电话、邮箱 |  |  |  |
| 论证结果（由采招办盖章证明） 招标编号： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.此表须用A4纸单张打印，若内容太多可双面打印，一式三份，提交时三份一起提交，待论证通过后一份留采招办，两份退给申请单位；电子版发送采招办经办人员；

2.“论证结果编号”一栏不填，由采招办经办人编号；

3.接收地点：师生综合服务大楼107      联系电话：83789499熊老师；

4.进口论证一般由采招办委托组织；

5.需求单位报销及入库时需附此申请表。

关于kasp标记基因分析仪等仪器设备采购项目市场需求调查的报告

一、采购项目基本情况

介绍采购主体和项目的基本情况，包括项目来由、资金来源，以及采购项目的用途。

二、采购需求调查

（一）采购项目需求标准及依据

本次拟采购SNP分型检测平台要求具有SNP及Indel等标记检测功能，可以应用于功能基因定位，分子辅助育种、种子真实性、纯度鉴定，遗传背景分析等功能。是各高等院校及科研机构进行科研、教学活动不可或缺的重要仪器之一。

对于我校科研教学需要，拟采购的SNP分型检测平台必须至少满足以下几点：

1、采用高能量的高能氙灯最为光源，高灵敏度的PMT作为检测器来检测荧光。

2、检测FAM、HEX、ROX的荧光信号。

3、发射光滤片转轮可同时装载不少于3个滤片。

4、能够检测384孔板的液体处理、PCR扩增及基因分型荧光检测实验。

5、具备专业的SNP分型软件，基因分型的结果显示为伞形聚类图，X轴和Y轴分别对应亲本的聚类。SNP分型软件可以利用ROX荧光数值对FAM及HEX数值结果进行背景扣除，提高分型效果。软件可以自动对结果进行聚类分型。

（二）采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况

1、相关产业发展情况

此次拟采购的SNP分型检测设备，

2、市场供给情况

目前国内生产该设备的企业主要有：国外目前生产该设备的企业主要有：英国LGC公司、美国MAK公司及美国HTP GENE公司等。

3、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等手续采购情况

（1）质量免费保修期：一年，自设备安装调试最终验收合格之日起算。免费保修期内，设备的零配件费用、人工费 用、差旅费用（耗材除外）均由厂家承担。因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。

（2）厂家将在星期一至星期日（包含法定节假日）上午8：30至下午17:30有效工作期间提供服务，此服务包括 所有零件、人工和技术咨询，不再另行收费，在上述时间段 以外提供非现场服务。在接到我校设备故障通知后，技术人员应在2小时内响应，48小时内委派专业技术人员到现场免费提供服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报我校备案。

（三）国产、进口产品价格比对情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政府采购领域的中标或成交情况及价格情况

经过调查，国内品牌对于拟采购的仪器并未有达到科研需求的产品，因此并未有询价国内品牌的价格。

（四）国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况

此设备来实验室用于开展福建特色作物的功能基因定位，分子辅助育种、种子真实性、纯度鉴定，遗传背景分析。经论证，以下为此设备的进口与国产产品的核心技术标准对比：

1、国产设备为CCD拍照方式进行数据采集，通过照片进行灰度值分析的技术。

2、CCD如果采用像素点的原始电流值，则其动态范围可达到10100，而采用照片进行灰度值分析的方式，每个像素点的灰度值仅为256阶，即102。信号损失严重，结果严重不准确。进口设备采用的是高能氙灯和PMT的经典荧光检测方式，结果准确，精确度高。

3、国产产品不具备荧光光谱分离功能，仅通过不同LED灯来激发。而进口产品具备滤光片和荧光光谱分离功能，发射光经过滤后才被PMT采集，并能够有效去除背景噪音。

4、目前农村农业部发表的七大作物的SNP真实性标记行标，均由进口设备平台研发和验证，在进口平台上可以重复。而国产设备则无法重复实验结果。

三、需求调查过程

| 项目名称 | SNP分型检测平台 |
| --- | --- |
| 调查人员 |  |
| 调查对象 | 英国LGC公司、美国MAK公司及美国HTP GENE公司 |
| 调查时间 | 2022 年 |
| 调查地点 | 全国 |
| 调查方式 | 咨询、论证 |

四、调查结论

经调研，目前国内同类产品与进口产品相比，主要存在以下方面的技术劣势：

1、国产设备为CCD拍照方式进行数据采集，通过照片进行灰度值分析的技术。

2、CCD如果采用像素点的原始电流值，则其动态范围可达到10100，而采用照片进行灰度值分析的方式，每个像素点的灰度值仅为256阶，即102。信号损失严重，结果严重不准确。进口设备采用的是高能氙灯和PMT的经典荧光检测方式，结果准确，精确度高。

3、国产产品不具备荧光光谱分离功能，仅通过不同LED灯来激发。而进口产品具备滤光片和荧光光谱分离功能，发射光经过滤后才被PMT采集，并能够有效去除背景噪音。

4、目前农村农业部发表的七大作物的SNP真实性标记行标，均由进口设备平台研发和验证，在进口平台上可以重复。而国产设备则无法重复实验结果。

综上，目前同类国产产品无法满足我校的科研教学需要，因此特申请采购进口产品以满足我校科研教学需要。

五、调查结果承诺

承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。

福建农林大学

大型科学仪器设备购前论证报告

（      年     月      日）

| 拟购仪器设备名称： | Kasp标记基因分析仪 |  | 数 量： | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 100万元 |  | 总 价： | 100万元 |
| 经费项目： |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 申请人（签章）： |  |  |  |  |
| 联系手机： |  |  |  |  |

| 拟购仪 器全称 |  | 中文：Kasp标记基因分析仪 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 英文：Kasp marker gene analyzer |
| 拟 购 仪 器 设 备 的 型 号 、 功 能 | 型 号 | Omega F |
|  | 主 要 技 术 性 能 指 标 与 功 能 | 1 光源：高能量氙闪灯； 2 检测器：高灵敏度PMT； 3 逐孔扫描检测，检测精度高，非整板拍照； 4 灵敏度需达到0.2 fmol荧光分子/孔； 5 读取96孔板时间<45s，384孔板时间<2min 50s； 6 可检测FAM，HEX，ROX等荧光； 7 兼容96及384板； 8 有适配器可以兼容多种孔板类型，包括全裙边，无裙边和半裙边的96及384孔板； 9 配备有专业的 SNP分型检测软件，可对分型结果进行自动化检测，并且建立样本及引物间的关联分析。 10 分型软件可以对96和384孔板进行结果的录入，显示和输出。可以对每个实验建立项目管理，可以显示孔板名称、引物名称及分型的伞形聚类图。可以标注样品孔及NTC。 11 基因分型的结果显示为伞形聚类图，X轴和Y轴分别对应亲本的聚类。SNP分型软件可以利用ROX荧光数值对FAM及HEX数值结果进行背景扣除，提高分型效果。软件可以自动对结果进行聚类分型。 12 支持项目管理， 不同用户可以创建独立项目， 结果数据独立保存在相应的项目文件夹。 13 聚类散点图显示显示方式灵活-可以兼容384 样品-1 引物，96样品-4 引物，48样品-8引物，24样品-16引物， 12样品-32引物等多种分区模式，方便多引物筛选、检测的需求。 14 可通过调节X 或Y correction factor使分型结果显示的效果更理想，避免错误判读； 15 默认的阈值可实现对大多数引物正确自动分型， 且可根据具体引物表现灵活设置自动分型阈值； 16 除了专业的分型软件外，还有免费的数据浏览软件，可安装在任意电脑上，检测仪输出的结果可在浏览软件打开，方便用户数据查找及分析。 2.17 支持多种格式的原始荧光数据导入。 2.18 可兼容各种格式的96、384孔板，配有96孔板专用的适配器 |
| 已有同类仪器设备的情况 |  | 学校现有单台套30万元以上"大型设备"中相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供） 经查询，共有 台。 |
|  |  | 学校已有单位申购但尚未入库的单台套30万元以上相同或者相似的"大型设备"一览表（国资处提供） 经查询，共有 台。 |
|  |  | “福建省大型科学仪器设备协作共用网”上单台套50万元以上相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供） 经查询，共有 台。 |

| 设备用途以及不能通过共享实现实验目的的充分理由 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 该设备用于96或384孔板的SNP分型结果的荧光信号检测及数据的分析处理，主要用于高通量的SNP及InDel标记的分型检测，应用于种子品种鉴定、分子辅助育种、纯度鉴定、基因精细定位及转基因检测等实验。 由于每个课题组研究的目标基因片段不同，所以暂时不能通过共享实现实验目的。 |  |  |
| 管 理 方 式 | 仪器安装条件 | 电源：230V±10%，AC(交流)，50/60Hz 环境温度：15-28℃ 相对湿度：10-80% |
|  | 仪器使用维护人员 |  |
|  | 预计仪器使用率（小时/年） | 1500小时/年 |
|  | 能否共享 | 否 |
| 拟购仪器备选厂家、规格型号及估计价格 |  |  |
| 一、厂家：英国LGC，型号：Omega F，估计价格：99.6万 二、厂家：美国MAK，型号：COTS，估计价格：100万 三、厂家：美国HTP GENE，型号：Toolset，估计价格：101万 |  |  |
| 学院教授委员会的论证意见：(仪器设备购置的必要性和可行性；仪器设备的先进性，是否符合学科发展需要；仪器设备的选型是否合理；投资是否达到预期效益；论证意见及结论等) 组长： 成员: |  |  |

| 经费负责人意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 学院行政负责人意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 经费审批部门对学院论证的审核意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 专项工作小组意见 | 意见： 专项工作小组（国资处代章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

说明：

一、本论证报告是根据国家教育部、省教育厅的有关文件要求修订的，应严格遵照执行。

二、凡购置单台（件）或单套件价值30万元（人民币）以上（含30万元）的仪器设备均应购前填写此报告，本报告一式三份（一份交经费审批部门，一份交由国资处，一份交计财处）。

三、本表下载后请A4纸双面打印。

关于超大视野荧光变倍显微镜仪器设备采购项目市场需求调查的报告

一、采购项目基本情况

介绍采购主体和项目的基本情况，包括项目来由、资金来源，以及采购项目的用途。

- 采购需求调查

早在20世纪70、80年代，全球的光学显微镜生产便从日本逐渐转移至我国，我国目前已能能够生产95%的教育类和普及类显微镜，成为了全球光学显微镜加工制造中心。目前我国有超过20多家专业生产显微镜的厂家，但产品基本为教育类和普及类的显微镜，年营业额仅为18亿元人民币，市场竞争激烈。受到精密光学元器件及成像CCD的制造能力限制，国内的厂家为大部份以教育类和普及类的显微镜为主。近年来，随着来自产业链上游的光学元器件生产厂商的技术创新和自显微镜制造企业本身的技术改革与技术间融合，这为中国显微镜制造行业发展提供了核心动力。同时得益于新兴技术的发展与融入为显微镜制造行业提出了新的技术要求，加快了显微镜产业的创新。此外国家红利政策的持续制定与推出，支持并鼓励了光学元器件产业的发展，推进了光学显微镜制造行业上游元器件的发展，为中游显微镜的制造和生产提供了科技创新与发展保障。目前国内具备生产高端显微镜能力的企业主要是舜字光学科技、麦克奥迪、永新光学等企业，市场占有率最高也是这三家企业（摘录自前瞻产业研究院的相关《2022-2027年中国光学显微镜行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》）。目前国内品牌的显微镜性能较差，进口产品占据优势，而且比较成熟，便于国际上的学术交流和教学工作。进口品牌显微镜在国内拥有客户较多，发展时间较长，相关培训也比较多，国内外所有著名生物医学杂志发表的文章都是使用进口的显微镜品牌，故申请购买进口品牌显微镜。

超大视野荧光变倍显微镜，在设计上用电子变焦系统替代了传统的机械手动变焦。步进式电机将变倍透镜精确定位，并将个体差异计算包含在内。每一个变焦体都有自己的变焦曲线并且可以捕捉更多的图像细节，其主要特点如下：

1.复消色差光路：光学变倍比≥16：1，eZoom电动光学变倍技术,可通过人机交互控制器实现电动连续变倍，可储存变倍参数。

2.电动调焦Z轴：Z轴行程≥340mm，Z轴步进≤350nm，Z 轴最大载重≥20kg，电 动变倍体重复精度＞99%

3. Axio Zoom.V16的电子变焦系统与耦合于变焦镜头上的电动可变光圈共同作用，按下SYCOP 3控制器上的选择按钮即可得到您所需要的最佳成像模式，如选择最大亮度模式：在整个变焦范围内使用所能达到的最高亮度来观察荧光图像。

4. 智能透射光控制：Axio Zoom. V16可根据实际光学状态进行透射光的智能优化，除了明场、暗场和斜照明，只需按一下按钮，您将可以得到最佳对比度。

5.高速、高灵敏、高分辨AxioCam 506c相机，600万物理像素下拍摄，速度可以达到20幅/秒，真正实现了“所见即所得”，这一点是目前我们现有所有相机无法达到的。

综合多项配置因素及实地样品测试，蔡司的Axio Zoom.V16立体放大效果上是最好的，同时电动控制灵活性又是几家最高的的，提供的配置也是同类产品最高配置，在可操作性和维护性上口碑最好。

通过调研选型，同等配置功能的显微镜，在四大进口显微镜品牌中，卡尔蔡司为性能最高的一家，而且是现地化服务，有受过培训带证的专业服务工程师进行售后服务，可以达到2小时障碍响应，6小时内现场解决问题。

二、进口产品各供应商竞争情况

目前高端显微镜产业仍然主要布局在德国和日本，德国以徕卡显微系统和蔡司为代表，日本以尼康和奥林巴斯公司为代表。国内高端科研显微镜以蔡司和徕卡为主，奥林巴斯在医疗领域有较高的占有率，尼康在中低端科研领域有较高的占有率。

三、需求调查过程

本次调研首先通过网络检索的方式调研了超大视野荧光变倍显微镜国内市场占有情况。随后通过查询政采领域近1年半期间超大视野荧光变倍显微镜的中标或成交情况及价格情况，再次印证目前市场上高端超大视野荧光变倍显微镜镜基本被蔡司、徕卡和奥林巴斯等国外品牌垄断。

品牌：蔡司	 型号：Axio Zoom . V16

- “北京大学口腔医院口腔医疗器械检验检测能力建设项目”采购金额89.8万元

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202210/t20221010_18791009.htm

- “南京农业大学园艺学院激光共聚焦成像系统  ” 采购金额60万元

品牌：徕卡	 型号：DVM6A

- “江西省文物考古研究院采购科研仪器设备项目 ”采购金额60万元

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202210/t20221009_18774568.htm

- “中华人民共和国广州出入境边防检查总站视频显微镜和RTI智能成像系统采购项目”采购金额77.8万元

http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202207/t20220728_18355978.htm

品牌：奥林巴斯	 型号： MVX10

- “中国医学科学院北区创新平台建设 ”采购金额441.7万元

四、调查结论

经过调研和研究，进口的超大视野荧光变倍显微镜在整机光效率、光学系统、相机性能等参数上能够满足我校科研人员在植物学、昆虫学等领域研究的需求，在光学系统，国产品牌显微镜只有做了色差校正，反差球差等没有进行校正，不能满足我们的需求；相机性能，国产相机的分辨率能符合我们的需求，不过在灵敏度和芯片尺寸这块与进口差距较大，特别是灵敏度，是荧光拍摄的关键因素。

- 五、调查结果承诺

本单位承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。

福建农林大学

大型科学仪器设备购前论证报告

（      年     月      日）

| 拟购仪器设备名称： | 超大视野荧光变倍显微镜 |  | 数 量： | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 价： | 100万元 |  | 总 价： | 100万元 |
| 经费项目： |  |  |  |  |
| 申请单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 申请人（签章）： |  |  |  |  |
| 联系手机： |  |  |  |  |

| 拟购仪 器全称 |  | 中文：超大视野荧光变倍显微镜 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 英文： macro-zoom optical microscope |
| 拟 购 仪 器 设 备 的 型 号 、 功 能 | 型 号 | Axio Zoom.V16 |
|  | 主 要 技 术 性 能 指 标 与 功 能 | 1.光学系统：采用独特单光路设计，可以实现较大的N.A.值从而获取高分辨率、高荧光亮度的图像; 2.主机： 2.1符合人机工程学原理的高性能主机，光学变倍比≥16：1，总放大范围7x-258x 2.2 SyCop3系统控制器：智能控制调焦变倍，照明，放大倍率，可移动5.7英寸液晶显示器，且实时显示分辨率、景深、视场大小、总放大倍数等，模拟摇杆控制，参数可被记忆与重复，系统可根据用户需要设置不同的用户界面，有一键恢复的功能自由照明光路系统 2.3 eZoom电动光学变倍技术：从高倍到低倍连续变倍时，焦平面可以保持不变，视野一直保持清晰状态; 2.4不用化学药品的绿色环保防霉技术 3. 电动透射光反射光两用底座一个，面积≥565x390mm。电动实现明场/暗场/斜照明三种观察方式的任意电动切换观察,除此之外,还可以获得自动调节照明方式来获取增强对比度的明场观察方式.也可自定义存储组合照明观察方式. 4. 电动调焦机构：支柱高度不小于490mm，可载重20Kg负重， Z轴调焦精度：350nm。 5. 物镜及物镜转盘: 5. 1.0x 平场复消色差物镜，数值孔径≥0.25，工作距离56mm 6. 目镜：10x目镜，大视场数23mm；高眼点，屈光度可调,目镜罩2只; 7. 目镜筒：人机工程学设计，可上下翻转，0：100/100:0分光 0°-30°角度可调。可切换2D/3D观察模式 8. 冷光源： 环形LED照明器：360°全方位照明，可通过控制器实现全开，半开，1/4开等多种模式。 9.荧光部分： 9.1荧光激发块： 9.1.1 GFP激发块的激发波段470/40；分光镜495nm；发射波段525/50nm 9.1.2 DAPI激发块的激发波段365/12nm；发射波段445/50nm 91.3 RFP激发块的激发波段572/25nm；分光镜590nm；发射波段629/62nm 9.2 荧光光源：310W长寿命金属卤化物灯（2000个小时）。 9.3电动荧光滤色转盘：4孔位电动荧光转盘，激发块更换方便，无需辅助工具； 10.可升级具有自动识别物镜放大倍数的结构照明附件，通过栅格移动，可实现光学切片显微成像，提高图像分辨率，非反卷积软件计算。 11. 同厂同品牌摄像系统。 11.1 数码冷CCD，芯片尺寸：≥1英寸 11.2 物理像素：≥600万 11.3 动态范围≥2500：1 11.4 曝光时间250μs至60s 11.5 满井电子：15000e 11.6 光谱范围：400～720nm 11.7 数字化范围：14bit 11.8 拍摄速度:Binning1*1≥19幅/秒（2752*2208） 11.9 暗电流：0.06 e/pixels/s 12 原厂同品牌成像软件分析系统 12.1具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等； 12.2时间序列拍摄：可以对样品进行连续不间断拍摄，可以设置拍摄时间间隔以及拍摄时长，拍摄张数无上限； 12.3多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像； 12.4Z轴序列拍摄：可以对较厚样品进行Z轴连续拍摄，从而获得完整样品信息； 12.5图像景深扩展：可以对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，将不同层面清晰的部分合成在一张图片上； 12.6图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用拍摄条件调用功能调用硬件设置； 12.7具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析； 12.8具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度；13. 图像处理工作站：双核intel 处理器，16G内存，独立显卡，显存至少大于512M，能提供显示分辨率至少1920x1200@32位真彩色，安装DirectX 8.0及以上，显示器20英寸以上，分辨率至少1600x1200，1T硬盘，win10 X64 系统。自动景深扩展；植物或动物发育，3D 立体效果观察、荧光成像等，特别适用于观察大尺寸样品甚至可以在荧光模式下观察完整的模式生物体是超景深荧光成像系统 |
| 已有同类仪器设备的情况 |  | 学校现有单台套30万元以上"大型设备"中相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供） 经查询，共有 0 台。 |
|  |  | 学校已有单位申购但尚未入库的单台套30万元以上相同或者相似的"大型设备"一览表（国资处提供） 经查询，共有 0 台。 |
|  |  | “福建省大型科学仪器设备协作共用网”上单台套50万元以上相同或者相似的科学仪器设备一览表（国资处提供） 经查询，共有 0 台。 |

| 设备用途以及不能通过共享实现实验目的的充分理由 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全电动宏观变倍体视显微镜主要用于植物或动物发育，3D 立体效果观察、荧光成像等，特别适用于观察大尺寸样品甚至可以在荧光模式下观察完整的模式生物体以及超景深荧光成像；该设备具有放大倍率大，最大可达258倍，可以在同一视野下从宏观到微观进行观察拍照记录，并且具有荧光观察功能，可以看到特定蛋白或者细胞器的相互作用；实验过程中需要不定时的观察动植物细胞生长发育微观的变化，如通过共享实验因时效和地域的原因，会影响实验结果和效率，得不到及时准确的实验数据，因此，实验室需长期备用一台来观察动植物生长发育过程中发生的微小变化并实时记录。 |  |  |
| 管 理 方 式 | 仪器安装条件 | 220v电源，干净整洁的实验室台1m*1m |
|  | 仪器使用维护人员 |  |
|  | 预计仪器使用率（小时/年） | 1600时/年 |
|  | 能否共享 |  |
| 拟购仪器备选厂家、规格型号及估计价格 |  |  |
| 一、蔡司 Axio Zoom.V16 价格：99.5万元 二、徕卡 Z16 APO A 价格：99.8万元 三、奥林巴斯 MVX10 价格：100万元 |  |  |
| 学院教授委员会的论证意见：(仪器设备购置的必要性和可行性；仪器设备的先进性，是否符合学科发展需要；仪器设备的选型是否合理；投资是否达到预期效益；论证意见及结论等) 组长： 成员: |  |  |

| 经费负责人意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 学院行政负责人意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 经费审批部门对学院论证的审核意见 | 意见： 签名： 年 月 日 |
| 专项工作小组意见 | 意见： 专项工作小组（国资处代章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

说明：

一、本论证报告是根据国家教育部、省教育厅的有关文件要求修订的，应严格遵照执行。

二、凡购置单台（件）或单套件价值30万元（人民币）以上（含30万元）的仪器设备均应购前填写此报告，本报告一式三份（一份交经费审批部门，一份交由国资处，一份交计财处）。

三、本表下载后请A4纸双面打印