| 厉行节约、反对浪费 福建农林大学货物服务采购申请表(202206版) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求单位（公章） |  |  |  |  | 科技处 |  | 计划编号（采招办取号） |  |  | 接单日期： |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 公共服务中心-傅里叶变换显微红外光谱仪等科研仪器采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同包 |  | 品目（货物或服务）名称 |  | 采购需求、技术服务要求、商务及其他要求（可另附并加盖公章） |  |  | 数量 | 预算 单价 （万元） | 预算 金额 （万元） | 是否进口产品 |
| 1 | 1 |  | 傅里叶变换显微红外光谱仪 |  | 见附件1 |  |  | 1 | 175 | 175 | 否 |
| 2 | 2 |  | 稳态瞬态荧光光谱仪 |  | 见附件2 |  |  | 1 | 200 | 200 | 是 |
| 3 | 3 |  | 移动式三维激光扫描系统 |  | 见附件3 |  |  | 1 | 80 | 80 | 否 |
| 合计数量：3 台（项）；合计预算金额：455万元 ★其中单台套30万元（含）以上设备共计（3）台/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  | 部门编号+经费编号： 经费名称：贴息贷款 经费负责人意见（印刷体加签名）： 年 月 日 |  | 经费主管部门（若有）: 年 月 日 |  |  | （采购经办人由经费负责人指定，负责该采购项目的标书审核、评标、验收等工作） 采购经办人签字： 采购经办人手机： 采购经办人QQ： 年 月 日 |  |  |
| 拟选用采购方式 |  | 公开招标（□综合评分 □最低价） □网上竞价 □竞争性磋商 □竞争性谈判 □单一来源 □框架协议 1. 5万元（含）～50万元（不含）通过最低价选择供应商的项目原则上采用网上竞价方式，如选用其他方式需另附书面申请书，进口产品、集中采购目录内品目原则上不适用网上竞价。 2．50万元以上项目原则上以公开招标为主，需附上项目概况说明和采购清单。如采用竞争性谈判、竞争性磋商、框架协议及单一来源采购方式需另附书面申请书，明确申请理由。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □单台套30万元及以上的大型设备是否已有《购前论证报告》。 □属于“三重一大”的采购项目，应提供相关会议纪要。 □占地或占用公共场所审批（人工气候室、步入式植物培养箱、温室、大棚、移动储物箱、集装箱等临时占地的，占用公共通道、屋顶等的需要提交《临时用地审批表》）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

政府采购项目需求调查情况表

| 需求单位（盖公章） |  |  | 科技处 |  |  |  |  | 预算总金额（万元） | 455 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 公共服务中心-傅里叶变换显微红外光谱仪等科研仪器采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同包 | 品目（货物或服务）名称 |  | 数量 | 预算金额 （万元） | 报价（万元） | 被询单位名称 |  |  | 所供物资设备 |  |  | 被询单位联系人及联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 品牌 | 型号 | 产地 |  |
| 1 | 1 | 傅里叶变换显微红外光谱仪 |  | 1 | 175 | 173.5 | 单位1：福州科丰生物科技有限公司 |  |  | ThermoFishe | Nicolet iN10MX | 中国 | 林虹 18120808985 |
|  |  |  |  |  |  | 174 | 单位2：福州佰马生物技术有限公司 |  |  | PE | Spectrum 3+ Spotlight™ 200i | 中国 | 黄镕 13338420269 |
|  |  |  |  |  |  | 173.8 | 单位3： 福州智林非凡科技有限公司 |  |  | 岛津 | AIM-9000 | 中国 | 林可清 15985756515 |
| 2 | 2 | 稳态瞬态荧光光谱仪 |  | 1 | 200 | 198 | 单位1：福州凯骐仪器设备有限公司 |  |  | Edinburgh Instruments | FLS1000 | 英国 | 高明云 18960872617 |
|  |  |  |  |  |  | 180 | 单位2：堀场中国（贸易）有限公司 |  |  | Horiba | FL-QM | 加拿大 | 余方以 13928951144 |
|  |  |  |  |  |  | 208 | 单位3：福州明仪贸易有限公司 |  |  | Picoquant | FluoTime 300 | 德国 | 林扬洲 13805083266 |
| 3 | 3 | 移动式三维激光扫描系统 |  | 1 | 80 | 80 | 单位1：广州南方测绘科技股份有限公司 |  |  | 南方测绘 | SAL1500 | 广州 | 联系人：巫德波 电 话：13405921320 |
|  |  |  |  |  |  | 88.6 | 单位2：福州中绘信息科技有限公司 |  |  | 中海达 | PM1500 | 广州 | 联系人：陈佳 电 话：18750343181 |
|  |  |  |  |  |  | 95 | 单位3：福建汇仟测绘技术有限公司 |  |  | 华测 | AU20 | 上海 | 联系人：林雨聪 电 话：17850037756 |

| 拟采购设备的产业发展、市场供给，可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况 | 傅里叶变换显微红外光谱仪是基于有机物对红外光有特征的吸收谱图，通过红外的特征吸收谱图来解析未知样品的化学结构，可用于固体，气体，液体等样品成分分析，傅里叶变换显微红外光谱仪同时具有常规红外检测功能和微小样品检测显微功能，除常规红外检测应用外，可通过显微镜把干涉红外光高精度地聚焦在待测样品的微小区域，直接测试该特定部位的化学结构，从而得到高质量的红外谱图。 傅里叶变换显微红外光谱仪分析是一种重要的现代分析手段和方法，已广泛应用于化学、材料、生命科学、食品、海洋等学科研究，购买本设备使之能够满足学校日益增多的科研样品的红外测试需求，可以提高我校科研实力，提高论文档次，另外，可进一步加强我院的学术科研水平，强化纵向和横向课题的联合研究能力等。此设备运行稳定，操作软件后续免费更新升级、也可以安装在多台电脑上。仪器生产厂家售后服务体系完备，提供现场安装和调试，后续免费提供专人线上技术支持和使用指导。 本次拟采购的稳态瞬态荧光光谱仪将用于搭建生物传感材料与感知器件测试平台。探索材料的荧光特性与发光性能对开发高品质生物传感材料与高性能传感器件有着重要的作用，对生物传感材料与感知器件荧光性能的全面表征和测试（含稳态，瞬态，低温）不仅是评价其产业化应用能力的重要参考指标，也是改进材料和器件性能的重要研究手段。目前稳态瞬态荧光光谱仪已具有丰富的功能，不仅可以测试稳态光谱，同时可以做荧光及磷光寿命测试和衰减光谱等，还可以通过添加变温附件，对材料的发光稳定性进行详细评估。然而，现有国产设备与国外同类产品相比，存在功能不足，对于瞬态荧光的检测能力有限，灵敏度较低，分辨率不足，难以满足科研需求。荧光光谱仪的关键技术仍由欧美等发达国家的制造商所掌握，高品质稳态瞬态荧光光谱需具有超高的灵敏度（≥35000 : 1）及极高分辨率等优势，国际上主要供应商有Edinburgh Instruments、Horiba、Picoquant等，他们在国内基本实行的都是完全分（经）销模式。稳态瞬态荧光光谱仪可用于科研、检测、教学，市场发展状况平稳，周期性不明显，备品备件、耗材等后续采购，需根据使用情况采购耗材氙灯。 移动式三维激光扫描技术在各个方面迅速发展，移动式三维激光扫描技术是航空遥感技术领域的一场革命。目前移动式三维激光扫描数据主要应用于基础测绘、三维城市建模和林业应用、铁路、电力等。 随着技术发展，智慧林业、智慧水利、智慧交通、智能测绘等各个行业数据采集已经从点、线、面到点云、模型数据的获取。 维护由中标方负责，自设备验收合格时间起1年内为保修期，期间中标方免费提供产品整体三包（包修，包换和包退），定期维护保养服务，因设备、配件质量或设计原因影响设备正常操作的应免费更换新设备或新配件。投标人应在投标文件内明确产品维护保养的内容、响应周期、人员配备及工作流程；在保修期外提供上门维修服务并保证产品相应配件和耗材的提供。 升级更新由中标方负责，中标方提供软件及系统固件免费升级更新并保证人员指导。 中标方负责提供配套使用的满足参数要求的笔记本电脑及内业数据处理软件，足额的备用螺旋桨叶及备用电池包，并且在保修期外保证备品备件的提供。 在产品使用寿命保证期内，因产品设计或质量原因导致产品报废或无法修复的，中标方应免费更换全新合格产品，并承担违约责任。 提供免费的技术培训及咨询，中标方应提交全面的培训计划，编制相应的培训资料及视频文件，以供中标后对设备操作、维修、保养和管理等各岗位人员培训所需。 |
| --- | --- |
| 需求调查人 （两人签字） |  |
| 是否专门面向中小企业（≥50万） | £是。预留比例 %(采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。 |
|  |  否。理由： 所采购设备均为大型科研仪器，专业性较强，对企业研发能力要求较高，一般均为大型企业产品，因此，不专门面向中小企业 。 |
| 需求单位意见（≥50万） | 单位负责人签字： 年 月 日 |
| 经费主管部门确认（≥50万） | 签字或盖章： 年 月 日 |
| 计财处确认（≥50万） | 签字或盖章：年 月 日 |

备注：1. 需求单位对采购需求的合法性、合规性、合理性负责；2.采购需求应当依据部门预算确定；3.开展采购需求调查时，被询单位一般不少于三家，并应当具有代表性，所调查产品品牌不少于三个；4. 若是进口设备，预算价应为免税价，货币单位（人民币）。如果不是免税价的必须附上说明且通过论证。

商务要求（供参考）

1、签约时间要求：中标通知书发出 15 天内，完成采购合同签订。（备注：采购合同按规定必须在中标通知书发出之日起30日内签订，网上竞价项目合同在成交结果公告发布之日起15日内签订。）

2、付款方式：在货物安装调试完毕、按合同要求验收合格后，在  1 个月内不存在质量问题的前提下，一次性支付合同总额的100 %。（如采购的是教学科研用的国产设备，成交人须提供真实的全额增值税专用发票）。

3、到货时间：合同签订后 60 天内送货至用户指定地点并完成安装调试。

4、收货地点：用户指定地点  ；

- 5、履约保证金：

- □有，具体如下：中标人在签订政府采购合同前应向采购人缴纳合同总金额的 3 %作为履约保证金（2%-10%之间选择），该履约保证金在质保期结束后且中标人无违约的前提下无息退还。

- □无，理由                                             ；

- 6、售后维保要求：免费保修1年，设备运行发生故障时，在接到买方故障通知后远程响应时间为4小时，并在12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务。

机电工程学院

2022年  月   日