建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：下安实验楼2号楼1层卫生间修缮改造工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省福州市。 2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装工程）。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格。 4.招标范围：实验楼2号楼1层卫生间修缮改造工程室内翻新改造，其中内墙面为800*800玻化砖；地面为800*800玻化砖；吊顶为600*600铝扣板；拆除墙面瓷砖、地面瓷砖等，详见工程量清单；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/，檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：实验楼2号楼1层卫生间修缮改造工程室内翻新改造，其中内墙面为800*800玻化砖；地面为800*800玻化砖；吊顶为600*600铝扣板；拆除墙面瓷砖、地面瓷砖等，详见工程量清单。 - 混凝土情况：非泵送商品砼。 - 编制范围 - 按照福建农林大学提供的 “下安实验楼2号楼1层卫生间修缮改造工程”工程量清单，专业范围包括单独发包的装饰工程（含安装工程）,具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：/设计的/图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范:《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》( GB50854 -2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》. ( GB50856-2013) 福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858- -2013)福建省实施细则等计量规范，福建省实施细则中未作规定的，按照《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2013)各专业工程计量规范执行及现行补充或调整文件（截止时间2025年3月7日）。 5.预算定额:《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017).《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017 ~311 -2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件（截止时间2025年3月7日）。 6.费用定额:《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件.其中，暂列金额: 5341元 ;专业工程暂估价: / ;甲供材料费: / 。 - 四、材料设备品牌及甲供材料 1、招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. - 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /. - 五、报价注意事项 1.土方工程：/。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架： /。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆： /；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： /。 10.需要二次深化设计的/ ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：/ 。 - 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 七、其他需要的说明 - 1、本次预算运距暂按20km，结算按实计取； - 2、根据业主要求设暂列金5341元用于不可预见费用； - 3、工程量根据业主提供的工程量清单，具体工程量结算按实计取； - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 1、余方弃置单价调整，核减335元； - 2、天棚吊顶单价调整，核减3510元； - 3、木质门带套单价调整，核减1014元；