建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：下安实验楼2号楼1层卫生间修缮改造工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省福州市。 - 2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装工程）。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格。 - 4.招标范围：实验楼2号楼1层卫生间修缮改造工程室内翻新改造，其中内墙面为800*800玻化砖；地面为800*800玻化砖；吊顶为600*600铝扣板；拆除墙面瓷砖、地面瓷砖等，详见工程量清单；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：一层，檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：内墙面为800*800玻化砖；地面为800*800玻化砖；吊顶为600*600铝扣板；拆除墙面瓷砖、地面瓷砖等，详见工程量清单；。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 - 按照福建农林大学提供的 “下安实验楼2号楼1层卫生间修缮改造工程”工程量清单，专业范围包括单独发包的装饰工程（含安装工程）,具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：/设计的/图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范:《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》( GB50854 -2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》. ( GB50856-2013) 福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858- -2013)福建省实施细则等计量规范，福建省实施细则中未作规定的，按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)各专业工程计量规范执行及现行补充或调整文件（截止时间2025年3月7日）。 5.预算定额:《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017).《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017 ~311 -2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件（截止时间2025年3月7日）。 6.费用定额:《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)及现行补充调整文件.其中，暂列金额: 5341元 ;专业工程暂估价: / ;甲供材料费: / 。 7.人材机价格: (1)人工费：按榕建价[2021]8号文件，福州市建设工程人工费动态指数为1.2075。 (2)施工机械台班单价:《福建省2019 年3季度机械台班》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 (3)材料设备价格:福州2024年12月信息价及市场询价、《福州市建设工程材料价格》（2024年）、2017年版定额基期价格、市场询价。 8.其他: / 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程及安装工程。 2.总承包服务费费率：/。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：/。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架： /。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运： /。 10.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. - 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： - / 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 八、其他需要的说明 - 1、本次预算运距暂按20km，结算按实计取； - 2、根据业主要求设暂列金5341元用于不可预见费用； - 3、工程量根据业主提供的工程量清单，具体工程量结算按实计取； - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 1、余方弃置单价调整，核减335元； - 2、天棚吊顶单价调整，核减3510元； - 3、木质门带套单价调整，核减1014元；