工程量清单编制说明

工程名称：2025年下安实验楼楼群零星修缮工程

- 工程概况 1. 建设地点：福州市。 2.工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）。 3.合同工期：/；工程质量等级：/。 4.招标范围：拆除工程、一般土建、装饰、安装工程具体详见招标人提供的工程量清单； 单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建设用地面积：/； - 层数：/，檐口高度：/； - 结构质式：/； - 基础类型：/； - 5）混凝土情况：二次构件采用现拌普通混凝土。 - 编制范围 根据福建农林大学提供的2025年下安实验楼楼群零星修缮工程设计图纸，专业范围包括拆除工程、一般土建、装饰、安装工程，具体如下： 1、包括的专业内容：单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程。 - 编制依据 1.根据福建农林大学提供的2025年下安实验楼楼群零星修缮工程设计图纸及有关文件。 2.招标文件：/编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）各专业工程工程量计算规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则及现行补充或调整文件； 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年5月4日以前）； 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年5月4日以前）；其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：无。 - 施工方法与措施 1.土方工程：土方外弃运距暂按30KM考虑，工程结算时根据经批准的卸渣点及明确的运距据实调整，未考虑土方堆置费。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：实际不同，不在调整。 4.脚手架：实际不同，不在调整。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/。 - 7.大型机械设备进出场及安拆:施工方自行考虑，实际不同不再调整；大型机械设备基础：施工方自行考虑，实际不同不再调整；大型机械设备检测：施工方自行考虑，实际不同不再调整。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.其他：未考虑，如有发生按实签证。 五、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的主要材料设备品牌见下表 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. 2.甲供材料一览表：无。 3.经市场询价的材料设备：无。 六、本项目补充的工程量清单 七、其他需要的说明 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则. 01B001; 蜘蛛人外墙除胶; 蜘蛛人20m高外墙面除胶（含除胶剂、钢丝球等材料）; 工日; 按天数计算. 1.土方外弃运距暂按30KM考虑，工程结算时根据经批准的卸渣点及明确的运距据实调整，未考虑土方堆置费； 2.本工程无图纸，本次按送审工程量与清单项目计取； 3.1#-2#连廊的球墨铸铁井盖按轻型计取。 - 八、工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） / 。