建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：金山校区两岸农业科技馆中庭改造提升项目（2025年）

- 工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：主要包含了玻璃雨棚、栈道板改造；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：无；檐口高度：5.35米。 - 结构质式：无。 - 基础类型：无。 - 装饰情况：夹胶玻璃雨篷、硅晶石纤维栈道板、感应推拉门等。 - 混凝土情况：商品混凝土。 - 编制范围 按照福建省建研工程顾问有限公司设计的《金山校区两岸农业科技馆中庭改造提升项目（2025年）》（2025年5月版）图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程，具体如下： 1.不含三通一平； 2.不含电梯工程。 - 编制依据 1.图纸：福建省建研工程顾问有限公司设计的《金山校区两岸农业科技馆中庭改造提升项目（2025年）》（2025年5月版）图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013~GB50860-2013）及各专业对应的福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）及现行补充或调整文件（截止2025年06月09日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年06月09日）。其中，暂列金额：7085元；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：《福州市城乡建设局关于发布福州市建设工程综合人工费指数的通知》（榕建价[2021] 8号）,即1.2075。 （2）施工机械台班单价：按照福建省住房和城乡建设厅发布的《2019年第3季度福建省施工机械台班单位》计取。 （3）材料设备价格：参照《福州2025年3月份材料价格》、《2024年福州市建设工程材料价格》及市场询价。 8、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：垃圾外运暂按30km； 2.桩基工程：无 ； 3.混凝土模板及支架：无； 4.脚手架：满堂装饰脚手架； 5.施工排水、降水：无； 6.垂直运输：无； 7.大型机械设备进出场及安拆费：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无； 8.基坑支护工程拆除：无； 9.材料二次搬运：无； 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： 硅晶石栈道板、电动遮阳布、感应推拉门。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 零星修复防腐木地板; - 室外原木平台局部修复 - 材料利旧; 工日; 按工日计算; 搬运、拆除、清理、安装. 01B002; 电动遮阳布; - 电动遮阳布（详厂家二次深化） - 包工包料含电机; m2; 按平方米计算; 搬运、安装、调试. 01B003; 遮阳伞桌椅; - 铝合金遮阳伞桌椅 - 160cm长桌、6张椅子、3m灯条伞 - 具体样式按业主要求; 套; 按套计算; 搬运、安装. 01B004; 圆桌（一桌四椅）; - 全铝圆桌椅 - 圆桌直径90cm，4把椅子 - 具体样式按业主要求; 套; 按套计算; 搬运、安装. - 其他需要的说明 - 垃圾外运、钢构运输运距暂按30km。 - 墙体拆除部分内容按业主提供的清单及工程量计取。 - 原防腐木地板拆除按50%外运、50%利旧用于修复考虑。 - 新增玻璃窗暂按6mm钢化玻璃固定窗考虑。 - 根据设计回复，雨棚支撑件需厂家二次深化。本次预算雨棚支撑件暂按0.0533t/㎡型钢骨架考虑。 - 根据设计回复，台阶位置也要铺设硅晶石栈道板，台阶高150mm共2级。 - 根据设计回复，檐沟采购成品300*150mm尺寸。 - 根据业主回复，雨棚面层采用6+6夹胶玻璃。本次预算按夹胶玻璃6+0.76PVB+6考虑。 - 根据业主回复，电动遮阳布、感应推拉门分别预留20m电源线。因规格不明，本次预算电源线按BYJ-2.5考虑。 - 根据业主回复，现场需预留55m冷凝水管。冷凝水管因规格不明，本次预算冷凝水管按DN15考虑。 - 根据业主回复，现场需改迁10.5m的DN100雨水管。 - 根据业主回复，预算加入一套遮阳伞桌椅（一桌六椅）、圆桌（一桌四椅），样式、尺寸、材质参考下图： - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 。