## 封2招标控制价
金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 179013元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹拾柒万玖仟零壹拾叁圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025-07-14 |  | 审 核 时 间: | 2025-07-14

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 179013 | 854 | 69555
合 计 |  | 179013 | 854 | 69555

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 179013 | 854 | 69555
合 计 |  | 179013 | 854 | 69555

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 168675
1.1 | 屋面防水 | 168675
2 | 措施项目费 | 10338
2.1 | 总价措施项目费 | 1050
2.1.1 | 安全文明施工费 | 854
2.1.2 | 其他总价措施费 | 196
2.2 | 单价措施项目费 | 9288
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 179013

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
屋面防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)原屋面防水层、保温层、泛水、找坡层、找平层均拆除,拆除至屋面结构层处 | m2 | 538.93 | 46.5 |  | 25060.25 | 清单
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:拆除废弃物 (2)运距:暂按20km，结算按实 | m3 | 51.072 | 81.69 |  | 4172.07 | 清单
3 | 01B001 | 临时迁移4P空调主机 | (1)空调主机移出移回 | 台 | 8 | 126.73 |  | 1013.84 | 清单
4 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)40厚C20细石砼抹光 | m2 | 538.93 | 41.81 |  | 22532.66 | 清单
5 | 010515003001 | 钢筋网片 | (1)内配冷拔a4@150双向钢筋网面层 | t | 0.671 | 6476.18 |  | 4345.52 | 清单
6 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 538.93 | 16.84 |  | 9075.58 | 清单
7 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | (1)40厚挤塑聚苯板(XPS)保温层(燃烧性能不低于B1级) | m2 | 538.93 | 23.5 |  | 12664.86 | 清单
8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)3mm厚SBS改性沥青防水卷材(玻纤胎) | m2 | 599.88 | 52.93 |  | 31751.65 | 清单
9 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)2mm厚水性高聚物改性沥青防水涂料(非焦油 | m2 | 599.88 | 27.94 |  | 16760.65 | 清单
10 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 538.93 | 26.99 |  | 14545.72 | 清单
11 | 010404001001 | 垫层 | (1)最薄处30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 | m3 | 16.168 | 893.02 |  | 14438.35 | 清单
12 | 01B002 | 屋面泛水 | (1)镀锌铁皮泛水包边 (2)见12J201 A14-2 | m | 243.8 | 23.77 |  | 5795.13 | 清单
13 | 010902008001 | 屋面变形缝 | (1)预制钢筋混凝土盖缝板12J201-3、4/A15 | m | 7.2 | 431.87 |  | 3109.46 | 清单
14 | 010902004001 | 屋面排水管 | (1)110PVC水落管排水及雨水斗 (2)见12J201 H6-1 | m | 22.8 | 53.5 |  | 1219.8 | 清单
15 | 010501003001 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现拌普通混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.304 | 441.46 |  | 1017.12 | 清单
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB335Φ12 | t | 0.216 | 5427.69 |  | 1172.38 | 清单
|  | 分部小计 | [5 empty] | 168675.04 | 分部小计
合 计 | [7 empty] | 168675.04 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 177963 | / | 854
1.1 | 屋面防水 | 177963 | 0.48 | 854
2 | 其他总价措施费 | 177963 | / | 196
2.1 | 屋面防水 | 177963 | 0.11 | 196
合 计 |  |  |  | 1050

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
屋面防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)人工搬运 (2)垃圾每向下1层楼 (3)材料每上1层楼 | 项 | 1 | 8640.32 |  | 8640.32 | 清单
2 | 011702001001 | 基础模板 |  | m2 | 8 | 80.93 |  | 647.44 | 清单
合 计 | [7 empty] | 9287.76 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 69555.37
二 |  | 材料
1 | 01010100 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ12 | t | 0.221 | 3128.8 | 692.72
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.186 | 9.27 | 10.99
3 | 01090100 | 圆钢 | 综合 | t | 0.711 | 3264.21 | 2319.45
4 | 01291500 | 镀锌铁皮 | 26# | m2 | 38.52 | 16.04 | 617.87
5 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 0.338 | 4.795 | 1.62
6 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 1.249 | 0.44 | 0.55
7 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.173 | 0.88 | 0.15
8 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 1.166 | 13.82 | 16.12
9 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 1618.946 | 0.352 | 569.87
10 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 21276.175 | 0.352 | 7489.21
11 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 34.994 | 131.4 | 4598.22
12 | 04030240 | 陶砂 |  | m3 | 2.743 | 576 | 1580.19
13 | 04050200 | 碎石 | Φ5-10 （细石） | m3 | 13.857 | 104.31 | 1445.39
14 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 |  | 107.86
15 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 1.981 | 104.31 | 206.63
16 | 04070080 | 淤泥陶粒 | 密度等级≥500kg/m3 | m3 | 4.131 | 336 | 1388.15
17 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1314.76 | 0.21 | 276.1
18 | 05030010 | 松板枋材 |  | m3 | 0.035 | 2080 | 73.38
19 | 05030060 | 杉枋材 |  | m3 | 0.244 | 2080 | 507.1
20 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.126 | 1379 | 173.64
21 | 09050100 | 铝合金板 | 1厚 | m2 |  | 44.25
22 | 13330070 | SBS改性沥青玻璃布胎防水卷材(铝箔) | 3 | m2 | 707.508 | 22.159 | 15677.67
23 | 13350250 | 密封膏 |  | kg | 0.18 | 10.02 | 1.8
24 | 13350310 | 嵌缝油膏 | CSPE 330mL | 支 | 293.941 | 5.76 | 1693.1
25 | 13350630 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 1385.723 | 6.92 | 9589.2
26 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 0.104 | 3.57 | 0.37
27 | 14351110 | 增稠剂 | 10万粘度 | kg | 49.234 | 17 | 836.98
28 | 14351160 | 专用减水剂（清水、自密实、轻骨料混凝土） | HWR-S | kg | 164.113 | 5.1 | 836.98
29 | 14410450 | 密封胶 |  | kg | 7.258 | 6.56 | 47.61
30 | 15130110 | 泡沫塑料棒 | Φ30～Φ60 | m | 7.56 | 0.44 | 3.33
31 | 15130140 | 挤塑板 | 40 | m2 | 549.709 | 13.45 | 7393.58
32 | 15130220 | 聚苯乙烯泡沫板 | δ30 | m2 | 5.292 | 19.59 | 103.67
33 | 15130230 | 聚苯乙烯泡沫板 | δ100 | m2 | 3.024 | 45.34 | 137.11
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 17253710 | PVC-U排水管 | Φ110 | m | 22.64 | 13.89 | 314.48
35 | 18151590 | 塑料排水热熔直接 | Φ110 | 个 | 5.882 | 7.9 | 46.47
36 | 33050140 | 塑料雨水斗 | De110 | 套 | 6 | 25 | 150
37 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 4.017 | 0.66 | 2.65
38 | 34110080 | 水 |  | m3 | 13.882 | 3.28 | 45.53
39 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 4.947 | 41.72 | 206.37
40 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.298 | 115.04 | 34.29
41 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 0.141 | 1 | 0.14
42 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 3817.007 | 1 | 3817.01
43 | 49011001 | 临时迁移4P空调主机 |  | 台 | 8 | 100 | 800
44 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.007 | 197.228 | 1.42
45 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.022 | 356.684 | 7.7
46 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.053 | 322.122 | 16.93
47 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 17.039 | 290.442 | 4948.85
48 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.028 | 304.42 | 8.55
49 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 1.078 | 529.688 | 570.93
50 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 2.583 | 247.162 | 638.33
51 | 80213205 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度30-50mm | m3 | 21.719 | 265.275 | 5761.48
52 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 |  | 364.28
53 | 80230010 | 预拌泵送轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密度等级≥500kg/m3 容重（kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 16.33 | 641.61 | 10477.29
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 99050010 | 电动滚筒式混凝土搅拌机 | 出料容量400L | 台班 | 2.425 | 258.366 | 626.59
2 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 0.07 | 374.366 | 26.13
3 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 2.587 | 166.768 | 431.41
4 | 99050740 | 平板式混凝土振捣器 |  | 台班 | 1.078 | 8.97 | 9.67
5 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.043 | 552.306 | 23.86
6 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 4.535 | 604.217 | 2740.24
7 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.154 | 28.86 | 4.45
8 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.102 | 38.824 | 3.96
9 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.05 | 23.829 | 1.18
10 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.029 | 23.964 | 0.69
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：金山校区第二、三、五、八号变电站屋面防水维修 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
11 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.097 | 83.653 | 8.13
12 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.024 | 102.38 | 2.43
13 | 99250355 | 点焊机 | 容量75kV·A | 台班 | 0.718 | 125.898 | 90.39
14 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.005 | 31.424 | 0.14
15 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 17.421 | 1 | 17.42
16 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.01 | 15.83 | 0.15