建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：金山校区创新楼连接体修缮改造项目

- 工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业：装配式建筑。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：主要包含了钢结构屋架、檩条，铝单板幕墙及顶棚等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：六层，檐口高度：24.2米。 - 结构质式：钢结构。 - 基础类型：无。 - 装饰情况：铝单板等。 - 混凝土情况：无。 - 编制范围 按照上海传承博华建筑规划设计有限公司设计的《金山校区创新楼连接体修缮改造项目》（2025年7月版）图纸，专业范围包括装配式建筑，具体如下： 1.不含三通一平； 2.不含电梯工程。 - 编制依据 1.图纸：上海传承博华建筑规划设计有限公司设计的《金山校区创新楼连接体修缮改造项目》（2025年7月版）图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013~GB50860-2013）及各专业对应的福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）及现行补充或调整文件（截止2025年08月04日）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年08月04日）。其中，暂列金额：30000元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. /; /; /; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 五、报价注意事项 - 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：垂直防护架及阻燃安全网。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：汽车式起重机吊装。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：无。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 高空作业车; - 屋面辅助装饰 - 汽车式高空作业车 - 提升高度35m; 台班; 按台班计算; 辅助安装. 01B002; 汽车式起重机; - 材料吊装 - 汽车式起重机 - 80t提升质量; 台班; 按台班计算; 材料吊装. - 其他需要的说明 - 1、根据设计回复新建钢构车间保养底漆按红丹防锈漆1遍计入； - 2、根据设计回复钢构件按厚型防火涂料1.5H考虑，檩条及附属构件镀锌钢无需油漆； - 3、根据设计回复GXL仅一处为连接件搭接 其余为焊接连接； - 4、根据业主回复屋面拆除部分材料按回收抵扣垃圾搬运下楼及外运费用； - 5、根据业主回复暂列金按30000元计入； - 6、根据业主回复，垂直防护架搭设范围为中间平台两侧外墙。预算按长度9.4米，右侧22.1高、左侧24.4高考虑； - 7、根据业主回复，高空作业车预算暂按20个台班考虑； - 8、根据业主回复，材料上楼按汽车式起重机吊装上楼考虑，暂按10个台班； - 9、吊装材料及辅助安装使用的汽车式起重机暂按80t提升质量考虑，高空作业车暂按提升高度35米考虑。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 。