建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：省杉木种质创新工程研究中心实验室修缮改造项目

工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业：室外总体、单独发包的装饰工程（含安装）。 3.合同工期：/天；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：省杉木种质创新工程研究中心实验室修缮改造项目的土建工程及水电安装工程等；单独发包的专业工程：/。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/，檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：防滑砖地面，具体详图纸。 - 混凝土情况：非泵送商品砼。 - 编制范围 按照中述设计集团有限公司设计省杉木种质创新工程研究中心实验室修缮改造项目，专业范围包括室外总体、单独发包的装饰工程（含安装），具体如下： 1.不含三通一平； - 编制依据 1.图纸中述设计集团有限公司设计省杉木种质创新工程研究中心实验室修缮改造项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《专业工程工程量计量规范》（GB50854-2013、GB50855-2013、GB50856-2013、GB50857-2013、GB50858-2013）及各专业福建省实施细则（截止日期2025年7月21日）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止日期2025年7月21日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止日期2025年7月21日)。其中，暂列金额：30000；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：榕建价[2021] 8号文，福州市建设工程综合人工费指数为1.2075。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：福州2025年5月份信息价及市场询价。 8、其他：榕建价[2017] 4号文福州市建设工程防尘喷雾措施费用调整。 - 取费标准 1.专业类别：室外总体、单独发包的装饰工程（含安装）。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土方外运运距按35km，实际不同结算按实调整。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：胶合板模板。 4.脚手架：钢管脚手架。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：未考虑。 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 预算取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： 抗菌板、配电箱等 。 - 其他需要的说明 (一)土建部分 1、本工程余方弃置按35km计取，结算按实调整。 2、现状家具(柜子、实验台等)临时转移及保护按4工日计入，结算按实调整。 4、经设计回复，过梁砼标号按C30。 5、经设计回复，隔断抗菌板厚度按8mm计入。 6、经设计回复，大棚天棚图中DXG为骨架利旧，不计入本次预算。 7、经设计回复，天棚阳光板隔断、阳光板屋面的龙骨利旧，不计入本次预算。 8、经设计回复，阳光板按4mm厚透明耐力板计入。 9、经设计回复，工具间彩钢板不在本次预算范围。 10、经设计回复，槽钢天沟规格按U100*200*4镀锌槽钢计入。 11、经设计回复，电动遮阳布的面积按大棚的投影面积*1.1计入。 12、经设计回复，暗涵钢筋构造说明里标注图中11、12号钢筋根数为204@22。 13、经设计回复，大棚钢丝绳按φ2.6计入。 14、经设计回复，大棚外地面暂按30m2破除与修复计入。做法同大棚地面。 15、大棚临时加固钢材按主材价格的50%考虑回收。 (二)安装部分 1、配电箱安装高度按1.8米计入，结算按实调整； 2、经设计回复，大棚轴流式通风机为利旧； 3、经设计回复，埋地管仅考虑土方开挖及回填。不考虑对现状地面物的破坏及修复； 4、经设计回复，大棚屋顶排水沟及排水立管更换，排水立管共12根，每根按4.05m计算，结算按实调整； 5、大棚新建配电箱AL1进线及出线的管线工程量按图纸标注长度计取（含配电箱及电缆头预留），结算按实调整。