## 封1工程量清单
国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025-09-05 | 审核时间: | 2025-09-05

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 单项工程 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 水卫工程
1.2 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 030109011001 | 潜水泵 | (1) (2)规格:Q=15m3/h，H=15m，N=1.5KW型号:YWQ50-15-15-1200-1.5、隔振垫、成套设备，含配套管道及管道附件 (3)潜水泵 (4)控制柜利旧 | 台 | 11 |  |  |  | 清单
2 | 030109011002 | 潜水泵 | (1)拆除潜水泵 | 台 | 11 |  |  |  | 清单
3 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 | (1)交流异步电动机检查接线(交流异步电动机 功率≤3kw) (2)交流异步机负载调试(低压笼型 电磁控制) | 台 | 11 |  |  |  | 清单
4 | 03B001 | 维修人工 | (1)大楼给水设备系统检修用工(电工) | 工日 | 25 |  |  |  | 清单
5 | 03B002 | 维修人工 | (1)拆除吊顶及恢复用工（装饰木工） | 工日 | 3 |  |  |  | 清单
6 | 031001006001 | 塑料管 | (1)空调冷凝管拆除De32 | m | 46 |  |  |  | 清单
7 | 031001006002 | 塑料管 | (1)空调凝结水塑料管(热熔连接）De50 | m | 46 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 水卫工程
1.2 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 水卫工程
2.2 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 1900
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 1900 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 1900
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 1900 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：国家重点实验室大楼给排水系统零星修缮项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---