附件1

建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：2025年校汽车队值班室改造及屋顶漏水零星修缮工程

- 一、工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业： 单独发包的装饰工程 。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：2025年校汽车队值班室改造及屋顶漏水零星修缮工程；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 面积： / 。 - 层数：/ 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况： /。 - 二、编制范围 按照福建农林大学提供的2025年校汽车队值班室改造及屋顶漏水零星修缮工程工程确认函，专业范围包括单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程等，具体如下： - 不含三通一平； - 不含电梯工程； - 三、编制依据 - 1.设计文件：福建农林大学提供的2025年校汽车队值班室改造及屋顶漏水零星修缮工程工程确认函。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。 3.地质勘察报告：/ 。 4.计价计量规范:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50855-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、福建省相关专业实施细则要求及现行补充调整文件(截止2025年10月31日以前）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJD-101-2017)《福建省通用安装工程预算定额》(EIYD-301-2017-FJVD-311-2017)《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017-FJYD-409-2017)及现行补充调整文件（截止2025年10月31日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年10月31日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. /; /; /; /. /; /; /; /. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 五、报价注意事项 1.土方工程： 无 。 2.桩基工程： 无 。 3.混凝土模板及支架： 无 。 4.脚手架：砌筑脚手架(里脚手架)。 5.施工排水、降水： 无 。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆费： 无 ；大型机械设备基础： 无 ；大型机械设备检测： 无。 8.基坑支护工程拆除：无 。 9.材料二次搬运：无 。 10.需要二次深化设计的 无，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他： 无。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 - 垃圾、余土、石渣外运运距，暂按15km计入； - 根据业主回复，砖材质为标准规格240mm*115mm*53mm 的红砖，砌筑砂浆等级为M5。新建墙面增加 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平； - 根据业主回复，抹灰面油漆涂料指乳胶漆，此部分腻子刮涂两遍（一底一面），乳胶漆涂刷一遍； - 根据业主回复，推拉窗中玻璃厚度为5mm； - 根据业主回复，电线规格为BYJ-2.5； - 根据业主回复，插座为普通五孔插座10A； - 根据业主回复，塑料线槽规格为20mm*15mm。