招标控制价编制说明

工程名称：2025年校汽车队值班室改造及屋顶漏水零星修缮工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期： / 天 ；工程质量等级： / 。 4.招标范围：2025年校汽车队值班室改造及屋顶漏水零星修缮工程；单独发包的专业工程：/ 。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/；檐口高度：/ m。 - 结构质式：/ 。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照福建农林大学提供的2025年校汽车队值班室改造及屋顶漏水零星修缮工程工程确认函，专业范围包括单独发包的装饰工程、单独发包的装饰工程中的安装工程等，具体如下： - 不含三通一平； - 不含电梯工程； - 编制依据 - 1.设计文件：福建农林大学提供的2025年校汽车队值班室改造及屋顶漏水零星修缮工程工程确认函。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告： / 。 4.计价计量规范:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50855-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、福建省相关专业实施细则要求及现行补充调整文件(截止2025年10月31日以前）。 5.预算定额:《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJD-101-2017)《福建省通用安装工程预算定额》(EIYD-301-2017-FJVD-311-2017)《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017-FJYD-409-2017)及现行补充调整文件（截止2025年10月31日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年10月31日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：人工费指数调整按照福州市城乡建设局关于发布福州市建设工程综合人工费指数的通知榕建价[2021] 8号文执行，综合人工费指数:1.2075 。 （2）施工机械台班单价：按福建省2019年第3季度机械台班价格，执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知（闽建筑[2022]1号文）。 （3）材料设备价格：参考《福州建设工程造价管理信息》福州市2025年8月份主要材料综合信息价、福建省建设程定额相关材料综合价格(2024年)、定额基期价格及市场询价。 8、其他： / 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程（无外墙装饰）、单独发包的装饰工程中的安装工程（无外墙装饰）。 2.总承包服务费费率： / 。 3.税率： 按9% 。 4.优质工程增加费： / 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： / 。 4.脚手架： 砌筑脚手架(里脚手架)。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： /。 7.大型机械设备进出场及安拆： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 8.基坑支护工程拆除： / 。 9.材料二次搬运：/ 。 10.其他：/ 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： / 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. 八、其他需要的说明 - 垃圾、余土、石渣外运运距，暂按15km计入； - 根据业主回复，砖材质为标准规格240mm*115mm*53mm 的红砖，砌筑砂浆等级为M5。新建墙面增加 20mm 厚 1:3 水泥砂浆找平； - 根据业主回复，抹灰面油漆涂料指乳胶漆，此部分腻子刮涂两遍（一底一面），乳胶漆涂刷一遍； - 根据业主回复，推拉窗中玻璃厚度为5mm； - 根据业主回复，电线规格为BYJ-2.5； - 根据业主回复，插座为普通五孔插座10A； - 根据业主回复，塑料线槽规格为20mm*15mm。