建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：智慧农场实践教学基地展厅修缮工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市仓山区。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：主要包括墙面抹灰及装饰，楼地面找平，天棚吊顶，天棚抹灰等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：无。 - 层数：无，檐口高度：无。 - 结构质式：无。 - 基础类型：无。 - 装饰情况：塑胶地板，铝方通天棚，石膏板吊顶面等。 - 混凝土情况：商品混凝土。 - 编制范围 按照/设计的/图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程，具体如下： 1.不含三通一平； 2.不含电梯工程。 - 编制依据 1.图纸：/设计的/图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其各专业工程计量规范（GB50854-2013~GB50860-2013）及各专业对应的福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）及现行补充或调整文件（截止2025年11月10日）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年11月10日）。其中，暂列金额：/元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 四、材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 五、报价注意事项 - 1.土方工程：土方、拆除工程产生的垃圾外运20km。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：现浇混凝土胶合板模板。 4.脚手架：无。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.需要二次深化设计的无，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：无。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 根据建设单位回复，工程量和项目特征按预算书的内容，结算按实调整。 - 本清单所列项目，均包含完成该项目所需的所有工序，及所有设计内容，清单项目名称中只列项目的主要特征及主要工序，其他特征及附属工序应根据设计及施工工艺在报价中综合考虑。 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 。