房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：2025年仓山校区学生宿舍楼天台门修缮工程

一、工程概况 1.建设地点： 福州市 。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期：/日历天；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：2025年仓山校区学生宿舍楼天台门修缮工程，具体按照发包人提供的工程量确认单所示全部内容；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：8层；檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：门窗拆除更换。 - 混凝土情况：/。 二、编制范围 按照发包人提供的2025年仓山校区学生宿舍楼天台门修缮工程工程量确认单，专业范围包括2025年仓山校区学生宿舍楼天台门修缮工程，具体按照发包人提供的工程量确认单所示全部内容，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / ； 三、编制依据 1.按照发包人提供的2025年仓山校区学生宿舍楼天台门修缮工程工程量确认单。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中，招标文件中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、 各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年12月2日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2025年12月2日）。其中，暂列金额： 3000 元 ；专业工程暂估价： / 元；甲供材料费： / 元。 四、主要材料设备参考品牌明细表 主要材料设备参考品牌明细表 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 参考品牌; 备 注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. /; /; /; /; /; /; /; /. 注：主要材料设备参考品牌明细表的内容应与招标文件对工程主要材料设备的要求一致。 五、甲供材料一览表 甲供材料一览表 序号; 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /; /. 注：甲供材料一览表的内容应与招标文件发包人供应材料设备一览表的要求一致。 - 投标报价注意事项 1.土方工程：余方弃置运距按30KM计取，结算按合同约定调整。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：/。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：人工搬运 。 7.大型机械设备进出场及安拆费：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件、合同约定的条款调整。 11.其他：无 。 七、本项目补充的工程量清单 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /; /. 八、其他需要的说明 （一）建筑工程 1、预算清单及工程量暂按业主提供的工程量确认单计取，结算按实调整； 2、新建钢制防火门，暂按甲级钢质防火门计取，结算按实调整； 3、门窗拆除尺寸暂按新建尺寸计取，结算按实调整； 4、根据业主提供的工程量确认单，本项目涉及内容无电梯可使用，垂直运输按人工搬运考虑，结算按实调整； 5、应业主要求，本次预算暂列金按3000元考虑，结算按实调整； 6、余方弃置运距按30KM计取，结算按合同约定调整；