建筑工程预算价编制说明

工程名称（全称）：2025年动物科学学院楼后地块改造工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业：室外总体工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格。 4.编制范围：2025年动物科学学院楼后地块改造工程，具体按照发包人提供的工程量确认函所示全部内容；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：铺装总面积为205.964m2，其中：透水砖铺装100.964m2，水泥混凝土路面105m2。 - 层数：/，檐口高度：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：预拌非本送商品混凝土。 - 编制范围 按照福建农林大学出具的2025年动物科学学院楼后地块改造工程工程量确认函，专业范围包括室外总体工程等，具体如下： 1.不含三通一平； 2.路沿石拆除与安装、水泥混凝土路面、透水砖铺设等。 - 编制依据 1.福建农林大学提供的2025年动物科学学院楼后地块改造工程工程量确认函及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）福建省实施细则 。 5.预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年12月12日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年12月12日以前）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：/；甲供材料费：/。 7.人材机价格： （1）人工费指数：福建省建筑工程造价管理站发布相关规定文件，榕建价〔2021〕8号关于福州市建设工程人工费调整指数为1.2075。 （2）施工机械台班单价：执行关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知(闽建筑〔2022〕1号文)》。 （3）材料设备价格：参考《福州建设工程造价管理信息》2025年9月福州信息价、定额基期价格、市场询价。 8、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：室外总体工程。 2.总承包服务费费率：/。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施 1.土方工程：土方外运运距暂按20km考虑，工程结算时根据经批准的卸渣点及明确的运距据实调整；不考虑土方堆置及土源费用。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：已包含在混凝土定额中。 4.脚手架：/。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机；大型机械设备基础： /；大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.其他：/。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 3.经市场询价的材料设备： /。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. 八、其他需要的说明 1.土方外运运距暂按20km考虑，工程结算时根据经批准的卸渣点及明确的运距据实调整；不考虑土方堆置及土源费用。