建筑工程控制价编制说明

工程名称：海水养殖生物育种全国重点实验室外墙修缮工程

- 工程概况 1.建设地点： 福州市仓山区。 2.工程专业： 单独发包的装饰工程 。 3.合同工期： /天 ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围：原有南立面外墙、东立面外墙、西立面外墙及连廊东立面外墙饰面铲除,对外墙饰面进行修缮翻新等；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： 1）建筑面积： / 。 2）层数及檐口高度：共5层，檐高18.6m。 3）结构质式：/。 4）基础类型：/ 。 5）装饰情况：外墙面：米白色外墙真石漆、深灰色外墙真石漆、女儿墙内墙面水泥砂浆粉刷、瓷砖墙面进行清洗，成品空调金属百页护栏。 6）混凝土情况：/。 - 编制范围 按照福建省建研工程顾问有限公司设计的海水养殖生物育种全国重点实验室外墙修缮工程（2025.08）图纸，专业范围包括单独发包的装饰工程，具体如下： - 不含三通一平； - 不含室外总体。 - 编制依据 1.图纸：福建省建研工程顾问有限公司设计的海水养殖生物育种全国重点实验室外墙修缮工程（2025.08）图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： / 。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年12月30日以前）； 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年12月30日以前）；其中，暂列金额：50000元；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：1.2075；福州市城乡建设局关于发布福州市建设工程综合人工费指数的通知榕建价[2021] 8号。 （2）施工机械台班单价：：按照福建省建设工程造价信息网发布的《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》及闽建筑[2022]1号文。 （3）材料设备价格：参考福州2025年10月份材料综合价格、《福州市建设工程材料价格》（2025年）、定额基期价格及市场询价等。 8.其他：闽建筑〔2023〕27号文关于发布调整福建省建筑工人实名制管理计价依据的通知、执行福建省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知（闽建筑(2025)2号） 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 2.风险费率： / ； 3.标准化管理： / ； 4.缩短工程措施费： / ； 5.优良工程增加费：无，合格工程； 6.总承包管理费率： / ； 7.税率：按9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：拆除垃圾按3KM考虑，实际不同，不再调整； 2.桩基工程： / ； 3.混凝土模板及支架：/； 4.脚手架：落地式扣件式钢管脚手架、吊篮； 5.施工排水、降水：/； 6.垂直运输： 综合考虑。 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础： /；大型机械设备检测：/； 8.基坑支护工程拆除： / ； 9.材料二次搬运： 人工搬运 ； 10.其他特殊措施：/; - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 油漆、涂料; 立邦、三棵树、嘉宝莉、多乐士、华润; 三棵树. 防水材料; 铜浪、厦日、圣利龙、卓宝、东方雨虹; 东方雨虹. 耐水腻子粉; 立邦、德高、嘉宝莉; 德高. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 瓷砖清洗; 瓷砖清洗打蜡; M2; 按设计图示以面积计算; 清洗打蜡. 八、其他需要的说明 1.本控制价所列项目，均包含完成该项目所需的所有工序、所有工作内容、所有设计内容，清单项目特征中只列项目的主要特征及主要工序，其他特征、附属工序及未列的措施项目已根据设计文件及施工工艺包含在预算中，投标人投标报价时自行考虑。 2.依据设计回复，本工程范围为南立面外墙（含4~21轴、1~4轴走廊栏板外侧、出屋面）、东立面、西立面、连廊东立面、原有外墙饰面拆除等。 3.依据建设单位回复，本工程楼梯内部及走廊内侧、底部不需要重新装饰。 4.依据设计单位回复，本工程装修做法按装修表计取，不再另行计取涂料外墙后增加一道20mm厚1:2.5水泥砂浆找平掺5%防水剂防水层,门窗洞与铝合金门窗框之间的四周空隙采用发泡聚氨酯封填,并采用防火型密封胶填缝。 5.依据设计单位回复，本工程仅柱子处为混凝土结构，其余均为砖墙结构。 6.依据设计单位回复，本工程出屋面外墙高度暂按正立面投影高度向上延伸0.5m计取。 7.依据建设单位回复，本工程无平面图，长度按立面图计取。 8.外墙白色PVC管道真石漆暂按一遍面漆计取。 9.本工程南立面、东立面、西立面拆除及装饰按吊篮考虑，出屋面、连廊东立面拆除及装饰按外墙脚手架考虑，结算按实。 10.本工程余方弃置运距暂按3km计取。 11.依据设计单位回复，成品空调金属百叶护栏处未注明骨架规格为50*100*2mm、80*40*2mm、40*40*2mm；其中80*80*3mm、80*160*3mm热镀锌钢方管布置间距为1500mm；80*40*2mm、50*100*2mm、40*40*2mm为通长布置，具体做法详见设计图。 12.依据设计单位回复，成品空调金属百叶护栏处预埋件为250*250*10mm钢板、4个m22化学锚栓植入深度10d，埋设间距同骨架布置间距。 13.依据设计单位回复，走廊通道及屋面女儿墙宽出墙体距离为1.85m高。 14.依据设计单位回复，米黄色马赛克锦砖仅墙面清洗，不进行真石漆喷涂。 15.依据设计单位回复，雨蓬的上表面面层不需进行修缮。 16.依据建设单位回复，本工程暂列金按50000元计入本次控制价。 九、控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 无 。