房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：2025年明德楼楼梯间扶手及消防管油漆粉刷工程

一、工程概况 1.建设地点： 福建省福州市 。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：栏杆及消防管刷漆、木门刷漆等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：/。 二、编制范围 按照业主提供的2025年明德楼楼梯间扶手及消防管油漆粉刷工程的工程量确认函，专业范围包括栏杆及消防管刷漆、木门刷漆等，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / ； 三、编制依据 1.按照业主提供的2025年明德楼楼梯间扶手及消防管油漆粉刷工程的工程量确认函及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件。其中，招标文件中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、 各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2026年1月4日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2026年1月4日）。其中，暂列金额：无 元 ；专业工程暂估价： 无 元；甲供材料费： 无 元。 四、主要材料设备参考品牌明细表 主要材料设备参考品牌明细表 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 参考品牌; 备 注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. /; /; /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /; /; /. 五、甲供材料一览表 甲供材料一览表 序号; 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /. - 投标报价注意事项 1.土方工程： /。 2.桩基工程： /。 3.混凝土模板及支架： /。 4.脚手架： /。 5.施工排水、降水： /。 6.垂直运输： /。 7.大型机械设备进出场及安拆费： /；大型机械设备基础： /；大型机械设备检测： /。 8.基坑支护工程拆除：未考虑，如有发生按实签证。 9.材料二次搬运：未考虑，如有发生按实签证。 10.需要二次深化设计的 无 ，按招标文件、合同约定的条款调整。 11.其他：无 。 七、本项目补充的工程量清单 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /; /. 八、其他需要的说明 1、根据业主提供的工程量确认单，扶手及消防管原有油漆饰面打磨、清除、除锈工程量按238m2计取，结算按实调整。 2、根据业主提供的工程量确认单，栏杆及消防管金属面油漆做法按红丹防锈漆一遍、调和漆两遍、醇酸磁漆一遍计取；工程量按238m2计取，结算按实调整。 3、根据业主提供的工程量确认单，木门油漆做法按单层木门 熟桐油、底油、生漆二遍计取；木门双面刷油工程量按33m2计取，结算按实调整。 4、根据业主提供的工程量确认单，木门原有油漆饰面打磨、清除、除锈等工程量按33m2计取，结算按实调整。 - 5、根据业主提供的工程量确认单，地面成品保护按360m2计取，结算按实调整。