房屋建筑工程控制价(预算)编制说明

工程名称（全称）：2025年明德楼楼梯间扶手及消防管油漆粉刷工程

一、工程概况 1.建设地点： 福建省福州市 。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.合同工期：/；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：栏杆及消防管刷漆、木门刷漆等；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：/。 - 层数：/。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：/。 - 混凝土情况：/。 二、编制范围 按照业主提供的2025年明德楼楼梯间扶手及消防管油漆粉刷工程的工程量确认函，专业范围包括栏杆及消防管刷漆、木门刷漆等，具体如下： 1.不含三通一平； 2. / ； 三、编制依据 1.按照业主提供的2025年明德楼楼梯间扶手及消防管油漆粉刷工程的工程量确认函，专业范围包括栏杆及消防管刷漆、木门刷漆等图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位） 编制的招标文件。其中，招标文件中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、 各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~311-2017)、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2026年1月4日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2026年1月4日）。其中，暂列金额：无 元 ；专业工程暂估价： 无 元；甲供材料费： 无 元。 7.人材机价格： （1）人工费指数：福州市城乡建设局关于发布福州市建设工程综合人工费指数的通知（榕建价[2021] 8号）（1.2075） 。 ## （2）施工机械台班单价：执行《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）（闽建筑[2022]1号 。 （3）材料设备价格：《福州建设工程造价管理信息》（2025年10月）福州市综合信息价、市场询价 。 8.其他： 无 。 四、取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 五、施工方法与措施（仅供投标人（承包人）参考，投标人（承包人）自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：/。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：/。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础：/;大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.其他：无 。 六、材料设备品牌 控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. /; /; /; /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /; /; /; /. 七、甲供材料一览表 甲供材料一览表 序号; 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /. 八、招标控制价中采用市场询价的材料设备： 无 九、本项目补充的工程量清单 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量 计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /; /. /; /; /; /; /; /; /. 十、其他需要的说明 1、根据业主提供的工程量确认单，扶手及消防管原有油漆饰面打磨、清除、除锈工程量按238m2计取，结算按实调整。 2、根据业主提供的工程量确认单，栏杆及消防管金属面油漆做法按红丹防锈漆一遍、调和漆两遍、醇酸磁漆一遍计取；工程量按238m2计取，结算按实调整。 3、根据业主提供的工程量确认单，木门油漆做法按单层木门 熟桐油、底油、生漆二遍计取；木门双面刷油工程量按33m2计取，结算按实调整。 4、根据业主提供的工程量确认单，木门原有油漆饰面打磨、清除、除锈等工程量按33m2计取，结算按实调整。 - 5、根据业主提供的工程量确认单，地面成品保护按360m2计取，结算按实调整。