## 封2招标控制价
金山综合楼1101办公室改造项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 50415元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 伍万零肆佰壹拾伍圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2025年10月11日 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 50415 | 241 | 8498
合 计 |  | 50415 | 241 | 8498

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 27675 | 132 | 3828
2 | 安装工程 | 22740 | 109 | 4670
合 计 |  | 50415 | 241 | 8498

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 27513
1.1 | 装饰工程 | 27513
2 | 措施项目费 | 162
2.1 | 总价措施项目费 | 162
2.1.1 | 安全文明施工费 | 132
2.1.2 | 其他总价措施费 | 30
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 27675
单位工程造价汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 22355
1.1 | 电气工程 | 22355
2 | 措施项目费 | 385
2.1 | 总价措施项目费 | 134
2.1.1 | 安全文明施工费 | 109
2.1.2 | 其他总价措施费 | 25
2.2 | 单价措施项目费 | 251
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 22740

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除石膏板吊顶 | m2 | 54.638 | 7.68 |  | 419.62 | 清单
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除后垃圾清运 (2)20km | m3 | 2.732 | 80.09 |  | 218.81 | 清单
3 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)1.4厚铝合金边框+内夹百叶 (2)6高透光单银Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 | m2 | 37.7 | 307.52 |  | 11593.5 | 清单
4 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)铝扣板吊顶600*600mm (2)装配式T型轻钢天棚龙骨 | m2 | 54.638 | 149.06 |  | 8144.34 | 清单
5 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)复合实木门M1021 1000*2100mm (2)含五金配件 | 樘 |  |  |  |  | 清单
6 | 010801001001 | 木质门 | (1)复合成品木门扇 | m2 | 6.3 | 936.69 |  | 5901.15 | 清单
7 | 010801005001 | 木门框 | (1)成品木门框 | m | 15.6 | 79.23 |  | 1235.99 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 030404017002 | 配电箱 | (1)规格:半周长1m以内 (2)名称:配电箱 (3)安装方式:悬挂嵌入式 | 台 | 1 | 1092.32 |  | 1092.32 | 清单
9 | 030411001013 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 60 | 20.02 |  | 1201.2 | 清单
10 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 72 | 14.01 |  | 1008.72 | 清单
11 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 45 | 25.08 |  | 1128.6 | 清单
12 | 030411001016 | 配管 | (1)规格:DN20/0.5m (2)名称:金属软管 | m | 6 | 51.01 |  | 306.06 | 清单
13 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm7 | m | 72 | 26.19 |  | 1885.68 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:刨沟及修复
14 | 030411004013 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm (3)名称:照明线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 160 | 5.28 |  | 844.8 | 清单
15 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm (3)名称:动力 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 210 | 4.61 |  | 968.1 | 清单
16 | 030411004015 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm (3)名称:动力 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 120 | 6.79 |  | 814.8 | 清单
17 | 030411004016 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm (3)名称:动力 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 75 | 15.28 |  | 1146 | 清单
18 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5X10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 70 | 81.48 |  | 5703.6 | 清单
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)材质:铜芯 (2)型号:YJV (3)规格:5*10 (4)名称:干包式铜芯电力电缆头 (5)敷设方式、部位:管内 | 个 | 2 | 96.42 |  | 192.84 | 清单
20 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:35W(600X600mm) (2)名称:LED平板灯 (3)安装形式:嵌入 | 套 | 12 | 196.07 |  | 2352.84 | 清单
21 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V,10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 12 | 17.71 |  | 212.52 | 清单
22 | 030404035007 | 插座 | (1)材质:250V,16A(安全型) (2)名称:三极带开关插座 | 个 | 4 | 23.39 |  | 93.56 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:暗装
23 | 030404035008 | 插座 | (1)材质:250V,10A(安全型) (2)名称:2+3插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 16 | 23.2 |  | 371.2 | 清单
24 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 2 | 14.2 |  | 28.4 | 清单
25 | 030411006013 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 | 8.06 |  | 32.24 | 清单
26 | 030411006014 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 12 | 7.86 |  | 94.32 | 清单
27 | 030411006015 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:暗装接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | 个 |  |  |  |  | 清单
28 | 030411006016 | 接线盒 | (1)钢制 (2)86H60接线盒 (3)暗装 | 个 |  |  |  |  | 清单
29 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)名称:6类非屏蔽双绞线 | m | 280 | 9.47 |  | 2651.6 | 清单
30 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:电话+网络插座 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 4 | 56.29 |  | 225.16 | 清单
合 计 | [7 empty] | 49867.97 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 27513 | / | 132
1.1 | 装饰工程 | 27513 | 0.48 | 132
2 | 其他总价措施费 | 27513 | / | 30
2.1 | 装饰工程 | 27513 | 0.11 | 30
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 22606 | / | 109
1.1 | 电气工程 | 22606 | 0.48 | 109
2 | 其他总价措施费 | 22606 | / | 25
2.1 | 电气工程 | 22606 | 0.11 | 25
合 计 |  |  |  | 296

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)3.6-5.2m | m2 |  |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 250.65 |  | 250.65 | 清单
合 计 | [7 empty] | 250.65 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 (1)天棚 (2)3.6-5.2m | m2 | 0
1.1 | 10117019 | 装修脚手架(装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m) | m2 | 0 | 6.46 | 3.13 | 0.32 | 0.96 | 0.65 |  | 1.04 |  | 12.56
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 68.54 | 127.28 |  | 19.58 | 13.71 |  | 21.54 |  | 250.65
2.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 160.785 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
2.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 35.037 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 8498.2
二 |  | 材料
1 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 0.852 | 8.22 | 7
2 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg |  | 23.232
3 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.483 | 48.67 | 23.51
4 | 02030020 | 橡胶密封条 |  | m |  | 1.44
5 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.081 | 3.42 | 0.28
6 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.198 | 0.3 | 0.06
7 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.742 | 26.36 | 19.55
8 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.5 | 5.22 | 7.83
9 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 252.72 | 0.1 | 25.27
10 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 49.008 | 0.12 | 5.88
11 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 0.412 | 0.2 | 0.08
12 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 2.676 | 0.26 | 0.7
13 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 66.56 | 0.39 | 25.96
14 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 12.88 | 6.15 | 79.21
15 | 03030120 | 不锈钢门合页 |  | 片 |  | 13.27
16 | 03030170 | 单开门锁 |  | 把 |  | 47.01
17 | 03030240 | 磁性门碰 |  | 套 |  | 16.81
18 | 03050110 | 不锈钢合页 |  | 副 | 7.249 | 7.08 | 51.33
19 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.085 | 24.34 | 2.07
20 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 1.17 | 0.08
21 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.018 | 36.99 | 0.65
22 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 1.74 | 5.13 | 8.93
23 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.081 | 4.78 | 0.38
24 | 03130840 | 冲击钻头 | Φ10 | 个 | 0.276 | 6.55 | 1.81
25 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.161 | 3.66 | 0.59
26 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 4.242 | 0.23 | 0.98
27 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 267.237 | 0.04 | 10.69
28 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 0.648 | 0.98 | 0.64
29 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 3.168 | 195.58 | 619.6
30 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.725 | 42.48 | 30.8
31 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67
32 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 180.36 | 0.334 | 60.24
33 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 13.32 | 0.334 | 4.45
34 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.441 | 194.16 | 85.55
35 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.029 | 194.16 | 5.59
36 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.043 | 104.31 | 4.51
37 | 06110060 | 6高透光单银Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 | 内置百叶 | ㎡ |  | 172.51
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 09050190 | 铝扣板 | 600*600mm | m2 | 57.37 | 46.903 | 2690.82
39 | 10010270 | 轻钢主龙骨 | U型 38×12×1 | m | 60.102 | 5.49 | 329.96
40 | 10010300 | 装配式主次龙骨 | T型 | m2 | 57.37 | 12.83 | 736.06
41 | 10130001 | 吊杆 |  | 套 | 66.112 | 5.84 | 386.09
42 | 10130130 | 镀锌槽型吊码 | 双边 δ=3 | 个 | 24.72 | 5.49 | 135.71
43 | 11010440 | 成品木门扇 | 复合 | m2 | 6.3 | 681 | 4290.3
44 | 11010450 | 成品木门框 |  | m | 15.912 | 50.44 | 802.6
45 | 11010490 | 单开复合实木门及门套 | 1000×2100（复合） | 樘 |  | 950
46 | 12170040 | 装配式天棚边条 |  | m | 79.225 | 1.77 | 140.23
47 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 11.97 | 0.36
48 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.081 | 13.18 | 1.06
49 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 3.998 | 7.84 | 31.34
50 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.463 | 25.4 | 11.75
51 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.081 | 7.79 | 0.63
52 | 14350840 | 发泡剂 | 750ml | 支 |  | 11.06
53 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg |  | 3.519
54 | 17030290 | 砖、混凝土结构明配 | JDG20 | m | 61.8 | 4.76 | 294.17
55 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 | m | 74.16 | 4.76 | 353
56 | 17030290 | 砖、混凝土结构明配 | JDG32 | m | 46.35 | 7.87 | 364.77
57 | 17190001 | 金属软管敷设 | DN20 | m | 6.18 | 2.43 | 15.02
58 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.15 | 7.95 | 1.19
59 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 2.885 | 2.52 | 7.27
60 | 18150500 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 6.18 | 1.1 | 6.8
61 | 18250280 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 13.2 | 0.12 | 1.58
62 | 25000020 | 35WLED平板灯(600X600mm) |  | 套 | 12.12 | 66.39 | 804.65
63 | 26050260 | 双联单控开关 | 250V,10A | 个 | 12.24 | 5.18 | 63.4
64 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 |  | 1.29
65 | 26410001 | 电话+网络插座 |  | 个 | 4.04 | 17.85 | 72.11
66 | 26410370 | 三极带开关插座 | 16A | 套 | 4.08 | 6.49 | 26.48
67 | 26410370 | 2+3插座 | 10A | 套 | 16.32 | 8.1 | 132.19
68 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33
69 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 4.16 | 3.54 | 14.73
70 | 28000010 | 穿照明线 | WDZB-BYJ-2.5mm | m | 185.6 | 2.6 | 482.56
71 | 28000010 | 穿动力线 | WDZB-BYJ-2.5mm | m | 220.5 | 2.6 | 573.3
72 | 28000010 | 穿动力线 | WDZB-BYJ-4mm | m | 126 | 4.12 | 519.12
73 | 28000010 | 穿动力线 | WDZB-BYJ-10mm | m | 78.75 | 10.37 | 816.64
74 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.3 | 38.05 | 11.41
75 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 5.618 | 3.02 | 16.97
76 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 54.968 | 1.68 | 92.35
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 1.832 | 3.91 | 7.16
78 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 43.434 | 3.28 | 142.46
79 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5X10 | m | 70.7 | 54.85 | 3877.9
80 | 28270120 | 双绞线缆 | 6类非屏蔽双绞线 | m | 294 | 5.2 | 1528.8
81 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 86.52 | 0.28 | 24.23
82 | 29060770 | 镀锌电线管卡 | Φ32 | 个 | 38.475 | 0.36 | 13.85
83 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 54.384 | 0.05 | 2.72
84 | 29060800 | 镀锌电线管塑料护口 | DN25～32 | 个 | 6.975 | 0.16 | 1.12
85 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 30.82 | 0.05 | 1.54
86 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 12.18 | 1.68 | 20.46
87 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.33 | 2.7
88 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 11.95 | 2.5 | 29.88
89 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 8.12 | 2.14 | 17.38
90 | 29110110 | 接线盒安装(灯头盒) |  | 个 | 12.24 | 2.14 | 26.19
91 | 29110110 | 接线盒安装(86H60接线盒) |  | 个 |  | 2.14
92 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 127.326 | 0.12 | 15.28
93 | 29170170 | 镀锌地线夹 | 32 | 套 | 37.08 | 0.23 | 8.53
94 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 4.106 | 30.17 | 123.86
95 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 18.837 | 3.15 | 59.34
96 | 33010180 | 镀锌圆钢吊杆(带4个螺母4个垫圈) | φ8 | 根 | 50.4 | 6.64 | 334.66
97 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.625 | 7.96 | 20.9
98 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 7.704 | 0.66 | 5.08
99 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.49 | 3.28 | 1.61
100 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 4.83 | 0.88 | 4.25
101 | 35030001 | 底座 |  | 个 |  | 3.1
102 | 35030190 | 扣件 |  | 个 |  | 10.62
103 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 |  | 2119
104 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 40.92 | 1 | 40.92
105 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 154.241 | 1 | 154.24
106 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 303.815 | 1 | 303.81
107 | 49011001 | 成套配电箱安装(悬挂嵌入式1.0m半周长) |  | 台 | 1 | 700 | 700
108 | 49019369 | 单元式玻璃成品隔断 | 1.4厚铝合金边框6高透光单银Low-E+12空气+6透明钢化玻璃内置百叶 | m2 | 40.716 | 197 | 8021.05
109 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.072 | 361.017 | 25.99
110 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.36 | 333.963 | 120.23
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.28 | 6.03 | 1.69
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.113 | 39.84 | 4.49
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 1.46 | 5.51 | 8.04
4 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.06 | 152.75 | 9.16
5 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 0.02 | 10.24 | 0.2
6 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.02 | 5.79 | 0.12
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.057 | 519.333 | 29.45
8 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 |  | 538.013
9 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 0.243 | 589.951 | 143.12
10 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.057 | 822.055 | 46.61