## 封1工程量清单2
金山综合楼1101办公室改造项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2025年10月11日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除石膏板吊顶 | m2 | 54.638 |  |  |  | 清单
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除后垃圾清运 (2)20km | m3 | 2.732 |  |  |  | 清单
3 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)1.4厚铝合金边框+内夹百叶 (2)6高透光单银Low-E+12空气+6透明钢化玻璃 | m2 | 37.7 |  |  |  | 清单
4 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)铝扣板吊顶600*600mm (2)装配式T型轻钢天棚龙骨 | m2 | 54.638 |  |  |  | 清单
5 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)复合实木门M1021 1000*2100mm (2)含五金配件 | 樘 |  |  |  |  | 清单
6 | 010801001001 | 木质门 | (1)复合成品木门扇 | m2 | 6.3 |  |  |  | 清单
7 | 010801005001 | 木门框 | (1)成品木门框 | m | 15.6 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 030404017002 | 配电箱 | (1)规格:半周长1m以内 (2)名称:配电箱 (3)安装方式:悬挂嵌入式 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
9 | 030411001013 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 60 |  |  |  | 清单
10 | 030411001014 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:暗配 | m | 72 |  |  |  | 清单
11 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG32 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:明配 | m | 45 |  |  |  | 清单
12 | 030411001016 | 配管 | (1)规格:DN20/0.5m (2)名称:金属软管 | m | 6 |  |  |  | 清单
13 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm7 | m | 72 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
0×70 (2)类型:砖结构 (3)名称:凿(压)槽 (4)填充(恢复)方式:刨沟及修复
14 | 030411004013 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm (3)名称:照明线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 160 |  |  |  | 清单
15 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm (3)名称:动力 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 210 |  |  |  | 清单
16 | 030411004015 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm (3)名称:动力 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 120 |  |  |  | 清单
17 | 030411004016 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm (3)名称:动力 (4)型号:WDZB-BYJ (5)配线形式:管内配线 (6)配线部位:室内 | m | 75 |  |  |  | 清单
18 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY- (2)规格:5X10 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)电压等级(kV):1KV | m | 70 |  |  |  | 清单
19 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)材质:铜芯 (2)型号:YJV (3)规格:5*10 (4)名称:干包式铜芯电力电缆头 (5)敷设方式、部位:管内 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
20 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:35W(600X600mm) (2)名称:LED平板灯 (3)安装形式:嵌入 | 套 | 12 |  |  |  | 清单
21 | 030404034002 | 照明开关 | (1)规格:250V,10A (2)名称:双联单控开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
22 | 030404035007 | 插座 | (1)材质:250V,16A(安全型) (2)名称:三极带开关插座 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)安装方式:暗装
23 | 030404035008 | 插座 | (1)材质:250V,10A(安全型) (2)名称:2+3插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 16 |  |  |  | 清单
24 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 2 |  |  |  | 清单
25 | 030411006013 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
26 | 030411006014 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 12 |  |  |  | 清单
27 | 030411006015 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:暗装接线盒+空白面板 (3)安装形式:暗装 | 个 |  |  |  |  | 清单
28 | 030411006016 | 接线盒 | (1)钢制 (2)86H60接线盒 (3)暗装 | 个 |  |  |  |  | 清单
29 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)名称:6类非屏蔽双绞线 | m | 280 |  |  |  | 清单
30 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:电话+网络插座 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 4 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)天棚 (2)3.6-5.2m | m2 |  |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---