建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目

- 一、工程概况 - 建设地点：福州市仓山区； - 工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）； 3、工期质量：合同工期 / 天；工程质量等级：合格工程； 4、招标范围： 金山综合楼1101办公室天棚改造、安装工程改造 ； 5、工程特征： - 建筑面积： / ； - 层数： / 檐口高度： / ； - 结构质式： / ； - 基础类型： / ； - 装饰情况： 原天棚拆除、新做吊顶 ； - 混凝土情况：/； - 二、编制范围 - 按照福建农林大学金山学院提供的金山综合楼1101办公室改造项目工程量清单，专业范围包括 单独发包的装饰工程（含安装） 。 - 三、编制依据 1、图纸：福建农林大学金山学院提供的金山综合楼1101办公室改造项目工程量清单； 2、招标文件： / 编制的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容： / ； 3、地质勘察报告： / ； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50855-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、福建省相关专业实施细则要求及现行补充调整文件(截止2026年1月19日以前； 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJD-101-2017)《福建省房屋建筑加固工程预算定额》(FJYD-202-2020)《福建省通用安装工程预算定额》(EIYD-301-2017-FJVD-311-2017)《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017-FJYD-409-2017)及现行补充调整文件（截止2026年1月19日以前）； 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2025年1月19日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / ； 7.人材机价格： （1）人工费指数：榕建价[2021] 8号，福州市城乡建设局关于发布福州市建设工程综合人工费调整指数的通知，人工费指数为1.2075 ； （2）施工机械台班价格：闽建筑[2022]1号文，关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知； （3）材料价格：参考《福州建设工程造价管理信息》福州市2025年11月份主要材料综合信息价、福建省建设程定额相关材料综合价格(2024年)、定额基期价格及市场询价； 8、其他： / 。 - 四、取费标准 - 1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）； - 2.总承包服务费费率： / ； - 3.税率：9%。 - 五、施工方法与措施 1.土方工程：渣土外运运距暂按20km，结算按实调整 。 2.桩基工程： / ； 3.混凝土模板及支架：/； 4.脚手架：/； 5.施工排水、降水： / ； 6.垂直运输： / ； 7.大型机械设备进出场及安拆：/；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / ； 8.基坑支护工程拆除： / ； 9.材料二次搬运： / ； 10.渣土收纳费：/； 11.其他： / 。 - 六、材料设备品牌及甲供材料 - 控制价参考的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 材料参考的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /; /. 2、甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 八、其他需要的说明 - 经业主回复回复，渣土外运运距按20km，结算按实调整; - 经业主回复，本项目层高在3.6m以下； - 工程量确认单天棚吊顶拆除与新建工程量不一致，经业主回复按拆除工程量考虑； - 工程量确认单暗配和凿槽的量不一致，经业主回复按凿槽量为准； - 经业主回复，工程量确认单中120m70m配线工程量重复，仅需计算一次。