建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：金山综合楼1101办公室改造项目

- 工程概况 - 建设地点：福州市仓山区； - 工程专业：单独发包的装饰工程（含安装）； 3、工期质量：合同工期 / 天；工程质量等级：合格工程； 4、招标范围： 金山综合楼1101办公室天棚改造、安装工程改造 ； 5、工程特征： - 建筑面积：/ ； - 层数： / 檐口高度： / ； - 结构质式： / ； - 基础类型： / ； - 装饰情况： 原天棚拆除、新做吊顶； - 混凝土情况：/； - 编制范围 - 按照福建农林大学金山学院提供的金山综合楼1101办公室改造项目工程量清单，专业范围包括 单独发包的装饰工程（含安装） 。 - 编制依据 1、图纸：福建农林大学提供的金山综合楼1101办公室改造项目工程量清单。 2、招标文件： / 编制的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容： / ； 3、地质勘察报告： / ； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)，《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50855-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、福建省相关专业实施细则要求及现行补充调整文件(截止2026年1月19日以前）； 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJD-101-2017)《福建省房屋建筑加固工程预算定额》(FJYD-202-2020)《福建省通用安装工程预算定额》(EIYD-301-2017-FJVD-311-2017)《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017-FJYD-409-2017)及现行补充调整文件（截止2026年1月19日以前）； 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2026年1月19日以前）。其中，暂列金额： / ；专业工程暂估价： / ；甲供材料费： / ； 7.其他： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、控制价参考的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 控制价取定的品牌; 备注. /; /; /; /. 2、甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. - 报价注意事项 - 1.土方工程：渣土外运运距暂按20km，结算按实调整 ； 2.桩基工程： / ； 3.混凝土模板及支架：/； 4.脚手架： / ； 5.施工排水、降水： / ； 6.垂直运输： / ； 7.大型机械设备进出场及安拆： /；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / ； 8.基坑支护工程拆除： / ； 9.材料二次搬运： / ； 10.渣土收纳费：/； 11.其他： / 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 - 经业主回复回复，渣土外运运距按20km，结算按实调整; - 经业主回复，本项目层高在3.6m以下； - 工程量确认单天棚吊顶拆除与新建工程量不一致，经业主回复按拆除工程量考虑； - 工程量确认单暗配和凿槽的量不一致，经业主回复按凿槽量为准； - 经业主回复，工程量确认单中120m70m配线工程量重复，仅需计算一次。