## 封1工程量清单
国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年01月28日 | 审核时间:

## 表1总说明
总说明
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 | 第1页 共1页

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 单体建筑 安装工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 一、路灯 | [6 empty] | 清单
1 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)规格:WDZ-YJY-3*4 (2)材质:铜芯 (3)名称:铜芯电力电缆 | m | 224 |  |  |  | 清单
2 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:PC电线管 (2)规格:Ф32 (3)名称:电气配管 | m | 120 |  |  |  | 清单
3 | 03B001 | 路灯维修工日（电工） | (1)名称:路灯维修工日（电工） | 工日 | 30 |  |  |  | 清单
|  | 二、设备维修调试 | [6 empty] | 清单
4 | 03B002 | 设备维修调试 | (1)名称:设备维修调试 | 工日 | 13 |  |  |  | 清单
|  | 三、线路维修 | [6 empty] | 清单
5 | 03B003 | 线路维修 | (1)名称:线路维修 | 工日 | 11 |  |  |  | 清单
|  | 四、一层大厅 LED线性灯 | [6 empty] | 清单
6 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:14.4W (2)名称: LED线性灯 | 套 | 20 |  |  |  | 清单
|  | 五、屋面风机线路更换维修 | [6 empty] | 清单
7 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)规格:WDZ-YJY-5*6 (2)材质:铜芯 (3)名称:铜芯电力电缆 | m | 224 |  |  |  | 清单
8 | 03B004 | 屋面风机线路维修 | (1)名称:屋面风机线路维修（电工） | 工日 | 4 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 电气工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：国家重点实验室大楼室外庭院灯线路维护零星修缮项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---