## 封1工程量清单
创业园A区优化提升项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年02月12日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:创业园A区优化提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单项工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：创业园A区优化提升项目 单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 装饰工程
2 | 安装工程
3 | 暂列金
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：创业园A区优化提升项目 单项工程 装饰工程 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A楼、C楼
1.2 | B楼
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：创业园A区优化提升项目 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A楼、C楼
1.2 | B楼
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：创业园A区优化提升项目 单项工程 暂列金 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 | [6 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
A楼、C楼 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆（一底两面） | m2 | 564.7 |  |  |  | 清单
2 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:清除油漆涂料表层 | m2 | 2780.5 |  |  |  | 清单
3 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:刮2道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆（一底两面） | m2 | 113 |  |  |  | 清单
4 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆（一底两面） | m2 | 1133.8 |  |  |  | 清单
5 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)金属面除锈，防锈漆一道，聚氨酯涂料面漆 | m2 | 12 |  |  |  | 清单
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:地面瓷砖拆除含结合层 | m2 | 29 |  |  |  | 清单
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1：3干硬性砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:800×800玻化砖 | m2 | 29 |  |  |  | 清单
8 | 011605001002 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:地面瓷砖拆除含结合层 | m2 | 153 |  |  |  | 清单
9 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:15mm金刚板（直接铺在水泥地面）铺设 | m2 | 153 |  |  |  | 清单
10 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | (1)25mm厚1：3干硬性砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600防滑砖 | m2 | 3 |  |  |  | 清单
11 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:SA防水涂料底层 (2)涂膜厚度、遍数:3mm厚 | m2 | 186 |  |  |  | 清单
12 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3mm厚SA卷材 | m2 | 186 |  |  |  | 清单
13 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)63.5×2不锈钢栏杆加高 | m | 54 |  |  |  | 清单
14 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)结合层厚度、材料种类:30mm厚1：3干硬性砂浆结合层 (2)面层材料品种、规 | m2 | 0.168 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 | [6 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
格、颜色:花岗岩门槛石
15 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 | m2 | 39 |  |  |  | 清单
16 | 010810001001 | 窗帘 | (1)窗帘材质:窗帘百叶窗 | m2 | 20.24 |  |  |  | 清单
17 | 010810001002 | 窗帘 | (1)窗帘材质:布艺窗帘 | m2 | 203.32 |  |  |  | 清单
18 | 010802004001 | 防盗门 | (1)钢质防盗门 | m2 | 22.77 |  |  |  | 清单
19 | 030903002001 | 不锈钢管 | (1)63*1.5不锈钢管 | m | 10 |  |  |  | 清单
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:0.5mm不锈钢钢板 | m2 | 8.1 |  |  |  | 清单
21 | 011501011001 | 矮柜 | (1)浴室柜陶瓷一体盆（含镜柜） (2)柜体：81*37*48cm (3)镜柜：70*65*10cm | 个 | 1 |  |  |  | 清单
22 | 011501011002 | 矮柜 | (1)浴室柜陶瓷一体盆（含镜柜） (2)柜体：101*37*48cm (3)镜柜：85*65*10cm | 个 | 1 |  |  |  | 清单
23 | 01B001 | 外墙清洗 | (1)房屋外墙楼梯冲洗 | m2 | 1000 |  |  |  | 清单
24 | 011303001001 | 采光天棚 | (1)骨架类型:80*80*2方管龙骨 (2)面层材料品种、规格:2.5mm天棚透明耐力板 | m2 | 37.8 |  |  |  | 清单
25 | 010804005001 | 金属格栅门 | (1)门框、扇材质:铁栏杆门 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
26 | 01B002 | 造型窗外墙水泥漆 | (1)造型窗外墙水泥漆 | 扇 | 12 |  |  |  | 清单
27 | 010501001001 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.2 |  |  |  | 清单
28 | 011605001003 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:拆除块料面层 含结合层 | m2 | 6.7 |  |  |  | 清单
29 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除墙面块料层 含结合层 | m2 | 33 |  |  |  | 清单
30 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)25mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)600*600防滑砖 | m2 | 6.7 |  |  |  | 清单
31 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)5mm1:2水泥砂浆结合层 (2)400*450瓷砖面层 | m2 | 33 |  |  |  | 清单
32 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)轻钢龙骨 (2)300*300铝扣板 | m2 | 6 |  |  |  | 清单
33 | 011405001002 | 金属面油漆 | (1)金属面除锈，防锈漆一道，聚氨酯涂料 | m2 | 8.15 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 | [6 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
面漆
34 | 01B005 | 垃圾包干清运 | (1)旧建筑废料、枯枝树叶等 (2)垃圾清运转运 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
35 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 22.327 |  |  |  | 清单
36 | 01B004 | 窗户及窗帘清洗（A、B、C） | (1)窗户及窗帘清洗（A、B、C） | 项 | 1 |  |  |  | 清单
B楼 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 010516002001 | 预埋铁件 | (1)木栏杆 (2)40*40*3角钢加固 | t | 0.011 |  |  |  | 清单
38 | 011404007001 | 其他木材面 | (1)红褐色油漆，2道 | m2 | 118 |  |  |  | 清单
39 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:防腐木及栏杆面拆除 | m | 46 |  |  |  | 清单
40 | 011203003001 | 零星项目砂浆找平 | (1)找平的砂浆厚度、配合比:10mm厚DP M5水泥砂浆粉刷 | m2 | 10.25 |  |  |  | 清单
41 | 010501001002 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.993 |  |  |  | 清单
42 | 011203003002 | 零星项目砂浆找平 | (1)找平的砂浆厚度、配合比:6mm厚DP M5水泥砂浆粉刷 | m2 | 9.925 |  |  |  | 清单
43 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:墙面 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆（一底两面） | m2 | 443.5 |  |  |  | 清单
44 | 011608001002 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除部位名称:清除油漆涂料表层 | m2 | 494.5 |  |  |  | 清单
45 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:外墙 (2)腻子种类、遍数:刮2道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:米黄色水泥漆（1底2面） | m2 | 485 |  |  |  | 清单
46 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:刮2道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆（一底两面） | m2 | 149.8 |  |  |  | 清单
47 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆（一底两面） | m2 | 11 |  |  |  | 清单
48 | 011605001004 | 平面块料拆除 | (1)饰面材料种类:金刚板拆除 | m2 | 3 |  |  |  | 清单
49 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:15mm金刚板 | m2 | 3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 | [6 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
（直接铺在水泥地面）铺设
50 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水膜品种:SA防水涂料底层 (2)涂膜厚度、遍数:3mm厚 | m2 | 154 |  |  |  | 清单
51 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | (1)卷材品种、规格、厚度:3mm厚SA卷材 | m2 | 154 |  |  |  | 清单
52 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)砌体名称:拆除花池砌体 | m3 | 26 |  |  |  | 清单
53 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝扣板 | m2 | 180 |  |  |  | 清单
54 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | (1)防腐木围栏拆、装（材料利旧） | m | 5.8 |  |  |  | 清单
55 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)铝合金平开门 (2)δ6钢化玻璃 | m2 | 1.47 |  |  |  | 清单
56 | 010810001003 | 窗帘 | (1)窗帘材质:布艺窗帘 | m2 | 72.45 |  |  |  | 清单
57 | 010802004002 | 防盗门 | (1)钢质防盗门 | m2 | 13.23 |  |  |  | 清单
58 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)建筑垃圾 (2)30km | m3 | 44.577 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
A楼、C楼 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
59 | 030701003001 | 空调器 | (1)名称:立式空调拆装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
60 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:BV-2.5 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:管内 | m | 183 |  |  |  | 清单
61 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:塑料 (2)规格:PVC20 (3)名称:电气配管 | m | 30 |  |  |  | 清单
62 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:宽mm×深mm70×70 (2)名称:砖结构凿槽及恢复 | m | 30 |  |  |  | 清单
63 | 031004006001 | 大便器 | (1)规格、类型:更换坐式大便器(连体水箱) (2)附件名称、数量:含大便器排水接头、连体坐便器进水阀配件、金属软管等 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
64 | 031004013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱制作安装 | (1)规格:冲水水箱更换(6L) | 套 | 2 |  |  |  | 清单
65 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)规格:600*600,40W (2)名称:平板灯 | 套 | 15 |  |  |  | 清单
66 | 030412005002 | 荧光灯 | (1)规格:1200*300,40W (2)名称:平板灯 | 套 | 30 |  |  |  | 清单
67 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:φ300mm，20 | 套 | 10 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 | [6 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
W (2)名称:圆吸顶灯
68 | 030404035001 | 插座 | (1)规格:220V、10A (2)名称:五孔插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 126 |  |  |  | 清单
69 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:难燃聚氯乙烯 (2)规格:86 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:明装 | 个 | 55 |  |  |  | 清单
70 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:难燃聚氯乙烯 (2)规格:86H50 (3)名称:插座盒 (4)安装形式:暗装 | 个 | 126 |  |  |  | 清单
71 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络端口（双口）含模块 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:安装信息插座底盒 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
72 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)规格:UTP6 (2)名称:网络线 (3)敷设方式:管内 | m | 35 |  |  |  | 清单
73 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | (1)规格、类型:拖把池 (2)附件名称、数量:含水龙头、存水弯、螺纹管件、排水栓带链堵 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
74 | 030404033001 | 风扇 | (1)规格:300*300 (2)名称:排气扇 (3)安装方式:吊装 | 台 | 3 |  |  |  | 清单
75 | 030404031001 | 小电器 | (1)名称:双向40A2P空开更换 | 个 | 4 |  |  |  | 清单
76 | 030411004002 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:BV-10 (3)名称:电气配线 (4)配线部位:管内 | m | 40 |  |  |  | 清单
77 | 031004007001 | 小便器 | (1)更换落地式小便器(脚踏阀开关) (2)含小便器排水接头、小便器进水阀配件、金属软管等 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
78 | 031004006002 | 大便器 | (1)规格、类型:更换坐式大便器(连体水箱) (2)附件名称、数量:含大便器排水接头、连体坐便器进水阀配件、金属软管等 | 组 | 1 |  |  |  | 清单
79 | 031001006001 | 塑料管 | (1)介质:塑料 (2)材质、规格:PPR25 | m | 40 |  |  |  | 清单
80 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1)三类土 (2)2m以内 | m3 | 1.8 |  |  |  | 清单
81 | 010103001001 | 回填方 | (1)回填工程(填土人 | m3 | 1.741 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 | [6 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
工夯实 槽坑)
82 | 030408003001 | 电缆保护管 | (1)塑料波纹管 (2)50mm | m | 30 |  |  |  | 清单
B楼 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
83 | 030412005003 | 荧光灯 | (1)规格:600*600,40W (2)名称:平板灯 | 套 | 38 |  |  |  | 清单
84 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)规格:直径30cm (2)类型:吸顶灯（20瓦） | 套 | 10 |  |  |  | 清单
85 | 030411006003 | 接线盒 | (1)材质:难燃聚氯乙烯 (2)规格:86 (3)名称:灯头盒 (4)安装形式:明装 | 个 | 27 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单项工程
装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | A楼、C楼
1.2 | B楼
2 | 其他总价措施费
2.1 | A楼、C楼
2.2 | B楼
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | A楼、C楼
3.2 | B楼
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | A楼、C楼
1.2 | B楼
2 | 其他总价措施费
2.1 | A楼、C楼
2.2 | B楼
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | A楼、C楼
3.2 | B楼
暂列金
1 | 安全文明施工费
1.1 | 暂列金
2 | 其他总价措施费
2.1 | 暂列金
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 暂列金
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
A楼、C楼 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
B楼 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)外墙 (2)扣件式钢管脚手架 | m2 | 215 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
A楼、C楼 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
B楼 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
暂列金 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
暂列金 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：创业园A区优化提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15000
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 15000 | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：创业园A区优化提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 15000
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 15000 |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：创业园A区优化提升项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：创业园A区优化提升项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：创业园A区优化提升项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---