## 招标控制价
福建农林大学台湾研究院装修项目工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 98444元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 玖万捌仟肆佰肆拾肆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
造价工程师：
(签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 2026年03月19日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑 | 67421 | 321
2 | 单项工程 | 31023 | 143
合 计 |  | 98444 | 464

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 67421 | 321
合 计 |  | 67421 | 321
单项工程造价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 单项工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程 | 31023 | 143
合 计 |  | 31023 | 143

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 63316
1.1 | 拆除工程 | 50
1.2 | 新建工程 | 63266
2 | 措施项目费 | 4105
2.1 | 总价措施项目费 | 429
2.1.1 | 安全文明施工费 | 321
2.1.2 | 其他总价措施费 | 74
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 34
2.2 | 单价措施项目费 | 3676
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 67421
单位工程造价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 30446
1.1 | 电气工程 | 26034
1.2 | 弱电工程 | 4412
2 | 措施项目费 | 577
2.1 | 总价措施项目费 | 191
2.1.1 | 安全文明施工费 | 143
2.1.2 | 其他总价措施费 | 33
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 15
2.2 | 单价措施项目费 | 386
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 31023

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011614007001 | 踢脚线拆除 | (1)pvc踢脚线 | m | 9.64 | 5.11 |  | 49.26
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)10km | m3 | 0.006 | 51.67 |  | 0.31
新建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨隔墙 (2)面贴石膏板10mm (3)内置隔音棉 | m2 | 189.87 | 169.05 |  | 32097.52
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)新建隔墙 (2)刮腻子两道 (3)乳胶漆二底二面 | m2 | 322.94 | 38.03 |  | 12281.41
5 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)旧墙 (2)刮腻子一道 (3)乳胶漆二底二面 | m2 | 25.872 | 27.4 |  | 708.89
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)60mm (2)成品黑色不锈钢踢脚线1.2厚 | m | 119.05 | 16.4 |  | 1952.42
7 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)M1024,1000*2400 (2)免漆木纹饰面成品门 (3)含拉手、合页、门吸、指纹密码锁等五金配件 | 樘 | 7 | 2317.98 |  | 16225.86
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL (2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 2913.78 |  | 2913.78
9 | 030404034011 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关10A 250V (2)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 17.76 |  | 106.56
10 | 030404034012 | 照明开关 | (1)名称:双联双控开关10A 250V (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 22.36 |  | 44.72
11 | 030411006011 | 接线盒 | (1)开关(插座)盒 | 个 | 42 | 7.12 |  | 299.04
12 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 34 | 23.32 |  | 792.88
13 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:5×10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 36 | 79.95 |  | 2878.2
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:5×10mm2 | 个 | 2 | 75.1 |  | 150.2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV
15 | 030411001021 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 217.66 | 14.18 |  | 3086.42
16 | 030411001022 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20明 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 87.31 | 20.05 |  | 1750.57
17 | 030411001023 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC40 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 30 | 41.29 |  | 1238.7
18 | 030413002011 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 55.75 | 26.18 |  | 1459.54
19 | 030413001002 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装 | kg | 10.826 | 18.57 |  | 201.04
20 | 030411004011 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 670.9 | 5.16 |  | 3461.84
21 | 030411004012 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 298.68 | 6.59 |  | 1968.3
22 | 030411006012 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 28 | 6.92 |  | 193.76
23 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)名称:150×1200平板灯 | 套 | 28 | 176.09 |  | 4930.52
24 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)拆除旧灯 | 套 | 52 | 10.73 |  | 557.96
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 030411001024 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 69.52 | 14.18 |  | 985.79
26 | 030413002012 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 2.8 | 26.18 |  | 73.3
27 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 8 | 14.04 |  | 112.32
28 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿放) UTP6 | m | 77.52 | 7.66 |  | 593.8
29 | 030502012002 | 信息插座 | (1)网络插座 | 个 | 8 | 38.44 |  | 307.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)插座底盒
30 | 030501012002 | 交换机 | (1)24口千兆交换机 | 台 | 1 | 1657.45 |  | 1657.45
31 | 030502009002 | 跳线 | (1)六类跳线 | 条 | 1 | 47.03 |  | 47.03
32 | 030411005001 | 接线箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1 | 261.09 |  | 261.09
33 | 030501009002 | 路由器 | (1)带AC功能的路由器 | 台/套 | 1 | 373.75 |  | 373.75
合 计 | [7 empty] | 93761.75

## 总价措施项目清单与计价表(含分项)
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
拆除工程
1 | 安全文明施工费 | 51 | 0.48 | 0
2 | 其他总价措施费 | 51 | 0.11 | 0
3 | 防尘喷雾措施费 | 0 | 10.5 | 0
新建工程
1 | 安全文明施工费 | 66941 | 0.48 | 321
2 | 其他总价措施费 | 66941 | 0.11 | 74
3 | 防尘喷雾措施费 | 321 | 10.5 | 34
单项工程
安装工程
电气工程
1 | 安全文明施工费 | 26391 | 0.48 | 127
2 | 其他总价措施费 | 26391 | 0.11 | 29
3 | 防尘喷雾措施费 | 127 | 10.5 | 13
弱电工程
1 | 安全文明施工费 | 3283 | 0.48 | 16
2 | 其他总价措施费 | 3283 | 0.11 | 4
3 | 防尘喷雾措施费 | 16 | 10.5 | 2
合 计 |  |  |  | 620

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 1.15 |  | 1.15
新建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011703001002 | 垂直运输 |  | 项 | 1 | 3675.17 |  | 3675.17
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 357.16 |  | 357.16
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 28.75 |  | 28.75
合 计 | [7 empty] | 4062.23

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 分部分项工程量清单综合单价分析表
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [11 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011614007001 | 踢脚线拆除 (1)pvc踢脚线 | m | 9.64 | 4.03 |  |  |  | 0.39 | 0.27 |  | 0.42 | 5.11
1.1 | 10116127 | 拆除其他构件(拆除复合材料（木、块料、塑料、复合材料）踢脚线) | m | 9.64 | 4.03 |  |  |  | 0.39 | 0.27 |  | 0.42 | 5.11
2 | 010103002001 | 余方弃置 (1)拆除垃圾 (2)10km | m3 | 0.006 | 10.81 |  |  | 29.67 | 3.92 | 2.66 |  | 4.23 | 51.67
2.1 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距10km以内) | m3 | 0.006 | 0.18 |  |  | 29.67 | 2.89 | 1.96 |  | 3.12 | 37.82
2.2 | 10101042 | 人工装车(土方) | m3 | 0.006 | 10.63 |  |  |  | 1.03 | 0.7 |  | 1.11 | 13.47
新建工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011210006001 | 其他隔断 (1)轻钢龙骨隔墙 (2)面贴石膏板10mm (3)内置隔音棉 | m2 | 189.87 | 70.69 | 62.26 |  | 0.44 | 12.92 | 8.78 |  | 13.96 | 169.05
3.1 | 10112351T | 其他隔断(双面轻钢龙骨石膏板隔断墙) | m2 | 189.87 | 64.31 | 46.11 |  | 0.44 | 10.74 | 7.3 |  | 11.6 | 140.5
3.2 | 10112357 | 其他隔断(隔音墙内填吸音棉墙) | m2 | 189.87 | 6.38 | 16.15 |  |  | 2.18 | 1.48 |  | 2.36 | 28.55
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 (1)新建隔墙 (2)刮腻子两道 (3)乳胶漆二底二面 | m2 | 322.94 | 23.2 | 6.82 |  |  | 2.9 | 1.97 |  | 3.14 | 38.03
4.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 322.94 | 19.69 | 6.36 |  |  | 2.52 | 1.71 |  | 2.73 | 33.01
4.2 | 10114135T | 乳胶漆(每增一遍) | m2 | 322.94 | 3.51 | 0.46 |  |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.41 | 5.02
5 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 (1)旧墙 (2)刮腻子一道 (3)乳胶漆二底二面 | m2 | 25.872 | 17.07 | 4.56 |  |  | 2.09 | 1.42 |  | 2.26 | 27.4
5.1 | 10114133 | 乳胶漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 25.872 | 19.69 | 6.36 |  |  | 2.52 | 1.71 |  | 2.73 | 33.01
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [11 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
5.2 | 10114135T | 乳胶漆(每增一遍) | m2 | 25.872 | 3.51 | 0.46 |  |  | 0.38 | 0.26 |  | 0.41 | 5.02
5.3 | 10114175 | 腻子及其他(刮腻子 每增减一遍) | m2 | -25.872 | 6.13 | 2.26 |  |  | 0.81 | 0.55 |  | 0.88 | 10.63
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 (1)60mm (2)成品黑色不锈钢踢脚线1.2厚 | m | 119.05 | 5.65 | 7.3 |  |  | 1.25 | 0.85 |  | 1.35 | 16.4
6.1 | 10111103T | 不锈钢板(装配式金属踢脚线) | m | 119.05 | 5.65 | 7.3 |  |  | 1.25 | 0.85 |  | 1.35 | 16.4
7 | 010801002001 | 木质门带套 (1)M1024,1000*2400 (2)免漆木纹饰面成品门 (3)含拉手、合页、门吸、指纹密码锁等五金配件 | 樘 | 7 | 156.26 | 1672.73 |  |  | 177.23 | 120.37 |  | 191.39 | 2317.98
7.1 | 10108005T | 成品木门安装(带门套成品装饰平开复合木门 单开) | 樘 | 7 | 156.26 | 1672.73 |  |  | 177.23 | 120.37 |  | 191.39 | 2317.98
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 030404017002 | 配电箱 (1)名称:配电箱AL (2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 160.05 | 2139.05 |  |  | 222.78 | 151.31 |  | 240.59 | 2913.78
8.1 | 30402077 | 配电箱AL | 台 | 1 | 160.05 | 2139.05 |  |  | 222.78 | 151.31 |  | 240.59 | 2913.78
9 | 030404034011 | 照明开关 (1)名称:单联单控开关10A 250V (2)安装方式:暗装 | 个 | 6 | 6.94 | 7.07 |  |  | 1.36 | 0.92 |  | 1.47 | 17.76
9.1 | 30414284 | 单联单控开关10A 250V | 套 | 6 | 6.94 | 7.07 |  |  | 1.36 | 0.92 |  | 1.47 | 17.76
10 | 030404034012 | 照明开关 (1)名称:双联双控开关10A 250V (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 7.31 | 10.33 |  |  | 1.71 | 1.16 |  | 1.85 | 22.36
10.1 | 30414286 | 双联双控开关10A 250V | 套 | 2 | 7.31 | 10.33 |  |  | 1.71 | 1.16 |  | 1.85 | 22.36
11 | 030411006011 | 接线盒 (1)开关(插座)盒 | 个 | 42 | 4.02 | 1.6 |  |  | 0.54 | 0.37 |  | 0.59 | 7.12
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [11 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
11.1 | 30413192 | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 42 | 4.02 | 1.6 |  |  | 0.54 | 0.37 |  | 0.59 | 7.12
12 | 030404035002 | 插座 (1)名称:五孔插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 34 | 8.27 | 10.13 |  |  | 1.78 | 1.21 |  | 1.93 | 23.32
12.1 | 30414307 | 普通插座安装 五孔插座 | 套 | 34 | 8.27 | 10.13 |  |  | 1.78 | 1.21 |  | 1.93 | 23.32
13 | 030408001002 | 电力电缆 (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:5×10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 36 | 3.28 | 58.67 |  | 1.14 | 6.11 | 4.15 |  | 6.6 | 79.95
13.1 | 30409135T | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5×10 五芯电力电缆敷设 | m | 36 | 3.28 | 58.67 |  | 1.14 | 6.11 | 4.15 |  | 6.6 | 79.95
14 | 030408006002 | 电力电缆头 (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:5×10mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | 22.76 | 36.5 |  |  | 5.74 | 3.9 |  | 6.2 | 75.1
14.1 | 30409221 | 1kv以下室内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 电缆截面(≤10mm2) | 个 | 2 | 22.76 | 36.5 |  |  | 5.74 | 3.9 |  | 6.2 | 75.1
15 | 030411001021 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 217.66 | 4.91 | 6.28 |  |  | 1.08 | 0.74 |  | 1.17 | 14.18
15.1 | 30412008T | 套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设（砖、混凝土结构暗配 外径≤20mm） | m | 217.66 | 4.91 | 6.28 |  |  | 1.08 | 0.74 |  | 1.17 | 14.18
16 | 030411001022 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG | m | 87.31 | 8.88 | 6.94 |  |  | 1.53 | 1.04 |  | 1.66 | 20.05
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [11 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(3)规格:JDG20明 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地
16.1 | 30412002T | 套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 （砖、混凝土结构明配 外径≤20mm） | m | 87.31 | 8.88 | 6.94 |  |  | 1.53 | 1.04 |  | 1.66 | 20.05
17 | 030411001023 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC40 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 30 | 12.64 | 19.51 |  | 0.43 | 3.16 | 2.14 |  | 3.41 | 41.29
17.1 | 30412038 | 钢管敷设 (砖、混凝土结构暗配 公称直径≤40mm） | m | 30 | 12.64 | 19.51 |  | 0.43 | 3.16 | 2.14 |  | 3.41 | 41.29
18 | 030413002011 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 55.75 | 9.73 | 10.93 |  |  | 2 | 1.36 |  | 2.16 | 26.18
18.1 | 31011156 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 55.75 | 9.73 | 10.93 |  |  | 2 | 1.36 |  | 2.16 | 26.18
19 | 030413001002 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装 | kg | 10.826 | 9.97 | 3.95 |  | 0.73 | 1.42 | 0.96 |  | 1.53 | 18.57
19.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.011 | 5684.38 | 3688.75 |  | 376.22 | 944.71 | 641.64 |  | 1020.21 | 12355.91
19.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.011 | 4132.74 | 199.94 |  | 340.64 | 452.84 | 307.57 |  | 489.04 | 5922.77
20 | 030411004011 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 670.9 | 0.99 | 3.08 |  |  | 0.39 | 0.27 |  | 0.43 | 5.16
20.1 | 30413005 | 穿线 铜芯 WDZB-BYJ-2.5 | m单线 | 670.9 | 0.99 | 3.08 |  |  | 0.39 | 0.27 |  | 0.43 | 5.16
21 | 030411004012 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:4mm2 | m | 298.68 | 0.65 | 4.56 |  |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.54 | 6.59
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [11 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内
21.1 | 30413006 | 穿线 铜芯 WDZB-BYJ-4 | m单线 | 298.68 | 0.65 | 4.56 |  |  | 0.5 | 0.34 |  | 0.54 | 6.59
22 | 030411006012 | 接线盒 (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 28 | 3.77 | 1.69 |  |  | 0.53 | 0.36 |  | 0.57 | 6.92
22.1 | 30413193 | 接线盒安装 暗装接线盒 | 个 | 28 | 3.77 | 1.69 |  |  | 0.53 | 0.36 |  | 0.57 | 6.92
23 | 030412001011 | 普通灯具 (1)名称:150×1200平板灯 | 套 | 28 | 16.92 | 122.03 |  |  | 13.46 | 9.14 |  | 14.54 | 176.09
23.1 | 30414204 | 150×1200平板灯 | 套 | 28 | 16.92 | 122.03 |  |  | 13.46 | 9.14 |  | 14.54 | 176.09
24 | 030412001012 | 普通灯具 (1)拆除旧灯 | 套 | 52 | 8.46 |  |  |  | 0.82 | 0.56 |  | 0.89 | 10.73
24.1 | 30414204T | 拆除旧灯 | 套 | 52 | 8.46 |  |  |  | 0.82 | 0.56 |  | 0.89 | 10.73
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 030411001024 | 配管 (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 69.52 | 4.91 | 6.28 |  |  | 1.08 | 0.74 |  | 1.17 | 14.18
25.1 | 30412008T | 套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设（砖、混凝土结构暗配 外径≤20mm） | m | 69.52 | 4.91 | 6.28 |  |  | 1.08 | 0.74 |  | 1.17 | 14.18
26 | 030413002012 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 2.8 | 9.73 | 10.93 |  |  | 2 | 1.36 |  | 2.16 | 26.18
26.1 | 31011156 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 2.8 | 9.73 | 10.93 |  |  | 2 | 1.36 |  | 2.16 | 26.18
27 | 030502019002 | 双绞线缆测试 (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 8 | 6.09 | 0.08 |  | 4.91 | 1.07 | 0.73 |  | 1.16 | 14.04
27.1 | 30502078 | 测试(4对双绞线缆) | 链路 | 8 | 6.09 | 0.08 |  | 4.91 | 1.07 | 0.73 |  | 1.16 | 14.04
28 | 030502005002 | 双绞线缆 | m | 77.52 | 1.58 | 4.43 |  | 0.03 | 0.59 | 0.4 |  | 0.63 | 7.66
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [11 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 其中： 设备费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
(1)双绞线缆(管内穿放) UTP6
28.1 | 30502021 | 双绞线缆(管内穿放) UTP6 | m | 77.52 | 1.58 | 4.43 |  | 0.03 | 0.59 | 0.4 |  | 0.63 | 7.66
29 | 030502012002 | 信息插座 (1)网络插座 (2)插座底盒 | 个 | 8 | 15.82 | 14.51 |  |  | 2.94 | 2 |  | 3.17 | 38.44
29.1 | 30502051 | 安装信息插座底盒(接线盒)(明装) | 个 | 8 | 4.87 | 2.21 |  |  | 0.69 | 0.47 |  | 0.74 | 8.98
29.2 | 30502057T | 网络插座 | 个 | 8 | 10.95 | 12.3 |  |  | 2.25 | 1.53 |  | 2.43 | 29.46
30 | 030501012002 | 交换机 (1)24口千兆交换机 | 台 | 1 | 365.15 | 1081.03 | 1061.95 | 10.24 | 38.22 | 25.96 |  | 136.85 | 1657.45
30.1 | 30501085 | 24口交换机 | 台 | 1 | 365.15 | 1081.03 | 1061.95 | 10.24 | 38.22 | 25.96 |  | 136.85 | 1657.45
31 | 030502009002 | 跳线 (1)六类跳线 | 条 | 1 | 6.09 | 31.02 |  |  | 3.6 | 2.44 |  | 3.88 | 47.03
31.1 | 30502037 | 六类跳线 | 条 | 1 | 6.09 | 31.02 |  |  | 3.6 | 2.44 |  | 3.88 | 47.03
32 | 030411005001 | 接线箱 (1)弱电箱 | 个 | 1 | 80.33 | 125.68 |  |  | 19.96 | 13.56 |  | 21.56 | 261.09
32.1 | 30413184T | 弱电箱 | 个 | 1 | 80.33 | 125.68 |  |  | 19.96 | 13.56 |  | 21.56 | 261.09
33 | 030501009002 | 路由器 (1)带AC功能的路由器 | 台/套 | 1 | 121.72 | 169.08 |  | 4.1 | 28.58 | 19.41 |  | 30.86 | 373.75
33.1 | 30501065 | 带AC功能的路由器 | 台 | 1 | 121.72 | 169.08 |  | 4.1 | 28.58 | 19.41 |  | 30.86 | 373.75

## 单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [11 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 项 | 1 | 0.9 |  |  | 0.09 | 0.06 |  | 0.09 |  | 1.15
1.1 | 10117113T | 垂直运输工程(人工搬运 垃圾每向下4层楼) | m3 | 0.006 | 150.12 | 0.69 |  | 14.61 | 9.93 |  | 15.78 |  | 191.13
新建工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011703001002 | 垂直运输 | 项 | 1 | 2899.34 | 0.38 |  | 280.43 | 192.64 |  | 302.38 |  | 3675.17
2.1 | 10117110T | 垂直运输工程(人工搬运 门窗 每上4层楼) | m2 | 16.8 | 2.66 |  |  | 0.26 | 0.18 |  | 0.28 |  | 3.38
2.2 | 10117107T | 垂直运输工程(人工搬运 各种胶合板材、 石膏板 每上4层楼) | m2 | 398.727 | 6.62 |  |  | 0.64 | 0.44 |  | 0.69 |  | 8.39
2.3 | 10117104T | 垂直运输工程(人工搬运 钢筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上4层楼) | t | 0.866 | 248.36 | 0.44 |  | 24.11 | 16.37 |  | 26.04 |  | 315.32
单项工程 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 97.66 | 181.37 |  | 27.9 | 19.53 |  | 30.69 |  | 357.16
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 251.901 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
3.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 27.129 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
弱电工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017012 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 7.86 | 14.6 |  | 2.25 | 1.57 |  | 2.47 |  | 28.75
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 21.1 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
4.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 1.363 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 32990.5
二 |  | 材料
1 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 0.198 | 7.65 | 1.51
2 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 2.072 | 7.57 | 15.69
3 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 0.88 | 3.267 | 2.87
4 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 0.834 | 3.215 | 2.68
5 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 2.42 | 3.49 | 8.45
6 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 8.25 | 3.131 | 25.83
7 | 01290950 | 不锈钢板 | δ1.2 | m2 | 7.286 | 119.22 | 868.62
8 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.248 | 48.67 | 12.09
9 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.041 | 3.23 | 0.13
10 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.158 | 0.28 | 0.04
11 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.557 | 24.86 | 13.85
12 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 2.039 | 5.17 | 10.54
13 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 58.24 | 0.06 | 3.49
14 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 254.334 | 0.09 | 22.89
15 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 4.635 | 0.18 | 0.83
16 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 4.326 | 0.17 | 0.74
17 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 6.244 | 0.21 | 1.31
18 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 87.36 | 0.32 | 27.96
19 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 10.704 | 6.15 | 65.83
20 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.057 | 0.76 | 0.04
21 | 03030120 | 不锈钢门合页 |  | 片 | 14.14 | 12.61 | 178.31
22 | 03030170 | 指纹锁 |  | 把 | 7 | 450 | 3150
23 | 03030240 | 磁性门碰 |  | 套 | 7 | 16.81 | 117.67
24 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.068 | 24.34 | 1.66
25 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.08 | 1.17 | 0.09
26 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.339 | 6.86 | 2.33
27 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.014 | 36.99 | 0.52
28 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 2.138 | 5.13 | 10.97
29 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.069 | 4.78 | 0.33
30 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.083 | 3.66 | 0.3
31 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.9 | 0.44 | 0.4
32 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 10.067 | 0.23 | 2.32
33 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 330.785 | 0.04 | 13.23
34 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.275 | 0.81 | 0.22
35 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 2.585 | 0.98 | 2.53
36 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.352 | 7.1 | 2.5
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 2.576 | 195.58 | 503.85
38 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.939 | 42.48 | 82.38
39 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67
40 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 146.668 | 0.33 | 48.4
41 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 53.128 | 0.33 | 17.53
42 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.358 | 194.16 | 69.57
43 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.115 | 194.16 | 22.3
44 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.172 | 104.31 | 17.97
45 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.041 | 12.03 | 0.49
46 | 09010030 | 纸面石膏板 | 10厚 | m2 | 398.727 | 12.05 | 4804.66
47 | 10010250 | 轻钢竖龙骨 | 75×50 | m | 360.753 | 4.6 | 1659.46
48 | 10010260 | 轻钢天地龙骨 | 75×40 | m | 208.857 | 4.42 | 923.15
49 | 11010490 | 成品装饰单开木门及门套 | 1000×2400（复合） | 樘 | 7 | 1150 | 8050
50 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.054 | 11.95 | 0.65
51 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.186 | 9.29 | 1.73
52 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 83.645 | 3.41 | 285.23
53 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 685.59 | 2.21 | 1515.15
54 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 97.005 | 4.45 | 431.67
55 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.036 | 9.82 | 0.36
56 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.61 | 10.27 | 6.26
57 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.041 | 13.18 | 0.55
58 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 5.455 | 7.64 | 41.68
59 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.011 | 6 | 0.07
60 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.15 | 6.94 | 1.04
61 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.452 | 25.4 | 11.48
62 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.041 | 7.79 | 0.32
63 | 14350840 | 发泡剂 | 750ml | 支 | 7 | 11.06 | 77.42
64 | 14410570 | 万能胶 |  | kg | 28.481 | 11.95 | 340.34
65 | 15070001 | 玻璃棉毡 | δ75 | m2 | 199.364 | 10.18 | 2029.52
66 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 30.9 | 13.363 | 412.92
67 | 17030290 | JDG20 |  | m | 385.725 | 4.999 | 1928.24
68 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.18 | 8.19 | 1.47
69 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 2.308 | 2.52 | 5.82
70 | 18150160 | 管接头 | DN40×7 | 个 | 4.944 | 30.97 | 153.12
71 | 25000020 | 150×1200平板灯 |  | 套 | 28.28 | 118 | 3337.04
72 | 26050260 | 单联单控开关10A | 250V | 个 | 6.12 | 5.5 | 33.66
73 | 26050260 | 双联双控开关10A | 250V | 个 | 2.04 | 8.5 | 17.34
74 | 26410001 | 网络插座 |  | 个 | 8.08 | 12 | 96.96
75 | 26410370 | 五孔插座 |  | 套 | 34.68 | 8.5 | 294.78
76 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.15 | 13.27 | 1.99
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.01 | 2.27 | 6.83
78 | 28000010 | 穿线 | 铜芯 WDZB-BYJ-2.5 | m | 778.244 | 2.53 | 1968.96
79 | 28000010 | 穿线 | 铜芯 WDZB-BYJ-4 | m | 328.548 | 4.02 | 1320.76
80 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.24 | 38.05 | 9.13
81 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 6.461 | 3.02 | 19.51
82 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 49.398 | 1.68 | 82.99
83 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 4.08 | 3.91 | 15.95
84 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 83.137 | 3.28 | 272.69
85 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5×10 | m | 36.36 | 53.74 | 1953.99
86 | 28270120 | 双绞线缆(管内穿放) | UTP6 | m | 81.396 | 4.18 | 340.24
87 | 28310030 | 六类跳线 |  | 条 | 1 | 30.65 | 30.65
88 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 4.635 | 0.55 | 2.55
89 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 125.901 | 0.27 | 33.99
90 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 154.29 | 0.05 | 7.71
91 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 105.56 | 0.05 | 5.28
92 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 28.42 | 0.71 | 20.18
93 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.59 | 3.23
94 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 9.56 | 2.39 | 22.85
95 | 29090520 | 铜端子 | 6mm2 | 个 | 4.08 | 1.89 | 7.71
96 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 79.48 | 1.5 | 119.22
97 | 29110390 | 弱电箱 |  | 个 | 1 | 100 | 100
98 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 308.58 | 0.12 | 37.03
99 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 2.111 | 30.17 | 63.7
100 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 9.688 | 3.15 | 30.52
101 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.1 | 7.96 | 16.72
102 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 6.265 | 0.66 | 4.13
103 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.398 | 3.28 | 1.31
104 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 2.484 | 0.88 | 2.19
105 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 32.108 | 1 | 32.11
106 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 195.97 | 1 | 195.97
107 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 2312.655 | 1 | 2312.65
108 | 49011001 | 配电箱AL |  | 台 | 1 | 2100 | 2100
109 | 49011002 | 带AC功能的路由器 |  | 台 | 1 | 150 | 150
110 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.059 | 359.077 | 21.02
111 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.293 | 332.347 | 97.29
三 |  | 设备
1 | 49011022 | 24口交换机 |  | 台 | 1 | 1061.947 | 1061.95
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.078 | 6.03 | 0.47
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.058 | 39.84 | 2.31
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.628 | 5.51 | 3.46
4 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.24 | 152.75 | 36.66
5 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 1.48 | 10.24 | 15.16
6 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.08 | 5.79 | 0.46
7 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.029 | 513.539 | 14.97
8 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 |  | 584.007 | 0.18
9 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.029 | 816.938 | 23.82
10 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.039 | 52.72 | 2.06
11 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.145 | 54.398 | 7.89
12 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.177 | 60.84 | 10.77
13 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 83.847 | 1 | 83.85

## 承包人提供的主要材料和设备清单(招标)
承包人提供的主要材料和设备清单
(招标阶段)
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%）
累计比例： | [7 empty] | 0