## 工程量清单
福建农林大学台湾研究院装修项目工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章或资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
造价工程师:
(签字盖专用章)
编制时间： |  | 2026年03月19日

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 单体建筑
2 | 单项工程
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
合 计
单项工程造价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 单项工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中: 安全文明施工费(元)
1 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 新建工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 单项工程 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011614007001 | 踢脚线拆除 | (1)pvc踢脚线 | m | 9.64
2 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)拆除垃圾 (2)10km | m3 | 0.006
新建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)轻钢龙骨隔墙 (2)面贴石膏板10mm (3)内置隔音棉 | m2 | 189.87
4 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)新建隔墙 (2)刮腻子两道 (3)乳胶漆二底二面 | m2 | 322.94
5 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)旧墙 (2)刮腻子一道 (3)乳胶漆二底二面 | m2 | 25.872
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)60mm (2)成品黑色不锈钢踢脚线1.2厚 | m | 119.05
7 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)M1024,1000*2400 (2)免漆木纹饰面成品门 (3)含拉手、合页、门吸、指纹密码锁等五金配件 | 樘 | 7
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱AL (2)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1
9 | 030404034011 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关10A 250V (2)安装方式:暗装 | 个 | 6
10 | 030404034012 | 照明开关 | (1)名称:双联双控开关10A 250V (2)安装方式:暗装 | 个 | 2
11 | 030411006011 | 接线盒 | (1)开关(插座)盒 | 个 | 42
12 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 34
13 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:WDZB-YJY (3)规格:5×10mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV | m | 36
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:WDZB-YJY | 个 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:5×10mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)电压等级(kV):1KV
15 | 030411001021 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 217.66
16 | 030411001022 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20明 (4)配置形式:明配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 87.31
17 | 030411001023 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC40 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 30
18 | 030413002011 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 55.75
19 | 030413001002 | 铁构件 | (1)铁构件制作与安装 | kg | 10.826
20 | 030411004011 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 670.9
21 | 030411004012 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)型号:WDZB-BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 298.68
22 | 030411006012 | 接线盒 | (1)名称:灯头接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 28
23 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)名称:150×1200平板灯 | 套 | 28
24 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)拆除旧灯 | 套 | 52
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
25 | 030411001024 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:JDG (3)规格:JDG20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 | m | 69.52
26 | 030413002012 | 凿(压)槽 | (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 2.8
27 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路 | 8
28 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)双绞线缆(管内穿 | m | 77.52
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
放) UTP6
29 | 030502012002 | 信息插座 | (1)网络插座 (2)插座底盒 | 个 | 8
30 | 030501012002 | 交换机 | (1)24口千兆交换机 | 台 | 1
31 | 030502009002 | 跳线 | (1)六类跳线 | 条 | 1
32 | 030411005001 | 接线箱 | (1)弱电箱 | 个 | 1
33 | 030501009002 | 路由器 | (1)带AC功能的路由器 | 台/套 | 1
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 项 | 1
新建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011703001002 | 垂直运输 |  | 项 | 1
单项工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：福建农林大学台湾研究院装修项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---