## 封1工程量清单
戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026-06-15 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 土建工程
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 土建工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 下安综合楼A栋6-9层修缮
2 | 明北附1层102-103语音室修缮改造
3 | 福州仓山校区下安金综楼B楼教学用房修缮
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 土建工程 下安综合楼A栋6-9层修缮 |  | 第1页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土建工程
1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 土建工程 明北附1层102-103语音室修缮改造 |  | 第2页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 土建工程 福州仓山校区下安金综楼B楼教学用房修缮 |  | 第3页 共3页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 一般土建
1.2 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
下安综合楼A栋6-9层修缮 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011608001001 | 铲除油漆涂料面 | (1)铲除原油漆面，修补【暂定估需要粉刷面的20%铲除】 (2)【结算按照实际现场】 | m2 | 406.976 |  |  |  | 清单
2 | 001001 | 拆除原墙面文化牌，装饰，文字，图案等 | (1)拆除一切墙面上的零星贴纸，塑料板，文化牌等包干 (2)业主要求安项包干,所有拆除物归业主所有 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
3 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)所有垃圾外运 (2)用重型自卸货车(智能型)运输 (3)暂定20km【结算按照实际现场】 | m3 | 19.048 |  |  |  | 清单
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | (1)双层钢化玻璃5+5mm（内置电动百叶），隔断高度暂定层高3m (2)结算按照现场实际 | m2 | 103.95 |  |  |  | 清单
5 | 010801001001 | 木质门 | (1)玻璃隔断成品复合木门安装 (2)包含五金等 | m2 | 17.82 |  |  |  | 清单
6 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)硅酸钙板轻钢龙骨隔墙 (2)具体隔断位置详细建筑平面图 (3)结算按照现场实际 | m2 | 20.1 |  |  |  | 清单
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)暂定，清扫、满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 (2)六七层墙面修补，按墙面面积20%修补 (3)结算按照实际现场 | m2 | 2034.882 |  |  |  | 清单
8 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)6，7，8，9层铝扣板600*600mm修补 (2)应业主要求暂定按房间天棚面积百分之五十进行修补【不包含强弱电间】 (3)结算按照实际现场 | m2 | 1015.68 |  |  |  | 清单
9 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)门锁更换，执手锁暂定22个 (2)包含安装固定 (3)结算按照现场实际个数 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
10 | 010811001002 | 门窗五金 | (1)电子密码锁10个 (2)包含安装固定 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
11 | 010808001001 | 木门窗套 | (1)厕所门门套新做2.02*2m (2)18厚 夹心板 | m2 | 6.523 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 011501012001 | 吧台背柜 | (1)成品咖啡厅柜台[高度暂定0.9m]，大理石台面20厚 (2)柜体采用胶合板 | m2 | 7.875 |  |  |  | 清单
13 | 010801001002 | 木质门 | (1)木质隐形门成品复合门六樘 (2)包含五金，安装等 | m2 | 16.8 |  |  |  | 清单
14 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)八层的展览室靠走廊的砌体墙拆除 | m3 | 7.207 |  |  |  | 清单
15 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除六樘门1.4*2m | 樘 | 6 |  |  |  | 清单
16 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)8层的走道墙面竹木纤维板墙裙 (2)装饰板贴面 (3)厚度3厚 | m2 | 158.6 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 7-9层灯具改造 | [6 empty] | 清单
17 | 030412001003 | 普通灯具 | (1)名称:拆除8-9层原有灯具 | 套 | 64 |  |  |  | 清单
18 | 030412001004 | 普通灯具 | (1)名称:6-9层新增LED平板灯 (2)规格:60W，600*600mm，5000K (3)安装方式:嵌入式 | 套 | 53 |  |  |  | 清单
19 | 030412005001 | 荧光灯 | (1)名称:隐藏灯带 (2)安装形式:功率:10W 色温:4000K | 套 | 29.2 |  |  |  | 清单
20 | 030411001013 | 配管 | (1)名称:计日工（电工） | m | 3 |  |  |  | 清单
21 | 030411001014 | 配管 | (1)名称:计日工（管工） | m | 2 |  |  |  | 清单
22 | 030411001015 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 88 |  |  |  | 清单
23 | 030411001016 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 48 |  |  |  | 清单
24 | 030411001017 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 14.5 |  |  |  | 清单
25 | 030411001018 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 3.3 |  |  |  | 清单
26 | 030411004004 | 配线 | (1)材质:铜芯 | m | 480 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:WDZBN-BV-2.5 (3)名称:绝缘电线 (4)配线形式:管内穿线
|  | 分部小计 |  |  | 785 |  |  |  | 分部小计
|  | 卫生间改造 | [6 empty] | 清单
27 | 031004006003 | 大便器 | (1)拆除原有蹲便器 | 组 | 2 |  |  |  | 清单
28 | 031004006004 | 大便器 | (1)坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 | [6 empty] | 分部小计
|  | 6-9层办公室空调、咖啡间改造 | [6 empty] | 清单
29 | 030404031003 | 小电器 | (1)名称:冰箱(含安装) (2)型号:一级能效 (3)风冷，一级效能，250-300L | 台 | 1 |  |  |  | 清单
30 | 030404031004 | 小电器 | (1)直饮水一体机，热水、温水 (2)名称:咖啡间净水器 (3)功率2kw，额定出水量80L/h,304不锈钢内胆，LCD显示屏，净重30kg (4)电热管加热 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 2 |  |  |  | 分部小计
31 | 030411001019 | 配管 | (1)名称:计日工（电工） | m | 2 |  |  |  | 清单
32 | 030411001020 | 配管 | (1)名称:计日工（管工） | m | 2 |  |  |  | 清单
33 | 030411001021 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 54 |  |  |  | 清单
34 | 030411001022 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 48 |  |  |  | 清单
35 | 030411001023 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 18.2 |  |  |  | 清单
36 | 030411001024 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 | m | 3.8 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(4)配置形式:明配
37 | 030411004005 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-2.5 (3)管内穿线 | m | 276 |  |  |  | 清单
38 | 030411004006 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-4 (3)管内穿线 | m | 117 |  |  |  | 清单
39 | 030404034001 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:一开双控开关 | 个 | 24 |  |  |  | 清单
40 | 030404035003 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:五孔插座 | 个 | 167 |  |  |  | 清单
41 | 030404035004 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:五孔插座 | 个 | 21 |  |  |  | 清单
42 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络插座 (2)含底盒 | 个 | 46 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 779 |  |  |  | 分部小计
|  | 校友办公室+咖啡间 | [6 empty] | 清单
43 | 040801028004 | 小电器 | (1)直饮水一体机，热水、温水 (2)名称:纯净水（成套，含附件）、烧水器（成套含附件） (3)功率2kw，额定出水量80L/h,304不锈钢内胆，LCD显示屏，净重30kg (4)电热管加热 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
44 | 031004004001 | 洗涤盆 | (1)规格、类型:洗涤池（成套，含水龙头等其他附件） | 组 | 2 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 3 |  |  |  | 分部小计
45 | 031001006005 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管De20（含管件） (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 30 |  |  |  | 清单
46 | 031001006006 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR塑料给水管De25（含管件） (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 1 |  |  |  | 清单
47 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)名称:给水凿槽及修复 | m | 7.6 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
48 | 031001006007 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC排水管DN50（含管件） (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 3.3 |  |  |  | 清单
49 | 031001006008 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔 (2)安装部位:室内 (3)介质:排水 (4)材质、规格:PVC排水管DN100（含管件） (5)压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 1 |  |  |  | 清单
50 | 030413003003 | 打洞(孔) | (1)类型:钻孔直径63mm以内 (2)名称:打洞 (3)混凝土标准:混凝土楼板 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
51 | 030413003004 | 打洞(孔) | (1)类型:钻孔直径108mm以内 (2)名称:打洞 (3)混凝土标准:混凝土楼板 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
52 | 030408008003 | 防火堵洞 | (1)名称:堵洞 | 处 | 1 |  |  |  | 清单
53 | 030408008004 | 防火堵洞 | (1)名称:堵洞 | 处 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 46.9 |  |  |  | 分部小计
54 | 031006012002 | 热水器、开水炉 | (1)热水器 (2)60L，一级能效 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
明北附1层102-103语音室修缮改造 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
55 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)所有垃圾外运 (2)用重型自卸货车(智能型)运输 (3)暂定20km【结算按照实际现场】 | m3 | 9.492 |  |  |  | 清单
56 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)墙面拆除砌块200mm厚 | m3 | 5.8 |  |  |  | 清单
57 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)新砌200厚墙体 | m3 | 9.08 |  |  |  | 清单
58 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)内墙面，满刮腻子二遍、打磨、刷底漆一遍、乳胶漆二遍 | m2 | 130 |  |  |  | 清单
59 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除防火门1.5*2.2 两樘 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
60 | 010802003001 | 钢质防火门 | (1)钢质甲级防火门 (2)包含门，五金安装 | m2 | 6.3 |  |  |  | 清单
61 | 011610001003 | 门窗拆除 | (1)拆除窗3㎡ 2樘 | 樘 | 2 |  |  |  | 清单
62 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | (1)金属铝合金平开门制作，安装 (2)【实际按照现场】 | m2 | 5.8 |  |  |  | 清单
63 | 011302001002 | 天棚吊顶 | (1)参考图集05J909-D | m2 | 78 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
P20 (2)铝合金方通50x90与配套专用龙骨固定 (3)铝合金方通配套的专用下层副龙骨联结，间距≤100 (4)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)10号镀锌低碳钢丝
64 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:60mm高 (2)黑色金属脚线 | m | 77 |  |  |  | 清单
65 | 011104004001 | 防静电活动地板 | (1)防静电活动地板 (2)规格暂定500*500*30 | m2 | 198 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 103教室（语音室）装修 | [6 empty] | 清单
66 | 030404017005 | 配电箱 | (1)名称:拆除配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
67 | 030411001037 | 配管 | (1)名称:计日工（电工） | m | 2 |  |  |  | 清单
68 | 030411001038 | 配管 | (1)名称:计日工（管工） | m | 2 |  |  |  | 清单
69 | 030411001039 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 83.5 |  |  |  | 清单
70 | 030411001040 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 23.4 |  |  |  | 清单
71 | 030411001041 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 18.2 |  |  |  | 清单
72 | 030411001042 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 3.8 |  |  |  | 清单
73 | 030411004011 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-2.5 (3)管内穿线 | m | 405 |  |  |  | 清单
74 | 030411004012 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-4 (3)管内穿线 | m | 175.5 |  |  |  | 清单
75 | 030404034014 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:一开双控开关 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
76 | 030404034015 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
77 | 030404034016 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
78 | 030404034017 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
79 | 030404034018 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联双控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
80 | 030404034019 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联双控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
81 | 030404035011 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:五孔插座 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
82 | 030404035012 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:五孔插座 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
83 | 030412001007 | 普通灯具 | (1)名称:LED办公灯 (2)规格:60W | 套 | 32 |  |  |  | 清单
84 | 030404017006 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
85 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJV-3*16 (2)名称:电力电缆 (3)室内 | m | 10 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 776.4 |  |  |  | 分部小计
86 | 030404035013 | 插座 | (1)名称:插座 | 套 | 81 |  |  |  | 清单
87 | 030404035014 | 插座 | (1)名称:4位排插 | 套 | 81 |  |  |  | 清单
88 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:六类网络线 (2)桥架穿线 | m | 1500 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 | [6 empty] | 分部小计
|  | 102教室（虚拟仿真实验室）装修 | [6 empty] | 清单
89 | 030404017007 | 配电箱 | (1)名称:拆除配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
90 | 030411001043 | 配管 | (1)名称:计日工（电工） | m | 2 |  |  |  | 清单
91 | 030411001044 | 配管 | (1)名称:计日工（管工） | m | 2 |  |  |  | 清单
92 | 030411001045 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 91 |  |  |  | 清单
93 | 030411001046 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 22 |  |  |  | 清单
94 | 030411001047 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 | m | 19.85 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)名称:电线管 (4)配置形式:明配
95 | 030411001048 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 8 |  |  |  | 清单
96 | 030411004013 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-2.5 (3)管内穿线 | m | 444 |  |  |  | 清单
97 | 030411004014 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-4 (3)管内穿线 | m | 189 |  |  |  | 清单
98 | 030404034020 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:一开双控开关 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
99 | 030404034021 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
100 | 030404034022 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
101 | 030404034023 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
102 | 030404034024 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联双控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
103 | 030404034025 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联双控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
104 | 030404035015 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:五孔插座 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
105 | 030404035016 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:五孔插座 | 个 | 15 |  |  |  | 清单
106 | 030412001008 | 普通灯具 | (1)名称:LED办公灯 (2)规格:60W | 套 | 35 |  |  |  | 清单
107 | 030404017008 | 配电箱 | (1)名称:配电箱 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
108 | 030408001004 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJV-3*16 (2)名称:电力电缆 | m | 10 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 846.85 |  |  |  | 分部小计
福州仓山校区下安金综楼B楼教学用房修缮 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 1间120人教室 701 | [6 empty] | 清单
109 | 011210001001 | 木隔断 | (1)LED墙面做法，规格U50轻钢龙骨打底 (2)18厚阻燃板，面封9.5厚硅酸钙板 (3)结算按照现场实际情况 | m2 | 22.8 |  |  |  | 清单
110 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)木隔断墙刷漆，刷底漆一遍、乳胶漆二遍 (2)挂网格布 | m2 | 22.8 |  |  |  | 清单
111 | 010606006001 | 钢平台 | (1)型钢材焊接成台阶 | t | 2.857 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
支撑 (2)40*60mm方管立柱 暂定壁厚2.5厚 (3)L50*50*5镀锌角钢 暂定角钢通长布置 (4)L型宽金属收边
112 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | (1)台阶上铺复合木地板12厚 (2)基层18厚细木工板 | m2 | 102.9 |  |  |  | 清单
113 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)旧吊顶拆除，包含铝扣板及龙骨拆除 (2)结算按照现场实际情况 | m2 | 147.84 |  |  |  | 清单
114 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)垃圾外运 外运距离暂定20km (2)用重型自卸货车(智能型)运输 (3)结算按照现场实际情况 | m3 | 5.618 |  |  |  | 清单
115 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)铝合金格栅吊顶 (2)铝合金方通50x90*0.6与配套专用龙骨固定 (3)铝合金方通配套的专用下层副龙骨联结，间距150mm (4)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 (5)10号镀锌低碳钢丝 (6)结算按照现场实际情况 | m2 | 147.84 |  |  |  | 清单
116 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)天棚喷刷黑或灰色水浆三遍 (2)结算按照现场实际情况 | m2 | 147.84 |  |  |  | 清单
117 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面刷艺术漆两底两面 | m2 | 137.2 |  |  |  | 清单
118 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | (1)无溶剂环氧树脂自流平楼地面4mm厚 | m2 | 147.84 |  |  |  | 清单
119 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:60mm高 (2)黑色金属脚线 | m | 48.4 |  |  |  | 清单
120 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)窗台栏杆加高 (2)采用不锈钢栏杆扶手 (3)结算按照现场实际情况 | m | 7.2 |  |  |  | 清单
|  | 803 | [6 empty] | 清单
121 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:60mm高 (2)黑色金属脚线 | m | 44.26 |  |  |  | 清单
122 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)喷刷涂料部位:内墙面 (2)刮腻子要求:满刮腻子二遍; (3)涂料品种、喷刷遍 | m2 | 124.78 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
数:刷底漆一遍，有色涂料二遍
|  | 4间40人教室 505和802 | [6 empty] | 清单
123 | 011105002001 | 石材踢脚线 | (1)打瓷砖地脚线含水泥沙粉刷 高度150mm | m2 | 12.927 |  |  |  | 清单
124 | 011210006002 | 其他隔断 | (1)双面硅酸盖板轻钢龙骨隔墙6厚 (2)内部填入吸音棉 | m2 | 99.48 |  |  |  | 清单
125 | 011406001007 | 抹灰面油漆涂料 | (1)顶水泥漆爬底2遍面漆刷两遍 (2)暂定采用乳胶漆两底两面 (3)结算按照现场实际情况 | m2 | 284.44 |  |  |  | 清单
126 | 011406001008 | 抹灰面油漆涂料 | (1)墙面水泥漆底爬两遍面漆刷两遍 (2)暂定采用乳胶漆两底两面 (3)结算按照现场实际情况 | m2 | 263 |  |  |  | 清单
127 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)找平层砂浆配合比、厚度:1:3 M30、10mm厚 (2)界面剂材料种类:素水泥浆 (3)中层漆材料种类、厚度:2.0mm环氧地坪中涂漆 (4)面漆材料种类、厚度:1.5mm环氧地坪面漆 (5)面层材料种类:环氧渗透地坪釉平面漆 (6)底漆:0.35mm环氧渗透地坪底漆 | m2 | 284.44 |  |  |  | 清单
128 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (1)铝合金装配式踢脚线1200*100 (2)结算按照现场实际情况 | m | 86.18 |  |  |  | 清单
129 | 001002 | 静电地板、电源线、桌椅、网络线拆除 | (1)静电地板、电源线、桌椅、网络线等其余拆除及外运 (2)应业主要求按15个工日计，所有拆除物归业主所有 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
|  | 1间120人教室（148平方） | [6 empty] | 清单
130 | 030411001062 | 配管 | (1)名称:计日工（电工） | m | 1 |  |  |  | 清单
131 | 030411001063 | 配管 | (1)名称:计日工（管工） | m | 1 |  |  |  | 清单
132 | 030411001064 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 | m | 105 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆
133 | 030411001065 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 35 |  |  |  | 清单
134 | 030411001066 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 18.85 |  |  |  | 清单
135 | 030411001067 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 3 |  |  |  | 清单
136 | 030411004019 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-2.5 (3)管内穿线 | m | 639 |  |  |  | 清单
137 | 030411004020 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-4 (3)管内穿线 | m | 165 |  |  |  | 清单
138 | 030404034038 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:一开双控开关 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
139 | 030404034039 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
140 | 030404034040 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
141 | 030404034041 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
142 | 030404034042 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联双控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
143 | 030404034043 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联双控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
144 | 030404035021 | 插座 | (1)规格:250V 10A (2)名称:五孔插座 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
145 | 030404035022 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:五孔插座 | 个 | 6 |  |  |  | 清单
146 | 030412001016 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:36W，600*600mm，5000K (3)安装方式:嵌入式 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
147 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:60W，600*600mm，5000K (3)安装方式:嵌入式 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
148 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:80W，600*600mm，5000K (3)安装方式:嵌入式 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
149 | 030412001019 | 普通灯具 | (1)名称:新增LED线性格栅灯 (2)规格:36W 120*10*3 (3)安装方式:嵌入式 | 套 | 16 |  |  |  | 清单
|  | 4间40人教室（每间约60平方） | [6 empty] | 清单
150 | 030411001068 | 配管 | (1)名称:计日工（电工） | m | 2 |  |  |  | 清单
151 | 030411001069 | 配管 | (1)名称:计日工（管工） | m | 2 |  |  |  | 清单
152 | 030411001070 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 98.5 |  |  |  | 清单
153 | 030411001071 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)接地要求:接地 (5)配置形式:暗配 (6)配管刨沟及修复 (7)防腐油漆 | m | 35 |  |  |  | 清单
154 | 030411001072 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC16 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 18.85 |  |  |  | 清单
155 | 030411001073 | 配管 | (1)材质:塑料管 (2)规格:PVC20 (3)名称:电线管 (4)配置形式:明配 | m | 3 |  |  |  | 清单
156 | 030411004021 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-2.5 (3)管内穿线 | m | 594 |  |  |  | 清单
157 | 030411004022 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:WDZBN-BV-4 (3)管内穿线 | m | 126 |  |  |  | 清单
158 | 030404034044 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:一开双控开关 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
159 | 030404034045 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:单联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
160 | 030404034046 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
161 | 030404034047 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联单控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
162 | 030404034048 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:双联双控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
163 | 030404034049 | 照明开关 | (1)规格:250V 10A (2)名称:三联双控 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
164 | 030404035023 | 插座 | (1)规格:250V 10A | 个 | 5 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)名称:五孔插座
165 | 030404035024 | 插座 | (1)规格:250V 16A (2)名称:五孔插座 | 个 | 5 |  |  |  | 清单
166 | 030412001020 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:36W，600*600mm，5000K (3)安装方式:嵌入式 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
167 | 030412001021 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:60W，600*600mm，5000K (3)安装方式:嵌入式 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
168 | 030412001022 | 普通灯具 | (1)名称:LED平板灯 (2)规格:80W，600*600mm，5000K (3)安装方式:嵌入式 | 套 | 1 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1903.2 |  |  |  | 分部小计
169 | 030411001074 | 配管 | (1)名称:计日工（电工） | m | 0.5 |  |  |  | 清单
170 | 030502005002 | 双绞线缆 | (1)名称:六类网络线 (2)桥架穿线 | m | 72.5 |  |  |  | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 73 |  |  |  | 分部小计
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
土建工程
下安综合楼A栋6-9层修缮
1 | 安全文明施工费
1.1 | 土建工程
1.2 | 安装工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 土建工程
2.2 | 安装工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 土建工程
3.2 | 安装工程
明北附1层102-103语音室修缮改造
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一般土建
1.2 | 安装工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 一般土建
2.2 | 安装工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 一般土建
3.2 | 安装工程
福州仓山校区下安金综楼B楼教学用房修缮
1 | 安全文明施工费
1.1 | 一般土建
1.2 | 安装工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 一般土建
2.2 | 安装工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 一般土建
3.2 | 安装工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
土建工程 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
下安综合楼A栋6-9层修缮 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
明北附1层102-103语音室修缮改造 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
2 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
福州仓山校区下安金综楼B楼教学用房修缮 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：戴尔豪西大学联合学院（国际学院）搬迁入住仓山校区教学行政修缮改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---