建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：2026年田家炳楼厕所及天台门修缮工程

- 工程概况 1、建设地点：福建省福州市 2、工程专业：单独发包的装饰工程（不含外墙装饰） 3、工期质量：合同工期 /天；工程质量：合格工程 4、招标范围：农大田家炳楼1、2、3号楼共16间男女卫生间隔板以及楼内共6扇防火门更换。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：无 5、工程特征： - 建筑面积：/； - 层数及檐口高度： ； - 结构质式：/ ； - 基础类型：/ ； - 装饰情况：根据建设单位要求，对16间卫生间隔板以及6扇防火门进行更换修缮整修。 6）混凝土情况： 非泵送混凝土。 - 编制范围 按照建设单位提供的农大田家炳楼1、2、3号楼共16间卫生间修缮平面图纸、现场照片、工程量确认单现场测量数据以及业主施工的要求编制范围包括/。具体如下： - 编制依据 1、图纸：建设单位提供的农大田家炳楼1、2、3号楼共16间卫生间修缮平面图纸、现场照片、工程量确认单现场测量数据以及业主施工的要求图纸及有关设计文件、业主及设计院回复函等； 2、招标文件：/；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告：/； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2017）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2017)及现行补充或调整文件（截止2026年7月2日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2026年7月2日以前），其中，暂列金额：3000 ；专业工程暂估价： /；甲供材料费： / 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、招标人要求的材料设备品牌 材料名称; 品牌范围; 备注. 无; 无; 无. 2、甲供材料一览表 名称; 品牌; 单价; 备注. 无; 无; 无; 无. - 报价注意事项 - 土方工程：/。 - 环境保护：/； - 混凝土模板及支架：/ ； - 脚手架：/； - 施工排水、降水：/； - 垂直运输：人工搬运； - 大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无；大型机械设备进出场及安拆费：无； - 基坑支护工程拆除：无； - 材料二次搬运：/； - 其他特殊措施：无； - 工程排污费：未计算噪音超标排污费，如有发生时按有关规定按实结算； 六、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 - 拆除建筑废料外运距离暂按30KM计算，实际不同按实调整。 - 原卫生间旧隔板拆除，板厚暂按18mm计算，实际不同按实调整。 - 3、按建设单位要求卫生隔板高度按2米、厚度按12mm计。 - 4、一号楼三层卫生间隔板，二号楼三层卫生间隔板，三号楼西侧二、三、四、五、七、八层卫生间隔板按建设单位的提供图纸计算 。 - 5、防火门尺寸按建设单位工程量确认单数据进行计算。 - 6、卫生间配件按建设单位提供的图片及工程量确认单数据计算。 - 7、本工程按建设单位要求，暂列金按3000元计。