福州仓山校区北区8#、9#、10#学生宿舍楼室外修缮改造工程

预算审核说明

- 一、工程概况

- 建设地点：福州市仓山区。

- 工程专业：单独发包的装饰工程。

- 合同工期：/；工程质量等级：  合格  。

- 招标范围：8#、9#、10#楼外立面铲除及重新粉刷、栏杆打磨刷漆、屋面层更换隔热板、屋面层格栅板粉刷等。

- 工程特征：

1）建筑面积：/。

2）层数：/，檐口高度：/。

3）结构质式：/。

4）基础类型：/。

5）装饰情况：外墙面装饰：亚光外墙丙烯酸酯涂料。

6）混凝土情况：/。

- 二、审核范围

按照福州仓山校区北区8#、9#、10#学生宿舍楼室外修缮改造工程图纸，专业范围包括拆除工程、装饰等。

- 计价依据

1.图纸：福州仓山校区北区8#、9#、10#学生宿舍楼室外修缮改造工程图纸及有关设计文件。

2.招标文件  无 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：  无  。

3.地质勘察报告：  /   。

4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及福建省实施细则。

5.预算定额：《房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）及现行补充或调整文件（截止2026年7月10日） 。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2026年7月10日）。其中，暂列金额：   无 ；专业工程暂估价：  无  ；甲供材料费：   无  。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：执行榕建价[2021]8号关于发布福州市建设工程综合人工费指数的通知（人工费指数为1.2075）。

（2）施工机械台班单价：《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》。

（3）材料设备价格：福州2026年4月份材料综合价格、定额基期价格、市场询价等（截止2026年7月10日以前）。

8.其他： 无 。

四、取费标准

- 1.专业类别：单独发包的装饰工程。

2.总承包服务费费率： 无 。

3.税率：9%。

五、主要核增减事项

- 1.保温隔热屋面混凝土板单价调整，综合单价核增，核增金额约15527元；

- 2.外墙抹灰面油漆涂料工程量调整，综合单价核减，核减金额约29954元；

- 3.屋面抹灰面油漆涂料，综合单价核减，核减金额约7056元；

- 4.其余工程量调整具体详计算书。

- 审核结论

- 该项目送审造价669252元，审核结论为652734元，核减金额16518元，核减率2.47%。