## 封2招标控制价
明德楼第四会议室修缮改造项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 124116元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 壹拾贰万肆仟壹佰壹拾陆圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026年07月13日 |  | 审 核 时 间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 124116 | 593 | 34506
合 计 |  | 124116 | 593 | 34506

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 100338 | 479 | 27571
2 | 安装工程 | 23778 | 114 | 6935
合 计 |  | 124116 | 593 | 34506

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 99557
1.1 | 拆除工程 | 5735
1.2 | 砌筑工程 | 1469
1.3 | 楼地面工程 | 23184
1.4 | 内墙柱面工程 | 23312
1.5 | 天棚工程 | 30575
1.6 | 门窗工程 | 10678
1.7 | 油漆工程 | 4604
2 | 措施项目费 | 781
2.1 | 总价措施项目费 | 590
2.1.1 | 安全文明施工费 | 479
2.1.2 | 其他总价措施费 | 111
2.2 | 单价措施项目费 | 191
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 100338
单位工程造价汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 23313
1.1 | 电气工程 | 20884
1.2 | 综合布线 | 992
1.3 | 拆除工程 | 1437
2 | 措施项目费 | 465
2.1 | 总价措施项目费 | 153
2.1.1 | 安全文明施工费 | 114
2.1.2 | 其他总价措施费 | 26
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 13
2.2 | 单价措施项目费 | 312
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 23778

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖踢脚线 | m2 | 5.705 | 38.25 |  | 218.22 | 清单
2 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:拆除原有洗手台 | 个 | 3 | 29.32 |  | 87.96 | 清单
3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除原有铁门 (2)门窗面积:面积超过2.5m2并在4m2以内 | 樘 | 1 | 56.48 |  | 56.48 | 清单
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有轻钢龙骨墙体 | m2 | 24.85 | 7.53 |  | 187.12 | 清单
5 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有红砖墙体 | m3 | 8.573 | 164.79 |  | 1412.74 | 清单
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有地面瓷砖 | m2 | 126.509 | 11.61 |  | 1468.77 | 清单
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:石膏板 | m2 | 10.823 | 7.68 |  | 83.12 | 清单
8 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:铝扣板 | m2 | 115.686 | 8.49 |  | 982.17 | 清单
9 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:10km | m3 | 29.57 | 41.89 |  | 1238.69 | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:120mm加气混凝土砌块 (2)砂浆强度等级:1：3水泥砂浆 | m3 | 0.653 | 755.99 |  | 493.66 | 清单
11 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:200mm加气混凝土砌块 (2)砂浆强度等级:1：3水泥砂浆 | m3 | 1.294 | 702.2 |  | 908.65 | 清单
12 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.069 | 728.7 |  | 50.28 | 清单
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.003 | 5361.13 |  | 16.08 | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)5mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 130.332 | 11.03 |  | 1437.56 | 清单
15 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)面层材料种类:5mm水泥自流平 | m2 | 130.332 | 46.84 |  | 6104.75 | 清单
16 | 011104001001 | 地毯楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:地毯 | m2 | 130.332 | 97.93 |  | 12763.41 | 清单
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:1厚50*10黑色不锈钢成品踢脚线 | m | 60.3 | 43.35 |  | 2614.01 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:米灰色大理石 | m2 | 0.47 | 377.82 |  | 177.58 | 清单
19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 0.452 | 191.24 |  | 86.44 | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm白色碳晶板 | m2 | 81.258 | 173.9 |  | 14130.77 | 清单
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨间距600mm (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm白色碳晶板 | m2 | 6.962 | 227.36 |  | 1582.88 | 清单
22 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm白色碳晶板 | m2 | 7.089 | 262.62 |  | 1861.71 | 清单
23 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*1方通间距600mm (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹长城板 | m2 | 16.273 | 310.19 |  | 5047.72 | 清单
24 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢收边 | m2 | 0.915 | 283.69 |  | 259.58 | 清单
25 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)粘结层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆 (2)窗台板材质、规格、颜色:15mm人造石窗台板 | m2 | 1.448 | 296.29 |  | 429.03 | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
26 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:双层9mm石膏板 | m2 | 45.464 | 155.98 |  | 7091.47 | 清单
27 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:标准挂件 (2)面层材料品种、规格:仿木纹铝格栅40*95*1mm | m2 | 78.56 | 270.04 |  | 21214.34 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
28 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:18mm厚阻燃板基层+9mm石膏板 | m | 27.52 | 79.16 |  | 2178.48 | 清单
29 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:面积在0.02m2以内 | 个 | 10 | 9.1 |  | 91 | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
30 | 010802004001 | 防盗门 | (1)规格：1450*2000 (2)材质：铝制防盗门 | m2 | 2.9 | 2271.81 |  | 6588.25 | 清单
31 | 010802004002 | 防盗门 | (1)规格：900*2000 (2)材质：铝制防盗门 | m2 | 1.8 | 2271.81 |  | 4089.26 | 清单
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
32 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:14mm1:3水泥砂浆 | m2 | 23.364 | 34.08 |  | 796.25 | 清单
33 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:旧墙面 (2)腻子种类、遍数:1道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:2底2面水泥漆 | m2 | 19.054 | 27.4 |  | 522.08 | 清单
34 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新墙面 (2)腻子种类、遍数:2道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:2底2面水泥漆 | m2 | 11.261 | 38.03 |  | 428.26 | 清单
35 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:2道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:1底2面乳胶漆 | m2 | 75.685 | 37.76 |  | 2857.87 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
36 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱MX1 (2)安装方式:壁挂安装 | 台 | 1 | 1279.95 |  | 1279.95 | 清单
37 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 10 | 41.82 |  | 418.2 | 清单
38 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 78.89 | 13.86 |  | 1093.42 | 清单
39 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 | m | 163.3 | 19.75 |  | 3225.18 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配
40 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:管道支架 | kg | 20.249 | 18.11 |  | 366.71 | 清单
41 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:开槽、恢复处理 | m | 23.75 | 26.15 |  | 621.06 | 清单
42 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)2.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格: (6)配线部位:管内 | m | 826.62 | 5.25 |  | 4339.76 | 清单
43 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 10 | 81.63 |  | 816.3 | 清单
44 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:100×1200 (2)名称:LED灯 (3)型号:42W | 套 | 12 | 169.45 |  | 2033.4 | 清单
45 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:防眩光筒灯 (2)型号:24°φ75mm,12W | 套 | 27 | 76.37 |  | 2061.99 | 清单
46 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:灯带U型预埋款，12V，120珠/米 (2)规格:（10*10MM） | 套 | 54 | 62.73 |  | 3387.42 | 清单
47 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 16.67 |  | 16.67 | 清单
48 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 22.51 |  | 45.02 | 清单
49 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:五孔电源插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 17 | 18.53 |  | 315.01 | 清单
50 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:隐藏盖地插 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 98.22 |  | 196.44 | 清单
51 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 48 | 10.64 |  | 510.72 | 清单
52 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 22 | 7.12 |  | 156.64 | 清单
综合布线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
53 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 | m | 38.17 | 13.86 |  | 529.04 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配
54 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:开槽、恢复处理 | m | 1.1 | 26.15 |  | 28.77 | 清单
55 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | m | 14.47 | 4.85 |  | 70.18 | 清单
56 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络面板 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:含底盒 | 个 | 1 | 43.92 |  | 43.92 | 清单
57 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:地面网络插座 (2)安装方式:埋地 (3)底盒材质、规格:含底盒 | 个 | 2 | 48.86 |  | 97.72 | 清单
58 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 链路/点 | 3 | 14.04 |  | 42.12 | 清单
59 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:六芯光纤 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 30 | 6 |  | 180 | 清单
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
60 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱移位 | 台 | 2 | 281.6 |  | 563.2 | 清单
61 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:原有平板灯600×600拆除 | 套 | 6 | 31.93 |  | 191.58 | 清单
62 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:原有筒灯拆除 | 套 | 22 | 31.01 |  | 682.22 | 清单
合 计 | [7 empty] | 122869.28 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费 | 99748 | / | 479
1.1 | 拆除工程 | 5735 | 0.48 | 28
1.2 | 砌筑工程 | 1660 | 0.48 | 8
1.3 | 楼地面工程 | 23184 | 0.48 | 111
1.4 | 内墙柱面工程 | 23312 | 0.48 | 112
1.5 | 天棚工程 | 30575 | 0.48 | 147
1.6 | 门窗工程 | 10678 | 0.48 | 51
1.7 | 油漆工程 | 4604 | 0.48 | 22
2 | 其他总价措施费 | 99748 | / | 111
2.1 | 拆除工程 | 5735 | 0.11 | 6
2.2 | 砌筑工程 | 1660 | 0.11 | 2
2.3 | 楼地面工程 | 23184 | 0.11 | 26
2.4 | 内墙柱面工程 | 23312 | 0.11 | 26
2.5 | 天棚工程 | 30575 | 0.11 | 34
2.6 | 门窗工程 | 10678 | 0.11 | 12
2.7 | 油漆工程 | 4604 | 0.11 | 5
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 23625 | / | 114
1.1 | 电气工程 | 21149 | 0.48 | 102
1.2 | 综合布线 | 1005 | 0.48 | 5
1.3 | 拆除工程 | 1471 | 0.48 | 7
2 | 其他总价措施费 | 23625 | / | 26
2.1 | 电气工程 | 21149 | 0.11 | 23
2.2 | 综合布线 | 1005 | 0.11 | 1
2.3 | 拆除工程 | 1471 | 0.11 | 2
3 | 防尘喷雾措施费 | 114 | / | 13
3.1 | 电气工程 | 102 | 10.5 | 11
3.2 | 综合布线 | 5 | 10.5 | 1
3.3 | 拆除工程 | 7 | 10.5 | 1
合 计 |  |  |  | 743

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 13.715 | 4.41 |  | 60.48 | 清单
2 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 1.081 | 121.14 |  | 130.95 | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 264.57 |  | 264.57 | 清单
综合布线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 12.69 |  | 12.69 | 清单
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 33.58 |  | 33.58 | 清单
合 计 | [7 empty] | 502.27 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表11单价措施项目清单综合单价分析表
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [11 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
单体建筑 | [13 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [13 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 13.715 | 2.37 | 0.39 | 0.72 | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 |  | 4.41
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 13.715 | 2.37 | 0.39 | 0.72 | 0.34 | 0.23 |  | 0.36 |  | 4.41
2 | 011702009001 | 过梁模板 (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 1.081 | 72.69 | 21.86 | 1.04 | 9.26 | 6.29 |  | 10 |  | 121.14
2.1 | 10117052 | 现浇混凝土胶合板模板(过梁) | m2 | 1.081 | 72.69 | 21.86 | 1.04 | 9.26 | 6.29 |  | 10 |  | 121.14
楼地面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
油漆工程 | [13 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [13 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 72.34 | 134.35 |  | 20.67 | 14.47 |  | 22.74 |  | 264.57
3.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 195.142 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
3.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 11.557 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
综合布线 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 3.47 | 6.44 |  | 0.99 | 0.69 |  | 1.09 |  | 12.69
4.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 9.379 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [11 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称及特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) | [7 empty] | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 企业管理费 | 利润 | 规费 | 税金
4.2 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 0.535 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28
拆除工程 | [13 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017003 | 脚手架搭拆 (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 9.18 | 17.05 |  | 2.62 | 1.84 |  | 2.89 |  | 33.58
5.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 26.236 | 0.35 | 0.65 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.11 |  | 1.28

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 34507.78
二 |  | 材料
1 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.003 | 3081.58 | 9.48
2 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 0.066 | 7.65 | 0.5
3 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 0.016 | 8.52 | 0.14
4 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 1.356 | 7.57 | 10.26
5 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 1.6 | 3.189 | 5.1
6 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 0.278 | 3.136 | 0.87
7 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 4.4 | 3.49 | 15.36
8 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 15 | 3.195 | 47.93
9 | 01290950 | 不锈钢板 | δ1.2 | m2 | 1.06 | 119.22 | 126.4
10 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg |  | 23.232
11 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.069 | 48.67 | 3.36
12 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 22.687 | 4.719 | 107.06
13 | 02010180 | 橡胶板 | δ1-3 | kg |  | 3.71
14 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.012 | 3.23 | 0.04
15 | 02130050 | 聚四氟乙烯生料带 | 宽20 | m |  | 0.11
16 | 02270001 | 白布 |  | kg | 0.095 | 24.86 | 2.35
17 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.953 | 5.17 | 10.1
18 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 49.92 | 0.06 | 3
19 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 485.677 | 0.09 | 43.71
20 | 03010950 | 镀锌自攻螺钉 | Φ4～6×10～16 | 个 | 89.64 | 0.03 | 2.69
21 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 1.545 | 0.18 | 0.28
22 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 2.266 | 0.17 | 0.39
23 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 45.76 | 0.32 | 14.64
24 | 03015360 | 膨胀螺栓 | M6-12×50-120 | 套 |  | 1.39
25 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 1.84 | 6.15 | 11.32
26 | 03015450 | 膨胀螺栓 | M8 | 套 | 58.991 | 0.53 | 31.27
27 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.103 | 0.76 | 0.08
28 | 03070810 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 |  | 15.88
29 | 03070830 | 立式水嘴 | DN15 | 个 |  | 11.97
30 | 03070930 | 洗脸盆排水附件 |  | 套
31 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.21 | 1.17 | 0.25
32 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 0.113 | 6.86 | 0.78
33 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 4.274 | 5.13 | 21.93
34 | 03130810 | 冲击钻头 | Φ8～16 | 个 |  | 7.43
35 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.012 | 4.78 | 0.05
36 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.023 | 3.66 | 0.08
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 0.3 | 0.44 | 0.13
38 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 7.889 | 0.23 | 1.81
39 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 661.87 | 0.04 | 26.47
40 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 0.5 | 0.81 | 0.41
41 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 1.054 | 0.98 | 1.03
42 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.64 | 7.1 | 4.54
43 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 1.093 | 195.58 | 213.85
44 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.653 | 42.48 | 70.23
45 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 0.016 | 13.82 | 0.22
46 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.45 | 4.48 | 2.02
47 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 62.249 | 0.319 | 19.86
48 | 04010020 | 白水泥 |  | kg |  | 0.7
49 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 21.656 | 0.319 | 6.91
50 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 546.422 | 0.32 | 174.86
51 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.152 | 194.16 | 29.53
52 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.047 | 194.16 | 9.09
53 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 1.185 | 131.4 | 155.67
54 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 0.124 | 104.31 | 12.9
55 | 04150080 | 加气混凝土砌块 | A3.5 | m3 | 1.894 | 290.89 | 551.07
56 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.006 | 1442 | 9.2
57 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.075 | 12.03 | 0.9
58 | 05090050 | 阻燃板 | 18mm厚 | m2 | 129.623 | 38 | 4925.67
59 | 07050050 | 瓷质地面砖 | 300×150 | m2 | 0.47 | 50.44 | 23.71
60 | 07290010 | 化纤地毯 |  | m2 | 136.849 | 37.17 | 5086.66
61 | 08010120 | 人造石窗台板 | 15mm | m2 | 1.52 | 150 | 228.06
62 | 08010150 | 磨光大理石板 | 20厚 | m2 | 0.489 | 200 | 97.76
63 | 09010040 | 纸面石膏板 | 1220×2440×9 | m2 | 154.294 | 10.18 | 1570.72
64 | 09030090 | 白色碳晶板 | 10mm厚 | m2 | 100.429 | 45 | 4519.3
65 | 09030090 | 长城板 | 10mm厚 | m2 | 17.087 | 85 | 1452.37
66 | 09370002 | 铝格栅 | 40*95*1 | m |  | 18
67 | 09370021 | 仿木纹铝格栅 | 40*95*1mm | m2 | 82.488 | 183 | 15095.3
68 | 10010100 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600以上 | m2 | 47.737 | 20.8 | 992.93
69 | 10010310 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×40 | m | 7.38 | 5.49 | 40.51
70 | 10010320 | 镀锌轻钢龙骨 | 75×50 | m | 13.837 | 5.49 | 75.96
71 | 11000001 | 铝制防盗门 |  | m2 | 4.597 | 1770 | 8136.81
72 | 12010560 | 木弧线 | 50 | m |  | 19.47
73 | 12030570 | 黑色不锈钢成品踢脚线 | 1mm厚 | m | 61.506 | 28 | 1722.17
74 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.134 | 11.95 | 1.6
75 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.062 | 9.29 | 0.58
76 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 16.064 | 3.41 | 54.78
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 196.921 | 2.21 | 435.19
78 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 29.479 | 4.45 | 131.18
79 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.066 | 9.82 | 0.65
80 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.2 | 10.27 | 2.05
81 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.012 | 13.18 | 0.15
82 | 13350560 | 防水密封胶 |  | kg |  | 10.08
83 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 4.191 | 9.95 | 41.7
84 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.02 | 6 | 0.12
85 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.05 | 6.94 | 0.35
86 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 1.23 | 25.4 | 31.24
87 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.012 | 7.79 | 0.09
88 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 0.89 | 13.27 | 11.8
89 | 14410220 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg | 4.537 | 6.95 | 31.53
90 | 14410940 | 自流平专用界面剂 |  | kg | 26.588 | 7.79 | 207.12
91 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 0.121 | 3.607 | 0.44
92 | 17010470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 10.3 | 13.771 | 141.84
93 | 17030001 | 镀锌钢管 |  | kg | 52.381 | 4.434 | 232.26
94 | 17030290 | 砖、混凝土结构暗配 | JDG20 | m | 120.572 | 4.76 | 573.92
95 | 17030290 | 砖、混凝土结构明配 | JDG20 | m | 168.199 | 4.76 | 800.63
96 | 17190030 | 金属软管 | DN15 | 根
97 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.45 | 8.19 | 3.69
98 | 18031880 | 螺纹管件 | DN15 | 个
99 | 18150160 | 管接头 | DN40×7 | 个 | 1.648 | 30.97 | 51.04
100 | 18150490 | 金属软管接头 | DN15 | 个 | 55.62 | 0.81 | 45.05
101 | 21090001 | 洗脸盆 |  | 个 |  | 55.21
102 | 25000020 | 100*1200LED灯，42W |  | 套 | 12.12 | 110.62 | 1340.71
103 | 25000020 | 防眩光筒灯(24°φ75mm,12W) |  | 套 | 27.27 | 42 | 1145.34
104 | 25000020 | 灯带U型（10*10MM）预埋款，12V，120珠/米 |  | 套 | 43.632 | 30 | 1308.96
105 | 26050260 | 单联单控开关 |  | 个 | 1.02 | 4.66 | 4.75
106 | 26050260 | 三联单控开关 |  | 个 | 2.04 | 9.18 | 18.73
107 | 26410001 | 网络插座 |  | 个 | 1.01 | 12.89 | 13.02
108 | 26410001 | 地面网络插座 |  | 个 | 2.02 | 12.89 | 26.04
109 | 26410370 | 五孔电源插座 |  | 套 | 17.34 | 6.35 | 110.11
110 | 26410370 | 隐藏盖地插 |  | 套 | 2.04 | 68 | 138.72
111 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3 | 13.27 | 3.98
112 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.48 | 2.27 | 5.63
113 | 28000010 | 穿照明线 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 958.879 | 2.59 | 2483.5
114 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 16.854 | 3.02 | 50.9
115 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 217.043 | 1.68 | 364.63
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 28032060 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | BVR-4 | m | 62.24 | 3.28 | 204.15
117 | 28110020 | 室内铜芯电力电缆敷设 | WDZB-YJY-5*10 | m | 10.1 | 54.93 | 554.79
118 | 28250001 | 六芯光纤 |  | m | 30.6 | 3.16 | 96.7
119 | 28270120 | 双绞线缆 | UTP-6 | m | 15.194 | 2.08 | 31.6
120 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 1.545 | 0.55 | 0.85
121 | 29060370 | 金属软管 | DN15 | m | 11.124 | 1.74 | 19.36
122 | 29060760 | 镀锌电线管卡 | Φ20 | 个 | 235.479 | 0.27 | 63.58
123 | 29060790 | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 115.508 | 0.05 | 5.78
124 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 22.66 | 0.05 | 1.13
125 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 72.471 | 0.71 | 51.45
126 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 6.09 | 1.59 | 9.68
127 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 56.856 | 1.94 | 110.3
128 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 74.43 | 1.5 | 111.65
129 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 231.017 | 0.12 | 27.72
130 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 0.587 | 30.17 | 17.69
131 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 2.691 | 3.15 | 8.48
132 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 11.812 | 6.19 | 73.11
133 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 2.659 | 0.66 | 1.75
134 | 34110080 | 水 |  | m3 | 0.53 | 3.28 | 1.74
135 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 0.69 | 0.88 | 0.61
136 | 35010140 | 胶合板模板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 0.232 | 41.72 | 9.69
137 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 1.184 | 1.15 | 1.36
138 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 0.013 | 79.65 | 1.03
139 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 0.045 | 10.62 | 0.48
140 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 2.369 | 0.44 | 1.04
141 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.001 | 2120 | 2.91
142 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 30.376 | 1 | 30.38
143 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 157.852 | 1 | 157.85
144 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 1450.19 | 1 | 1450.19
145 | 49011001 | 配电箱MX1 |  | 台 | 1 | 850 | 850
146 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.025 | 353.742 | 8.79
147 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.124 | 327.903 | 40.74
148 | 80010100 | 白水泥砂浆 | 1:2 | m3 |  | 566.553
149 | 80010300 | 水泥基自流平砂浆 |  | kg | 864.101 | 2.65 | 2289.87
150 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.162 | 275.882 | 320.62
151 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 |  | 480.122
152 | 80210350 | 现拌普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3 | 0.07 | 239.066 | 16.66
三 |  | 设备
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.014 | 6.03 | 0.09
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.016 | 39.84 | 0.64
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.312 | 5.51 | 1.72
4 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.09 | 152.75 | 13.75
5 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 0.03 | 10.24 | 0.31
6 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.03 | 5.79 | 0.17
7 | 99050090 | 双锥反转出料混凝土搅拌机 | 出料容量500L | 台班 | 0.002 | 374.366 | 0.79
8 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 0.221 | 166.768 | 36.91
9 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.008 | 580.816 | 4.7
10 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 0.018 | 601.501 | 10.87
11 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 0.648 | 1015.588 | 657.68
12 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.008 | 876.357 | 7.1
13 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 |  | 38.824 | 0.01
14 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.001 | 23.829 | 0.02
15 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.013 | 52.72 | 0.69
16 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.006 | 23.964 | 0.15
17 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.283 | 54.398 | 15.39
18 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 2.819 | 79.463 | 224.03
19 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 0.001 | 83.653 | 0.11
20 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 |  | 102.38 | 0.03
21 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.059 | 60.84 | 3.59
22 | 99430170 | 电动空气压缩机 | 排气量0.6m3/min | 台班 | 3.469 | 34.592 | 120.01
23 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 8.478 | 1 | 8.48
24 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 |  | 15.83