## 封1工程量清单
明德楼第四会议室修缮改造项目
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
(签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2026年07月13日 | 审核时间:

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 油漆工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 综合布线
1.3 | 拆除工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)饰面材料种类:瓷砖踢脚线 | m2 | 5.705 |  |  |  | 清单
2 | 011505001001 | 洗漱台 | (1)材料品种、规格、颜色:拆除原有洗手台 | 个 | 3 |  |  |  | 清单
3 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除原有铁门 (2)门窗面积:面积超过2.5m2并在4m2以内 | 樘 | 1 |  |  |  | 清单
4 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除原有轻钢龙骨墙体 | m2 | 24.85 |  |  |  | 清单
5 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除原有红砖墙体 | m3 | 8.573 |  |  |  | 清单
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有地面瓷砖 | m2 | 126.509 |  |  |  | 清单
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:石膏板 | m2 | 10.823 |  |  |  | 清单
8 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)拆除的基层类型:铝扣板 | m2 | 115.686 |  |  |  | 清单
9 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:建筑垃圾 (2)运距:10km | m3 | 29.57 |  |  |  | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 010402001001 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:120mm加气混凝土砌块 (2)砂浆强度等级:1：3水泥砂浆 | m3 | 0.653 |  |  |  | 清单
11 | 010402001002 | 砌块墙 | (1)砌块品种、规格、强度等级:200mm加气混凝土砌块 (2)砂浆强度等级:1：3水泥砂浆 | m3 | 1.294 |  |  |  | 清单
12 | 010503005001 | 过梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:现场拌制 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.069 |  |  |  | 清单
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400Φ12 | t | 0.003 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
14 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)5mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 130.332 |  |  |  | 清单
15 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | (1)面层材料种类:5mm水泥自流平 | m2 | 130.332 |  |  |  | 清单
16 | 011104001001 | 地毯楼地面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:地毯 | m2 | 130.332 |  |  |  | 清单
17 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:1厚50*10黑色不锈钢成品踢脚线 | m | 60.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
18 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:米灰色大理石 | m2 | 0.47 |  |  |  | 清单
19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:100mm (2)粘贴层厚度、材料种类:10mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 0.452 |  |  |  | 清单
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | (1)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm白色碳晶板 | m2 | 81.258 |  |  |  | 清单
21 | 011207001002 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨间距600mm (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm白色碳晶板 | m2 | 6.962 |  |  |  | 清单
22 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (2)面层材料品种、规格、颜色:10mm白色碳晶板 | m2 | 7.089 |  |  |  | 清单
23 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:30*30*1方通间距600mm (2)基层材料种类、规格:18mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:10mm木纹长城板 | m2 | 16.273 |  |  |  | 清单
24 | 011207001004 | 墙面装饰板 | (1)面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚黑色不锈钢收边 | m2 | 0.915 |  |  |  | 清单
25 | 010809004001 | 石材窗台板 | (1)粘结层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3水泥砂浆 (2)窗台板材质、规格、颜色:15mm人造石窗台板 | m2 | 1.448 |  |  |  | 清单
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
26 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:双层9mm石膏板 | m2 | 45.464 |  |  |  | 清单
27 | 011302002001 | 格栅吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:标准挂件 (2)面层材料品种、规格:仿木纹铝格栅40*95*1mm | m2 | 78.56 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
28 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (1)窗帘盒材质、规格:18mm厚阻燃板基层+9mm石膏板 | m | 27.52 |  |  |  | 清单
29 | 011304003001 | 天棚开孔 | (1)天棚面层开孔:面积在0.02m2以内 | 个 | 10 |  |  |  | 清单
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
30 | 010802004001 | 防盗门 | (1)规格：1450*2000 (2)材质：铝制防盗门 | m2 | 2.9 |  |  |  | 清单
31 | 010802004002 | 防盗门 | (1)规格：900*2000 (2)材质：铝制防盗门 | m2 | 1.8 |  |  |  | 清单
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
32 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | (1)找平层砂浆厚度、配合比:14mm1:3水泥砂浆 | m2 | 23.364 |  |  |  | 清单
33 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:旧墙面 (2)腻子种类、遍数:1道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:2底2面水泥漆 | m2 | 19.054 |  |  |  | 清单
34 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:新墙面 (2)腻子种类、遍数:2道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:2底2面水泥漆 | m2 | 11.261 |  |  |  | 清单
35 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)部位:天棚 (2)腻子种类、遍数:2道腻子 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:1底2面乳胶漆 | m2 | 75.685 |  |  |  | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
36 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:配电箱MX1 (2)安装方式:壁挂安装 | 台 | 1 |  |  |  | 清单
37 | 030411001001 | 配管 | (1)材质:焊接钢管 (2)规格:SC40 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 10 |  |  |  | 清单
38 | 030411001002 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 78.89 |  |  |  | 清单
39 | 030411001003 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 | m | 163.3 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:砖、混凝土结构明配
40 | 030413001001 | 铁构件 | (1)材质:铁质 (2)名称:管道支架 | kg | 20.249 |  |  |  | 清单
41 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:开槽、恢复处理 | m | 23.75 |  |  |  | 清单
42 | 030411004001 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)2.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZB-BYJ (5)钢索材质、规格: (6)配线部位:管内 | m | 826.62 |  |  |  | 清单
43 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)型号:WDZB-YJY (2)规格:5*10mm2 (3)材质:铜芯 (4)名称:电力电缆 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 | m | 10 |  |  |  | 清单
44 | 030412001001 | 普通灯具 | (1)规格:100×1200 (2)名称:LED灯 (3)型号:42W | 套 | 12 |  |  |  | 清单
45 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)名称:防眩光筒灯 (2)型号:24°φ75mm,12W | 套 | 27 |  |  |  | 清单
46 | 030412004002 | 装饰灯 | (1)名称:灯带U型预埋款，12V，120珠/米 (2)规格:（10*10MM） | 套 | 54 |  |  |  | 清单
47 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:单联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
48 | 030404034002 | 照明开关 | (1)名称:三联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
49 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:五孔电源插座 (2)安装方式:暗装 | 个 | 17 |  |  |  | 清单
50 | 030404035002 | 插座 | (1)名称:隐藏盖地插 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
51 | 030411006001 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头接线盒 (3)安装形式:明装 | 个 | 48 |  |  |  | 清单
52 | 030411006002 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:开关(插座)盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 22 |  |  |  | 清单
综合布线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
53 | 030411001004 | 配管 | (1)材质:套接紧定式镀锌钢导管 | m | 38.17 |  |  |  | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)规格:JDG20 (3)名称:电气配管 (4)接地要求:防腐油漆，接地 (5)配置形式:砖、混凝土结构暗配
54 | 030413002002 | 凿(压)槽 | (1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽 (3)填充(恢复)方式:开槽、恢复处理 | m | 1.1 |  |  |  | 清单
55 | 030502005001 | 双绞线缆 |  | m | 14.47 |  |  |  | 清单
56 | 030502012001 | 信息插座 | (1)名称:网络面板 (2)安装方式:暗装 (3)底盒材质、规格:含底盒 | 个 | 1 |  |  |  | 清单
57 | 030502012002 | 信息插座 | (1)名称:地面网络插座 (2)安装方式:埋地 (3)底盒材质、规格:含底盒 | 个 | 2 |  |  |  | 清单
58 | 030502019001 | 双绞线缆测试 |  | 链路/点 | 3 |  |  |  | 清单
59 | 030502007001 | 光缆 | (1)名称:六芯光纤 (2)敷设方式:管内穿放 | m | 30 |  |  |  | 清单
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
60 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:配电箱移位 | 台 | 2 |  |  |  | 清单
61 | 030412001002 | 普通灯具 | (1)名称:原有平板灯600×600拆除 | 套 | 6 |  |  |  | 清单
62 | 030412004003 | 装饰灯 | (1)名称:原有筒灯拆除 | 套 | 22 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 砌筑工程
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 门窗工程
1.7 | 油漆工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 拆除工程
2.2 | 砌筑工程
2.3 | 楼地面工程
2.4 | 内墙柱面工程
2.5 | 天棚工程
2.6 | 门窗工程
2.7 | 油漆工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 电气工程
1.2 | 综合布线
1.3 | 拆除工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 电气工程
2.2 | 综合布线
2.3 | 拆除工程
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 电气工程
3.2 | 综合布线
3.3 | 拆除工程
合 计

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)服务对象:内墙 (2)搭设高度:3.6m以内 | m2 | 13.715 |  |  |  | 清单
2 | 011702009001 | 过梁模板 | (1)支撑高度:3.6m以内 | m2 | 1.081 |  |  |  | 清单
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
油漆工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
3 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
综合布线 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 (2)给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | (1)电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  | 清单
合 计 | [8 empty] | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：明德楼第四会议室修缮改造项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---