## 封2招标控制价
植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  | 706641元 | 其中：甲供材料费
(大写): | 柒拾万零陆仟陆佰肆拾壹圆整 |  |  | 其中：甲供材料费
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
(盖单位公章) |  |  |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 审 核 人:
(签字) |  |  |  | (签字、加盖执业印章)
编 制 时 间: |  | 2026年7月29日 |  | 审 核 时 间: | 2026年7月29日

## 表2工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑 | 706641 | 4430 | 202165
合 计 |  | 706641 | 4430 | 202165

## 表3单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 大门一 | 165098 | 948 | 55931
2 | 大门二 | 63412 | 364 | 21037
3 | 改造项目 | 92586 | 842 | 28522
4 | 室外总体市政工程 | 366940 | 2107 | 92575
5 | 安装工程 | 18605 | 169 | 4100
合 计 |  | 706641 | 4430 | 202165

## 表4单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 大门一 |  | 第1页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 129634
1.1 | 土方工程 | 20904
1.2 | 砌筑工程 | 7179
1.3 | 混凝土工程 | 37659
1.4 | 钢筋工程 | 27538
1.5 | 其他一般土建工程
1.6 | 装饰工程 | 36354
2 | 措施项目费 | 35464
2.1 | 总价措施项目费 | 1620
2.1.1 | 安全文明施工费 | 948
2.1.2 | 其他总价措施费 | 572
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 100
2.2 | 单价措施项目费 | 33844
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 165098
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 大门二 |  | 第2页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 48291
1.1 | 土方工程 | 5350
1.2 | 砌筑工程 | 547
1.3 | 混凝土工程 | 8452
1.4 | 钢筋工程 | 7427
1.5 | 装饰工程 | 26515
2 | 措施项目费 | 15121
2.1 | 总价措施项目费 | 623
2.1.1 | 安全文明施工费 | 364
2.1.2 | 其他总价措施费 | 220
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 39
2.2 | 单价措施项目费 | 14498
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 63412
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 改造项目 |  | 第3页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 90437
1.1 | 拆除工程 | 7382
1.2 | 新建工程 | 83055
2 | 措施项目费 | 2149
2.1 | 总价措施项目费 | 1031
2.1.1 | 安全文明施工费 | 842
2.1.2 | 其他总价措施费 | 101
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 88
2.2 | 单价措施项目费 | 1118
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 92586
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 室外总体市政工程 |  | 第4页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 353661
1.1 | 室外道路 | 346591
1.2 | 室外绿化
1.3 | 水卫工程 | 7070
2 | 措施项目费 | 13279
2.1 | 总价措施项目费 | 3600
2.1.1 | 安全文明施工费 | 2107
2.1.2 | 其他总价措施费 | 1272
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 221
2.2 | 单价措施项目费 | 9679
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 366940
单位工程造价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 单体建筑 安装工程 |  | 第5页 共5页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费 | 18206
1.1 | 电气工程 | 14463
1.2 | 弱电工程 | 3743
2 | 措施项目费 | 399
2.1 | 总价措施项目费 | 207
2.1.1 | 安全文明施工费 | 169
2.1.2 | 其他总价措施费 | 20
2.1.3 | 防尘喷雾措施费 | 18
2.2 | 单价措施项目费 | 192
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3 |  | 18605

## 表5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
大门一 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | (1) :三类土 (2)挖土深度:坑深2m以内 | m3 | 8.326 | 7.88 |  | 65.61 | 清单
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:坑深2m以内 | m3 | 212.656 | 8.64 |  | 1837.35 | 清单
3 | 010103001001 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 108.78 | 10.69 |  | 1162.86 | 清单
4 | 010103001002 | 回填方 | (1)采用砂夹石(其中碎石、卵石占全重的30%~50%)分层回填夯实,每层厚度不大于300mm,控制含泥量不大于5%,压实系数大于0.97。基础施工前应进行浅层载荷板试验,确认地基承载力满足设计要求后方可施工,每栋楼试验点不应少于三个点. | m3 | 73.687 | 203.58 |  | 15001.2 | 清单
5 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:外运 (2)运距:运距8km | m3 | 95.948 | 29.57 |  | 2837.18 | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 010401005001 | 空心砖墙 | (1)190厚承重粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 | m3 | 10.837 | 661.54 |  | 7169.11 | 清单
7 | 010405001001 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:大于3.6m | m3 | 0.513 | 19.67 |  | 10.09 | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
8 | 010501003001 | 独立基础 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 26.24 | 499.11 |  | 13096.65 | 清单
9 | 010503001001 | 基础梁 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 1.609 | 505.45 |  | 813.27 | 清单
10 | 010501001001 | 垫层 | (1)C20素混凝土垫层 | m3 | 5.303 | 491.04 |  | 2603.99 | 清单
11 | 010502001001 | 矩形柱 | (1)C30泵送商品混凝土 | m3 | 4.529 | 520.3 |  | 2356.44 | 清单
12 | 010503004001 | 圈梁 | (1)C20非泵送素混凝土 | m3 | 0.319 | 735.28 |  | 234.55 | 清单
13 | 010505001001 | 有梁板 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 24.598 | 503.48 |  | 12384.6 | 清单
14 | 010504001001 | 直形墙 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 12.078 | 510.8 |  | 6169.44 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300 6mm | t | 0.015 | 5842.3 |  | 87.63 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ6 | t | 0.014 | 5977.96 |  | 83.69 | 清单
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ8 | t | 0.996 | 5566.99 |  | 5544.72 | 清单
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ10 | t | 0.38 | 5566.99 |  | 2115.46 | 清单
19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ12 | t | 0.861 | 5290.82 |  | 4555.4 | 清单
20 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ14 | t | 1.448 | 5198.92 |  | 7528.04 | 清单
21 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ16 | t | 0.256 | 5165.35 |  | 1322.33 | 清单
22 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ18 | t | 0.781 | 5118.64 |  | 3997.66 | 清单
23 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ20 | t | 0.193 | 4865.56 |  | 939.05 | 清单
24 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ22 | t | 0.17 | 4872.1 |  | 828.26 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 5.114 |  |  | 27002.24 | 分部小计
25 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 72 | 6.1 |  | 439.2 | 清单
26 | 010516003001 | 机械连接 | (1)钢筋直螺纹连接(φ22) | 个 | 6 | 16.06 |  | 96.36 | 清单
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:2.5水泥砂浆 (2)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 210.246 | 57.84 |  | 12160.63 | 清单
28 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | (1)仿葡萄牙米黄真石漆 | m2 | 248.849 | 71.48 |  | 17787.73 | 清单
29 | 011406002001 | 抹灰线条油漆涂料 | (1)调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(滴水线、分格线油漆(底油一遍、调和漆两遍)30mm以内) | m | 23.928 | 0.96 |  | 22.97 | 清单
30 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | (1)找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 38.603 | 25.19 |  | 972.41 | 清单
31 | 011502008001 | GRC装饰线条 | (1)成品EPS造型（门头花样式） | m | 2.732 | 370.97 |  | 1013.49 | 清单
32 | 011502008002 | GRC装饰线条 | (1)成品EPS造型,外凸30mm | m | 23.34 | 149.24 |  | 3483.26 | 清单
33 | 011502008003 | GRC装饰线条 | (1)成品EPS造型（柱处） | m | 18.68 | 48.92 |  | 913.83 | 清单
大门二 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
34 | 010101004002 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:坑深2m以内 | m3 | 59.717 | 8.51 |  | 508.19 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 010103001003 | 回填方 | (1)原土回填 | m3 | 34.052 | 10.69 |  | 364.02 | 清单
36 | 010103001004 | 回填方 | (1)采用砂夹石(其中碎石、卵石占全重的30%~50%)分层回填夯实,每层厚度不大于300mm,控制含泥量不大于5%,压实系数大于0.97。基础施工前应进行浅层载荷板试验,确认地基承载力满足设计要求后方可施工,每栋楼试验点不应少于三个点. | m3 | 19.006 | 203.58 |  | 3869.24 | 清单
37 | 010103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:外运 (2)运距:运距8km | m3 | 20.577 | 29.57 |  | 608.46 | 清单
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
38 | 010401005002 | 空心砖墙 | (1)190厚承重粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 | m3 | 0.802 | 661.55 |  | 530.56 | 清单
39 | 010405001002 | 砌筑超高增加费 | (1)超高高度:大于3.6m | m3 | 0.857 | 19.66 |  | 16.85 | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
40 | 010501003002 | 独立基础 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 4.84 | 499.11 |  | 2415.69 | 清单
41 | 010501001002 | 垫层 | (1)C20素混凝土垫层 | m3 | 1.152 | 491.05 |  | 565.69 | 清单
42 | 010502001002 | 矩形柱 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 1.552 | 520.29 |  | 807.49 | 清单
43 | 010507005001 | 压顶 | (1)C25非泵送混凝土 | m3 | 0.18 | 702.3 |  | 126.41 | 清单
44 | 010504001002 | 直形墙 | (1)C25非泵送混凝土 | m3 | 1.283 | 498.19 |  | 639.18 | 清单
45 | 010505001002 | 有梁板 | (1)C30非泵送商品混凝土 | m3 | 7.478 | 503.48 |  | 3765.02 | 清单
46 | 010516004001 | 建筑植筋 | (1)规格: φ18以内 | 个 | 12 | 11.01 |  | 132.12 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
47 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HPB300 6mm | t | 0.008 | 5842.3 |  | 46.74 | 清单
48 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ8 | t | 0.438 | 5566.99 |  | 2438.34 | 清单
49 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ10 | t | 0.364 | 5566.99 |  | 2026.38 | 清单
50 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ12 | t | 0.065 | 5290.82 |  | 343.9 | 清单
51 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ14 | t | 0.181 | 5198.92 |  | 941 | 清单
52 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ16 | t | 0.145 | 5165.35 |  | 748.98 | 清单
53 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | (1)现浇构件圆钢筋HRB400EΦ18 | t | 0.158 | 5118.64 |  | 808.75 | 清单
|  | 分部小计 |  |  | 1.359 |  |  | 7354.09 | 分部小计
54 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | (1)电渣压力焊接φ≤18 | 个 | 12 | 6.1 |  | 73.2 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
55 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:2.5水泥砂浆 (2)12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 49.88 | 57.84 |  | 2885.06 | 清单
56 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | (1)仿葡萄牙米黄真石漆 | m2 | 84.225 | 71.48 |  | 6020.4 | 清单
57 | 011406002002 | 抹灰线条油漆涂料 | (1)调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(滴水线、分格线油漆(底油一遍、调和漆两遍)30mm以内) | m | 16.81 | 0.96 |  | 16.14 | 清单
58 | 01B001 | 装饰柱 | (1)装饰柱 | 套 | 2 | 631.35 |  | 1262.7 | 清单
59 | 011503009001 | 石材栏杆、扶手 | (1)花瓶栏杆，h=00mm | m | 5.15 | 903.89 |  | 4655.03 | 清单
60 | 011502008004 | GRC装饰线条 | (1)檐口EPS造型 | m | 16.8 | 183.67 |  | 3085.66 | 清单
61 | 011502008005 | GRC装饰线条 | (1)栏杆EPS造型 | m | 10.3 | 42.18 |  | 434.45 | 清单
|  | 屋面 | [6 empty] | 清单
62 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | (1)防水涂料1道:1.5厚单组分聚氨酯涂膜防水层 | m2 | 40.697 | 39.43 |  | 1604.68 | 清单
63 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | (1)防水涂料1道1.5mm厚合成高分子防水涂料 | m2 | 40.697 | 43.67 |  | 1777.24 | 清单
64 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | (1)最薄处30mm厚,坡度不小于2%,1：3水泥砂浆找平层坡向雨水口 | m2 | 34.345 | 77.23 |  | 2652.46 | 清单
|  | 吊顶 | [6 empty] | 清单
65 | 011302001001 | 天棚吊顶 | (1)9.5厚纸面石膏板，用自攻爆丝与龙骨固定一中距 (2)U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或C850))中距1200U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB5020)中距409 (3)10号镀鲜低碳钢丝(或06钢筋)吊杆，中距横向≤800纵向429，吊杆上部与预留钢焙吊环固 (4)钢筋混凝土板预留010钢筋吊环(勾)，中距横向≤800纵向429(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) (5)详03J930-1 13/87 | m2 | 21.775 | 97.4 |  | 2120.89 | 清单
改造项目 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
66 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | (1)拆除非承重空心砖（含装饰） | m3 | 23.091 | 83.2 |  | 1921.17 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
67 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗（面积≤2.5m2） | 樘 | 6 | 28.97 |  | 173.82 | 清单
68 | 011610001002 | 门窗拆除 | (1)拆除门窗（2.5m2＜面积≤4m2） | 樘 | 5 | 37.67 |  | 188.35 | 清单
69 | 011610004001 | 门窗套拆除 | (1)拆除门窗(EPS造型窗套) | m2 | 4.1 | 8.27 |  | 33.91 | 清单
70 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)拆除地面装饰层(拆除块料面层 含结合层) | m2 | 84.24 | 11.61 |  | 978.03 | 清单
71 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | (1)拆除150高平台 | m3 | 0.761 | 346.25 |  | 263.5 | 清单
72 | 011607003001 | 屋面附着层拆除 | (1)建筑雨棚拆除图纸A\B\C (2)蓝色透明瓦片拆除、拆除热镀锌管龙骨 (3)满足图纸要求 | m2 | 18.77 | 36.45 |  | 684.17 | 清单
73 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 | (1)拆除蓝色挂瓦屋面 | m2 | 9.693 | 12.24 |  | 118.64 | 清单
74 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)栏杆、栏板种类和高度:拆除瓶柱栏杆，h=850mm | m | 2.5 | 5.8 |  | 14.5 | 清单
75 | 01B002 | 拆除成品罗马柱 | (1)拆除成品罗马柱 | m | 8.3 | 51.2 |  | 424.96 | 清单
76 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | (1)屋面混凝土 | m3 | 1.221 | 567.53 |  | 692.95 | 清单
77 | 010103002003 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:垃圾 (2)运距:10km | m3 | 47.76 | 39.53 |  | 1887.95 | 清单
新建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
78 | 010401005003 | 空心砖墙 | (1)190厚承重粘土空心砖,M5混合砂浆砌筑 | m3 | 4.406 | 602.4 |  | 2654.17 | 清单
79 | 011210006001 | 其他隔断 | (1)墙体做法：15mm防火石膏板隔墙 03J930-1/161 (2)50x50x3厚热镀锌钢龙骨 (3)石膏板墙体门安装做法 1/170 (4)石膏板墙体和主体结构连接 3/166 | m2 | 30.03 | 167.9 |  | 5042.04 | 清单
80 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | (1)原有立柱 (2)50x50x5热镀锌角码 (3)50x50x5热镀锌管 (4)50x50x5热镀锌角钢 (5)铝板挂件,配套自贡螺丝 (6)2.5厚香槟金铝板 (7)2.5厚白色铝板 | m2 | 10.317 | 309.55 |  | 3193.63 | 清单
81 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (1)1.2厚香槟金踢脚线 | m | 2.715 | 31.39 |  | 85.22 | 清单
82 | 011204003001 | 块料墙面 | (1)50x100x10厚赭石色面砖 (2)1：1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 (3)6-10厚面砖在砖粘 | m2 | 16.468 | 190.34 |  | 3134.52 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
贴面涂抹5厚粘结剂 (4)详03J930-14/94
83 | 011204003002 | 块料墙面 | (1)麻灰色仿文化石贴面 (2)1：1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 (3)6-10厚面砖在砖粘贴面涂抹5厚粘结剂 (4)详03J930-14/94 | m2 | 7.272 | 181.15 |  | 1317.32 | 清单
84 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | (1)6厚1:0.2:2.5水泥石灰膏砂浆刮平扫毛或划出纹道 (2)10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 (3)刷混凝土界面剂一道(随刷随抹底灰)或拉毛处理一道 | m2 | 23.74 | 59.15 |  | 1404.22 | 清单
85 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | (1)外墙保温20厚聚苯颗粒保温砂浆 | m2 | 23.74 | 82.96 |  | 1969.47 | 清单
86 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)1000x2400复合实木门 (2)含门锁等五金配件 | 樘 | 3 | 1870.61 |  | 5611.83 | 清单
87 | 011102003001 | 块料楼地面 | (1)800x800x10厚米白色瓷砖 (2)8~10厚地面砖干水泥擦缝 (3)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面批水泥粉 (4)水泥浆一道(内掺建筑胶) (5)详03J930-1 7/31 | m2 | 88.55 | 183.78 |  | 16273.72 | 清单
88 | 010501001003 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C15 | m3 | 5.313 | 487.74 |  | 2591.36 | 清单
89 | 011108001001 | 石材零星项目 | (1)3000x200x20厚米白色门槛石 (2)20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层表面批水泥粉 (3)水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 0.8 | 186.32 |  | 149.06 | 清单
90 | 011105003001 | 块料踢脚线 | (1)8~10厚通体砖 (2)10厚1:2水泥砂浆粘贴 (3)详03J930-1 7/62 | m2 | 2.242 | 191.98 |  | 430.42 | 清单
91 | 011201004006 | 立面砂浆找平层 | (1)5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 (2)9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底赶平扫毛或划出纹道 (3)详03J930-1 3/70 | m2 | 33.794 | 37.04 |  | 1251.73 | 清单
92 | 011201004007 | 立面砂浆找平层 | (1)打磨原有乳胶漆面 | m2 | 101.383 | 31.57 |  | 3200.66 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
层 (2)1：0.5:2.5水泥石灰膏修补找平（厚度5厚以内）
93 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | (1)1.树脂乳液涂料二道饰面 (2)2.封底漆一道(干燥后再做面涂) (3)做法详：乳胶漆墙面（白色乳胶漆） 03J930-1 3/70 | m2 | 135.177 | 11.75 |  | 1588.33 | 清单
94 | 011302001003 | 天棚吊顶 | (1)9.5厚纸面石膏板，用自攻爆丝与龙骨固定一中距 (2)U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或C850))中距1200U型轻钢次龙骨CB60X27(或CB5020)中距409 (3)10号镀鲜低碳钢丝(或06钢筋)吊杆，中距横向≤800纵向429，吊杆上部与预留钢焙吊环固 (4)钢筋混凝土板预留010钢筋吊环(勾)，中距横向≤800纵向429(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) (5)详03J930-1 13/87 | m2 | 88.55 | 100.05 |  | 8859.43 | 清单
95 | 011406001005 | 抹灰面油漆涂料 | (1)白色乳胶漆饰面 (2)满刮2厚时水腻子找平 (3)详03J930-1 13/87 | m2 | 88.55 | 27.54 |  | 2438.67 | 清单
96 | 01B003 | 天棚涂膜防水 | (1)满刷氯偏乳液(或乳化光油)防潮涂科两道 (2)横纵向各刷一道 (3)详03J930-1 13/87 | m2 | 88.55 | 18.63 |  | 1649.69 | 清单
97 | 011502001001 | 金属装饰线 | (1)10宽x0.5厚装饰铝条 | m | 33.7 | 11.47 |  | 386.54 | 清单
98 | 011502001002 | 金属装饰线 | (1)100宽x0.8厚黑色铝条 | m | 33.48 | 33.65 |  | 1126.6 | 清单
99 | 010805001001 | 电子感应门 | (1)3000x4300电动玻璃门 (2)(含150宽门套) (3) 断热铝合金窗--5高透光单银Low+12空气+5透明玻璃 | 樘 | 1 | 18696.64 |  | 18696.64 | 清单
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
100 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:清除杂草、挖种植土 (2)挖土深度:按设计要求 | m3 | 360.017 | 6.03 |  | 2170.9 | 清单
101 | 010103002004 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:清表土、杂草低灌等 (2)运距:运距8km | m3 | 360.017 | 29.57 |  | 10645.7 | 清单
102 | 041001001001 | 拆除路面 | (1)材质:混凝土面层 (2)厚度:10cm | m2 | 230.19 | 8.14 |  | 1873.75 | 清单
103 | 041001003001 | 拆除基层 | (1)材质:拆除混凝土垫层 (2)厚度:10cm | m2 | 52.03 | 8.13 |  | 423 | 清单
104 | 041001003002 | 拆除基层 | (1)材质:拆除碎石垫层 (2)厚度:10cm | m2 | 178.16 | 2.24 |  | 399.08 | 清单
105 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | (1)拆除砖砌高台、砖砌斜坡 | m3 | 8.202 | 90.28 |  | 740.48 | 清单
106 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | (1)拆除围墙混凝土基础 | m3 | 2.375 | 151.07 |  | 358.79 | 清单
107 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | (1)材质:拆除芝麻灰种植池收边 | m | 25.634 | 3.07 |  | 78.7 | 清单
108 | 041001002001 | 拆除人行道 | (1)材质:拆除平面铺装红色透水砖 (2)厚度:6cm+3cm | m2 | 82.73 | 3.59 |  | 297 | 清单
109 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | (1)起挖桂花 (2)高3.5m，冠幅2.5m | 株 | 4 | 281.63 |  | 1126.52 | 清单
110 | 011607003004 | 屋面附着层拆除 | (1)附着层种类:2.5厚成品蓝色ASA树脂瓦 (2)50x50x5厚热镀锌钢管 | m2 | 28.35 | 46.23 |  | 1310.62 | 清单
111 | 011609001003 | 栏杆、栏板拆除 | (1)拆除铁艺围墙 | m | 56.66 | 21.37 |  | 1210.82 | 清单
112 | 040103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:道渣 (2)运距:运距8km | m3 | 64.962 | 52.75 |  | 3426.75 | 清单
|  | 路面铺装 | [6 empty] | 清单
113 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)18mm厚仿烧面芝麻灰生态铺石 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 618.29 | 165.09 |  | 102073.5 | 清单
114 | 010501001004 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C20 (2)混凝土强度等级:非泵送商品砼 | m3 | 61.829 | 491.04 |  | 30360.51 | 清单
115 | 010404001001 | 垫层 | (1)100mm厚级配碎石基层 (2)素土夯实 | m3 | 61.829 | 218.14 |  | 13487.38 | 清单
116 | 011102003003 | 块料楼地面 | (1)18mm厚仿烧面芝麻黑生态铺石（圈边） (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 89.229 | 158.8 |  | 14169.57 | 清单
117 | 010501001005 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C20 | m3 | 8.923 | 491.04 |  | 4381.55 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)混凝土强度等级:非泵送商品砼
118 | 010404001002 | 垫层 | (1)100mm厚级配碎石基层 (2)素土夯实 | m3 | 8.923 | 218.14 |  | 1946.46 | 清单
119 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | (1)材料品种、规格:烧面芝麻灰路缘石，120*900*200 (2)30厚1:2.5水泥砂浆 (3)基础、垫层：材料品种、厚度:C20混凝土基座（含C20混凝土垫层外扩） (4)150mm厚级配碎石基层 (5)素土夯实 | m | 176.416 | 88.47 |  | 15607.52 | 清单
120 | 050201001003 | 园路 | (1)10cm厚C25混凝土路面（混凝土路面做拉槽处理，拉槽深度2~4mm，槽宽3mm，槽间距15~25mm） (2)10cm厚级配碎石垫层 (3)素土夯实 (4)铺装结构应按规范及设计要求碾压、夯实素土基层,且混凝土结构层需按规范及设计要求切割伸缩缝(或沉降缝） | m2 | 97.568 | 87.42 |  | 8529.39 | 清单
121 | 011102003004 | 块料楼地面 | (1)800x800x30厚烧面芝麻灰 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | m2 | 133.086 | 171.38 |  | 22808.28 | 清单
122 | 010501001006 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:C20 (2)混凝土强度等级:非泵送商品砼 | m3 | 13.309 | 491.04 |  | 6535.25 | 清单
123 | 010404001003 | 垫层 | (1)100mm厚级配碎石基层 (2)素土夯实 | m3 | 13.309 | 218.14 |  | 2903.23 | 清单
|  | 台阶 | [6 empty] | 清单
124 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)50mm厚芝麻灰烧面踏面 (2)20mm厚芝麻灰烧面踢面 (3)20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 29.722 | 296.31 |  | 8806.93 | 清单
125 | 010501001007 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.972 | 491.04 |  | 1459.37 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
126 | 010404001005 | 垫层 | (1)100厚级配碎石垫层 (2)素土夯实 | m3 | 2.972 | 218.14 |  | 648.31 | 清单
|  | 铁艺围墙 | [6 empty] | 清单
127 | 010404001006 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石基层 (2)素土夯实 | m3 | 5.153 | 218.14 |  | 1124.08 | 清单
128 | 010501001009 | 垫层 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C20 | m3 | 5.153 | 491.04 |  | 2530.33 | 清单
129 | 010501003003 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.28 | 486.5 |  | 2568.72 | 清单
130 | 010502001003 | 矩形柱 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.064 | 507.67 |  | 540.16 | 清单
131 | 010503001002 | 基础梁 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.451 | 492.84 |  | 2193.63 | 清单
132 | 010401003001 | 实心砖墙 | (1)砖品种、规格、强度等级:MU10砖 (2)砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 4.216 | 714.85 |  | 3013.81 | 清单
133 | 010507007001 | 其他构件 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品砼 (2)混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.127 | 702.3 |  | 89.19 | 清单
134 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | (1)仿葡萄牙米黄真石漆 | m2 | 69.787 | 71.48 |  | 4988.37 | 清单
135 | 010607002001 | 成品栅栏 | (1)成品栅栏（含箭头） (2)30*30*3mm厚热镀锌钢，黑色氟碳漆饰面 (3)100*100*5mm厚热镀锌钢，黑色氟碳漆饰面 (4)2mm厚热镀锌钢板，黑色氟碳漆饰面 (5)栏杆箭头，黑色氟碳漆饰面 (6)10*10*1mm厚热镀 | m2 | 140.916 | 301.38 |  | 42469.26 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
锌钢，黑色氟碳漆饰面
136 | 010516002002 | 预埋铁件 | (1)150*150*8mm预埋镀锌钢板 (2)L=150φ12钢筋 (3)100*3mm厚度通长热镀锌钢板 (4)M8膨胀螺丝固定 | t | 0.188 | 9818.68 |  | 1845.91 | 清单
|  | 排水沟 | [6 empty] | 清单
137 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | (1)排水沟 (2)内径尺寸240*400mm (3)M7.5水泥砂浆砌MU10砖 (4)20mm厚1:2.5水泥砂浆粉刷，掺5%防水粉 (5)100mm厚C20混凝土垫层 (6)100mm厚级配碎石基层 (7)300*600*50mm厚烧面芝麻黑沟盖板 (8)素土夯实 | m | 11.05 | 170.24 |  | 1881.15 | 清单
|  | 雨棚 | [6 empty] | 清单
138 | 010101004003 | 挖基坑土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:2m以内 | m3 | 4.225 | 8.31 |  | 35.11 | 清单
139 | 010103001005 | 回填方 | (1)密实度要求:按设计要求 (2)填方材料品种:槽坑回填土 (3)填方粒径要求:按设计要求 (4)填方来源、运距:原土利用 | m3 | 3 | 10.69 |  | 32.07 | 清单
140 | 010103002005 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:土方 (2)运距:运距8km | m3 | 0.777 | 29.57 |  | 22.98 | 清单
141 | 010404001007 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石垫层 (2)素土夯实 | m3 | 0.245 | 218.14 |  | 53.44 | 清单
142 | 010501003005 | 独立基础 | (1)混凝土种类（商品混凝土、现场拌制，泵送、非泵送）:非泵送商品混凝土 (2)混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.225 | 499.11 |  | 611.41 | 清单
143 | 010516002003 | 预埋铁件 | (1)200*200*10mm厚热镀锌钢板 (2)φ14钢筋 (3)4xM8化学螺栓固定 | t | 0.005 | 9818.68 |  | 49.09 | 清单
144 | 010603002001 | 空腹钢柱 | (1)100*100*5mm热镀锌钢管制作、安装 (2)运距8km | t | 0.209 | 11126.6 |  | 2325.46 | 清单
145 | 010604001002 | 钢梁 | (1)100*100*5mm厚钢 | t | 1.07 | 10291.22 |  | 11011.61 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
梁制作、安装 (2)运距8km
146 | 010901002001 | 型材屋面 | (1)2.5厚成品蓝色ASA树脂瓦屋面 (2)配套螺丝固定 | m2 | 32.843 | 88.03 |  | 2891.17 | 清单
147 | 011405001001 | 金属面油漆 | (1)底漆:702环氧富锌二遍;2.中间漆:842环氧云铁一遍 (2)金属面氟碳漆 | m2 | 33.628 | 66.86 |  | 2248.37 | 清单
|  | 其他 | [6 empty] | 清单
148 | 050301005001 | 点风景石 | (1)3000*1200*800mm置石（石头甲供） (2)阴刻"植物保护学院"，红色漆描绘（单字约400*400mm） | 块 | 1 | 2280.52 |  | 2280.52 | 清单
|  | 钢筋 | [6 empty] | 清单
149 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 φ8 | t | 0.167 | 5566.99 |  | 929.69 | 清单
150 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 φ10 | t | 0.151 | 5566.99 |  | 840.62 | 清单
151 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | (1)钢筋种类、规格:HRB400 φ14 | t | 0.43 | 5198.92 |  | 2235.54 | 清单
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
152 | 031001006001 | 塑料管 | (1)连接形式:胶圈 (2)安装部位:室外 (3)材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 SN8 (4)压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 55 | 47.67 |  | 2621.85 | 清单
153 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:1.5m以内 | m3 | 35.2 | 6.78 |  | 238.66 | 清单
154 | 010103001006 | 回填方 | (1)填方材料品种:回填砂 | m3 | 13.2 | 163.91 |  | 2163.61 | 清单
155 | 010103001007 | 回填方 | (1)填方材料品种:原土回填 | m3 | 22 | 10.69 |  | 235.18 | 清单
156 | 010103002006 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:三类土 (2)运距:运距8km | m3 | 9.913 | 34 |  | 337.04 | 清单
157 | 040504009001 | 雨水口 | (1)混凝土强度等级:雨水口 (2)垫层、基础材质及厚度:C15 (3)雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水井箅 | 座 | 2 | 737.03 |  | 1474.06 | 清单
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
158 | 030404017001 | 配电箱 | (1)名称:AL箱 (2)安装方式:挂墙安 | 台 | 1 | 3028.91 |  | 3028.91 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
装 (3)650(W)*720(H)*250(D) (4)防腐、油漆、接地
159 | 030404034001 | 照明开关 | (1)名称:双联单控开关 10A 250V (2)材质: (3)规格: (4)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 24.34 |  | 24.34 | 清单
160 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)安装方式:暗装 | 个 | 51 | 7.74 |  | 394.74 | 清单
161 | 030404035001 | 插座 | (1)名称:二极加三极安全型插座10A 250V (带安全门) (2)安装方式:暗装 | 个 | 7 | 33.91 |  | 237.37 | 清单
162 | 030408001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:3×2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV (7)地形: | m | 21.55 | 22.14 |  | 477.12 | 清单
163 | 030408001002 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV (3)规格:5×6mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV (7)地形: | m | 9.23 | 53.57 |  | 494.45 | 清单
164 | 030408001003 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)型号:YJV22 (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质:铜芯 (5)敷设方式、部位:管内、桥架 (6)电压等级(kV):1KV (7)地形: | m | 1.5 | 178.31 |  | 267.47 | 清单
165 | 030408006003 | 电力电缆头 | (1)名称:干包终端头 (2)型号:YJV22 (3)规格:4×25+1×16mm2 (4)材质、类型:铜芯 (5)安装部位: (6)电压等级(kV):1KV | 个 | 2 | 173.31 |  | 346.62 | 清单
166 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 132.5 | 18.05 |  | 2391.63 | 清单
167 | 030411001002 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 | m | 19.69 | 21.81 |  | 429.44 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)规格:SC20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构
168 | 030411001003 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC32 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 7.67 | 26.18 |  | 200.8 | 清单
169 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:焊接钢管 (3)规格:SC50 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 1.5 | 48.93 |  | 73.4 | 清单
170 | 030413002001 | 凿(压)槽 | (1)规格:砖结构(宽mm×深mm70×70) (2)名称:凿(压)槽 | m | 10.8 | 25.92 |  | 279.94 | 清单
171 | 030411004001 | 配线 | (1)名称:电气配线 (2)配线形式: (3)型号:BV (4)规格:2.5mm2 (5)材质:铜芯 (6)配线部位:管内 (7)配线线制: (8)钢索材质、规格: | m | 433.03 | 5.18 |  | 2243.1 | 清单
172 | 030412004001 | 装饰灯 | (1)筒灯8W LED光源 COSφ≥0.9 800lm,Ra>80 ,6500K | 套 | 39 | 91.64 |  | 3573.96 | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
173 | 030411005001 | 接线箱 | (1)用户弱电箱400×300×120(铁箱)（空箱） | 个 | 1 | 362.47 |  | 362.47 | 清单
174 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:SC (3)规格:15 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 11.63 | 18.05 |  | 209.92 | 清单
175 | 030411001006 | 配管 | (1)名称:电气配管 (2)材质:SC (3)规格:20 (4)配置形式:暗配 (5)接地要求:防腐油漆，接地 (6)钢索材质、规格: (7)配管刨沟 砖结构 | m | 93.47 | 21.81 |  | 2038.58 | 清单
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
176 | 030411006002 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)材质:钢制 (3)安装形式:暗装 | 个 | 18 | 7.74 |  | 139.32 | 清单
177 | 030502005001 | 双绞线缆 | (1)名称:CAT5e UTP (2)规格: (3)线缆对数: (4)敷设方式:管内 | m | 87.11 | 5.89 |  | 513.08 | 清单
178 | 030502012001 | 信息插座 | (1)宽带网信息盒 | 个/块 | 6 | 39.59 |  | 237.54 | 清单
179 | 030411004002 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVV2×1.0 | m | 13.03 | 5.07 |  | 66.06 | 清单
180 | 030411004003 | 配线 | (1)穿多芯软导线 RVV4×1.0 | m | 10.56 | 8.65 |  | 91.34 | 清单
181 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | (1)测试类别:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 6 | 14.04 |  | 84.24 | 清单
合 计 | [7 empty] | 640229.89 | 无效数据

## 表6总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
大门一
1 | 安全文明施工费 | 163478 | / | 948
1.1 | 土方工程 | 20904 | 0.58 | 121
1.2 | 砌筑工程 | 7627 | 0.58 | 44
1.3 | 混凝土工程 | 71055 | 0.58 | 412
1.4 | 钢筋工程 | 27538 | 0.58 | 160
1.5 | 其他一般土建工程 |  | 0.58
1.6 | 装饰工程 | 36354 | 0.58 | 211
2 | 其他总价措施费 | 163478 | / | 572
2.1 | 土方工程 | 20904 | 0.35 | 73
2.2 | 砌筑工程 | 7627 | 0.35 | 27
2.3 | 混凝土工程 | 71055 | 0.35 | 249
2.4 | 钢筋工程 | 27538 | 0.35 | 96
2.5 | 其他一般土建工程 |  | 0.35
2.6 | 装饰工程 | 36354 | 0.35 | 127
3 | 防尘喷雾措施费 | 948 | / | 100
3.1 | 土方工程 | 121 | 10.5 | 13
3.2 | 砌筑工程 | 44 | 10.5 | 5
3.3 | 混凝土工程 | 412 | 10.5 | 43
3.4 | 钢筋工程 | 160 | 10.5 | 17
3.5 | 其他一般土建工程 |  | 10.5
3.6 | 装饰工程 | 211 | 10.5 | 22
大门二
1 | 安全文明施工费 | 62789 | / | 364
1.1 | 土方工程 | 5350 | 0.58 | 31
1.2 | 砌筑工程 | 1226 | 0.58 | 7
1.3 | 混凝土工程 | 22271 | 0.58 | 129
1.4 | 钢筋工程 | 7427 | 0.58 | 43
1.5 | 装饰工程 | 26515 | 0.58 | 154
2 | 其他总价措施费 | 62789 | / | 220
2.1 | 土方工程 | 5350 | 0.35 | 19
2.2 | 砌筑工程 | 1226 | 0.35 | 4
2.3 | 混凝土工程 | 22271 | 0.35 | 78
2.4 | 钢筋工程 | 7427 | 0.35 | 26
2.5 | 装饰工程 | 26515 | 0.35 | 93
3 | 防尘喷雾措施费 | 364 | / | 39
3.1 | 土方工程 | 31 | 10.5 | 3
3.2 | 砌筑工程 | 7 | 10.5 | 1
3.3 | 混凝土工程 | 129 | 10.5 | 14
3.4 | 钢筋工程 | 43 | 10.5 | 5
3.5 | 装饰工程 | 154 | 10.5 | 16
总价措施项目清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
改造项目
1 | 安全文明施工费 | 91555 | / | 842
1.1 | 拆除工程 | 7382 | 0.92 | 68
1.2 | 新建工程 | 84173 | 0.92 | 774
2 | 其他总价措施费 | 91555 | / | 101
2.1 | 拆除工程 | 7382 | 0.11 | 8
2.2 | 新建工程 | 84173 | 0.11 | 93
3 | 防尘喷雾措施费 | 842 | / | 88
3.1 | 拆除工程 | 68 | 10.5 | 7
3.2 | 新建工程 | 774 | 10.5 | 81
室外总体市政工程
1 | 安全文明施工费 | 363340 | / | 2107
1.1 | 室外道路 | 356270 | 0.58 | 2066
1.2 | 室外绿化 |  | 0.58
1.3 | 水卫工程 | 7070 | 0.58 | 41
2 | 其他总价措施费 | 363340 | / | 1272
2.1 | 室外道路 | 356270 | 0.35 | 1247
2.2 | 室外绿化 |  | 0.35
2.3 | 水卫工程 | 7070 | 0.35 | 25
3 | 防尘喷雾措施费 | 2107 | / | 221
3.1 | 室外道路 | 2066 | 10.5 | 217
3.2 | 室外绿化 |  | 10.5
3.3 | 水卫工程 | 41 | 10.5 | 4
安装工程
1 | 安全文明施工费 | 18398 | / | 169
1.1 | 电气工程 | 14598 | 0.92 | 134
1.2 | 弱电工程 | 3800 | 0.92 | 35
2 | 其他总价措施费 | 18398 | / | 20
2.1 | 电气工程 | 14598 | 0.11 | 16
2.2 | 弱电工程 | 3800 | 0.11 | 4
3 | 防尘喷雾措施费 | 169 | / | 18
3.1 | 电气工程 | 134 | 10.5 | 14
3.2 | 弱电工程 | 35 | 10.5 | 4
合 计 |  |  |  | 7081

## 表7单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
大门一 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:大于3.6m | m2 | 26.07 | 11.77 |  | 306.84 | 清单
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:小于3.6m | m2 | 33.013 | 4.29 |  | 141.63 | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011702001001 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 27.854 | 79.59 |  | 2216.9 | 清单
4 | 011702005001 | 基础梁模板 | (1)构件形状:矩形梁 | m2 | 10.728 | 69.16 |  | 741.95 | 清单
5 | 011702033001 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 7.158 | 78.07 |  | 558.83 | 清单
6 | 011702008001 | 圈梁模板 | (1)支撑高度:小于3.6m | m2 | 2.602 | 74 |  | 192.55 | 清单
7 | 011702002001 | 柱模板 | (1)支撑高度:大于3.6m (2)构件形状:矩形柱 | m2 | 41.637 | 86.22 |  | 3589.94 | 清单
8 | 011702014001 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 94.866 | 104.92 |  | 9953.34 | 清单
9 | 011702011001 | 墙模板 | (1)支撑高度:小于3.6m | m2 | 39.648 | 75.01 |  | 2974 | 清单
10 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)脚手架材质:外墙扣件式钢管脚手架 (2)安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 224.227 | 58.73 |  | 13168.85 | 清单
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他一般土建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
大门二 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
土方工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
11 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | (1)搭设高度:大于3.6m | m2 | 57.67 | 11.77 |  | 678.78 | 清单
混凝土工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011702001002 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 8.8 | 79.59 |  | 700.39 | 清单
13 | 011702033002 | 垫层模板 | (1)构件类型:垫层 | m2 | 1.92 | 78.07 |  | 149.89 | 清单
14 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | (1)构件类型:压顶 | m2 | 2.7 | 75.87 |  | 204.85 | 清单
15 | 011702002002 | 柱模板 | (1)矩形柱模板 (2)含超高 | m2 | 14.264 | 87.73 |  | 1251.38 | 清单
16 | 011702011002 | 墙模板 | (1)支撑高度:小于3.6m | m2 | 12.88 | 75.01 |  | 966.13 | 清单
17 | 011702014002 | 有梁板模板 | (1)支撑高度:大于3.6m | m2 | 62.476 | 104.6 |  | 6534.99 | 清单
18 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | (1)脚手架材质:外 | m2 | 68.31 | 58.73 |  | 4011.85 | 清单
单价措施项目清单与计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
墙扣件式钢管脚手架 (2)安全网材质:阻燃安全网
钢筋工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
改造项目 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
新建工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
19 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | (1)服务对象（天棚和墙面或天棚）:墙面和天棚 (2)服务高度:5.2m以内 | m2 | 88.55 | 12.63 |  | 1118.39 | 清单
室外总体市政工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
室外道路 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
20 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 | 1849.53 |  | 1849.53 | 清单
|  | 铁艺围墙 | [6 empty] | 清单
21 | 011702033004 | 垫层模板 | (1)垫层模板 | m2 | 19.581 | 78.07 |  | 1528.69 | 清单
22 | 011702001004 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 21.12 | 79.59 |  | 1680.94 | 清单
23 | 011702002004 | 柱模板 | (1)支撑高度:小于3.6m (2)构件形状:矩形 | m2 | 17.741 | 84.42 |  | 1497.7 | 清单
24 | 011702005002 | 基础梁模板 | (1)基础梁模板 | m2 | 37.094 | 69.16 |  | 2565.42 | 清单
|  | 雨棚 | [6 empty] | 清单
25 | 011702001005 | 基础模板 | (1)基础类型:独立基础 | m2 | 7 | 79.59 |  | 557.13 | 清单
室外绿化 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
水卫工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
26 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 135.46 |  | 135.46 | 清单
弱电工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
27 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 57.3 |  | 57.3 | 清单
合 计 | [7 empty] | 59333.65 | 无效数据

## 表8其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | ——

## 表9-1暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-2专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 表9-3总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 表12甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) |  |  |  | 质量等级: ---; 供应时间: ---; 第1页 共1页 送达地点: ---; 第1页 共1页 备注: ---

## 表13主要材料和设备项目与价格表
主要材料和设备项目与价格表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 基期综合信息价格 |  | 金额 （元） | 比例 （%）
|  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税（元）
累计比例（%） | [8 empty] | 0

## 表14人工、材料设备、机械汇总表
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第1页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 人工 |  |  |  |  | 0
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元 |  |  | 202165.61
二 |  | 材料
1 | 01010250 | 螺纹钢筋 | HRB400Φ14 | t | 0.441 | 3065.39 | 1351.07
2 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 0.949 | 3138.05 | 2978.48
3 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 1.67 | 3065.39 | 5118.36
4 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 0.411 | 3038.84 | 1249.04
5 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 0.962 | 3001.91 | 2889.26
6 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 0.198 | 3065.39 | 606.41
7 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 0.174 | 3070.56 | 535.05
8 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 0.014 | 3555.47 | 50.77
9 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 1.633 | 3228.92 | 5272.89
10 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 0.913 | 3228.92 | 2947.68
11 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 1.759 | 7.65 | 13.45
12 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 48.203 | 8.52 | 410.69
13 | 01090180 | 圆钢 | Ф10以内 | t | 0.023 | 3191.94 | 74.88
14 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 1.989 | 3.192 | 6.35
15 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 0.001 | 3191.94 | 3.83
16 | 01210320 | 镀锌角钢 | 综合 | kg | 131.885 | 4.29 | 565.79
17 | 01290560 | 钢板 | Q345B | t | 1.381 | 4779 | 6601.33
18 | 01290950 | 香槟金不锈钢板 | δ1.2 | m2 | 0.163 | 119.22 | 19.42
19 | 01430070 | 铝板 | 2.5mm厚 | m2 | 11.452 | 124.838 | 1429.62
20 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 0.21 | 48.67 | 10.23
21 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 314.682 | 4.799 | 1510.16
22 | 01610270 | 预埋铁件 |  | kg | 238.792 | 4.97 | 1186.8
23 | 02051940 | 橡胶密封圈(室内排水) | DN200 | 个 | 9.24 | 7.88 | 72.81
24 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.034 | 3.23 | 0.11
25 | 02110300 | 2.5厚成品蓝色ASA树脂瓦屋面 |  | m2 | 41.382 | 35 | 1448.38
26 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.35 | 0.28 | 0.1
27 | 02190370 | 钢筋丝头保护帽 | 直径22 | 个 | 12.12 | 0.03 | 0.36
28 | 02270001 | 白布 |  | kg | 1.005 | 24.86 | 24.99
29 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 1.013 | 5.17 | 5.24
30 | 02330030 | 草绳 |  | kg | 60 | 0.42 | 25.2
31 | 02330050 | 烧面芝麻黑沟盖板 | 50厚 | m2 | 3.348 | 125 | 418.52
32 | 03010550 | 圆钉 |  | kg | 3.205 | 9.43 | 30.23
33 | 03010970 | 镀锌自攻螺钉 | M5×80 | 个 | 293.559 | 0.04 | 11.74
34 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 41.168 | 0.18 | 7.41
35 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 15.387 | 0.21 | 3.23
36 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 16.64 | 0.32 | 5.32
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第2页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
37 | 03014950 | 拉杆螺栓 |  | kg | 7.625 | 7.96 | 60.69
38 | 03014970 | 六角螺栓 |  | kg | 2.589 | 6.14 | 15.9
39 | 03015420 | 膨胀螺栓 | M6 | 个 | 9.226 | 6.15 | 56.74
40 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 0.276 | 1.39 | 0.38
41 | 03030120 | 不锈钢门合页 |  | 片 | 6.06 | 12.61 | 76.42
42 | 03030170 | 单开门锁 |  | 把 | 3 | 47.01 | 141.03
43 | 03030240 | 磁性门碰 |  | 套 | 3 | 16.81 | 50.43
44 | 03130160 | 低合金实芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 23.048 | 8.85 | 203.97
45 | 03130170 | 低合金药芯焊丝 | Φ1.2 | kg | 23.132 | 10.62 | 245.66
46 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.15 | 24.34 | 3.65
47 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.07 | 1.17 | 0.08
48 | 03130340 | 电焊条 | 结422 | kg | 6.948 | 6.73 | 46.76
49 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 1.861 | 6.86 | 12.77
50 | 03130620 | 焊剂 |  | kg | 1.361 | 4.89 | 6.65
51 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.03 | 36.99 | 1.11
52 | 03130700 | 埋弧焊剂 |  | kg | 19.35 | 3.91 | 75.66
53 | 03130830 | 冲击钻头 | Φ8 | 个 | 0.06 | 4.78 | 0.29
54 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.002 | 8.85 | 0.02
55 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 1.568 | 3.66 | 5.74
56 | 03131030 | 植筋专用钻头 | Ф15-18 | 个 | 0.36 | 17.79 | 6.4
57 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 7.917 | 0.44 | 3.48
58 | 03131130 | 砂轮片 |  | 片 | 0.03 | 6.81 | 0.2
59 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 0.475 | 195.58 | 92.94
60 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 0.89 | 42.48 | 37.79
61 | 03131960 | 低碳钢电焊条 |  | ㎏ | 92.719 | 7.58 | 702.81
62 | 03131970 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 25.097 | 13.82 | 346.85
63 | 03210180 | 垫铁 |  | kg | 7.367 | 4.82 | 35.51
64 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.15 | 4.48 | 0.67
65 | 03211660 | 金属结构铁件 |  | kg | 8.953 | 6.11 | 54.7
66 | 03230130 | 螺纹套筒 | Φ22 | 个 | 6.06 | 1.71 | 10.36
67 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 844.711 | 0.314 | 265.24
68 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 62041.34 | 0.315 | 19543.02
69 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.503 | 194.16 | 291.91
70 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 |  | 131.4
71 | 04030170 | 回填砂 |  | m3 | 90.112 | 80 | 7208.99
72 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 15.484 | 109.5 | 1695.45
73 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 152.2 | 131.4 | 19999.02
74 | 04050230 | 碎石 | Φ5-25 | m3 | 0.157 | 107.86 | 16.93
75 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 140.76 | 104.31 | 14682.71
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第3页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
76 | 04050250 | 碎石 | Φ5-40 | m3 | 0.996 | 101.94 | 101.51
77 | 04050400 | 碎石现场 | Φ≤40 | m3 | 38.62 | 101.94 | 3936.88
78 | 04050410 | 碎石（级配） |  | m3 | 117.225 | 119.87 | 14051.78
79 | 04070040 | 石屑 |  | m3 | 8.244 | 56.72 | 467.59
80 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 13454.154 | 0.21 | 2825.37
81 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.161 | 659 | 106.26
82 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 0.203 | 29.01 | 5.89
83 | 04110090 | 烧面芝麻灰路缘石 | 120*900*200 | m | 176.416 | 43.2 | 7621.17
84 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 569.249 | 0.35 | 199.24
85 | 04130590 | 烧结煤矸石空心砖 | 190×90×90 | 块 | 329.384 | 0.5 | 164.69
86 | 04130600 | 烧结煤矸石空心砖 | 190×190×90 | 块 | 3086.026 | 0.64 | 1975.06
87 | 04130610 | 烧结煤矸石空心砖 | 190×190×190 | 块 | 502.725 | 1.3 | 653.54
88 | 04130720 | 水泥实心砖 | 240×115×53 MU10 | 块 | 3319.746 | 0.36 | 1195.11
89 | 04270100 | 混凝土内撑条 | 20mm×25mm | m | 56.837 | 0.99 | 56.27
90 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 1.346 | 1858 | 2500.26
91 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 2.947 | 1442 | 4250.22
92 | 05030240 | 枕木 | 综合 | m3 | 0.08 | 1969 | 157.52
93 | 05050050 | 胶合板 | 13厚 | m2 | 0.231 | 23.01 | 5.31
94 | 07010130 | 瓷质面砖 | 50*100 | m2 | 12.591 | 56 | 705.12
95 | 07010130 | 仿文化石贴面 | 400×200 | m2 | 7.563 | 53 | 400.83
96 | 07050020 | 米白色瓷砖 | 800×800 | m2 | 92.092 | 85 | 7827.82
97 | 07050050 | 通体砖 |  | m2 | 2.332 | 50.44 | 117.61
98 | 08030001 | 门槛石 |  | m2 | 0.832 | 53.1 | 44.18
99 | 08030090 | 芝麻灰烧面踢面 | 20mm厚 | m2 | 13.988 | 50 | 699.42
100 | 08030110 | 仿烧面芝麻灰生态铺石 | 18mm厚 | m2 | 630.656 | 65 | 40992.63
101 | 08030110 | 仿烧面芝麻黑生态铺石 | 18mm | m2 | 91.014 | 60 | 5460.81
102 | 08030110 | 芝麻灰烧面踏面 | 50mm厚 | m2 | 32.64 | 125 | 4079.94
103 | 08030110 | 芝麻灰烧面 | 30mm厚 | m2 | 135.748 | 70 | 9502.34
104 | 09010030 | 防火石膏板 | 15mm厚 | m2 | 63.063 | 20.083 | 1266.52
105 | 09010040 | 纸面石膏板 | 1220×2440×9 | m2 | 126.874 | 10.18 | 1291.57
106 | 10010100 | 轻钢龙骨(不上人型) | 平面600×600以上 | m2 | 115.841 | 20.8 | 2409.5
107 | 11010490 | 成品装饰单开木门及门套 | 1000×2400（复合） | 樘 | 3 | 1200 | 3600
108 | 11190010 | 电子感应自动门 | 3000x4300 | 套 | 1 | 13437 | 13437
109 | 12030280 | 100宽x0.8厚黑色铝条 |  | m | 35.489 | 19.2 | 681.38
110 | 12030310 | 10宽x0.5厚装饰铝条 |  | m | 35.722 | 3.5 | 125.03
111 | 12030360 | 2.5厚香槟金铝板 | 20mm | m | 2.878 | 5.52 | 15.89
112 | 12150001 | EPS线条 | 550×550以内 | m | 17.136 | 70.8 | 1213.23
113 | 12150001 | EPS线条 | 130*150 | m | 10.506 | 4.564 | 47.95
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第4页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
114 | 12150020 | EPS装饰线条 | 400×400以内 | m | 23.807 | 66.37 | 1580.06
115 | 12150020 | EPS装饰线条 | 150*250 | m | 19.054 | 15.555 | 296.39
116 | 12230040 | 磨光花岗岩石扶手 |  | m |  | 93.36
117 | 12350020 | 石膏半圆形柱 | 成品 | 个 | 2 | 309.73 | 619.46
118 | 12350060 | 石膏柱墩 |  | 个 | 2 | 53.1 | 106.2
119 | 12350070 | 石膏柱帽 |  | 个 | 2 | 57.52 | 115.04
120 | 12450180 | EPS山花浮雕 | 1200×400以外 | 件 | 1.02 | 761.008 | 776.23
121 | 13010001 | 调和漆 |  | kg | 0.147 | 11.95 | 1.75
122 | 13010010 | 无光调和漆 |  | kg | 0.147 | 13.1 | 1.92
123 | 13010060 | 醇酸磁漆 | C04-2 | kg | 0.495 | 16.64 | 8.24
124 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 111.512 | 12.48 | 1391.67
125 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.03 | 11.95 | 0.36
126 | 13010235 | 环氧云铁中间漆 |  | kg | 4.096 | 15.93 | 65.25
127 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.053 | 9.29 | 0.5
128 | 13010390 | 煤焦沥青漆 | L01-17 | kg | 1.099 | 10.62 | 11.67
129 | 13010640 | 丙烯酸聚氨酯底漆 |  | kg |  | 19.63
130 | 13010650 | 丙烯酸聚氨酯中间漆 |  | kg |  | 20
131 | 13010670 | 内墙用乳胶漆底漆 |  | kg | 15.052 | 3.41 | 51.33
132 | 13030370 | 氯偏乳液 |  | kg | 33.746 | 12 | 404.96
133 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 180.748 | 2.21 | 399.45
134 | 13030600 | 环氧富锌底漆(封闭漆) |  | kg | 1.356 | 24.28 | 32.92
135 | 13030660 | 真石漆 |  | kg | 1675.902 | 2.27 | 3804.3
136 | 13030670 | 真石面漆 |  | kg | 125.693 | 2.72 | 341.88
137 | 13030680 | 内墙用乳胶漆面漆 |  | kg | 51.274 | 4.45 | 228.17
138 | 13050070 | 防锈漆 | 红丹 | kg |  | 9.82
139 | 13050075 | 环氧富锌防锈漆 | 锌含量60% | L | 7.028 | 70.13 | 492.89
140 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 2.306 | 10.27 | 23.69
141 | 13050110 | 酚醛防锈漆 |  | kg |  | 10.27
142 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.034 | 13.18 | 0.45
143 | 13090010 | 氟碳金属面漆 |  | kg | 30.844 | 53.54 | 1651.39
144 | 13090070 | 氟碳漆用光面腻子粉 |  | kg |  | 3.05
145 | 13090080 | 氟碳罩面清漆 |  | kg |  | 34.05
146 | 13310050 | 石油沥青 | 10# | kg | 17.019 | 3.63 | 61.78
147 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 84.125 | 13 | 1093.62
148 | 13350040 | 防水粉 |  | kg | 5.243 | 1.18 | 6.19
149 | 13350620 | JS防水涂料 |  | kg | 128.196 | 9.05 | 1160.17
150 | 13410030 | 嵌缝料 |  | kg | 28.621 | 4.47 | 127.94
151 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 3.392 | 9.92 | 33.65
152 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.601 | 6.94 | 4.17
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第5页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
153 | 14050060 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.333 | 7.26 | 2.42
154 | 14070240 | 清油 |  | kg | 0.024 | 14 | 0.34
155 | 14070290 | 熟桐油 |  | kg | 0.033 | 13.75 | 0.45
156 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.5 | 25.4 | 12.7
157 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.034 | 7.79 | 0.26
158 | 14350080 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 12.569 | 6.68 | 83.96
159 | 14350200 | 氟碳漆专用稀释剂 |  | kg | 8.459 | 14.65 | 123.92
160 | 14350210 | 氟碳专用固化剂 |  | kg | 2.796 | 24.78 | 69.28
161 | 14350570 | 脱模剂 |  | kg | 0.032 | 2.92 | 0.09
162 | 14350840 | 发泡剂 | 750ml | 支 | 3 | 11.06 | 33.18
163 | 14350890 | 润滑剂 |  | kg | 1.43 | 4.12 | 5.89
164 | 14350970 | 环氧富锌漆稀释剂 |  | kg | 1.861 | 11.31 | 21.04
165 | 14351020 | 丙烯酸聚氨酯稀释剂 |  | kg |  | 12.2
166 | 14351030 | 丙烯酸聚氨脂固化剂 |  | kg |  | 13.52
167 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 770.44 | 3.57 | 2750.47
168 | 14390050 | 二氧化碳气体 |  | m3 | 38.951 | 2.05 | 79.85
169 | 14390070 | 可燃气体(丙烷) |  | kg | 9.675 | 2.88 | 27.86
170 | 14390180 | 氧气 |  | m3 | 19.35 | 4.01 | 77.59
171 | 14410080 | 玻璃胶 | 310g | 支 | 7 | 11.5 | 80.5
172 | 14410790 | 植筋胶 |  | kg | 2.208 | 17.96 | 39.66
173 | 14410970 | 粉状型建筑胶粘剂 |  | kg | 279.216 | 1.92 | 536.09
174 | 15010510 | 橡胶石棉垫圈 | δ4 | kg | 0.68 | 5.73 | 3.9
175 | 15130001 | 聚苯颗粒 |  | m3 | 0.667 | 221 | 147.42
176 | 15130010 | 聚苯颗粒胶粉料 |  | kg | 93.958 | 1.529 | 143.66
177 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 30.246 | 3.626 | 109.67
178 | 17010410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 148.454 | 4.546 | 674.87
179 | 17010430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 116.555 | 5.928 | 690.94
180 | 17010460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 7.9 | 11.285 | 89.15
181 | 17010490 | 焊接钢管 | DN50 | m | 1.545 | 17.571 | 27.15
182 | 17030001 | 镀锌钢管 |  | kg | 3450.75 | 4.463 | 15400.7
183 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.15 | 8.19 | 1.23
184 | 17251260 | 硬聚氯乙烯管 | Φ15 | m | 65.681 | 2.18 | 143.18
185 | 17253590 | 室外塑料排水管(胶圈接口) | HDPE双壁波纹管DN200 | m | 54.615 | 18.6 | 1015.84
186 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 5.15 | 2.52 | 12.98
187 | 18150130 | 管接头 | DN15×5 | 个 | 23.753 | 15.93 | 378.38
188 | 18150140 | 管接头 | DN20×5 | 个 | 18.649 | 22.12 | 412.51
189 | 18150170 | 管接头 | DN50×7 | 个 | 0.247 | 38.05 | 9.41
190 | 18150260 | 镀锌管接头 | DN32×6 | 个 | 1.264 | 3.72 | 4.7
191 | 25000020 | 筒灯8W | LED光源 COSφ≥0.9 80 | 套 | 39.39 | 52 | 2048.28
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第6页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
0lm,Ra>80 ,6500K
192 | 26050260 | 双联单控开关 | 10A 250V | 个 | 1.02 | 10.6 | 10.81
193 | 26410001 | 宽带网信息盒 |  | 个 | 6.06 | 23.5 | 142.41
194 | 26410370 | 二极加三极安全型插座10A | 250V (带安全门) | 套 | 7.14 | 16.7 | 119.24
195 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.1 | 13.27 | 1.33
196 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.314 | 2.27 | 5.25
197 | 28000010 | 穿照明线 | 铜芯 BV-2.5 | m | 502.315 | 2.53 | 1270.86
198 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.5 | 38.05 | 19.03
199 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 5.618 | 3.02 | 16.97
200 | 28031880 | 穿多芯软导线 | RVV2×1.0 | m | 14.072 | 2.76 | 38.84
201 | 28031880 | 穿多芯软导线 | RVV4×1.0 | m | 11.405 | 5.26 | 59.99
202 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 21.526 | 1.68 | 36.16
203 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV-5×6 | m | 9.322 | 33.01 | 307.73
204 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV22-4×25+1×16 | m | 1.515 | 127.71 | 193.48
205 | 28110020 | 铜芯电力电缆敷设 | YJV-3×2.5 | m | 21.766 | 9.62 | 209.38
206 | 28270120 | 双绞线缆 | CAT5e UTP | m | 91.466 | 2.85 | 260.68
207 | 29060070 | 钢管塑料护口 | 25-32 | 个 | 1.185 | 0.15 | 0.18
208 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 0.232 | 0.55 | 0.13
209 | 29060090 | 钢管塑料护口 | 15 | 个 | 22.268 | 0.04 | 0.89
210 | 29060100 | 钢管塑料护口 | 20 | 个 | 17.483 | 0.06 | 1.05
211 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 153.525 | 0.05 | 7.68
212 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 39.585 | 0.71 | 28.11
213 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 2.03 | 1.59 | 3.23
214 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.55 | 2.39 | 6.09
215 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 9.4 | 3.98 | 37.41
216 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 70.38 | 2.14 | 150.61
217 | 29110390 | 用户弱电箱400×300×120(铁箱)（空箱） |  | 个 | 1 | 180 | 180
218 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 1.763 | 30.17 | 53.19
219 | 29250090 | 镀锌电缆卡子 | 2×35 | 套 | 7.93 | 3.15 | 24.98
220 | 31230070 | 成品石栏杆 |  | m | 5.202 | 668 | 3474.6
221 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 28.662 | 6.19 | 177.42
222 | 33050060 | 铸铁爬梯 |  | kg | 6.448 | 6.9 | 44.49
223 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.625 | 7.96 | 20.9
224 | 34110020 | 焦炭 |  | kg | 2.058 | 3.28 | 6.75
225 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 5.313 | 0.66 | 3.51
226 | 34110080 | 水 |  | m3 | 59.122 | 3.28 | 193.92
227 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 2.033 | 0.88 | 1.79
228 | 35010001 | 钢模板 |  | kg | 0.005 | 6.19 | 0.03
229 | 35010140 | 胶合板模板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 96.201 | 41.72 | 4013.52
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第7页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
230 | 35020060 | 蝴蝶扣 |  | 个 | 10.197 | 5.31 | 54.15
231 | 35030001 | 底座 |  | 个 | 0.133 | 3.1 | 0.41
232 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 125.054 | 0.62 | 77.53
233 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 123.345 | 1.15 | 141.85
234 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 6.845 | 79.65 | 545.18
235 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 6.114 | 79.65 | 486.98
236 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 12.405 | 10.62 | 131.74
237 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 1531.403 | 0.44 | 673.82
238 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 947.82 | 0.44 | 417.04
239 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.098 | 2120 | 208.4
240 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 29.078 | 4.09 | 118.93
241 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 307.164 | 4.45 | 1366.88
242 | 36010280 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 2.02 | 265.49 | 536.29
243 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 272.824 | 1 | 272.82
244 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 4186.313 | 1 | 4186.31
245 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 357.417 | 1 | 357.42
246 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 97.886 | 1 | 97.89
247 | 49011001 | 成套配电箱安装 AL箱 |  | 台 | 1 | 2230 | 2230
248 | 49011001 | 拆除成品罗马柱 |  | m3 | 8.383 | 40 | 335.32
249 | 80010020 | 水泥砂浆 | 1:2(32.5) | m3 | 0.002 | 354.253 | 0.58
250 | 80010030 | 水泥砂浆 | 1:2.5(32.5) | m3 | 0.374 | 351.317 | 131.53
251 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.054 | 325.883 | 17.6
252 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 27.545 | 482.19 | 13282.05
253 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.241 | 189.68 | 45.78
254 | 80010360 | 现拌砌筑砂浆 | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 1.136 | 195.98 | 222.64
255 | 80010460 | 现拌抹灰砂浆 | 1:1 M55(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.03 | 518.534 | 15.37
256 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.023 | 332.375 | 7.6
257 | 80010490 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2.5 M40(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 2.488 | 301.957 | 751.22
258 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 8.296 | 273.607 | 2269.81
259 | 80010690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.068 | 280.62 | 18.95
260 | 80010700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.516 | 291.12 | 150.33
261 | 80050010 | 混合砂浆 | 1:0.2:2.5 | m3 | 0.176 | 377.98 | 66.42
262 | 80050040 | 混合砂浆 | 1:0.5:2.5 | m3 | 0.527 | 396.939 | 209.26
263 | 80050040 | 混合砂浆 | 1:0.5:3 | m3 | 0.351 | 396.939 | 139.51
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第8页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
264 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 1.935 | 178.491 | 345.36
265 | 80050350 | 水泥石灰混合砂浆 | 1:0.2:2.5 | m3 | 0.154 | 383.628 | 59.02
266 | 80090070 | 胶粉聚苯颗粒保温砂浆 |  | m3 | 0.529 | 550.516 | 291.44
267 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.089 | 472.612 | 42.23
268 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.246 | 312.41 | 76.74
269 | 80213570 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 5.366 | 311.06 | 1669.19
270 | 80213575 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 104.103 | 324.06 | 33735.71
271 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 22.344 | 336.47 | 7518.25
272 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 84.474 | 346.58 | 29277.03
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 0.087 | 6.03 | 0.53
2 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.047 | 39.84 | 1.89
3 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 0.616 | 5.51 | 3.39
4 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班 | 0.18 | 152.75 | 27.5
5 | 98470140 | 笔记本电脑 |  | 台班 | 0.06 | 10.24 | 0.61
6 | 98470520 | 打印机 | 宽行 | 台班 | 0.06 | 5.79 | 0.35
7 | 99010030 | 履带式单斗挖掘机 | 液压 斗容量1.25m3 | 台班 | 0.122 | 1525.191 | 185.86
8 | 99010130 | 轮胎式单斗挖掘机 | 液压 斗容量0.6m3 | 台班 | 3.058 | 797.834 | 2439.9
9 | 99010140 | 履带式液压挖掘机(带液压锤) | HM960 | 台班 | 1.174 | 1711.2 | 2009.16
10 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 5.669 | 166.768 | 945.48
11 | 99050660 | 混凝土磨光机 |  | 台班 | 0.651 | 17.605 | 11.46
12 | 99050670 | 混凝土振动梁 |  | 台班 | 0.651 | 23.236 | 15.12
13 | 99050880 | 混凝土抹平机 | 功率 5.5kW | 台班 | 0.353 | 21.786 | 7.69
14 | 99070030 | 履带式推土机 | 功率75kW | 台班 | 0.586 | 933.847 | 547.15
15 | 99070280 | 轮胎式装载机 | 斗容量1.5m3 | 台班 | 0.372 | 1136.77 | 422.47
16 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.105 | 580.172 | 60.79
17 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.618 | 600.836 | 972.04
18 | 99070540 | 载货汽车 | 装载质量8t | 台班 | 0.213 | 662.135 | 140.94
19 | 99070730 | 平板拖车组 | 装载质量20t | 台班 | 0.066 | 1221.987 | 80.96
20 | 99070750 | 平板拖车组 | 装载质量40t | 台班 | 0.5 | 1597.964 | 798.98
21 | 99070870 | 机动翻斗车 | 装载质量1t | 台班 | 0.025 | 296.469 | 7.46
22 | 99070990 | 轨道平车 | 装载质量10t | 台班 | 0.393 | 80.367 | 31.59
23 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.924 | 875.788 | 809.28
24 | 99090320 | 汽车式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 0.028 | 946.229 | 26.71
25 | 99090360 | 汽车式起重机 | 提升质量25t | 台班 | 0.075 | 1227.943 | 91.8
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第9页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
26 | 99090560 | 门式起重机 | 提升质量10t | 台班 | 1.556 | 510.334 | 793.88
27 | 99090570 | 门式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 0.122 | 681.529 | 82.84
28 | 99130010 | 平地机 | 功率90kW | 台班 | 0.13 | 806.043 | 104.85
29 | 99130100 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量8t | 台班 | 0.037 | 540.797 | 19.91
30 | 99130110 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量12t | 台班 | 0.5 | 680.005 | 340
31 | 99130120 | 钢轮内燃压路机 | 工作质量15t | 台班 | 0.269 | 795.845 | 214.03
32 | 99130220 | 手扶振动压实机 | 工作质量1t | 台班 | 0.066 | 74.904 | 4.94
33 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 21.838 | 27.16 | 593.11
34 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.683 | 28.86 | 19.72
35 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.744 | 38.824 | 28.88
36 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 1.846 | 23.829 | 43.99
37 | 99190180 | 端部铣床 |  | 台班 | 0.099 | 138.46 | 13.77
38 | 99190300 | 摇臂钻床 | Z3050×16/1 | 台班 | 0.039 | 134.38 | 5.24
39 | 99190310 | 数控平板钻床 | CDMP2012 | 台班 | 0.039 | 306.09 | 11.94
40 | 99190320 | 数控转角带锯床 | SAW1260 | 台班 | 0.039 | 235.6 | 9.19
41 | 99190420 | 剪板机 | 厚度×宽度 40×3100mm | 台班 | 0.065 | 722.053 | 46.93
42 | 99190770 | 刨边机 | 加工长度12000mm | 台班 | 0.144 | 674.596 | 96.91
43 | 99190850 | 螺栓套丝机 | Φ39 | 台班 | 1.08 | 24.978 | 26.98
44 | 99191250 | 台式砂轮机 | Φ250 | 台班 | 1.535 | 5.1 | 7.83
45 | 99191430 | H型钢组立机 | HZJ-2500 | 台班 | 0.107 | 362.97 | 38.84
46 | 99191440 | 液压矫正机 | YJZ-60B | 台班 | 0.116 | 376.84 | 43.71
47 | 99191820 | 石料切割机 |  | 台班 | 1.14 | 17 | 19.38
48 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.007 | 52.72 | 0.35
49 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 1.963 | 23.964 | 47.05
50 | 99230050 | 砂轮切割机 | Φ400 | 台班 | 1.535 | 5.46 | 8.38
51 | 99230100 | 氧割设备 |  | 台班 | 8.959 | 104.83 | 939.14
52 | 99230140 | 数控切割机 | CNC/GDZ-400 | 台班 | 0.192 | 219.68 | 42.08
53 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.583 | 54.398 | 31.73
54 | 99250010 | 交流弧焊机 | 容量30kVA | 台班 | 0.053 | 89.46 | 4.71
55 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 2.99 | 79.463 | 237.58
56 | 99250110 | 直流弧焊机 | 容量 32kV·A | 台班 | 2.812 | 83.653 | 235.2
57 | 99250150 | 对焊机 | 容量75kVA | 台班 | 0.498 | 102.38 | 50.94
58 | 99250240 | 二氧化碳气体保护焊机 | 电流500A | 台班 | 1.481 | 119.267 | 176.66
59 | 99250310 | 电渣焊机 | 电流1000A | 台班 | 0.504 | 151.545 | 76.38
60 | 99250500 | 埋弧焊接机 |  | 台班 | 0.084 | 279.03 | 23.33
61 | 99250510 | 埋弧气刨机 | ZX5-1000 | 台班 | 0.26 | 111.18 | 28.9
62 | 99250530 | 双悬臂式焊接机 | SXBH20 | 台班 | 0.321 | 279.03 | 89.57
63 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.945 | 60.84 | 57.52
64 | 99250610 | 交流电焊机 | 功率32kVA | 台班 | 2.632 | 89.46 | 235.42
65 | 99250620 | 交流电焊机 | 功率42kVA | 台班 | 16.009 | 125.01 | 2001.27
人工、材料设备、机械汇总表
工程名称：植物保护学院英龍文化广场及周边环境整治项目 | [5 empty] | 第10页 共10页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
66 | 99270140 | 焊剂烘干机 | YJJ-A-300 | 台班 | 0.13 | 38.97 | 5.07
67 | 99351240 | 手提电钻 |  | 台班 | 1.535 | 18.5 | 28.4
68 | 99430160 | 电动空气压缩机 | 排气量0.3m3/min | 台班 | 0.2 | 28.22 | 5.66
69 | 99430180 | 电动空气压缩机 | 排气量1m3/min | 台班 | 0.799 | 47.139 | 37.69
70 | 99430220 | 电动空气压缩机 | 排气量10m3/min | 台班 | 0.389 | 341.133 | 132.69
71 | 99430470 | 千斤顶 |  | 台班 | 1.535 | 4.89 | 7.51
72 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.033 | 31.424 | 1.04
73 | 99450430 | 电锤 | 520W | 台班 | 0.727 | 6.86 | 4.98
74 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 82.242 | 1 | 82.24
75 | 99450770 | 恒温箱 |  | 台班 | 0.13 | 59.56 | 7.74
76 | 99450780 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 2.441 | 53.185 | 129.84
77 | 99450790 | 电焊条烘干箱 | 容积450×350×450 | 台班 | 0.209 | 15.83 | 3.31
78 | 99450810 | 电焊条烘干箱 | 容积600×500×750 | 台班 | 2.441 | 24.892 | 60.77
79 | 99450871 | 重型自卸货车（智能型） |  | 台班 | 12.354 | 1247.853 | 15415.84